汨罗市环境质量月报

MHJ—Q/SH001.25F

2017年09月份       总第297期        2017年10月10日

一、总体评价

本月，我站对全市城市环境空气质量、汨罗市地表水水质、城区降水、降尘等进行了常规监测采样分析。监测结果表明：本月我市城区空气质量为良；汨罗市地表水水质除兰家洞水库总磷超过地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准外，其余均符合地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ（二）、Ⅲ（三）类水质标准；全月未出现酸雨。

二、环境空气

本月，监测数据表明：本月主导风向为南风，环保局空气自动监测站主要对PM10（可吸入颗粒物）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、CO（一氧化碳）、O3（臭氧）、PM2.5（可吸入颗粒物）等六参数进行监测，首要污染物为O3（臭氧），空气质量为良，AQI指数为59，环境空气监测点位达标率为96.7%。

| 点位名称 | 监测因子 | 浓度范围（mg/m3） | 监测均值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保局空气自动监测站 | PM10 | 0.020～0.098 | 0.054 |
|  | SO2 | 0.003～0.013 | 0.006 |
|  | NO2 | 0.003～0.016 | 0.010 |
|  | CO | 0.7～1.2 | 0.9 |
|  | O3 | 0.050～0.171 | 0.098 |
|  | PM2.5 | 0.011～0.058 | 0.030 |

三、地表水

汨罗市地表水水质除兰家洞水库总磷超过地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准外，其余均符合地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ（二）、Ⅲ（三）类水质标准。

2017年09月全月汨罗市地表水水质概况表

| 断面名称 | 功能区类型(水质类别) | 已达类别 | 主要污染物(超标倍数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 窑州断面 | 饮用水源保护区(Ⅱ) | Ⅱ（二）类 | / |
| 兰家洞水库 | 饮用水源保护区(Ⅱ) | Ⅲ（三）类 | 总磷（0.6） |
| 新市断面 | 省控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |
| 南渡断面 | 省控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |

四、酸雨监测

本月在一个酸雨监测点进行降水监测，无酸雨现象。

| 点位名称 | 监测因子 | 监测数据 |
| --- | --- | --- |
| 环保局 | 记录降水次数 | 7 |
|  | 降水量（mm） | 31.93 |
|  | PH加权平均值 | 6.37 |
|  | 电导率（mS/m） | 78 |
|  | PH最低值 | 6.33 |

五、降尘监测

本月在城区二个空气监测点进行降尘监测，收集降尘样品二个。

| 点位名称 | 降尘值（Km2·月） |
| --- | --- |
| 环保局 | 2.1 |
| 政务公开中心 | 2.2 |

六、本月环保要闻

本月我站对城区空气质量、地表水、降水、降尘、厂矿企业等进行了监测，共获得有效数据1543个：

1、完成了汨罗市博鑫冶金模具有限公司等12家次企业的委托监测；

2、完成了汨罗江入湘江口（汨罗南渡）水质自动监测站1次比对监测；

3、完成了汨罗市环境保护局监察大队6次送检监测；

4、完成了汨罗市恒美纸业有限公司等6家次企业的监督监测；

5、完成了汨罗江沿江排污渠水质调查等3次调查监测。

汨罗市环境保护监测站                                                          2017年10月10日