汨罗市2022年度医疗机构医疗废水排查整改情况表

| **市州** | **县****市区** | **医院****名称** | **问题1** | **问题2** | **问题3** | **问题4** | **问题5** | **问题6** | **问题7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市第二人民医院 | 排污许可手续不齐全。**整改情况：已办理** | 含氰、含铬、含汞等特殊性质污水未分别单独收集并经预处理后达到相应标准再进入医院污水处理系统。**整改情况：医院无此项问题** | 未采用一级强化处理（混凝沉淀）+消毒工艺**整改情况：已采用一级强化处理，整改到位** | 排放不符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。**整改情况：已按（GB18466-2005）要求进行检测** | 污水处理运行台账不全**整改情况：台帐资料齐全** | 污泥清掏前监测不符合《医疗机构水污染物排放标准》的污泥控制标准。**整改情况：已按污泥清掏前控制标准落实监测** | 未按排污许可证要求编制自行监测方案，并开展自行监测或委托监测**整改情况：已按要求开展委托监测** |
| 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市精神病医院 | 排污许可手续不齐全。**整改情况：已办理** | 含氰、含铬、含汞等特殊性质污水未分别单独收集并经预处理后达到相应标准再进入医院污水处理系统。**整改情况：医院无此项问题** | 未采用一级强化处理（混凝沉淀）+消毒工艺**整改情况：已采用一级强化处理，整改到位** | 排放不符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。**整改情况：已按（GB18466-2005）要求进行检测** | 污水处理运行台账不全**整改情况：台帐资料齐全** | 污泥清掏前监测不符合《医疗机构水污染物排放标准》的污泥控制标准。**整改情况：已按污泥清掏前控制标准落实监测** | 未按排污许可证要求编制自行监测方案，并开展自行监测或委托监测**整改情况：已按要求开展委托监测** |
| 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市妇幼保健院（新院区） | 排污许可手续不齐全。**整改情况：已办理** | 含氰、含铬、含汞等特殊性质污水未分别单独收集并经预处理后达到相应标准再进入医院污水处理系统。**整改情况：医院无此项问题** | 未采用一级强化处理（混凝沉淀）+消毒工艺**整改情况：已采用一级强化处理，整改到位** | 排放不符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。**整改情况：已按（GB18466-2005）要求进行检测** | 污水处理运行台账不全**整改情况：台帐资料齐全** | 污泥清掏前监测不符合《医疗机构水污染物排放标准》的污泥控制标准。**整改情况：已按污泥清掏前控制标准落实监测** | 未按排污许可证要求编制自行监测方案，并开展自行监测或委托监测**整改情况：已按要求开展委托监测** |
| 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市常青护理院 | 排污许可手续不齐全。**整改情况：已办理** | 含氰、含铬、含汞等特殊性质污水未分别单独收集并经预处理后达到相应标准再进入医院污水处理系统。**整改情况：医院无此项问题** | 未采用一级强化处理（混凝沉淀）+消毒工艺**整改情况：已采用一级强化处理，整改到位** | 排放不符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。**整改情况：已按（GB18466-2005）要求进行检测** | 污水处理运行台账不全**整改情况：台帐资料齐全** | 污泥清掏前监测不符合《医疗机构水污染物排放标准》的污泥控制标准。**整改情况：已按污泥清掏前控制标准落实监测** | 未按排污许可证要求编制自行监测方案，并开展自行监测或委托监测**整改情况：已按要求开展委托监测** |
| 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市中医医院 | 排污许可手续不齐全。**整改情况：已办理** | 含氰、含铬、含汞等特殊性质污水未分别单独收集并经预处理后达到相应标准再进入医院污水处理系统。**整改情况：医院无此项问题** | 未采用一级强化处理（混凝沉淀）+消毒工艺**整改情况：已采用一级强化处理，整改到位** | 排放不符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。**整改情况：已按（GB18466-2005）要求进行检测** | 污水处理运行台账不全**整改情况：台帐资料齐全** | 污泥清掏前监测不符合《医疗机构水污染物排放标准》的污泥控制标准。**整改情况：已按污泥清掏前控制标准落实监测** | 未按排污许可证要求编制自行监测方案，并开展自行监测或委托监测**整改情况：已按要求开展委托监测** |
| 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市人民医院 | 排污许可手续不齐全。**整改情况：已办理** | 含氰、含铬、含汞等特殊性质污水未分别单独收集并经预处理后达到相应标准再进入医院污水处理系统。**整改情况：医院无此项问题** | 未采用一级强化处理（混凝沉淀）+消毒工艺**整改情况：已采用一级强化处理，整改到位** | 在接触池出口未配置余氯或余氧等消毒效果指标的在线监测设备并与环保部门联网**整改情况：已安装在线监测设备并与环保部门** | 排放不符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。**整改情况：已按（GB18466-2005）要求进行检测** | 污水处理运行台账不全**整改情况：台帐资料齐全** | 污泥清掏前监测不符合《医疗机构水污染物排放标准》的污泥控制标准。**整改情况：已按污泥清掏前控制标准落实监测** |