汨环评批〔2016〕047号

关于汨罗市川山石桥加油站建设项目环境影响报告表的批复
汨罗市川山石桥加油站建设项目位于汨罗市川山坪镇石桥村S201线上，项目占地面积2400m2，总投资为517万元，其中环保投资为30万元。建设内容包括加油罩棚、加油岛、储罐区、办公楼、供配电系统等，属于三级站。项目建成后年销量成品油3000吨，其中：柴油（0#）1000吨；汽油（93#、97#）2000吨。根据安徽中环环境科学研究院有限公司为本项目编制的环境影响报告表内容、结论及专家评审意见，审批意见如下：
一、本项目环评报告表编制较规范，内容较全面，工程阐述基本清楚，评价标准选取合理，工程污染源强及污染因子识别与筛选基本正确，提出的污染防治措施可行，结论可信，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、工程在设计、施工和营运管理过程中，在全面落实环境影响报告表所提的各项污染防治与生态保护措施的同时，须坚持做好以下几点：

1、加强施工期污染防治措施，确保废水、废气、噪声、固体废物等不影响周边居民环境。

2、厂区实行雨污分流。本项目不提供洗车服务，生活污水和站内设备及地面冲洗废水通过隔油池、化粪池进行处理后用于周边农田、林地浇灌。

3、采用分散式油气回收系统，无组织监控点非甲烷总烃的浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准；备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值标准。食堂油烟经环保油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求后排放。
4、选用低噪声设备，并对设备采取减震、隔音、消声等措施，加强对设备的保养，防止设备性能老化而引起噪声；设置禁鸣标志减少车辆鸣笛噪声产生。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

5、含油抹布、废油等为危险废物，其储存必须严格按《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求储存，建立台账，填写转移联单，并定期送至具有危险固废处理资质的机构处置。生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。

6、加强环境风险防范措施，避免油罐泄露和火灾事故发生。

三、项目竣工后，须办理好消防、安监等相关行政审批手续后，再按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入正式生产。

四、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。
2016年5月25日　　
