
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称-----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点-----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别-----按国标填写。
4、总投资-----指项目投资总额。
5、主要环境保护目标-----指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议------给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见-----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见-----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况

	项目名称
	年清洗12万套床上用品建设项目

	建设单位
	汨罗市力净洗涤有限公司

	法人代表
	刘延军
	联系人
	刘延军

	通讯地址
	湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组

	联系电话
	13975852233
	传真
	——
	邮政编码
	——

	建设地点
	湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	洗染服务（O8230）

	占地面积

（平方米）
	2000
	建筑面积

（平方米）
	700

	总投资

（万元）
	70
	其中：环保投资（万元）
	20
	占总投资比例
	28.6%

	评价经费

（万元）
	——
	预期投产日期
	2016年12月

	工程内容及规模

1、项目背景

随着社会经济的不断发展，地区酒店、宾馆业对配套床上用品的洗涤需求不断增加，洗涤服务市场前景广阔，经济效益较高。当前，汨罗市内提供专业洗涤服务的单位多数为小型的私营洗涤厂，规模较小，且环保设施不完善，因此汨罗市力净洗涤有限公司拟投资70万元在湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组建设“年清洗12万套床上用品建设项目”。主要供床上用品（一套床上用品包括台布、巾类织物、床单类织物）清洁等服务，本项目的建设对促进汨罗市地方经济发展具有积极的意义。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规要求，本项目需编制环境影响报告表，现委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制“年清洗12万套床上用品建设项目”环境影响报告表（委托书见附件）。我单位接受委托后立即派技术人员现场踏勘，经资料收集、分析、调研后，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2011）等要求及本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表。
2、项目概况

（1）建设地点

本项目位于湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组。本项目用地已得到当地政府的规划许可（见附件）。
（2）建设内容及规模

本项目建筑面积700m2，建成后预计生产规模达到年清洗床上用品12万套（一套床上用品包括台布、巾类织物、床单类织物），不洗涤医疗机构病床用品。项目组成主要包括洗涤房、锅炉房、污水处理站等，详见表1。
表1  项目主要组成

名称

工程内容（层数、结构、面积）
生产功能

备注

主体

工程

洗涤房

占地120m2，一层

仓库

新建

占地150m2，一层

折叠区

新建

占地100m2，一层

烫平区

新建

占地100m2，一层

原料区

新建

占地150m2，一层

人工整理区

新建

占地60m2，一层

洗涤区

新建

辅助

工程

锅炉房

占地20m2
1 t/h（生物质燃料）
新建

环保

工程

废气治理设施

锅炉（规格1t）上旋流雾化水膜装置

经处理后通过20m高烟管排放

新建

噪声治理设施

设备减震、隔声、绿化

对运营期噪声进行消弱

新建

废水治理设施

三级化粪池

经处理后用于周边农田浇灌
新建

“AO”处理工艺装置
固废治理设施

垃圾池

交由环卫部门定期清运

新建

危废暂存间
经暂存后交由资质单位处理
新建

公用

工程

供电

由汨罗电网接入

-
新建
给水

自家开挖井水

-
新建
（3）总平面布置

本项目位于湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组，项目平面布局主要按照洗衣的工作流程进行分布，厂房从东往西依次为原料区、洗涤区、烘干区、折叠区、人工处理区、仓库，锅炉房以及污水处理装置位于东北角。平面布局较为紧凑，同时方便洗衣工序的正常进行。本项目总平面布置详见附图。

3、主要设备

本项目主要使用设备详见表2。

表2   项目主要生产设备

序号

设备名称

规格型号

数量(台)
用途

位置

1

烘干机

力净100kg/次

2

烘干

烘干区

2

净岛50kg/次

2

3

鸿尔50kg/次

2

4

烫平机

双滚

2

烫平

烫平区

四滚

1

5

洗衣机

力净100kg/次

4

洗衣

洗涤区

6

锅炉

1t/h

1

以生物质为燃料

锅炉房

4、主要原辅材料

本项目锅炉使用成型生物质燃料，产生的污染较小。项目原辅材料使用情况见下表。

表3   项目主要原辅材料

类别

名称

年耗量（t）

最大存放量（t）

来源

形态及包装方式

储存位置

主料

84消毒液

1.8

0.18

市场外购

瓶装/罐装

原料区

乳化剂（专用洗涤）

1.2

0.12

桶装

原料区

漂白粉

1

0.1

袋装

原料区

洗衣粉

2

0.2

袋装

原料区

柔顺剂

0.48

0.01

瓶装

原料区

辅料

成型生物质燃料

200

15

无包装

原料区

水

5111.83t/a

来源自家进水

电

50000kw·h
弼时镇电网

注：①项目采用的原辅材料必须符合国家标准、行业标准及有关规定。

    ②本项目不使用含磷洗涤剂。

材料成分及理化性质：

84消毒液：主要有效成分为次氯酸钠，具有漂白性，其漂白原理是NaClO水解生成具有漂白性的HClO。HClO是一种较弱酸，其酸性比碳酸要弱。但其具有强氧化性，能够将具有还原性的物质氧化，使其变性，因而能够起到消毒的作用。空气中的 CO2溶解于NaClO溶液中可以与NaClO参加反应得到具有漂白性的HClO。
乳化剂：主要是表面活性剂与矿物油和油脂的混合物，无毒性，其分子中同时具有亲水基和亲油基，它聚集在油/水界面上，可以降低界面张力和减少形成乳状液所需要的能量，从而提高乳状液的能量，增洗衣粉的去污能力。

漂白粉：漂白粉是氢氧化钙、氯化钙和次氯酸钙的混合物，其主要成分是次氯酸钙，有效氯含量为30%-38%。漂白粉为白色或灰白色粉末或颗粒，有显著的氯臭味，很不稳定，吸湿性强，易受光、热、水和乙醇等作用而分解。
洗衣粉：主要成分有阴离子表面活性剂、少量非离子表面活性剂，再加一些助剂，TP、硅酸盐、元明粉、荧光剂、酶等，经混合、喷粉等工艺制成。洗涤过程添加洗衣粉后将产生大量表面活性剂、少量TP混合物、悬浮颗粒，使水体COD、LAS、TP、SS含量增高。

柔顺剂：通常指衣物柔顺剂，也叫衣物护理剂，是一种洗涤护理用品。作用是为织物纤维的表面均匀地上一层保护膜，纤维表面由于吸附了柔软剂，纤维间的摩擦系数降低了，可移动性增强了，纤维固有的平滑、延伸、压缩性能也得到了恢复，所以织物变得更加柔软、蓬松、有弹性。

5、劳动定员及工作制度

本项目职工总人数为9人，均就近招募，不在厂区内食宿。每班8小时工作制，年生产天数为365天。

6、公用工程

（1）给水

本项目用水主要是洗涤用水、职工生活用水、锅炉用水和烫平机用水，用水量为14.005m3/d（5111.83m3/a）。

根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）可知，不在厂区住宿的，职工用水定额为70L/人·d，本项目劳动定员9人，则生活用水量为0.63m3/d（229.95t/a）；根据建设单位提供的资料可知，洗涤用水量为2.875m3/d（1049.375t/a），1t/h蒸汽锅炉废水补充新鲜水为8.0m3/d；烫平机消耗量根据其规格参数计算其补充用水量为2.5m3/d。

项目用水来自当地的井水，根据建设方提供的资料可知，其能够满足厂区内生产和生活的正常供水需要。关于本项目的用水情况见下表4所示。

表4   项目用水情况估算一览表
序号

用水单元

用水定额

用水规模

用水量

排水量

1

洗涤用水

-

-

2.875m3/d
2.3m3/d
2

生活用水

70L/人•d
9人
0.63m3/d
0.504m3/d
3

锅炉用水

-

-

补充新鲜用水8m3/d
软化水1.6m3/d
4

烫平机用水

-

-

补充新鲜用水2.5m3/d
-

（2）排水

本项目采用雨污分流体制，对污水通过“AO”工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于周边农田农灌，不外排。生活污水经化粪池处理用于周边农田浇灌。
（3）供电供热

本项目用电由当地供电电网供给；项目洗涤作业中所需的热源由自建的1t/h生物质锅炉供给，电热均能满足项目需求。

	与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题

项目选址于湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组。根据现场勘查，本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染源及环境问题。



二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况


历年最

	积雪深度

	20cm


	年主导风向

	NNW(夏季为S)


	（2）水文特征

	
	①流量

	
	最小流量

	377m3/s(1975年10月5日)


	最大流量

	57900m/s(1931年7月30日)

	②水位

	
	最高水位

	35.94m(1998年8月20日)


	最低水位

	17.27m(1960年2月16日)


	③水温

	
	最高水温

	33.2°C


	冬季平均水温

	6.9°C



	4、水文

境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。

汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。

项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。

5、植被与生物多样性

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等，但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、汨罗市概况

社会经济：国民经济保持较快发展，经济总量越上新台阶。2015年，汨罗市全市地区生产总值为136.3亿元，增长16.3%。其中，第一产业增加值22.6亿元，增长6.3%；第二产业增加值73.4亿元，增长22.4%；第三产业增加值40.3亿元，增长12.1%。三次产业结构比例为16.6∶53.8∶29.6，按常住人口计算，人均生产总值达到22143元，增长11.3%。综合实力全面增强，地区生产总值总量和增长速度在岳阳六县（市）均位居首位。

2015年，农业：农业生产稳定发展。全年实现农业总产值35.1亿元，增长6.3%。其中，农业产值14.5亿元，增长6.8%；畜牧业产值15.9亿元，增长6.3%；渔业产值3.4亿元，增长4.6%；林业产值0.8亿元，增长2.4%；农村牧渔服务业0.5亿元，增长11.8%。

全年农作物播种面积稳中有增。全市粮食播种面积66.9千公顷，增长18.9%；蔬菜种植面积8.5千公顷，与去年持平；油料作物播种面积7.0千公顷，增长8.4%。粮食总产量40.1万吨，其中稻谷产量34.6万吨，增长7.9%；油料总产量1.1万吨，增长41.1%；棉花产量1474吨，增长15.8%；蔬菜总产量25.1万吨，增长0.2%；肉类总产量8.2万吨，增长1.0%。

2015年，林业发展速度加快。全市共完成造林2.7万亩，超年初计划任务0.44万亩，其中完成油茶低改1500亩，新造油茶2570亩，血防林工程造林1.2万亩，配套荒山造林0.3万亩，完成四旁绿化200万株。

2015年，工业和建筑业：工业发展势头加快。全市实现全部工业增加值68.2亿元，增长22.8%，规模以上工业企业达到210家，新增39家，实现规模以上工业总产值216.0亿元，增长25.1%，规模以上工业增加值66.1亿元，增长31.1%。
分企业看，湘北铜业、长江铜业、衡联铜材、金龙铜业、天达有色、钱江铜业、飘峰电气、腾远铜材、冶荆有色、上马明凡位列于现有规模工业企业前十名，其主营业务收入之和为57.6亿元，占规模工业主营业务收入的26.7%，成为我市规模工业企业的生力军。

工业经济效益进一步提高。全年规模以上工业企业实现主营业务收入211.4亿元，增长24.7%，实现销售产值215.8亿元，增长26.4%，产销率99.9%，比上年增加1.1个百分点，实现利税总额8.9亿元，增长33.1%，实现利润总额1.9亿元，减少8.6%。

建筑业发展来势较好。全市21家三级及以上建筑企业中，共完成建筑业总值9.5亿元，增长2.8%；具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润0.4亿元，房屋建筑施工面积114.9万平方米，房屋建筑竣工面积68.8万平方米。

2015年，交通和通讯：交通运输稳步增长。客运公司汽车辆数132车，增加13辆，客运量186万人次，增长67.7%，客运周转量18436万人公里，增长13.1%。铁路旅客发运量77.3万人，下降16.1%，货运发送量26.0万吨，增长34.6%。
邮电通信稳步发展。全年共完成邮电业务总量6711万元，下降3.5%。其中，邮政业务总量2251万元，下降17.7%，电信业务总量4460万元，增长5.7%，本地电话用户5.8万户，增长0.6万户，移动业务收入1.49亿元，增长24.2%，移动电话用户19.8万户，增加3.3万户，GSM900兆基站数168个，增加26个，联通业务收入0.3亿元，与去年持平，联通用户6万户，增加1万户。

2015年，旅游和城市建设：旅游事业发展迅速。全市共接待国内外游客95万人次，增长25.6%，实现旅游总收入2.6亿元，增长24.8%。该市屈子文化园项目已被省旅游局纳入“251”工程，政府已投入500万元用于屈子祠核心景区建设，拟恢复玉笥八景、寿仙台等景点。5月底，成功举办了汨罗江国际龙舟节，活动包括开幕式、国际龙舟邀请赛、国际美食嘉年华、疯狂龙舟挑战赛等内容，有北京、上海、美国等11支龙舟队参加了比赛，吸引了全国各地200多家商家参展。
城市建设进一步发展。全年完成交通投资3.4亿元，武广汨罗东站投入使用，201省道岳阳段建成通车，汨罗江大桥完成工程总量的50%，201省道汨望段、武广汨罗东站汽车站正式立项，湘江汨罗港、汨罗江大道西延完成《工可》，京珠复线汨罗连接线完成设计放样，大交通格局逐步形成。污水处理厂提前1个月投入运行，铺设排污主干管15.9公里。城市亮化工程全面启动，城市功能和品位整体提升，夺得全省甲类卫生城市县级市四连冠。

2015年，人口、人民生活和社会保障：人口增长继续得到控制。年末全市总人口66.5万人，比上年增加4900人，增长0.7%。全年出生人口7691人，人口出生率11.6‰。全年死亡人口3930人，死亡率5.3‰。自然增长率为5.9‰。

城乡居民收入增加，生活水平继续提高。2009年在岗职工人均工资22072元，增长25.6%。城镇居民人均可支配收入16490元，增长22.0%，农民人均纯收入5972元，增长17.0%。

 社会保障体系进一步健全和完善。全年共有49万农民参加农村合作医疗，参合率为89.8%。全年城镇单位就业人员数2.9万人，增长22.9%，职工参加医疗保险社会统筹的人数4.0万人，增长11.7%，职工参加失业保障的人数2.4万人，增长9.1%，企业职工生育保险覆盖率为56%。
2、弼时镇概况
弼时镇位于岳阳市、汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，107国道纵穿镇区南北。镇区距长沙市35公里，距汨罗市40公里，距岳阳110公里，距京珠高广福入口4公里，开慧入口13公里，距正武广客运专线汨罗站32公里，距星沙开发区28公里。交通方便，四通八达，属于省会长沙经济半小时辐射圈范畴。弼时镇现辖汉山、大里塘、莲花、大陆、弼时、农科、上任、桃花、东影、共荣、福寿山、毛家坊、大田、坪塘、毛塘、大松桥、唐家桥、尖塘18个村。

弼时镇交通区位条件十分优越，具备发展工业企业的良好条件。弼时镇东靠长沙县福临镇，西连长沙县北山镇，南邻长沙县青山铺，距长沙经开区28公里，距汨罗市区40公里，属长株潭半小时经济圈区域，是汨罗市对接长株潭经济辐射的前沿阵地。107国道贯穿全镇南北，总里程9.3公里。产业园距京港澳高速公路广福出口仅4公里，距京广高铁汨罗东站32公里，距京广线越江货运站22公里，距中南物流园18公里，交通十分便捷。弼时镇水文资源十分丰富，白沙河贯穿全境，注入捞刀河，集雨面积56平方公里，年流量6000多万立方米，境内有小(一)型水库5座，小(二)型水库14座，其中大里塘水库位于产业园东侧，库容260万方，年蓄水量780万方，境内水资源完全能够满足发展规模工业的需求。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状调查与评价
为了解本项目所在区域环境空气质量现状，特委汨罗市环境监测站于2016年08月17~19日对项目所在地进行了环境空气质量监测（监测布点图详见附图）。
（1）监测点布设：共设3个大气监测点位： G1项目主导风上风向200m处共荣村居民点（项目东北向）、G2项目地中央、G3主导风下风向240m处共荣村居民点（项目西南向）。 

（2）监测因子：SO2、NO2、PM10。
（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5。

表5  评价区环境空气质量现状监测统计结果
监测要素

监测

时间

监测

点位

监测

项目

单位

监测结果

标准值

是否达标

08.17

08.18

08.19

环境空气

2016.08.

17~19

G1

主导风上风向200m处共荣村居民点（项目东北向）

SO2
mg/m3
0.018

0.017

0.019

0.15

达标
NO2
mg/m3
0.020

0.023

0.021

0.08

达标
PM10
mg/m3
0.071

0.074

0.066

0.15

达标
G2

项目所在地

SO2
mg/m3
0.020

0.024

0.026

0.15

达标
NO2
mg/m3
0.024

0.026

0.023

0.08

达标
PM10
mg/m3
0.079

0.081

0.076

0.15

达标
G3

主导风下风向240m处共荣村居民点（项目西南向

SO2
mg/m3
0.021

0.023

0.024

0.15

达标
NO2
mg/m3
0.028

0.030

0.027

0.08

达标
PM10
mg/m3
0.088

0.090

0.085

0.15

达标
由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域环境空气质量较好。
2、地表水环境质量现状评价

为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，特委汨罗市环境监测站于2016年08月17~18日对项目所在地进行了地表水环境质量监测。
（1）监测点布设

W1：项目废水进入排水渠排放处至排水渠排放口上游500m；

    W2：项目废水进入排水渠排放处至排水渠排放口下游500m；

 W3：项目废水进入排水渠排放处至与排水渠下游1500m。
（2）监测因子：pH、CODCr、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群、DO、TP、石油类、LAS、氯化物、砷、汞、铅。

（3）监测结果统计与评价。
表6 评价范围内地表水环境监测统计表      单位：mg/m3
  断面

监测

项目

08月17日

标准值

W1

W2

W3

测量值

超标倍数

测量值

超标倍数

测量值

超标倍数

pH

7.33
0

7.46
0

7.40
0

6~9

CODCr
13.6
0

18.9
0

16.5
0

≤20

BOD5
2.67
0

2.73
0

2.86
0

≤4

DO

7.32
0

7.23
0

7.15
0

≥5

NH3-N

0.250
0

0.288
0

0.299
0

≤1.0

TP

0.160
0

0.172
0

0.184
0

≤0.2

LAS

0.120
0

0.150
0

0.193
0

≤0.2

Pb

0.001ND
0

0.001ND
0

0.001ND
0

≤0.05

砷

0.00249
0

0.00135
0

0.00239
0

≤0.05

汞

0.04ND
0

0.04ND
0

0.04ND
0

≤0.0001

石油类

0.02ND
0

0.02ND
0

0.03
0

≤0.05

氯化物

10ND
0

10ND
0

10ND
0

≤250

粪大肠菌群

3500
0

5400
0

5400
0

≤10000

  断面

监测

项目

08月18日

标准值

W1

W2

W3

测量值

超标倍数

测量值

超标倍数

测量值

超标倍数

pH

7.32
0

7.41
0

7.39
0

6~9

CODCr
12.5
0

18.6
0

15.8
0

≤20

BOD5
2.72
0

2.79
0

2.93
0

≤4

DO

7.27
0

7.20
0

7.11
0

≥5

NH3-N

0.217
0

0.332
0

0.342
0

≤1.0

TP

0.152
0

0.164
0

0.168
0

≤0.2

LAS

0.113
0

0.137
0

0.177
0

≤0.2

Pb

0.001ND
0

0.001ND
0

0.001ND
0

≤0.05

砷

0.00243
0

0.00238
0

0.00222
0

≤0.05

汞

0.04ND
0

0.04ND
0

0.04ND
0

≤0.0001

石油类

0.02ND
0

0.04
0

0.03
0

≤0.05

氯化物

10ND
0

10ND
0

10ND
0

≤250
粪大肠菌群

2400
0

5400
0

5400
0

≤10000

从表6中的数据可以看出，各监测点位各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3、地下水环境质量现状

本项目委托汨罗市环境监测站于2016年08月17日在项目所在地水井进行了监测，监测值见下表，由监测结果可知，各监测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）。

表7  地下水环境监测结果   单位：mg/m3
项目

pH

氨氮

高锰酸盐指数

亚硝酸盐氮
氯化物

项目所在地水井
7.27
0.087

0.924

0.003

10ND

标准值

6.5～8.5

≤0.2

≤3.0

≤0.02

≤250

项目

总大肠菌群

铅

砷

六价铬

项目所在地水井
70

0.001ND

0.0003ND

0.004ND

标准值

≤3.0
≤0.05

≤0.05

≤0.05

从表7中的数据可以看出，除总大肠菌群外其余各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其超标原因可能为周边居民生活污水未经处理直接排入周边环境。
4、声环境质量现状评价

本项目委托汨罗市环境监测站于2016年08月17~18日在厂界四周进行了监测，监测值见下表。

表8 环境噪声质量现状表  单位：dB(A)

采样地点

采样时间

结果Leq(A)

单位

昼

夜

东界

08-17
50.3
45.8
dB(A)

08-18
50.9
46.2
dB(A)

南界

08-17
53.7
49.9
dB(A)

08-18
56.7
47.6
dB(A)

西界

08-17
50.1
44.7
dB(A)

08-18
49.7
45.3
dB(A)

北界

08-17
53.6
48.1
dB(A)

08-18
56.3
46.5
dB(A)

标准值（GB3096-2008中2类）
60

50

dB(A)

根据上表可知，评价期间本项目厂界四周各监测点位均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。



	主要环境保护目标（列出名单及保护类别）

本项目位于湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组，根据项目工程特点及周围环境特征，确定本次评价的环境保护目标见下表。

表9  项目主要环境保护目标
环境要素
环境敏感点

方位

距离（m）
功能规模

环境保护区域标准

环境空气
共荣村居民

北侧

200

居住，6户，10人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
共荣村居民

东侧

330

居住，4户，8人

共荣村居民
西侧
270

居住，3户，6人
共荣村居民

南侧

260

居住，10户，24人

声环境
200米范围内无声环境保护敏感点
水环境

无名排水渠

东

230

灌溉用水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准
生态环境
山地

项目所在地四周动植物

水土保持、保护生态系统的稳定性

[image: image1.jpg]4 Googlé‘é}eﬁ ‘

14/8/30 28° 348,057 4 119° 08°33.97 & A 69 % WMESHEE  6m =0



[image: image4][image: image5][image: image6.wmf]L

r

r

L

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

1

2

1

2

lg

20

[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Leqi

eqs

L

1

1

.

0

10

lg

10


图1  环境保护目标示意图




四、评价适用标准

	环境质量标准
	环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

	污染物排放标准
	废气：锅炉烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的燃煤锅炉标准；污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
废水：废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
固体废物：生活垃圾处理执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；工业固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险固废执行《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。

	总量控制标准
	根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本评价确定的此项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx四项。项目实施后，本项目废水经由相关设施处理后可全部回用农田灌溉，不外排；本项目蒸气锅炉以成型生物质为燃料，建议本项目SO2、NOx申请总量控制指标如下：
污染物
本项目排放量（t/a）
总量控制指标建议（t/a）
NOx

0.153

0.2

SO2
0.255

0.3

本项目总量指标由企业自行申请。



五、建设项目工程分析

	施工期工程分析

   
[image: image2.emf]前期工作 装饰装修 设备安装 工程验收 交付使用

装修垃圾 、 废

气 、 废水 、 噪

声

固体废物 、 噪

声


图2 施工期建设工艺流程图
营运期工程分析

一、工艺流程分析

本项目主要提供床上用品（一套床上用品包括台布、巾类织物、床单类织物）清洁等服务。
锅炉供热

预洗        ↓

洗涤剂等              ↓        G.N.S

主洗

→洗衣       ↓       →人工→烘干→烫平→蒸汽消毒→折叠→出货

      ↓       清洗       去油渍   ↓      ↓      ↓

洗涤物品   N.W.S      ↓                 N     N      N

                     脱水

↓

N.W

注：G：废气；N：噪声；W：废水；S：固体废物

图3：生产工艺流程及产污节点图

主要工艺环节说明：

1、锅炉供热：由自建配套一台1t/h锅炉生产蒸汽，供洗衣工序的水加热和烫平工序的蒸汽熨烫。

2、预洗：将床上用品放入洗衣机进行浸泡、搅合，大约预洗3min后进入下一道工序。

3、主洗：该工序不再加水，主要是在预洗的基础上向洗衣机内加入适量洗衣粉、乳化剂等，让洗涤物件与洗衣粉充分接触，不断搅合，附在各种物件上的污垢、脏物即被洗衣粉和水包裹形成亲水性物质，渐渐从布草上溶解到水中，大约洗涤10-15min后各种赃物得以去除，排出洗涤废水，期间产生洗衣粉废包装袋和乳化剂废包装桶。

4、清洗：经主洗完毕的布草接着进入清洗工序，在洗衣机内注入清水，进行搅合清洗，各种污垢连同洗衣粉残迹一起被水清洗掉，经反复清洗3次后即完全洗净。

5、脱水：清洗废水排出后进入脱水环节，由一体化设备机械甩干，排出少量废水。

6、烘干/烫平：将洗净脱水后的枕巾、浴巾、面巾等小件物品置于烘干机进行烘干处理；将床单、被套等大件物品置于烫平机进行烫干烫平处理。该工序中的烘干采用电热烘干机，烫平机采用锅炉蒸汽。

7、折叠：采取人工折叠的方式进行折叠，折叠成型后即得到洗涤成品，由工作人员整理出货。

项目洗涤生产过程的设备产生机械噪声。

主要污染工序及产污环节：

一、施工期主要污染工序
项目施工期间的污染源有施工器械设备的噪声、余泥渣土、粉尘扬尘等。
1、施工噪声
项目在施工过程中使用的主要器械有：挖掘机、推土机、装载机、卡车等。主要施工器械作业期间噪声值详见表10。
表10 各种施工机械的噪声值 单位：dB(A)

序号
机械设备名称
测点距施工设备距离(m)

最高噪声声级别值dB(A)

1

翻斗车
5

90

2

装载机
5

95

3

挖掘机
5

90

4

平地机
5

90

5

风镐
5

92

6

振捣器
5

88

7

混凝土泵
5

95

8

切割机
5

105

9

吊车
5

75

10

升降机
5

75

11

载重汽车
5

90

2、施工废气
施工期大气污染的产生源主要有：平整场地、开挖基础、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。
平整场地、开挖基础时，若土壤含水率较低，空气湿度较小，则在施工过程因土壤被扰动而较易产生扬尘，其起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5～20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围；车辆运输土方过程中，若没有防护措施则会导致土方漏洒及扬尘；漏洒在运输路线上的土覆盖路面，晒干后又因车辆的作用和风吹再次扬尘；粉状建筑材料运输、装卸、储存和使用过程也会产生扬尘。施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，将严重影响人群的身心健康。同时，扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，也影响景观。
3、施工废水
施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。由于施工活动的周期一般不会太长，故施工污水的环境污染往往不被人们所重视，其实施工污水类别较多，某些水污染物的浓度可能还比较高，处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，例如：
（1）施工场地的暴雨地表径流、开挖基础可能排泄的地下水等，将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。
（2）施工机械设备冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。
（3）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。
（4）若设工地食堂则会产生数量较多的餐饮污水，其中的动植物油是主要污染物；盥洗水、厕所冲洗水则含有阴离子表面活性剂、BOD5、NH3-N等，对纳污水体的水环境质量影响较大，因此项目不设施工营地，施工人员食宿依托周边居民区，生活污水依托租用周边居民区的废水处理措施处理。除此之外，若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水的环境影响问题。
4、施工固废
（1）建筑垃圾
本项目总建筑面积将达到700m2，经与各企业施工期固废排放情况类比，每平方米建筑面积产生建筑垃圾约4.4kg。故本项目在建设期将产生0.16t建筑垃圾，其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。
（2）生活垃圾
本项目施工场地有各类施工人员10人，按每人每天产生0.5kg垃圾计，建设期为7个月，则建设期生活垃圾产生量为1.05t/建设期。生活垃圾则包括塑料、废纸、各种玻璃瓶等。
二、运营期主要污染工序
1、废气

本项目产生的大气污染物主要为锅炉燃料燃烧产生的烟气以及污水处理站恶臭。

（1）锅炉废气

本项目拟建一台1t/h蒸气锅炉，锅炉以成型生物质为燃料。项目锅炉每天运行8小时，年运行365d，根据建设方提供的资料可知，本项目成型生物质消耗量约为150t/a。参照《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册·第十分册》（4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉）可知烟气量的产污系数为6,240.28标立方米/吨-原料，根据项目生产情况计算得废气量为320.6m3/h。二氧化硫产污系数为1.7千克/吨-原料，则项目二氧化硫的产生量为0.255t/a，产生浓度为272.43mg/m³；烟尘产污系数约为5.46千克/吨-原料，烟尘产生量为0.819t/a，产生浓度为875mg/m³；氮氧化物产生量与燃烧温度关系密切，其产污系数为1.02千克/吨-原料，则其产生量约为0.153t/a，产生浓度为163.46mg/m³。本项目经旋流雾化水膜除尘后一部分烟尘被收集，另一部分附着于锅炉内壁逐渐累积，形成“污泥”，本环评建议定期对锅炉内壁进行清理，确保其排气、除尘等设备、功能正常，根据建设方提供的资料显示收集的烟尘及附着于内壁的“污泥”排放量约为0.0175t/a，其主要成分与生物质燃烧后的灰分相同，可用于周边农田施肥。
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）可知，使用生物质成型燃料等锅炉参照标准中燃煤锅炉排放控制要求，即颗粒物为50mg/m3、二氧化硫为300mg/m3、氮氧化物为300mg/m3。本项目锅炉以成型生物质作为燃料，成型生物质中硫份比较小，锅炉烟气中二氧化硫产生量较小，而成型生物质燃烧温度不高，故二氧化硫、氮氧化物浓度均小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中300mg/m3的标准限值，但烟尘浓度为875mg/m³，超出了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的50mg/m3标准要求，故锅炉需配套设置除尘设备，针对本项目锅炉烟尘建议采用旋流雾化水膜除尘器处理。在合理控制水汽比的条件下该水膜除尘器对烟尘的处理效率可达96.8%。项目锅炉烟尘经旋流雾化水膜除尘后的排放浓度为28mg/m³，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中50 mg/m3的标准要求。
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，本环评建议本项目1t/h蒸气锅炉烟囱高度为20m。

（2）污水处理站恶臭

本项目场址东面拟建设AO处理工艺的污水处理站，其废水在处理过程中产生的污泥会散发一定的恶臭气体，其成分主要是NH3、H2S。由于本项目污水处理站只处理生产中的洗涤废水，氨氮、油脂等的含量较低，污泥产生量少，恶臭气体产生量微小，难以计量。

2、废水

本项目营运产生的废水主要是洗涤废水、员工生活污水、锅炉废水。1t/h蒸汽锅炉运行时锅炉软化水系统会产生少量软化废水（约292t/a），该废水污染程度较简单，同洗涤废水一起排入污水处理站处理，对外环境影响很小。

（1）洗涤废水

本项目洗涤废水量按一台洗衣机换水三次计算（第一次加入30kg，第二次加水35kg，第三次加水50kg），每台洗衣机每天洗5次。则洗涤废水产生量为2.3 m 3/d（839.5m3/a），废水中含有表面活性剂、羧甲基纤维素、油污、尘土颗粒以及各种微生物等，外观浑浊。类比《长沙市明权洗涤服务有限公司年洗涤120万套布草洗衣房项目环境影响报告表》，确定本项目洗涤废水中的污染物浓度为：COD650mg/L、BOD5350mg/L、SS400mg/L、NH3-N25mg/L、LAS50mg/L、TP3mg/L、色度200倍。具体产排情况见下表。

表11  本项目洗涤废水产排情况

废水

污染
因子

产生情况

治理措施

排放情况

浓度
（mg/L）

产生量
（t/a）

浓度
（mg/L）

排放量
（t/a）

洗涤废水

839.5m3/a

COD

650

0.546

“AO”处理工艺

100

0.083

BOD5
350

0.295

20

0.018

SS

400

0.334

70

0.058

NH3-N

25

0.022

15

0.013

LAS 
50

0.043

5

0.004

TP

3

0.003

0.5

0.000

色度

200倍

/

50倍

/

（2）生活废水

根据前面的分析可知，本项目生活废水产生量为0.504m3/d（183.96m3/a），主要污染物浓度为：COD300mg/L，BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L，SS200mg/L、动植物油20mg/L。关于其具体的生活废水产排情况见下表。
表12  本项目生活废水产排情况
废水

污染

因子

产生情况

治理措施

排放情况

浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活污水

183.96m3/a

COD

300

0.055

化粪池处理后用于周边的农田灌溉

250

0.045

BOD5
200

0.037

160

0.027

SS

150

0.028

100

0.018

NH3-N

30

0.006

25

0.005

动植物油

20

0.004

5

0.001

（3）锅炉废水

1t/h蒸汽锅炉运行时锅炉软化水系统会产生少量软化废水（约292t/a），该废水污染程度较简单，同洗涤废水一起排入污水处理站处理，对外环境影响很小。
本项目水平衡情况见下图所示：














图4  项目供排水平衡图 （m3/d）
3、噪声

本项目产生的噪声来源于洗衣机、烘干机、烫平机、锅炉风机，声压级为60~90 dB(A)，经厂房基础隔声、减震处理后声压级约为50dB(A)左右。

4、固废

本项目的固体废物主要有员工生活垃圾、原辅材料的废包装、锅炉燃烧成型生物质燃料后的灰分、除尘器收集尘和附着在锅炉内壁的“污泥”、污水处理站污泥等。

①根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾。根据建设方提供的资料显示，含油抹布、劳保用品产生量约为0.03t/a；员工生活垃圾按每人0.5kg/d计算，产生量约为1.643t/a，则本项目产生的生活垃圾总量约为1.673t/a。
②洗衣粉50kg/袋、乳化剂25kg/桶、柔顺剂2kg/瓶，漂白粉10kg/袋，84消毒液10kg/瓶，则项目产生废包装瓶420个/年，废包装袋140个/a、废包装桶48个/a；

③生物质燃料会产生灰份，类比同类型项目确定灰份产生量按原料的0.23%计，则产生量为0.35t/a；

④锅炉旋流雾化水膜除尘收集的烟尘及附着于锅炉内壁的“污泥”排放量约为0.0175t/a；
⑤污水处理站污泥产生量类比同类工程计算约为0.5t/a；

⑥污水处理站处理过程中格栅渣产生量为0.5t/a；

⑦污水处理站隔油池隔油渣产生量为0.2t/a。




六、项目主要污染源产生及预计排放情况

	内容类型
	排放源
	污染物名称
	产生浓度

及产生量
	排放浓度

及排放量

	大气污染物
	营运期
	锅炉废气
	SO2
	272.43mg/m³，0.255t/a
	272.43mg/m³，0.255t/a

	
	
	
	NOX
	163.46mg/m³，0.153t/a
	163.46mg/m³，0.153t/a

	
	
	
	烟尘
	875mg/m³，0.819t/a
	28mg/m³，0.819t/a

	
	
	污水处理站
	恶臭
	无组织排放、少量
	无组织排放、少量

	水污染物
	营运期
	洗涤废水839.5m3/a
	COD
	650mg/L，0.546t/a
	回用于农田灌溉

	
	
	
	BOD5
	350mg/L，0.295t/a
	

	
	
	
	SS
	400mg/L，0.334t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	25mg/L，0.022t/a
	

	
	
	
	LAS
	50mg/L，0.043t/a
	

	
	
	
	TP
	3mg/L，0.003t/a
	

	
	
	
	色度
	200倍
	

	
	
	生活污水183.96m3/a
	COD
	300mg/L，0.055t/a
	化粪池处理后用于周边的农田灌溉

	
	
	
	BOD5
	200mg/L，0.037t/a
	

	
	
	
	SS
	150mg/L，0.028t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.006t/a
	

	
	
	
	动植物油
	20mg/L，0.004t/a
	

	固体废物
	营运期
	办公生活
	生活垃圾
	1.673t/a
	/

	
	
	生产
	废包装
	袋140个/a、桶48个/a、瓶420个/a
	/

	
	
	锅炉
	灰份
	0.35t/a
	用作农田的肥料

	
	
	
	锅炉“污泥”、尘垢
	0.0175t/a
	

	
	
	污水处理站
	污泥
	0.5t/a
	/

	
	
	
	格栅渣
	0.5t/a
	

	
	
	
	隔油池油渣
	0.2t/a
	

	噪声
	营运期
	洗衣机、烘干机、烫平机、风机等，声压级为60~90dB(A)。

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目建成后通过采取地面硬化和厂区绿化工程的实施，可使项目所在地的生态环境在一定程度得到恢复和改善。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

项目选址为已平整空地，在本项目建设过程中，开挖、铺设管道、基础处理、建筑施工、结构装修等施工过程会产生噪声、扬尘及污水等污染因素。
上述污染源若不积极采取防治措施，将对周围环境产生不利影响，如：噪声将影响周围安静的工作、生活环境；工地扬尘首先直接危害现场工人的身体健康，其次对周围的自然环境也有一定的污染；工地污水如不注意搞好导流排放，将会影响施工场地环境，当污水进入排水通道后，若其挟带沙土可能会发生淤积、堵塞，影响排水；建筑余泥如不能及时运走并妥善处置，乱堆乱放，遇雨天更是泛滥成灾，严重污染环境，影响市容卫生。
1、施工废水
施工期废水主要为工地生活污水和工地施工废水。

    （1）生活污水

由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工人员就餐可租用附近农舍，产生废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉。

（2）工地施工废水

工地施工废水主要为混凝土搅拌废水及施工机械冲洗废水。废水主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，废水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围水环境造成一定影响。

 对于施工中的冲洗废水，建设单位应当在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在各施工现场设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。
2、施工废气
建筑材料（尤其是水泥、沙子、石头）和余泥运输装卸和加工、拆除模板和棚架等作业中，均可能产生扬尘，一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面，另一部分悬浮于空气中。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，严重影响工人身体健康和周围居民生活。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故，粉尘飘落在建筑物和树木枝叶上，影响景观。
为使施工过程中产生的粉尘、扬尘影响降低到最低程度，建议采取以下措施：
（1）开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质适当洒水，防止粉尘飞扬。
（2）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。
（3）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落设备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；规划好运输车辆的运行路线与时间，昼避免在繁华区、居民住宅区等行驶。
（4）对运输过程中散落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中扬尘。
（5）施工过程中，工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。
（6）施工车辆离开工地前必须对车辆外表清洗干净。
施工扬尘的排放源属于无组织的面源。地面上的粉尘，在环境风速足够大时就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。
一般来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。
本项目在施工过程中，必须严格落实防尘措施，如用塑料编织布围栏、经常洒水保持表土湿润、采用密闭车辆运输等之后，扬尘的影响范围基本上可控制在50m以内，使施工扬尘对周边环境影响减小到最低程度。项目施工扬尘必然会对周边环境产生一定程度的影响，但是项目施工是暂时的，待项目建成后，扬尘也会随着消失。
3、施工固体废弃物
建筑工地施工过程中会产生大量余泥、渣土、地基开挖的余泥、施工剩余废物料等。除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：
（1）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。
（2）根据城市市容和环境卫生管理规定中的相关规定，车辆运输材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内按指定路段行驶。
（3）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。
4、施工噪声
（1）施工噪声源强
施工噪声主要有设备噪声、机械噪声及爆破噪声等。施工设备噪声主要是铲车、装载车等设备的发动机噪声电锯噪声等；机械噪声主要是机械挖掘土石噪声、搅拌机的材料捶击声、装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。此外，还有开挖基础桩孔的爆破声。这些噪声源的声级值最高可达100dB(A)以上。表13列出常用施工机械设备在作业期间所产生的噪声值。
（2）施工期间噪声影响预测
根据噪声源分析可知，施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声级一般均在80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量的设备作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，因此很难计算确切的施工场界噪声。本报告采用类比分析法，根据工程施工量、各类噪声源的经验值和噪声空间的衰减规律，对施工噪声的环境影响进行预测与分析。
项目主要施工机械的噪声源强见表13。将各施工机械噪声作点源处理，采用点源噪声距离衰减公式和噪声叠加公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。
点源衰减公式：                   噪声叠加公式：
式中：L1、L2：r1、r2处的噪声值，dB(A)；r1、r2：距噪声源的距离，m；
ΔL：房屋、树木等对噪声的衰减值，dB(A)；Leqs：预测点处的等效声级，dB(A)；
Leqi：第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。
考虑施工围墙对施工噪声的衰减，只靠空间距离的自然衰减时，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见表13。
表13 施工噪声污染强度和范围预测表(经围墙阻隔后) 单位：dB(A)

施工阶段
机械名称
噪声源强
场界标准
施工机械距离场界不同距离(m)时的噪声预测值
昼间
夜间
10

20

30

60

100

150

200

600

土石方
翻斗车
90

70

55

84

78

60

54

50

46

44

36

装载机
95

70

55

89

83

79

73

69

65

63

54

挖掘机
90

70

55

84

78

74

68

64

60

58

49

结构
平地机
90

70

55

84

78

74

68

64

60

58

49

风镐
92

70

55

86

80

76

70

66

62

60

51

振捣器
88

70

55

82

76

72

66

62

58

56

47

混凝土泵
95

70

55

89

83

79

73

69

65

63

54

切割机
105

70

55

99

93

89

83

79

75

73

64

装修
吊车
75

70

55

69

63

59

53

49

45

43

34

升降机
75

70

55

69

63

59

53

49

45

43

34

载重汽车
90

70

55

84

78

74

68

64

60

58

49

（3）施工期间噪声影响评价
根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间噪声限值为70dB(A)，夜间噪声限值为55dB(A)。由表13可知，距噪声源600m处，施工机械噪声才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间排放限值的要求。如不采取措施将会对项目周围产生一定的噪声影响。
为防止该项目在建设期间施工噪声对项目附近的敏感点产生不利的影响，并针对不同施工阶段的特点，建设单位应采取如下的污染防范措施：①结构施工阶段。文明施工，利用合适的材料，将工地与外界隔离起来，在居民休息时间不得进行产生大噪声的施工；合理安排设施的使用，严禁高噪声设备在休息时间（中午12：00-14：00和夜间22：00-次日7：00）作业，避免居民投诉；合理规划运输车辆路线，尽量避开居民密集区，严禁鸣喇叭；严禁现场搅拌混凝土。②装修阶段。合理安排高噪声设备如电钻、切割机、砂轮机等设备的安装位置，远离附近居民楼；严禁高噪声设备在休息时间（中午12：00-14：00和夜间22：00-次日7：00）作业，避免居民投诉。
根据项目现场调查，最近的敏感点为距离项目北面约200m处的共荣村居民，因此为避免本项目建设期间对该片居民的影响，建设单位将项目施工场所出入口设置在场地的东面，并尽可能将高噪声施工设备设置在东侧，并在项目北侧处设置隔声屏障。若本项目有高噪声设施施工时，建设单位须提前告知该村以取得同意理解，并尽快完成该类施工。
综上所述，建设单位在施工过程中通过采取严格的管理，人员协调，污染防治等措施，尽可能将噪声影响降至最小的情况下，对周边环境的影响不大。
营运期环境影响分析：

1、营运期对大气环境的影响及防治措施

本项目营运期的大气污染源主要为锅炉烟气以及污水处理站恶臭。

锅炉烟气

本项目采用一台1t/h蒸气锅炉提供生产所需蒸汽，锅炉以成型生物质为燃料，成型生物质中硫份比较小，锅炉烟气中二氧化硫、氮氧化物产生量较小，其浓度均小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的标准限值，但烟尘浓度超出了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）50mg/m3的标准要求，故项目锅炉需配套设置除尘设备。针对项目锅炉烟尘建议采取旋流雾化水膜除尘器对锅炉烟尘进行处理。

除尘设施的种类繁多。通常按照捕集分离粉尘粒子的机理来分类，如重力、惯性力、离心力、库仑力、热力、扩散力等，可将各种除尘设施归为四大类。 

1、机械式除尘器：一般作用于除尘器内，含尘气体的作用力是重力、惯性力及离心力，这类除尘器又可分为： 

（1）重力除尘设施——重力沉降室； 

（2）惯性力除尘设施——惯性除尘器（又称惯性分离器）；

（3）离心力除尘设施——旋风除尘器（又称离心分离器）。

2、湿式除尘器（又称湿式洗涤器）
湿式除尘器是以水或其它液体为捕集粉尘粒子介质的除尘设施。按耗能的高低分为： 

（1）低能湿式除尘器-旋流喷雾塔水膜除尘等；
（2）高能湿式除尘器-文丘里除尘器。
湿式除尘器也还有其它分类方法，这里不再赘述。

3、过滤式除尘器：过滤式除尘器是含尘气体与过滤介质之间依惯性碰撞、扩散、截留、筛塞分等作用，实现气固分离的除尘设施。根椐所采用过滤介质和结构形式的不同，可以分为：

（1）袋式除尘器（又称为布袋除尘器）；

（2）颗粒层除尘器等。
4、电除尘器：利用高压电场产生的静电力，使粉尘从气流中分离出来的除尘设施称为静电除尘器，简称电除尘器。按照电除尘器的结构特点，可以有多种分类，这里只列举按集尘的型式分类：

（1）管式静电除尘器；

（2）板式静电除尘器。

目前运用最多的是旋风分离器、静电除尘器与布袋除尘器。

旋流雾化水膜除尘器是一种新型高效水膜除尘器，研制成功的低压旋流雾化水喷嘴及水雾膜和等流量喷水溢水环及内水膜，加大了烟尘与水膜的接触面积，利于提高除尘效率，防止烟气带水和引风机磨损。由小型锅炉消烟除尘使用的实际情况和《热力发电》1999年05期可知，旋流雾化水膜除尘器已成功地应用于锅炉水膜除尘器改造。运行情况表明，在锅炉额定负荷及除尘器供水为灰水回水方式下，除尘效率达96.8%，考虑到该除尘器除尘效率较高，除尘器初期投入小、运行成本低、工艺简单，容易控制的优点。结合本项目锅炉情况，建议采用旋流雾化水膜除尘器对项目锅炉烟尘进行处理。经旋流雾化水膜除尘器除尘后的排放浓度为28mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中50mg/m3的标准要求。锅炉烟气处理后经20m高烟囱外排。项目锅炉烟尘经旋流雾化水膜除尘后的烟尘及附着于锅炉内壁的“污泥”排放量约为0.0175t/a，其主要成分与生物质燃烧后的灰分相同，可用于周边农田施肥。
（2）污水处理站恶臭

本项目配套的污水处理站的污水处理设备在运行时，曝气、污泥干化等工艺过程均会产生一定恶臭气体，主要成分为NH3、H2S，以无组织形式排放，项目污水处理站只处理洗涤生产过程中产生的洗涤废水，氨氮、油脂等含量较少，且采用“AO”废水处理工艺，污泥量较小，恶臭气体产生量微小，能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），对周围环境影响较小。

2、营运期对水环境的影响及防治措施

本项目营运产生的废水主要是洗涤废水、员工生活污水和锅炉废水。

生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌。根据前面的分析可知，厂区生活废水产生量为0.504m3/d，周边属于农村环境，农田数量较多，完全有土地能够消纳此部分生活废水，对外环境影响很小。

项目产生的洗涤废水和锅炉废水经自建污水处理站（“AO”处理工艺），出水水质可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求后浇灌周边农田，废水经处理达标后对周围地表水环境影响较小。

关于AO处理工艺具体工艺流程见下图：

[image: image3.emf]生产

废水

厌氧调

节池

二

沉

池

好氧池

风机

排放 （ 鱼塘 ）

硝化液回流

污泥浓缩池

排泥

污泥外运

双介

质过

滤

隔

油

池

格

栅


图5：AO处理工艺流程图
AO处理工艺说明：
生产废水经管道收集进入集水井，先经过格栅去除污水中的大块的漂浮、悬浮杂质，保护污水提升泵及污水管道等治污设备，保证后续处理系统的正常运行。经格栅出水后进入隔油池进行隔油处理后进入厌氧（水解酸化）调节池，厌氧（水解酸化）调节池对废水的水质和水量进行调节和水解酸化。由于污水水量不是均匀的进入系统，而且进入系统的污水水质也在不断的变化，这种情况下如果直接进入污水处理系统会对系统造成很大的冲击，故设置厌氧（水解酸化）调节池起到调节各时段水质水量的作用，并且污水在这里形成初始厌氧环境（复杂的大分子、不溶性有机物先在细菌外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物），为后续好氧池好氧生化降解去除有机污染物（COD、BOD5）提高处理效率。
AO反应机理：
在厌氧段（厌氧调节池或水解酸化池）异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经厌氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在厌氧段（厌氧调节池或水解酸化池），异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。好氧池充氧方式采用鼓风曝气，池内布置刚玉微孔曝气器，充氧效率高。
经生化处理后，废水进入二沉池，二沉池产生的污泥排入污泥浓缩池进行浓缩后脱水处理，上清液进入双介质过滤池。机械过滤器内装有不同粒径的石英砂。最底层为大颗粒的石英石作为承托层，上面铺有不同规格的石英砂作为过滤层。当原水通过机械过滤器时，由于机械过滤器中过滤介质（石英砂）的接触絮凝作用和筛滤作用使得原水中的杂质被吸附、截留，从原水中分离。通过机械过滤器的作用，可滤除原水的悬浮物和胶体及较大颗粒的杂质，可进一步降低水的浊度。

大量好氧生物膜和微生物较好去除有机污染物，水解酸化段去除率25%，好氧（活性污泥或接触氧化）去除率60%，最后沉淀过滤去除率5-10%，从而保证废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
同类项目类比：

项目名称：长沙市明权洗涤服务有限公司年洗涤120万套布草洗衣房项目；
建设地点：宁乡县夏铎铺镇兴旺村五组；
废水处理工艺：废水采用成熟的二级污水处理工艺（AO处理工艺），该项目生产废水与生活污水混合后的水质浓度及最终排放浓度见下表。

表14  项目混合废水主要污染物种类、浓度及产生量表

污染物名称

污水量

CODcr
BOD5
SS

动植物油

氨氮
LAS

TP

产生浓度（mg/L）

19080t/a
769
310

346

0.5

11

45

2.6 
产生量（t/a）

14.67

5.91
6.61

0.01

0.2
0.86

0.05

经化粪池处理后废水排放浓度、排放量（一般化粪池对污水中的主要污染物CODCr、BOD5、SS、氨氮的去除率分别为15%、9%、30%、3%）

排放浓度（mg/L）

19080t/a 
92

18

65

0.5

5

4

0.4

排放量（t/a）

1.76

0.34

1.24

0.01

0.1

0.08

0.007

由表14可知，本项目混合废水经自建污水处理站（AO废水处理工艺）处理后，洗涤废水中LAS的浓度可有45mg/L降为4mg/L，处理效率达91.11%，各污染物经自建污水处理站处理后均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准，且用于周边农田灌溉，不外排。

①洗涤废水

本项目洗涤废水量按一台洗衣机换水三次计算（第一次加入30kg，第二次加水35kg，第三次加水50kg），每台洗衣机每天洗5次。则洗涤废水产生量为2.3 m 3/d（839.5m3/a），废水中含有表面活性剂、羧甲基纤维素、油污、尘土颗粒以及各种微生物等，外观浑浊。类比《长沙市明权洗涤服务有限公司年洗涤120万套布草洗衣房项目环境影响报告表》可知本项目洗涤废水产排情况，详细可见上表13。本项目产生的洗涤废水经由AO废水处理工艺处理后的废水水质可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），如下表所示：
项目

pH

CODCr
氨氮

SS

石油类

BOD5
粪大肠菌群

AO废水处理后出水水质

6~8

100

15

70

/

20

/

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）

5.5-8.5

150

/

80

5

60

4000

是否达标（GB5084-2005）

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

根据上表可得出，项目洗涤废水经由AO废水处理工艺处理后可作为农田灌溉用水。项目地处农村环境，周边农田较多，其消纳能力远大于本项目洗涤废水产生量，故不会对周边水体环境造成较大影响，因此本项目从技术上可行的。
②锅炉废水

本项目1t/h蒸汽锅炉运行时锅炉软化水系统会产生少量软化废水（约292t/a），该废水污染程度较简单，同洗涤废水一起排入污水处理站处理，处理后回用至农田灌溉，不外排，对外环境影响很小。
综上分析，本项目的生产废水及生活污水均能得到妥善的处理，对周边的水环境影响较小。
本项目厂区采取雨污分流措施，雨水随雨水管道排至周边无名水渠，污水经自建污水处理站处理达标后浇灌周边农田。

综上分析，本项目的生产废水及生活污水均能得到妥善的处理，对周边的水环境影响较小。
3、营运期噪声对环境的影响及防治措施

本本项目在洗涤生产过程中主要噪声点位于生产厂房的洗涤区及其附近，主要噪声源为洗衣机、烘干机、烫干机、水泵以及空压机。项目在做好产噪设备隔声、基础减震等措施后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，不会对周边环境产生明显影响。

4、营运期固体废物对环境的影响及防治措施

本项目的固体废物主要有员工生活垃圾、原辅材料的废包装、锅炉燃烧成型生物质燃料后的灰分、旋流雾化水膜除尘收集的烟尘和附着于锅炉内壁的“污泥”。项目固体废物处理处置遵循减量化、资源化、无害化的原则，实行分类收集、贮存和运输。对废包装实行分拣；锅炉燃烧过程中产生的灰份用作农田的肥料；对生活垃圾和污泥采用密封运输，防止恶臭污染。项目固废具体产生量和处理处置情况见下表：

表15   本项目固体废物处理处置情况
污染物类型

性质

产生量

处置措施

达标情况
生活垃圾

一般固废

1.673t/a
当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场处理

无害化处置，达到环保要求

格栅渣

一般固废

0.5t/a
废包装袋

一般固废

废包装瓶420个/a、袋140个/a、桶48个/a

放置固废暂存间暂存，并定期交由废品回收站回收利用

灰份

一般固废

0.35t/a
用作农田的肥料

锅炉“污泥”、尘垢

一般固废

0.0175t/a

隔油池油渣

危险废物

0.2t/a
委托有资质的单位进行处理

污水处理站污泥

一般固废

0.5t/a
定期人工清理运送至垃圾填埋场处理

固废暂存间设置在厂房装卸区内的南侧，处于区域主导风下风向，运输方便，防水、防渗、防风等设计符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关要求。

采取上述措施后，本项目固体废物能得到有效处理处置，对周围环境影响很小。
5、清洁生产分析

清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期提高生产效率并减少对人类和环境的风险。它是与传统末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，其主要内容有：工艺技术的特点与先进性；原材料的清洁性；燃料清洁性及清洁化使用措施；按物耗、能耗、新水耗量、废水排放量、单位产品污染物排放量和排放总量分析清洁生产水平。

（1）原辅料存储方式清洁生产措施

原料摆放在规定区域内，使运进厂内的原材料不得露天存放。原料卸车时尽量轻缓，防治包装容器破裂，导致泄漏。可以降低原材料、能源消耗，降低生产成本，减轻厂区及运输沿线污染。

（2）生产设备清洁生产措施

烘干机、烫平机、洗衣机均在生产车间内，锅炉配套烟尘净化装置，进一步控制废水、废气的无组织排放，生产废水采用“AO”工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至无名排水渠，生活废水采用化粪池处理后回用于厂区周边的农田灌溉。

（3）节能、降耗措施
生产废水经“AO”工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排至无名排水渠；生活污水经化粪池处理用于厂区周边的农田灌溉。本项目混合废水经自建污水处理站（AO废水处理工艺）处理后，洗涤废水中LAS的浓度可有45mg/L降为4mg/L，处理效率达91.11%，各污染物经自建污水处理站处理后均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准。 本项目废水采用成熟的二级污水处理工艺，该工艺操作简单，运转费用低，运行稳定，经处理后的废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，单位产品污染物产生量较少，符合节约资源及降低物耗的要求。
（4）运输清洁生产措施

采用专用运输车辆，做好运输车辆的密封，对运输床上用品的车辆采取密闭储运，确保运输物品不会散落，运输时不得超载；对于近距离运输，可讲物品集中后运输并避开车辆高峰期，以最大限度地减小运输车辆对道路对沿线居民的影响；不得使用拖拉机和农用车辆运输床上用品，并限制车速，防止路面粉尘飞扬；加强司机的素质教育，遵守交通规则，文明驾驶，不得超速行驶等；从以上分析可知，本项目做到可持续发展，符合运输清洁生产原则，达到国内同行业的先进水平。

（5）加强管理

从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此建议企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，将生产中的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。
6、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、5类，属于允许类建设项目，所使用的工艺设备不属于国家落后、淘汰类。因此本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。
7、环境风险分析

本项目主要环境风险源有锅炉爆炸的风险，污水处理站设施故障或废水超过其处理能力导致废水超标排放的风险。

本环评建议建设单位对锅炉单独作安全预评价。

根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 

主要环境风险分析及防范措施：

本项目主要环境风险源有锅炉爆炸的风险，污水处理站设施故障或废水超过其处理能力导致废水超标排放的风险。一旦发生事故会危及人身安全、污染周围环境。

根据本建设项目安全的定性分析，依据相关法律、法规和技术标准，本评价提出以下消除或降低项目相关风险的对策措施，以提高建设项目在运营过程中安全度，满足安全生产的要求。

①对锅炉房设置专人管理，定期巡视检查其安全情况。并建议对其作安全评价；

②一旦污水处理站发生异常时，应立即检修停止生产，根据污水预处理站进口和出口水质中的污染物浓度进行分析，查找原因；或通知相关工段采取停产或减少用水的措施；

③定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生；

④生产厂房配备有经验的安全工作人员，建立应急预案演习制度，制定有效处理事故的行动方案，建立与消防队、医院充分配合、协调行动机制。

通过以上措施后，本项目能尽量将环境风险降至最低。
8、选址合理性

本项目位于湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组，场地租赁湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组的土地，不占用基本农田，土地利用类型为建设用地，本项目属于社会服务行业，污染较小，符合弼时镇发展规划和土地利用发展规划。综合分析可知，本项目选址合理。
9、平面布置合理性分析

本项目位于湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组，项目平面布局主要按照洗衣的工作流程进行分布，厂房从东往西依次为原料区、洗涤区、烘干区、折叠区、人工处理区、仓库，锅炉房以及污水处理装置位于东北角。平面布局较为紧凑，同时方便洗衣工序的正常进行。锅炉房和污水处理站周围布置绿化工程，能有效削减异味、烟尘，大气污染能降至最低，从而确保项目所在地环境功能不改变。
综上分析可知，本项目所在地平面布局基本合理。

10、总量控制分析

根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本评价确定的此项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx四项。项目实施后，本项目废水经由相关设施处理后可全部回用农田灌溉，不外排；本项目蒸气锅炉以成型生物质为燃料，建议本项目SO2、NOx申请总量控制指标如下：
污染物
本项目排放量（t/a）
总量控制指标建议（t/a）
NOx

0.153

0.2

SO2
0.255

0.3

本项目总量指标由企业自行申请。
11、环保工程及投资分析

根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）和《公路工程竣（交）工验收办法》，建设项目竣工环境保护验收条件是：

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

（2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建设成或落实，其防治污染能力适应主体工程的需要；安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

（3）各项生态保护措施按环境影响报告表规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施；

（4）环境影响报告表提出需对废水、废气达标排放，固废分类收集，生产车间实施降噪处理，对运营期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成；

（5）蒸汽锅炉使用成型生物质燃料燃烧产生的废气采用旋流雾化水膜除尘器对烟尘超标排放进行处理，排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤锅炉标准中烟尘排放浓度限值；生产废水经“AO”处理工艺处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，生活废水经化粪池处理后回用于厂区周边农田灌溉；废包装存于固废暂存间进行暂存后经废品回收机构进行再利用，锅炉燃烧成型生物质燃料后产生的灰分、锅炉“污泥”、尘垢可作为农肥回用于农田，该项目环保措施技术可行，投资金额合理。
12、项目“三同时”验收监测内容及环保投资分析

本项目“三同时”监测验收工程和环保工程主要是污水处理工程、废气处理工程，详见表16。

表16 项目整改措施和“三同时”验收监测内容及环保投资一览
内容
类型
排放源
监测因子
验收工程
达到的排放标准
环保投资
施工期
施工场地
扬尘、生活污水、施工噪声、施工垃圾等
简易沉砂池、设围挡、洒水降尘、低噪声设备等
减轻施工环境影响

0.5万
营运期
废气
锅炉
SO2、NOX、含尘烟气
一套旋流雾化水膜除尘器、20m高排气筒
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤锅炉标准

2万
污水处理站
恶臭
/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求

/

废水
洗涤废水
CODcr

BOD5
SS

NH3-N

Tp

LAS

一座污水处理站
处理规模10m3/d （“AO”废水处理工艺）
用于厂区周边的农田灌溉

15万
生活污水
CODcr BOD5
SS

NH3-N

动植物油
化粪池
0.5万
固体废物
生活型固废
垃圾
垃圾站
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求
/

污水处理
污泥
生产型固废
废包装
固废暂存间
0.5万
锅炉灰份
用于农肥
锅炉“污泥”、尘垢
格栅渣
垃圾站
/

隔油池油渣
危险废物，委托有资质的单位进行处置
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求
/

噪声
生产车间
LeqA

选用低噪设备，墙面隔声、减震
《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
0.5万
生态
/

/

绿化工程
生态良好
1万
合计
20万



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	营运期
	大气污染物
	锅炉烟气
	烟尘、SO2、NOX
	一套旋流雾化水膜除尘器装置、20m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤锅炉标准

	
	
	污水处理站
	恶臭气体
	/
	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求

	
	水污染物
	洗涤区
	洗涤废水
	 “AO”废水处理工艺
	用于厂区周边农田灌溉

	
	
	生活
	生活污水
	化粪池处理
	

	
	固体废物
	生活
	垃圾
	卫生填埋
	达到环保要求

	
	
	生产
	废包装
	废品回收站回收利用
	

	
	
	生产
	锅炉灰份
	用于农肥
	

	
	
	
	锅炉“污泥”、尘垢
	
	

	
	
	污水处理
	隔油池油渣
	委托有资质的单位进行处置
	

	
	
	
	格栅渣
	卫生填埋
	

	
	
	
	污泥
	
	

	
	噪声
	主要噪声源为洗衣机、烘干机、烫干机、空压机等，通过选用低噪声设备，设备安装在车间内，设置减震基础，夜间不进行生产等措施后项目噪声经建筑隔声和距离衰减后对周围环境影响较小.

根据对声环境质量现状监测可知，正常生产时厂界噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，对周围敏感点影响较小。

	生态保护措施及预期效果

项目营运后通过加强绿化等措施，能有效削减噪声、异味污染，同时有利于水土保持，维护生态环境稳定。


九、结论与建议
	1、结论

（1）项目概况

汨罗市力净洗涤有限公司年清洗12万套床上用品建设项目位于湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组。主要提供床上用品（一套床上用品包括台布、巾类织物、床单类织物）清洁等服务，本项目占地面积2000m2，其中建筑面积700m2，投资70万元，项目建成后生产规模为年洗涤12万套。
（2）环境质量现状评价结论

①环境空气质量现状：根据监测结果分析，区域内各监测因子均无超标现象，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量较好。

②地表水环境质量现状：项目所在地各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

③地下水环境质量现状：项目所在地水井除总大肠菌群超标外其余各监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其超标原因可能为周边居民生活污水未经处理直接排入周边环境所致。

④声环境质量现状：评价期间本项目厂界四周各监测点位均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（3）营运期环境影响分析

环境空气影响分析：本项目废气主要为锅炉烟气以及污水处理站恶臭。项目锅炉调整为采用成型生物质作为燃料，产生的SO2、NOX通过采取一套旋流雾化水膜除尘器装置最终通过20m高排气筒外排，各项污染物最终排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉的排放限值标准，对周围影响较小；项目污水处理站污泥由工作人员定时清运，且产生量少，通过对周围场地栽植常绿乔木吸附恶臭气体，从而减少对周边环境的不利影响。

综上分析，本项目的锅炉废气和污水处理站恶臭气体通过各项废气治理措施后，对周边环境影响不大。

水环境影响分析：本项目废水主要为洗涤废水、生活污水和锅炉排水。锅炉排水为清净下水，污染物成分简单，与洗涤废水一起进入污水处理站进行处理后用于周边农田灌溉。洗涤废水经自建污水处理站（“AO”处理工艺）处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，并用于周边农田浇灌；生活污水经化粪池处理用于厂区周边农田灌溉，项目所在地周边农田较多，可消纳本项目产生的废水。

综上分析可知，本项目废水排放周围对地表水环境影响较小。

固废影响分析：本项目生产过程产生的原料桶、原料包装袋收集后作废品外卖；生活垃圾和格栅渣经厂区垃圾站收集后送垃圾填埋场处置；锅炉“污垢”、尘垢与锅炉灰份一起用作农田的肥料；污水处理站污泥定期人工清理运送至城市生活垃圾填埋场处理；隔油池处理后的油渣委托有资质的单位进行处置。

项目固体废物根据其属性得到妥善处置和综合利用，对周围环境基本无影响。

噪声影响分析：本项目噪声主要来源于洗衣机、烘干机、烫干机、折叠机及空压机等设备，为机械噪声，通过选用低噪声设备，采取减震、隔声等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

生态环境影响分析：项目所在地位于农村，本身生态环境质量较好，通过加强厂区的绿化建设，以净化空气、美化环境以及减少噪声外传，可在一定程度上恢复和改善区域生态环境质量。

（4）环境风险分析

本项目主要环境风险源有锅炉爆炸的风险，污水处理站设施故障或废水超过其处理能力导致废水超标排放的风险。

本环评建议建设单位对锅炉单独作安全预评价。

根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 

主要环境风险分析及防范措施：

本项目主要环境风险源有锅炉爆炸的风险，污水处理站设施故障或废水超过其处理能力导致废水超标排放的风险。一旦发生事故会危及人身安全、污染周围环境。

根据本建设项目安全的定性分析，依据相关法律、法规和技术标准，本评价提出以下消除或降低项目相关风险的对策措施，以提高建设项目在运营过程中安全度，满足安全生产的要求。

①对锅炉房设置专人管理，定期巡视检查其安全情况。并建议对其作安全评价；

②一旦污水处理站发生异常时，应立即检修停止生产，根据污水预处理站进口和出口水质中的污染物浓度进行分析，查找原因；或通知相关工段采取停产或减少用水的措施；

③定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生；

④生产厂房配备有经验的安全工作人员，建立应急预案演习制度，制定有效处理事故的行动方案，建立与消防队、医院充分配合、协调行动机制。

通过以上措施后，本项目能尽量将环境风险降至最低。

（5）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类建设项目所使用的工艺设备不属于国家落后、淘汰类。因此本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。

（6）选址合理性

本项目位于湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组，场地租赁湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组的土地，不占用基本农田，土地利用类型为建设用地，本项目属于社会服务行业，污染较小，符合弼时镇发展规划和土地利用发展规划。综合分析可知，本项目选址合理。
（7）平面布置合理性分析

本项目位于湖南省汨罗市弼时镇共荣村邹家组，项目平面布局主要按照洗衣的工作流程进行分布，厂房从东往西依次为原料区、洗涤区、烘干区、折叠区、人工处理区、仓库，锅炉房以及污水处理装置位于东北角。平面布局较为紧凑，同时方便洗衣工序的正常进行。锅炉房和污水处理站周围布置绿化工程，能有效削减异味、烟尘，大气污染能降至最低，从而确保项目所在地环境功能不改变。综上分析可知，本项目所在地平面布局基本合理。

（8）总量控制

根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本评价确定的此项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx四项。项目实施后，本项目废水经由相关设施处理后可全部回用农田灌溉，不外排；本项目蒸气锅炉以成型生物质为燃料，建议本项目SO2、NOx申请总量控制指标如下：
污染物
本项目排放量（t/a）
总量控制指标建议（t/a）
NOx

0.153

0.2

SO2
0.255

0.3

本项目总量指标由企业自行申请。

（9）总结论
综上所述，本项目符合国家产业政策，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、进一步落实各项原有环境问题的情况下，做到各项污染物达标排放，对外环境影响较小。因此，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

2、建议

（1）加强职工安全生产教育，提高职工环保意识，加强环境管理，定期对设备进行检修，保证设备正常运行；
（2）加强清洁生产管理，生产中使用无磷洗衣粉，科学控制洗衣粉、乳化剂、水、电等原料和资源的用量；

（3）保持生产车间内干燥、干净、整洁，物流畅通，不能将污染物倒入下水道；
（4）适当进行绿化，种植常绿高大乔木，既美化了厂区环境，又可起到吸声、抑尘、吸收异味的作用；
（5）认真落实各项污染防治措施及生态保护措施，及时搞好生态重建；
（6）所有固体废物应及时收集，定期清运及处理，避免在厂区长时间堆存引起二次污染；
（7）严格执行国家“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行投产，且经环保部门验收合格后方可投入使用；
（8）为了减少锅炉烟气中的污染物排放，要求本项目锅炉使用优质生物质燃料（含硫量不高于0.02%），并采用先进的低氮燃烧技术。如建设单位需更换锅炉燃料及锅炉运行方式，应报汨罗市环境保护局审核。




	预审意见：

                                          公  章

经办人：                                     年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公  章

   经办人：                                    年   月   日




	审批意见：

公    章 

       经办人：                            

                                          年   月   日


330m





270m





260m





200m





本项目位置





无名排水渠





共荣村居民








共荣村居民








共荣村居民





共荣村居民








0.126





0.504





0.63





用作周边农田灌溉





生活用水











4.1





0.575





2.3





2.875





洗涤用水量





14.005





6.4











周边农田灌溉





1.6





8





锅炉用水





2.5





2.5





0





烫平机用水





自建污水处理站











无名排水渠





雨水管





雨水





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





（回用周边农田灌溉）








37

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.vsd
生产废水


隔油池


厌氧调节池


二沉
池


好氧池


风机


排放（鱼塘）


双介质过滤


硝化液回流


污泥浓缩池


排泥


污泥外运


格栅



_1234567890.vsd
�

前期工作


装饰装修


设备安装


工程验收


交付使用


装修垃圾、废气、废水、噪声


固体废物、噪声


�


