             


负责验收环保行政主管部门意见：         汨环验〔2016〕18号 


    湖南赛珀新材料科技有限公司岳阳分公司年产10万吨车用尿素溶液项目位于汨罗工业园（汨罗市鑫祥商务服务有限公司西边厂房），占地面积1266平方米，项目总投资1500万元。生产工艺为：1、超纯水生产工艺：自来水由水泵输送经砂滤、碳滤去除大颗粒有机物、悬浮物等，再由一级加压膜滤、二级加压膜滤生成纯水，纯水再经EDI除盐后生成超纯水；2、车用尿素溶液生产工艺：将车用级尿素颗粒、超纯水加入物料水箱中初溶得到尿素溶液，再经袋滤、碳滤、精密过滤器去除悬浮物后进入均质水箱，再由水泵泵入复床、混床系统除盐后进入成品水箱，成品尿素溶液经精密过滤器过滤后由灌装机装罐成成品。


本项目属于新建项目办理环保手续，汨罗市环境保护局于2016年1月22日对该项目环评文件进行了批复。


根据企业申请，2016年9月23日汨罗市环境保护局组织有关人员对该项目进行验收。汨罗市环境监测站验收监测报告显示：1、复床混床再生反冲洗废水用专用塑料桶收集后经碱液沉淀，再经盐酸中和达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1及表4要求，统一送入汨罗工业园重金属污水处理厂处理。碳滤、砂滤等反冲洗废水经沉淀预处理后与生活废水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入城市污水管网。2、废气：无组织排放废气中氨气符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准中厂界浓度限值标准；颗粒物符





符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。3、噪声：厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。4、固废：一般工业固废回收处置，生活垃圾交环卫部门处理，危险废物交有资质单位处理。


湖南赛珀新材料科技有限公司岳阳分公司年产10万吨车用尿素溶液项目环保手续齐全，各项环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物达到国家标准，符合建设项目竣工验收条件，根据汨罗市环境监测站验收监测报告（汨环监验字[2016]第004号）、汨罗市环境监察大队监察意见及验收组意见，同意通过项目竣工环境保护验收。


湖南赛珀新材料科技有限公司岳阳分公司应加强污染防治设施维护，保持设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；进一步强化内部管理制度，明确保洁人员，实行全天候保洁。


证明文件提供者对其合法性、真实性负责。如提供虚假环境监测报告及其他证明材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由提供者承担。





                                  汨罗市环境保护局


                                      2016年9月27日


                                  





                                  





                                 


  


                              











