
一、建设项目基本情况

	项目名称
	年筛选河砂6万吨建设项目

	建设单位
	汨罗市万隆建材有限公司

	法人代表
	史世勇
	联系人
	史虎

	通讯地址
	汨罗市长乐镇长南村四组

	联系电话
	15308480808
	传真
	
	邮政编码
	414411

	建设地点
	汨罗市长乐镇长南村四组

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	C3039 其他建筑材料制造

	占地面积(平方米)
	2480
	绿化面积(平方米)
	200

	总投资(万元)
	120
	其中：环保

投资(万元)
	13
	环保投资占总投资比例
	10.8


	评价经费(万元)
	\
	预期投产日期
	2015年12月

	[image: image1.png]REFEAEE A ERF(Ver12)

FERIPETHRTIZ ML
FEESUUESTN L
HHAR

e A P

W AT e/ 3)
s

B AEFHEA




工程内容及规模：

1、项目由来
河砂是天然石在自然状态下，经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的，其成份较为复杂、表面有一定光滑性。从规格上砂可分为细砂、中砂和粗砂，砂子粒径0.25-0.35mm为细砂，粒径0.35-0.5mm为中砂，大于0.5mm的统称为粗砂。在传统建筑行业中，传统砂石骨料一般都是河砂等天然砂，其中粗砂主要用于梁、板、柱、基础、地坪的砼；中砂主要用于内外墙、天棚的抹灰及楼（屋）面的找平层，也可用于梁、板、柱、基础的砼；细砂主要用于砌体、砌筑用的砂浆。随着建筑用砂需求量的日益增大，天然砂已经供不应求，特别是细砂由于分离难度大，投入成本高，很多地区甚至出现了严重短缺的情况。与机制砂相比，天然河砂坚固性能更优，用其搅拌的混凝土强度和耐久性也更好。
三升桥砂石场位于平江县伍市镇园艺示范中心君山村，2013年11月16日获得了岳阳市水务局下发的生产作业许可证（湘岳市河字第84号，详见附件），生产作业地点为汨罗江平江水域至河道中心线：上至伍市镇居委会界，下至伍市镇长明村界；作业方式为：采挖砂石（链斗式）。其主要将河砂采挖后经简单清洗、筛分即外售，无后续分规格筛分等细加工环节。针对这一情况，汨罗市万隆建材有限公司拟投资120万元，在汨罗市长乐镇长南村四组新建年筛选河砂6万吨建设项目，主要将三升桥砂石厂采挖的砂石再清洗、筛分后分离出四种规格的精细河砂，从而提高其经济价值，获取一定经济利益。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2008年）》，项目属于非金属矿采选及制品制造中的河砂的简单清洗、筛选，不涉及采砂，项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，河南蓝森环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。

2、建设项目概况

2.1 建设项目名称、地点及建设性质

项目名称：年筛选河砂6万吨建设项目；
建设地点：汨罗市长乐镇长南村四组；

建设性质：新建；

2.2 生产规模
项目建成后主要产品方案详见表1-1。
表1-1  本项目主要产品一览表

序号

产品名称

日产量（t）

年产量（t）

规格（目）

1

河砂

45
14384
30
2

72
23025
5~30
3

27
8625
3~5
4

43
13745
1~3
合计

187

59779
\

5

泥块（副产品）
\
90
\
注：筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸，以1英寸（25.4mm)长度的筛网内的筛孔数表示，因而称之为目数。
2.3 项目选址及周边环境概况

拟建项目位于汨罗市长乐镇长南村四组，占地面积2480m2，一部分为自有土地，一部分为租赁（租赁协议详见附件），依据“汨罗市长乐镇总体规划”，该片土地定为工业发展用地，长乐镇人民政府及汨罗市国土资源局——长乐所已核实（详见附件）。项目位于农村地区，东侧临靠乡村道路，南侧临靠居民房，西侧为农田，西北侧为居民房，周边无大型工业、企业，项目地理位置及周边环境现状详见附图。
2.4 项目组成
2.4.1 项目主要工程内容
项目主要由主体工程、仓储工程、辅助工程、环保工程组成，主要建设内容见表1-2。

表1-2  建设项目组成一览表

工程类别

单项工程名称

工程内容

备注

主体工程

分筛区

1层，框架式结构，占地面积200m2
含洗砂池、4台分筛机、输送机等，设置顶棚

压滤机房

1层，砖混式结构，占地面积40m2，

主要将洗砂水中沉淀的污泥进行压块，降低含水率
仓储工程

原料堆场
占地面积300m2
用于短期储存原材料
产品堆场
占地面积1200m2，分四个区间，每个区间300m2
用于存储经分离后的产品，各区之间设置过道
污泥堆场
占地面积200m2，设置顶棚
主要用于压制成块后的污泥临时储存
辅助工程

宿舍1
2层，占地面积120m2
自有居住
综合宿舍楼
2层，占地面积150m2
员工食宿
公用工程

供电

由长乐镇农村供电电网接入

\
给排水

自打2口水井供水，洗砂废水经絮凝沉淀后循环利用，定期补充
长乐镇地下水资源充足，均为浅层地下水井
环保工程

废气治理设施

排油烟机（排风量500m3/h）
原料及产品中含水率较高，粉尘产水量较小，主要为饮食油烟
噪声治理设施

设备减震、隔声、绿化

\

废水治理设施

沉淀池1（20m3）+沉淀池2（30m3）+沉淀池3（72m3）+清水池（104m3），药剂间，化粪池
洗砂废水经絮凝沉淀后循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥
固废治理设施

压滤机、垃圾池
出售给周边砖厂
绿化

绿化面积200m2
绿化率8.06%
2.4.2 总平面布置

本项目占地面积2480m2，建构筑物较为简单。生产区主要布置在项目西侧，原料清洗池位于西北角，北面临靠自建乡村道路，东侧为原料堆场，洗沙机、4个滚筒筛与清洗池呈流线型相连，由西向东依次为洗砂机、30目滚筒筛、5目滚筒筛、3目滚筒筛、1目滚筒筛；废水循环处理系统位于项目区西南侧，由南向北依次为药剂间、沉淀池1、沉淀池2、沉淀池3、清水池，污泥压滤机位于药剂间东侧，产品堆场及污泥块临时堆场位于项目区中间区域，整个生产区域拟整体设置30cm高围堰，北高南低，呈1%的坡度，同时南侧设置排水沟，废水收集后接入沉淀池1，同洗砂废水一并进行处理。整个生产区域除清水池、原料堆场、产品堆场范围均设置顶棚，清水池设置溢水管。生活区主要位于项目区东侧，宿舍楼1位于项目东北角，综合宿舍楼2位于项目西南角，项目东侧设置大门，方便人流的出入，整个厂区人流、物流分开，方便了运输。项目平面布置情况见附图。
3、主要设备

项目主要设备一览详见表1-3。

表1-3  设备一览表

序号

设备名称

数量

型号

功率
1

30目滚筒筛砂机
1台
GS1830
7.5KW
2

5目滚筒筛砂机
1台

GS1230
3KW
3

3目滚筒筛砂机
1台

GS1230
3KW
4

1目滚筒筛砂机
1台

GS1230
3KW
5

洗砂机

1台

\

4KW

6
副控斗
1台

\
4KW
7
运带
5根
600×600
4KW
8
水泵
3台

\
15KW+4KW+4KW
9
带式压滤机
1台

LDD200058WK
10KW
10
旋流器
1套
\
4KW
11
铲车

2台

\

型号30

注：根据建设方与三升桥砂石厂的供货合同，原材料由三升桥砂石场负责运送到项目区域；产品的运送则委托社会车辆进行，建设方不购置运输车辆。
滚筒筛砂机：滚筒筛分机在使用过程中，运转缓慢均匀，冲击振动很小、工作平稳、其安装简单，可以直接放置于平整的地面或楼板上及料仓下。滚筒筛可设有梳型清筛机构，在筛分过程中滚筒筛砂机可通过梳型清筛机构与筛分筒的相对运动，达到对筛体不间断清理的效果，使筛分筒在整个工作过程中始终保持清洁、不粘、不堵、不影响筛分效果。根据不同分级要求，滚筒筛分级级数一般从细到粗为1-4节，物料从细到粗分别从第一节到最后一节筛网筛出，大于最后一节筛网孔的物料从出料口排出。滚筒筛的主体结构是筛分筒，它是由若干个圆型状筛网组成，整体与地平面成倾斜状态，外部被密封隔离罩所密封，以防止污染环境。

带式压滤机：带式压榨过滤机脱水过程可分为预处理、重力脱水、楔形区预压脱水及压榨脱水四个重要阶段，运用全新型设备过滤机程控自动厢式压滤机、隔膜压滤机、深度污泥脱水压滤机、一体化污水污泥处理设备、在线精密过滤系统等价格合理、性能可靠的环保过滤产品。
4、主要原辅材料消耗
项目主要原辅材料见表1-4。

表1-4  原辅材料一览表

序号

名称

用量

备注

原材料

1

河砂

6万t/a

三升桥砂石场提供

辅助材料

2

聚合氯化铝

4t
用作絮凝剂，外购
聚合氯化铝：它是无机高分子物，是出于氯化铝和氢氧化氯之间的产物，它是通过胫基而、假桥聚合，分子中带有少量的不等的氰基，常有叫它径基聚合氧化铝。为无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体。有时因含什质而显黑色，也有人称黑色产品为碱式投送化铝以便分别，固体产品中氧化铝含量为20-40％，碱式氯化铝含量20%左右，黄色聚合氯化铝≥30%。液体产品含氧化铝8%左右，水解过程中伴有电化学，凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程，除去水中悬浮物，除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除漂浮物等。
5、公用工程
（1）交通：本项目位于汨罗市长乐镇长南村四组，临靠乡村道路，与长乐镇主要交通干道较近，交通较为便捷。

（2）供电：本项目由当地农村电网供电，自设变压器，能满足项目所需。

（3）供水：本项目供水由2个自打水井供水，项目洗砂废水经三级絮凝沉淀后排入清水池，循环利用，定期补充，不外排。补充水量约为34t/d，根据汨罗市长乐地方志（2007年12月编）和当地居民经验系数，项目区域地下水源丰富，本项目水井均为浅层水井，能满足单井17t/d的取水量。
（4）排水：本项目洗砂废水经三级絮凝沉淀后排入清水池，循环利用，定期补充，不外排；生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不直接排入外环境；绿化用水经地表蒸腾挥发，不外排。
（5）绿化：本项目绿化面积200m2，绿化率8.06%。
6、工作天数和劳动定员

本项目共有员工8人，均在厂区食宿，采用一班制，每天8小时，年工作320d。
7、项目投资和经济效益

本项目总投资为120万元，经济效益良好，预计年销售收入为200万元，项目净利润30万元，项目税后投资利润率0.25%，投资回收期4年。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目位于汨罗市长乐镇长南村四组，属于农村地区，占地面积2480m2，一部分属于自有，一部分属于租赁（租赁协议详见附件），经现场踏勘，项目区域无相关遗留环境问题，部分老化茅草房屋将在本次项目中推平，建筑废料用于项目区域的“三通一平”，故本项目不存在相关遗留环境问题。



二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

历年最

	积雪深度

	20cm


	年主导风向

	NNW(夏季为S)


	（2）水文特征

	
	①流量

	
	最小流量

	377m3/s(1975年10月5日)


	最大流量

	57900m/s(1931年7月30日)

	②水位

	
	最高水位

	35.94m(1998年8月20日)

	
	最低水位

	17.27m(1960年2月16日)


	③水温

	
	最高水温

	33.2°C


	冬季平均水温

	6.9°C



	5、水文

境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。

汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。

项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。

6、植被与生物多样性

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等，但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、汨罗市概况

汨罗市位于中国

HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/14560.htm" \t "_blank"湖南省东北部，汨罗江的下游。汨罗市因汨罗江而得名，是岳阳市代管县级市。汨罗全市总面积1562平方公里，汨罗市辖19个镇、15个乡，人口72万。占岳阳市面积的10.4%，汨罗市建城区面积16平方公里。交通发达，京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境。汨罗再生资源集散市场被国务院批准列为国家循环经济试点。龙舟竞渡破碧浪，千年故土展新姿。占改革发展之天时，凭区位优势之地利，集万众一心之人和，汨罗经济社会实现了持续快速协调发展，率先进入全省小康县（市）行列。市域经济综合实力进入全省十强，基本竞争力在中部百强中排名第70位。同时，素质教育早已誉满三湘，农业综合开发、科技、国土、社会综合治理等各项工作均跻身全国先进。汨罗是伟大的爱国诗人屈原晚年生活、写作、以身殉国的地方。纪念屈原的国家级重点文物保护单位屈子祠建于城西北10公里的汨罗江畔的玉笥山，该处有众多的纪念屈原的名胜古迹，伟大的无产阶级革命家、一代开国元勋任弼时为汨罗市弼时镇唐家桥村人，任弼时纪念馆位于城区东南30多公里处，为全国重点文物保护单位。现代著名作家杨沫、康濯和电影表演艺术家白杨为本市人。汨罗市曾先后被命名为全国基础教育先进县，全国体育先进县，全国卫生先进城市。

2012年，汨罗市实现地区生产总值234.4亿元，比上年增长 12.8 %，其中，第一产业实现增加值30.4亿元，增长3.6%；第二产业实现增加值141.5亿元，增长13.6 %；第三产业实现增加值62.5亿元，增长13.8 %。三次产业结构比例由上年的13.2：60.1：26.7调整为13.0：60.4：26.6，按常住人口计算，人均生产总值达到37895元，增长15.6%。全市实现农林牧渔业总产值45.0亿元，增长3.6%，其中农业产值20.5亿元，增长3.3%；林业产值1.0亿元，增长3.1%；牧业产值18.6亿元，增长3.0%；渔业产值4.2亿元，增长6.2%；农林牧渔服务业产值0.7亿元，增长11.0%。

2012年，汨罗市共向上级申报项目15个，其中4个国家级项目，4个省级项目已获批立项，项目到位资金700余万元；顺利通过国家科技富民强县项目验收；成功为5家企业申报中小企业创新基金380万元；经过省科技厅考察验收，我市被列为湖南省可持续发展实验区。

2012年，汨罗市现有各级各类学校189所（含民办学校2所）、幼儿园91所（含公办幼儿园11所）；在校学生和在园幼儿8.4万人，在职在编教师5360人。2012年秋季开学，适龄残疾儿童、少年入学率达100%，全市小学生巩固率100%，初中学生巩固率为99.99%；学前一年教育率达100%、学前三年教育率达76.4%。职高年度巩固率达96.0%。普高学生巩固率为99.5%，高中教育质量评价连续22年位居岳阳前列。

2012年，汨罗市参合农民为519184人，参合率为99.1%，筹集基金15056.3万元。参合农民总体受益面为116.2%，落实了农村五保户县乡两级住院医疗费用全免方案，新农合报销75%，民政医疗救助报销25%；全年共完成12次冷链运转，完成疫苗接种112607针（剂）次，接种率达98.3%；全年共完成无偿献血人数3107人，献血量超100万毫升。2012年末全市总人口66.6万人，全年出生人口9043人，人口出生率13.5‰。

2、长乐镇概况

长乐镇域位于汨罗市东北部，北邻黄市、古仑、智峰诸乡，东连八景乡，南抵平江县伍市镇，西靠天井乡，距汨罗市区29公里。镇域清末为长乐局，民国时期为4区长乐乡。今长乐镇域集雨面积54平方公里，以丘陵地带为主；总人口29000人，其中非农业人口6400人；有耕地19337亩，其中水田14715亩，旱地4622亩，是汨罗市重要棉花种植基地，棉总产占全市总产的55.8%。2000年国内生产总值30040元，各类税收810万元，财政收入1020万元，人平收入2750元，被评为“省星火科技示范镇”、“省经济百强镇”。工业、加工业形成了以生产保险柜、密集架、金库门等保安工具系列产品的支柱产业，全镇保安工具生产厂家达22家，总产值达1亿元以上，因而被称为“保安设备之乡”。

镇区有保安生产工具厂家16家，其中年产值逾1500万元的1个，逾800万元的2个，生产产品100余种，其中有2个获省名牌产品称号，从业人员达7560人。长乐镇地方特色食品加工业亦很发达。“长乐甜酒”、“风味腐乳”远近闻名，“长乐绿茶”香飘万里。建材、商贸、服务业发展迅速。境内有8个预制场，8个砂石公司，其它各类门店350家。2000年产生于镇区的国内生产总值1.9亿元，各类税收540万元，财政收入710万元。

境内交通运输业发达。县道京（街）大（荆）线通过全境，南距伍市8公里长的互通式立交桥和北距大荆12公里互通式立交桥的修建，极大地改善了长乐镇与外部的交通条件。镇区文教卫事业日新月异，有规模宏大的市属第五中学,有各项指标达国家级标准的农村初级中学，还有1所中心小学，3所幼儿园，1所农业职业学校，1个中心医院，1个有线电视台，2个文化室，1个广播站，1个电影院。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

为了解项目区域环境质量现状，本评价委托汨罗市环境监测站于2015年4月13-15日对本项目区域大气环境进行现状监测。该次监测共设两个监测点位，能够表征本项目大气环境质量现状，相关监测数据详见下表3-1。

表3-1  大气监测统计结果                单位：mg/m3
监测点

项目

SO2
NO2
TSP
PM10
项目地上风向200m处

日均值范围

0.024～0.029
0.023～0.027
0.096~0.098
0.047~0.053
超标率

0

0

0
0

超标倍数

0

0

0
0

项目地中央

日均值范围

0.025～0.030
0.020～0.025
0.097~0.0102
0.044~0.050
超标率

0

0

0
0

超标倍数

0

0

0
0

由上表3-1可见，项目区域空气质量达标率为100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目地环境空气质量良好。

2、地表水环境质量现状

为了解项目区域地表水环境质量现状，本评价委托汨罗市环境监测站对项目区周边地表水系进行了一期监测，监测时间为2015年4月13日，监测结果详见下表3-2。
                     表3-2  地表水水质现状监测结果分析表             单位：mg/L
监测断面

监测因子

检测值
标准限值

最大超标倍数

超标率（%）

I：项目东南侧1750m汨罗江

PH

7.20
6-9

0

0

CODcr

15.8
≤20

0

0

氨氮
0.764
≤1.0

0

0

BOD5
2.47
≤4.0

0

0

TP
0.104
≤0.2
0
0
II：项目西北侧580m农灌渠

PH

6.94
6-9

0

0

CODcr

18.3
≤40

0

0

氨氮
1.15
≤2.0

0

0

BOD5
2.68
≤10

0

0

TP
0.174
≤0.4
0
0
由上表3-2可见，评价区域水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III、V类标准。

3、声环境质量现状

为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托汨罗市环境监测站于2015年4月15~16日对本项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-3：
表3-3  噪声监测结果   单位：dB(A)

序号

监测点位
Leq（dB）

标准值

4月15日

4月16日

a
场界东面

昼间

54.7
56.2
60
夜间

47.2
49.4
50
b
场界南面

昼间

53.0
53.2
60
夜间

43.6
45.2
50
c
场界西面

昼间

51.6
48.5
60
夜间

41.6
42.0
50
d
场界北面

昼间

52.6
52.7
60
夜间

43.1
43.8
50
根据表3-3的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于60dB(A)，夜间噪声均低于50dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。周边声环境质量良好。

4、生态环境现状
根据现场调查，选址地区域周边除长乐镇已开发平整的土地外，总体地表植被仍保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。区域内有麻雀等一般常见的鸟类和青蛙等动物，据调查未发现国家明文规定的珍稀动、植物群种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于汨罗市长乐镇长南村四组，属于农村地区，周边居民房较为密集，主要保护目标详见表3-4。

表3-4  环境保护目标一览表

环境

类别

保护目标

控制标准

名称

方位距离

规模
功能

大气环境

长乐村居民

北侧，13~281m

约10户，40人

居住

GB3095-2012 2类

南侧，8~237m

约30户，120人

西侧-西南侧，123~344m
约35户，140人

地表水

汨罗江
东南侧，1750m

中河
渔业区
GB3838-2002

III类

农灌渠
西北侧，580m

\

农灌
GB3838-2002

V类
声环境

长乐村居民

北侧，13-200m

约6户，24人

居住

GB3096-2008 2类

南侧，8~200m

约22户，88人

西侧-西南侧，123~200m

约15户，60人

生态环境
周边农田
\

\
\
维持原有功能不变



四、评价适用标准

	环境质量标准
	（1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境：汨罗江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，农灌渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。
（3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。


	污染物排放标准
	（1）废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准和无组织排放监控浓度限值，油烟废气拟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。
（2）废水：废水拟执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。

（3）噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。

	总量控制指标
	本项目工业废水为洗砂废水，拟经絮凝三级沉淀后循环利用，定期补充，不外排；项目生活废水拟经化粪池处理后用于周边农田施肥，项目正常情况下无废水排放，故本项目无总量控制指标建议。



五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：
1、工艺流程图：

图5-1  工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

本项目生产工艺较为简单，根据供货合同，拟根据生产需求提前通知三升桥砂石厂，由三升桥砂石厂在约定时间将原材料砂石送达项目区域原材料堆场，再由铲车填入5m半径的圆池，内注水清洗，由挖斗提升机将清洗后的河砂提升送入传送带，呈流线型依次经过30目滚筒筛、5目滚筒筛、3目滚筒筛、1目滚筒筛，由于本项目原材料河沙在三生桥砂石场即经过了基础的清洗和筛选，其中污泥及石块含量较小，经1目滚筒筛筛选后的原材料基本不含砂砾，主要为废石，拟用于周边建设项目的基础填平。
2、水平衡图

根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），本项目用水一览详见下表。

表5-1  项目用水量计算一览表

序号

用水类别

用水

规模

用水定额

全年使用时间

日用水量(m3)

年用水量(m3)

1

生活用水

8人
80L/人·d

320d

0.64
204.8
2

工业用水（洗砂用水）
16t/h

12t/h循环水

\

\

\

4t/h新鲜水

320d，8h/d
32
10240
3

绿化用水

200m2
2L/m2·d
320d
0.4
128
合计（新鲜水）

\
\
\
33.04
10572.8
则项目水平衡图详见图5-2。

图5-2  水平衡图（单位：m3/d）
主要污染工序：

施工期：
本项目经现场踏勘，项目区域内仅为自有房屋及遗弃茅草房，无相关纠纷，不涉及环保拆迁，则施工期的主要污染源为：

1、大气污染源

项目施工过程中的气型污染源主要有施工扬尘、施工车辆、施工机械排放的尾气及施工人员生活产生的含油烟废气、装饰粉尘。

施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、渣土和装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。这些扬尘的产生与天气干燥程度和风速大小有关，天气越干燥，风速越大，产生扬尘越大。据类比资料显示，在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达1000～2000mg/m3。

施工车辆尾气主要污染因子有CO、THC和NO2，本项目现场施工车辆一般不超过2辆，排放的车辆尾气较少。

施工人员生活产生的废气主要为施工人员做饭过程中产生的少量燃气废气和含油烟废气，据建设方提供的资料，本项目现场施工人员约5人，其排放的生活废气量较小。

2、废水污染源

施工期产生废水包括施工人员的生活废水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井排水，地下涌水以及各种车辆冲洗水。施工车辆清洗废水主要为施工车辆上路时，车轮清洗废水，水中污染因子主要为COD和SS，浓度分别为25～200mg/L、500～4000mg/L，清洗废水经沉淀后循环使用。施工人员生活污水产生量约0.25m3/d，水中污染因子和浓度约为CODcr：200～250mg/L，BOD5：150～200mg/L，SS：150～200mg/L。基础开挖时，产生地下涌水，其产生量与地下水位、施工季节有关，主要污染物为泥沙、SS。

3、噪声污染源

施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。施工阶段所用机械设备主要有：挖掘机、砂浆机、发电机、电锯等等，施工机械都具有噪声高、无规律、突发性强等特点。本项目各施工阶段主要噪声源及其声级详见表5-2。

表5-2  各施工阶段的主要噪声源及其声级
施工阶段

施工机械

噪声源强度（dB(A)）

土石方、打桩、结构

发电机

88

土石方

挖掘机

82

结构、装修

电锯

90

结构、装修

沙浆机

80

结构、装修

卷扬机

75

结构

吊车

70

物料运输阶段的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见表5-3：

表5-3  各阶段的车辆类型与声级
施 阶

运输内容

车辆类型

声级/dB(A)

土方阶段

土方外运

大型载重车

90

底板及结构阶段

钢筋、商品混凝土

载重车

80～85

装修阶段

装修材料及必要设备

轻载重卡车

75

4、固体废弃物

施工过程中的固体废物主要为现有基础土方、废弃包装袋、施工渣土、损坏或废弃的各种建筑装饰材料及施工人员生活垃圾等。基础开挖土石方用于场地的回填和“三通一平”，剩余的土方外运用于附近其它建设工地作为填埋土方。施工渣土、损坏或废弃的各种建筑装饰材料送专用场地进行安全填埋；废弃包装袋回收综合利用，生活垃圾运送至环卫部门指定地点，由环卫部门统一清运进行卫生填埋。

营运期:
1、废气污染源

（1）原料堆场扬尘

本项目原料堆场占地面积300m2，原材料为河砂，露天堆放，由于其含水量较高，一般不易起尘，但遇风时容易起尘。根据秦皇岛码头煤场起尘量经验估算模式推算和同行业类比，本项目起尘量约为1.7t/a，经洒水、抑尘、绿化后预计不会对周边环境造成较大影响。
（2）产品堆场扬尘
本项目产品堆场共计1200m2，分四个区间，每个区间约300m2，由图5-1可知，河砂经清洗、筛分后即作为成品储存，无烘干工序，产品含水率较高，遇风时才容易起尘。根据秦皇岛码头煤场起尘量经验估算模式推算和同行业类比，本项目起尘量约为2.32t/a，经洒水、抑尘、周边绿化后预计不会对周边环境造成较大影响。

（3）筛分粉尘

本项目采用四种规格的滚筒筛对原材料河砂进行筛分，原料河砂进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，一方面粒度大的砂料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的的筛网逐渐被筛出，不大的砂料筛出后落入各自的漏斗，然后自流送往成品堆。本工序不含破碎、切割步骤，原材料均为一颗颗较小颗粒，含水量较高，粉尘产生量极其微小，类比同行业经验系数，其产水量约为3.2t/a，均为无组织排放。
（4）成型泥块堆场
本项目原材料河砂经三河砂石场简单清洗、筛分后即运往项目地，河砂中含有少量污泥，经本项目清洗后部分溶解于清洗废水。由图5-2可知，清洗废水经投加絮凝剂三级絮凝沉淀后流入清水池，循环利用，定期补充，不外排。絮凝沉淀的污泥经吸污管收集后排入板框压滤机压制成块，压出的废水排入沉淀池1重新处理，压制成块的污泥短期堆存在堆场后出售给周边砖厂做原材料使用。污泥块堆存过程中会产生少量异味，特别是在炎热的夏季，由于污泥块堆场设置顶棚，再加强周边绿化，及时清运的情况下，拟不会对周边环境造成较大影响。
（5）油烟

本项目综合宿舍楼2拟设置一个食堂，使用液化气或电能等清洁能源，食堂在烹饪食物时将有油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm的不可见微油滴组成。根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食用油量约为30g，食堂日就餐人数为8人，耗油量为0.24kg/d。油烟含量约占耗油量的1.2%，则油烟产生量为0.00288kg/d。食堂设有1个灶头，排风量为500m3/h，食堂工作320天，每天4小时，油烟的产生浓度约1.44mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模2mg/m3的标准。

（6）运输扬尘

本项目年筛选河砂6万吨，年工作320d，日加工量约为187.5t/d，运输量较大。运输车辆在项目区域完成货物的装（卸）后即驶离，在项目区域停留时间较短，由于项目运输货物含水量较高，且加盖篷布，扬尘量较小。

2、废水污染源

（1）生活废水

根据《湖南省地方标准—用水定额（DB43/T388-2014》，农村生活用水量平均每天按80L/人计，本项目劳动定员8人，工作时间按320天计，生活用水量为204.8t/a，污水排污系数按0.85计算，则生活废水排放量为174.08t/a（0.544t/d）。参照城市生活污水，主要污染物为CODCr 300mg/L、BOD5 200 mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油 20mg/L等，经化粪池预处理后用于周边农田的施肥，不直接排入外环境。
（2）工业废水

本项目生产废水主要为河砂的清洗废水，河砂在三升桥砂石场已经经过了简单的清洗、筛选，故清洗废水中主要污染物为SS。由于本项目对清洗水质要求不高，该部分清洗废水经投加絮凝剂三级沉淀后排入清水池回用，定期补充，不外排，主要污染物浓度为CODCr 100mg/L、SS 2500mg/L。
（3）绿化废水

本项目绿化面积200平方米，根据给排水设计手册第2册（建筑给水排水）中用水量定额，每天1~2次，冬天不用，按年平均1天一次计算，则本项目按2L/m2计算，绿化用水量为0.4m3/d，全年用水量为128m3/a，该部分水全部经地表消逝，不集中外排。

3、噪声污染源

该项目产生噪声的主要设备有滚筒筛、运带、水泵、带式压滤机等，噪声值为70～110dB(A)。具体噪声污染源见表5-4。

表5-4  项目主要噪声源一览表
噪声源

所在位置

数量

噪声性质

类比噪声值

滚筒筛

生产区域

4

连续、机械噪声

80~110

运带

5

70~75

水泵

3

80~90

带式压滤机

1

80~95

4、固体废物

项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、废砂石料。本项目共有员工8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则产生量约为1.28t/a，拟存放于环卫部门指定地点，集中收集、处理；原材料筛分过程中的废砂石料约为60t/a，拟作为一般固废用于周边建筑项目的基础填平；项目絮凝沉淀的污泥产生量约为90t/a，作为副产品出售给周边砖厂综合利用。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	原材料堆场
	粉尘
	1.7t/a
	1.7t/a，无组织排放

	
	产品堆场
	
	2.32t/a
	2.32t/a，无组织排放

	
	筛分区
	
	3.2t/a
	3.2t/a，无组织排放

	
	泥块堆场
	异味
	少量异味
	少量异味

	
	生活区
	油烟
	1.44mg/m3，0.9216kg/a
	1.44mg/m3，0.9216kg/a

	水

污

染

物
	工业废水
	废水量
	40960t/a（总循环水量）
	循环利用、定期补充，不外排

	
	
	COD
	100mg/L、4.096t/a
	

	
	
	SS
	1100mg/L、45.056t/a
	

	
	生活废水
	废水量
	174.08t/a
	用于周边农作物施肥，不直接排入周边外环境

	
	
	COD
	300mg/L、0.0522t/a
	

	
	
	氨氮
	30mg/L、0.00522t/a
	

	固

体

废

物
	员工生活
	生活垃圾
	1.28t/a
	集中收集后由当地环卫部门统一清运

	
	生产区
	废砂石料
	60t/a
	用于周边项目的基础填平

	
	
	絮凝污泥
	90t/a
	出售给周边砖厂综合利用

	噪
声
	本项目噪声主要为滚筒筛、运带、水泵、带式压滤机等机械设备产生的噪声，噪声值为70～110dB(A)。

	其他
	\

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目位于汨罗市万隆建材有限公司，属于农村地区，周边均为农田，场区绿化面积200m2，绿化率8.06%。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

一、废水污染分析

该项目施工期产生的废水主要为生活污水。生活污水主要为清洗废水，产生量较少；施工污水主要含泥沙、悬浮颗粒和矿物油等。其特点是间歇式排放，废水量不稳定，施工中用水往往无节制，废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定影响。

二、大气污染影响分析

施工期产生的扬尘均为无组织间歇式排放的低矮面源。污染大小主要决定于作业方式、材料的堆放以及风力因素，其中受风力因素影响最大。一般情况下，大气污染源在施工中只会在近距离内形成局部污染，施工场地在自然风力作用下通常产生的扬尘所影响的范围在100m以内，物料露天堆场和搅拌作业扬尘，主要受风速的影响，影响范围在50—150m之间。

三、噪声污染分析

噪声污染是施工期的主要环境污染，污染集中在土方工程阶段、基础工程阶段、结构工程阶段和装修阶段。施工期声源都在室外，影响范围较远；装修期大部分声源在室内，有墙壁阻隔降噪。综合分析，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声影响不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于机械噪声在空旷地带的传播距离较远，因此会造成区域声环境质量的暂时下降。

四、固体废物环境影响分析

施工期排放的固体废物主要为开挖土石方、建筑垃圾和建筑工人产生的生活垃圾。建筑垃圾主要是土建工程垃圾，为一般废物，生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾。

施工期污染防治措施：

一、水污染防治措施：

施工废水和生活污水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，应有组织地收集、处理后再排放。建议在施工现场设置废水沉淀池，沉淀池用于收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀池沉淀后可作为施工用水重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染；生活废水依托现有处理设施，对周围水环境影响很小。

二、环境空气污染防治措施：

1、建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：

（a）密闭存储；

（b）设置围挡或堆砌围墙；

（c）采用防尘布苫盖；

（d）其他有效的防尘措施。

2、建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：

（a）覆盖防尘布、防尘网；

（b）定期喷洒抑尘剂；

（c）定期喷水压尘；

（d）其他有效的防尘措施。

3、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

三、噪声防治措施：

根据目前的机械制造水平和施工条件，施工期间的噪声是不可避免的，但只要采取一定的措施、合理安排施工作业时间，加强施工管理，即可减轻施工噪声对环境的影响。施工期噪声控制主要措施有：

1、施工现场固定噪声源相对集中，以减少噪声干扰范围，并充分利用地形、地物等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设备；移动噪声源如空压机应尽可能屏蔽，在可能的条件下应尽量远离噪声敏感区，以减少噪声对周围地区的影响。

2、施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。

3、施工场地应采用屏障围护，减弱噪声对外辐射，同时应在不同的施工阶段，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011对施工场界进行噪声控制。

四、固废污染防治措施：

根据建设方提共资料，项目开挖土石方及拆卸建筑材料全部用于工程回填和绿化，且随着施工的进行挖出的土石方及时得到回填，不会长期堆放。施工人员的生活垃圾应放置到指定的垃圾箱（桶）里，由环卫部门统一及时处理，避免污染环境，影响人群健康。为保护该区地下水，禁止利用生活垃圾和废物回填沟、坑等。

由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。

营运期环境影响分析：
1、水环境影响分析
本项目污水主要为生活污水和生产废水。

（1）生活废水

本项目生活污水拟经化粪池处理后用于周边农作物的施肥，不直接排入外环境。项目位于农村地区，周边均为农田，生活废水产水量约为174.08t/a，能完全消纳。
（2）生产废水

本项目生产废水主要为河砂清洗废水，污染物主要为COD、SS，根据建设方提供资料，拟将清洗废水絮凝三级沉淀后排入清水池回用，定期补充损耗，不外排，详见图5-2。项目采用的絮凝剂为聚合氯化铝，是一种无机高分子混凝剂，广泛应用于净水行业。与其他净水材料相比，聚合氯化铝具有以下优点：
1、聚合氯化铝分子结构大，吸附能力强，用量少，处理成本低；

2、溶解性好，活性高，在水体中凝聚形成的矾花大，沉降快，比其他无机絮凝剂净化能力大2-3倍；

3、适应性强，受水体PH值和温度影响小，原水净化后达到国家饮用水标准，处理后水质中阳、阴离子含量低，有利于离子交换处理和高纯水的制备；

4、腐蚀性小，操作简便，能改善投药工序的劳动强度和劳动条件；

5、对污染严重或低浊度、高浊度、高色度的原水都可达到好的混凝效果；

6、水温低时，仍可保持稳定的混凝效果，因此在我国北方地区更适用；

7、矾花形成快;颗粒大而重，沉淀性能好，投药量—般比硫酸铝低；

8、适宜的pH值范围较宽，在5~9间，当过量投加时也不会像硫酸铝那样造成水浑浊的反效果；

9、其碱化度比其他铝盐、铁盐为高，因此药液对设备的侵蚀作用小，且处理后水的pH值和碱度下降较小。

根据常用污水投放比例，项目聚合氯化铝使用量约为4t/a，经处理后的污水SS悬浮物浓度可降至100~200mg/l，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质（GB/T18920-2002）》相关水质标准，循环利用，不外排。
环评要求建设方对污水处理池、收集管道及周边地区采取防渗处理，避免泄漏，整个厂区除绿化外地面全部硬化，同时南侧设置排水沟，接入沉淀池1，避免未经处理完全的污水外流，污染周边环境。
2、大气环境影响分析
本项目主要大气污染物为原料堆场、产品堆场的扬尘，筛分工序的粉尘和泥块堆场的异味，由于原材料及产品中含水率较高，故扬尘量较少，根据原料及产品状况采取一定的洒水抑尘措施后，粉尘产水量较小；项目泥块堆场拟设置顶棚，及时清运、周边绿化后不会对周边环境造成较大影响；该部分大气污染物均属于无组织排放，且为低矮面源，对环境的影响主要为场区内，对周边环境影响不大。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式，可计算出项目无组织排放源所需的大气环境防护距离，计算出的距离是以无组织面源区中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出场界以外的范围，即为本项目大气环境防护区域。

无组织排放源污染物大气环境防护距离计算参数及相应的计算结果如下表所示：

表7-1  污染物源强及其参数取值

污染因子

小时评价标准（mg/m3）

污染物排放速率(g/s)

面源有效高度(m)

面源面积（m2）

大气环境防护距离(m)

TSP

0.9

0.4926
8
1700
无超标点

图7-1  大气防护距离计算图
由上表可以看出，生产区域的设置满足大气环境防护的要求，在采取一定措施的情况下对周边环境影响较小，类比同行业相关项目验收监测资料，项目区厂界能达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

环评建议建设方在场区采购一定量的蓬布，在大风天气停止生产，堆场加盖蓬布，从而避免产生较大扬尘，同时要求运输车辆限制车速和装载量，并在车顶加盖蓬布。
3、声环境影响分析及防治措施

（1）预测声源

本项目建成后，主要声源为设备噪声，这些声源是典型的点声源。

（2）预测模式

根据建设项目声源的排放特点，并结合《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2010)的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

a、点声源在预测点的噪声强度采用几何发散衰减计算式：

L(r)=L-20lgr-8AWA

式中：LA(r)—距离声源r米处的A 声级(dB)；

LQA—点声源的A声功率级(dB)；

r—声源至受声点的距离(m)；

b、多点声源理论声压级的估算方法：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：LA总为某点由n个声源叠加后的总声压级，dB(A)；

LAi为第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)。

在本项目主要声源在采取一定基础减震、隔声、绿化衰减后，预测分析这些声源对各声环境质量现状监测点的声环境质量影响，对照声环境质量评价标准限值，分析评价本项目排放噪声对项目拟建址所在地声环境质量可能产生的影响，并给出评价结论。

表7-2  噪声影响预测结果               单位：（dB）

预测点

贡献值

叠加值

评价结果

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东侧厂界

52.1
\
56.2
49.4
达标

达标

南侧厂界

53.3

\
53.2
45.2
达标

达标

西侧厂界

56.1
\
51.6
41.6
达标

达标

北侧厂界

57.5
\
52.7
43.8
达标

达标

由上表可以看出：本项目生产设备噪声经减震衰减和距离衰减后，昼间、昼夜间厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。环评建议建设方选用低噪声设备，通过加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声，同时严禁夜间生产。
本项目原料、产品及物资运输均为大型车辆，出入时间不定，为减小车辆出入噪声对周边环境及厂区的影响，应加强项目区域运输管理，在各主要路口较明显的地方设置禁止鸣笛警示牌，禁止车辆在区域内鸣笛并限速行驶。同时在项目区道路两侧及项目周边种植绿化植物以吸声、降噪。

综上所述，本项目对设备采取隔震、隔声、消声措施，加强运输管理等措施后，并搞好绿化工作，本项目运营期厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物影响分析及防治措施

项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾和废弃砂石、泥块，生活垃圾拟集中收集后存放于环卫部门指定地点，由当地环卫部门统一收集、处理；废弃砂石拟用于周边建设项目的基础填平；经板框压滤机压制成型的泥块作为副产品出售给砖厂进行综合利用。

通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小。

5、给水可行性分析
本项目位于汨罗市长乐镇长南村，日用水量约为34t，项目区拟设置两口水井，均为浅层地下水，井深10m，根据汨罗市长乐地方志（2007年12月编）和当地居民经验系数，区域地下水资源丰富，能完全满足单口17t/d的供水量。环评建议建设方进一步提升筛选工艺，提高废水回用率，从而降低清水使用量。
6、运输路线分析

本项目位于农村地区，主要进出道路为乡村道路，离长乐镇主要交通干道有近800m的距离（详见附图），路宽约4.5m，运载能力有限。项目日运输量较大，货车运输过程会对周边居民出行状况造成一定的影响。环评要求建设方在该道路上定期洒水，并同原材料供应商及社会运输车辆及时沟通，要求所有运输车辆在此道路上一律减速慢行，车顶加盖蓬布，同时错开当地出行高峰，严禁夜间运输。
7、公众参与
公众参与是协调工程建设和社会影响的一种重要手段，公众参与可以动员社会各方面的人员关心环境保护，参与环境建设，同时可以判断建设项目对造成的环境影响所支付的社会成本提供重要依据。本次评价共发放公众参与调查问卷表17份，其中个人问卷15份，团体问卷2份，共回收调查表17份，回收率100%。通过对公众调查的统计结果分析可知附近村民对本项目都持支持态度，对项目可能造成的环境影响认为可以接受。建设方应加强与周边居民的沟通，同时严格按照环评要求采取相应的环保措施，避免出现污染事故。
8、环境风险分析及防范措施

本项目为洗砂项目，其主要风险源为废水处理设施因故障停止运行，洗砂废水未经过处理直接排入周边农田、水潭、灌溉沟渠，从而导致水体中SS出现超标。建设单位应注意废水处理设施的日常管理，确保洗砂废水处理设施正常运行，若废水处理设施发生故障应立即停产。
9、环境管理规划

项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。

a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。

b、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。

c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。

10、环境监测计划

为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。

表7-3  环境监测计划一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

大气

厂界

TSP

每年一次

噪声

厂界

连续等效A声级

每年一次

环境监测工作可委托当地监测站监测。
11、清洁生产分析

本项目洗砂废水经絮凝沉淀后回用于生产先，不外排；相关工艺流程均采用机械化控制；絮凝沉淀污泥经板框压滤机压制成块后出售给周边砖厂综合利用。类比国内同行业项目可知，本项目清洁生产水平达到国内一般水平。

12、总量控制

本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不直接排入外环境；生产废水经絮凝沉淀后回用于生产线，定期补充损耗，不外排；故本项目无总量控制指标建议。
13、总平面布置图合理性分析
本项目位于汨罗市长乐镇长乐村，主要生产区域位于项目西侧，临靠农田，主要噪声设备距敏感点较远；原料堆场位于项目北侧，临靠自建乡村道路，产品及泥块堆场位于中间区域，方便货物的转运；生活区主要位于项目区东侧，宿舍楼1位于项目东北角，综合宿舍楼2位于项目东南角，项目东侧设置大门，方便人流的出入，整个厂区人流、物流分开，方便了运输。
14、项目选址合理性分析

根据长乐镇总体规划，项目所在地块为工业发展用地，汨罗市长乐镇政府和汨罗市国土资源局——长乐所已核实（详见附件）；由公众参与调查问卷可知，被调查的周边居民对本项目的建设无反对意见；项目地下水资源充足，能满足项目生产所需；故环评认为本项目选址基本可行。
15、产业政策符合性分析

根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类项目，为允许类，同时其主要设备不在国家明令淘汰、禁止或限制使用行列，符合国家产业政策。
16、环保投资估算

该工程总投资约120万元，环保投资预计为13万元，占工程总投资的10.8%，环保建设内容如表7-4示。

表7-4  环保投资估算一览表

序号

类别

治理措施

投资

(万元)

1

废气

蓬布

0.5

2

废水

生活废水
2化粪池（1个依托现有、1个新建）
0.5
工业废水
生产废水循环处理设施（含沉淀池1+沉淀池2+沉淀池3+清水池+输送管道+投药间等）、污水处理设施进行防渗处理
6
3

噪声

基础减震、隔声罩等降噪等措施

1
4
固废
板框压滤机、垃圾收集池、泥块堆场设置顶棚同时地面防渗
4
5

生态

绿化面积200m2
1.0
合计

13
17、“三同时”验收项目

根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。
表7-5  项目环境保护“三同时”验收项目表

污染类型

排放源

监测因子

防治措施
验收执行标准

大气

生产区域
TSP
定期洒水、预盖篷布，避开大风天气
《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值
废水

生活废水

COD

氨氮

化粪池

用于周边农作物施肥，不直接排入外环境

生产废水

\

设置废水循环处理设施（含沉淀池1+沉淀池2+沉淀池3+清水池+输送管道+投药间等），处理设施进行防渗处理，清水池设置溢流管
达到环保要求，各处理单元运行情况，生产废水循环使用，不外排

固体废物

办公生活

生活垃圾

垃圾收集池

达到环保要求

生产区域

压制泥块

作为副产品出售给周边砖厂综合利用

废弃砂石

用于周边建设项目的基础填平

噪声

生产
LeqA

设备减振底座
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	生产区域（含堆场）
	TSP
	定期洒水、大风天气加盖篷布
	对外环境影响小

	水污染物
	生活污水
	COD、氨氮
	化粪池（1现有，1新增）
	处理后由周边农户清掏做农肥使用

	
	生产废水
	SS
	生产废水循环处理设施（含沉淀池1+沉淀池2+沉淀池3+清水池+输送管道+投药间等）
	循环处理、定期补充、不外排

	固体废物
	办公区
	生活垃圾
	收集到垃圾收集池
	综合利用、安全处置

	
	生产区
	废弃包装物
	交由废品回收站回收处理
	

	
	
	废砂石
	用于周边建筑项目基础填平
	

	噪声
	生产车间
	各类高噪声设备
	加强对设备的维护和保养、减震、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	其它
	\

	生态保护措施及预期效果：

本项目总占地面积2480m2，绿化面积200m2，绿化率8.06%。



九、结论与建议

	结论：
1、项目概况

本项目位于汨罗市长乐镇长南村，占地面积2480m2，一部分为自有土地，一部分为租赁，经长乐镇人民政府及汨罗市国土资源局——长乐所核实，该片地块属于工业发展用地。项目总投资210万元，其中环保投资13万元，主要将三升桥砂石场经简单清洗、筛分的河砂再次清洗，用滚筒筛分筛出四种规格的河砂。
2、产业政策

根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类，为允许类，同时其主要设备不在国家明令淘汰、禁止或限制使用行列，符合国家产业政策。

3、选址可行性

根据长乐镇总体规划，项目所在地块为工业发展用地，汨罗市长乐镇政府和汨罗市国土资源局——长乐所已核实（详见附件）；同时由公众参与调查问卷可知，被调查的周边居民对本项目的建设无反对意见；项目地下水资源充足，能满足项目生产所需；故环评认为本项目选址基本可行。

4、环境质量现状评价结论

拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；周边地表水分别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III、V类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。

5、施工期环境影响
本项目施工规模较小，施工期间主要污染为设备噪声、粉尘、建筑垃圾、施工人员生活污水等。在采取相关措施后，项目施工期产生的污染物均可得到合理有效的处理处置，且项目施工期较短，施工期对环境的影响将随着工程的结束而消逝。
6、营运期环境影响

（1）废水：本项目生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏做农肥使用，不直接排入外环境；生产废水主要含有SS，拟经絮凝三级沉淀后排入清水池回用，定期补充损耗，不外排；环评要求建设方对项目污水处理单元进行防渗处理，严禁将未处理的洗沙废水直接外排。
（2）废气：本项目主要废气污染物为粉尘，由于原料及产品中含水率较高，堆场及筛分工序粉尘产生量较小，由图7-1可知，无需设置大气防护距离；压制泥块堆场会有少量异味，采取及时清运，周边绿化的措施后对周边环境影响不大；项目区设置一个灶头，排风量为500m3/h，排放浓度能达到相关标准；运输车辆在项目区域完成货物的装（卸）后即驶离，在项目区域停留时间较短，货物含水量较高，且加盖篷布，扬尘量较小。

（3）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取调整厂区布局、减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目严禁夜间生产。

（4）固体废弃物：项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、废砂石和压制泥块。生活垃圾拟收集于生活垃圾收集池，由环卫部门定期统一清运、处理；废砂石用于周边建筑项目的基础填平；压制泥块作为副产品出售给周边砖厂综合利用。

通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小。
7、给水可行性
本项目位于汨罗市长乐镇长南村，项目区拟设置两口水井，均为浅层地下水，井深10m，根据汨罗市长乐地方志（2007年12月编）和当地居民经验系数，区域地下水资源丰富，能完全满足单口17t/d的供水量。

8、运输路线

本项目位于农村地区，主要进出道路为乡村道路，离长乐镇主要交通干道有近800m的距离，路宽约4.5m，运载能力有限。环评要求建设方在该道路上定期洒水，并同原材料供应商及社会运输车辆及时沟通，要求所有运输车辆在此道路上一律减速慢行，车顶加盖蓬布，同时错开当地出行高峰，严禁夜间运输。采取以上措施后，对周边居民日常生活的影响处于可接受范围内。

9、公众参与
本次评价共发放公众参与调查问卷表18份，其中个人问卷15份，团体问卷3份，共回收调查表18份，回收率100%。通过对公众调查的统计结果分析可知附近村民对本项目都持支持态度，对项目可能造成的环境影响认为可以接受。
10、环评总结论

综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。

上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

建议及要求：
1、严禁建设方在夜间生产。

2、严禁将未经处理的生产废水直接排入外环境，在污水处理设施出现故障时，应立即停产检修。

3、环评要求建设方在外出800m乡村道路上定期洒水，并同原材料供应商及社会运输车辆及时沟通，要求所有运输车辆在此道路上一律减速慢行，车顶加盖蓬布，同时错开当地出行高峰，严禁夜间运输。


	预审意见：

                                          公    章

经办人：                                 年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                           公    章

经办人：                                 年   月   日



	注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  委托函
附件2  质量保证单
附件3  名称核准单
附件4  土地租赁合同

附件5  当地镇政府、国土所证明

附件6  河砂供货合同

附件7  河砂供货方生产作业许可证

附件8  公众参与调查表

附图1  项目地理位置图
附图2  项目外环境关系图
附图3  项目生产区域平面布局图
附图4  大气及噪声监测布点图
附图5  地表水监测布点图
附图6  项目现场照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。





96





96





废水





成型泥块








砖厂





污泥





污泥





板框压滤





清水池





沉淀池3















































沉淀池2





絮凝剂





运输带











药剂间





沉淀池1





32





32





产品4





1目滚筒筛





产品3





运输带





3目滚筒筛





运输带





产品2





5目滚筒筛





运输带





产品1





30目滚筒筛




















洗砂机





工业用水





0.4





0.4





绿化用水





0.64





0.544





0.544





周边农田施肥





化粪池





0.096





生活用水





新鲜水33.04





铲车给料





5m的圆池

















原料堆场




















社会车辆





三升桥砂石厂















































96





96





96





粉尘、废水





废水





粉尘





   废石





























33
37

