

负责验收环保行政主管部门意见：         汨环验〔2016〕16号 


湖南省楚中环保设备科技发展有限公司年产100台/套烟尘、气味消除器机械加工项目位于湖南同力循环经济发展公司内集散市场模块06栋02号，项目总用地面积1922m2，总投资5000万元。工程内容包括生产厂房、办公室、卫生间等配套设施。生产工艺：原材料－下料切割－成型弯折－机加工－焊接－打磨－刷漆－各部件组装成型－检验入库。


本项目属于新建项目办理环保手续，汨罗市环境保护局于2015年6月23日对该项目环评文件进行了批复。


根据企业申请，2016年8月9日汨罗市环境保护局组织有关人员对该项目进行验收。汨罗市环境监测站验收监测报告显示：1、废水：无生产废水；生活废水和地面冲洗水经隔油池、沉淀池处理排入园区污水管网，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后排入汨罗市工业园污水管网。2、废气：采用全封闭干式刷漆室，有机废气从排风口通过抽排风设施和活性炭过滤处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的要求，经过15米高排气筒高空排放；焊接烟尘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。3、噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准要求。4、固废：一般工业固废回收综合利用，生活垃圾交环卫部门处理，危险废物（废矿物油、废乳化油、废切削液、废活性炭、废油漆）交有资质单位处理。  








湖南省楚中环保设备科技发展有限公司年产100台/套烟尘、气味消除器机械加工项目环保手续齐全，各项环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物达到国家标准，符合建设项目竣工验收条件，根据汨罗市环境监测站验收监测报告（汨环监验字[2016]第010 号）、汨罗市环境监察大队监察意见及验收组意见，同意通过项目竣工环境保护验收。


湖南省楚中环保设备科技发展有限公司应加强污染防治设施维护，保持设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；进一步强化内部管理制度，明确保洁人员，实行全天候保洁；注意防范火灾，杜绝安全生产事故。


证明文件提供者对其合法性、真实性负责。如提供虚假环境监测报告及其他证明材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由提供者承担。








                                 汨罗市环境保护局


 


                                  2016年8月16日





                                  





                                 


  


                              











