
一、建设项目基本情况

	项目名称
	长沙经开区汨罗产业园地下综合管网建设工程

	建设单位
	 汨罗市普乐投资开发有限公司

	法人代表
	李雪春
	联系人
	吴送军

	通讯地址
	汨罗市弼时镇派出所

	联系电话
	13574000887
	传真
	——
	邮政编码
	414000

	建设地点
	长沙经开区汨罗产业园，建设范围为东至桃花路，西至白沙河，南至大里塘村良家组

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建 设 

性 质
	新建
	行业类别及代码
	N8110市政公共设施管理

	服务面积
	19.17km2
	管网长度m
	210378.6

	总投资

(万元)
	60265.27
	其中：环保

投资(万元)
	113
	环保投资占总投资比例
	0.2% 

	评价经费

(万元)
	
	预期运行日期
	2018年10月

	1、项目背景概况

长沙经济技术开发区创建于 1992 年 8 月，2000 年 2 月被国务院批准为国家级经济技术开发区。目前，全区拥有企业 639 家，其中规模以上工业企业 226 家，年产值亿元以上企业 60 家，过 10 亿元企业15 家，世界 500 强企业 29 家。形成了以工程机械、汽车及零部件、电子信息为主导，新材料、食品饮料、轻印包装等为补充的产业发展格局，2012 年实现工业总产值 1406.8 亿元，全年实现工商税收 85.3亿元。长沙经开区已经成为长沙乃至湖南工业发展的重要增长极和核心驱动力。

在当今经济全球化趋势下，面对全球经济合作与竞争的挑战，长沙经开区破除地区壁垒，突出汨罗弼时镇紧邻长沙的区位优势以及山水相济的自然环境优势，通过建设汨罗飞地产业园，充分利用汨罗以“城市矿产”为主导的循环经济产业以及丰富的劳动力资源，谋求长沙经开区与汨罗的共同繁荣，扩张经开区的产业链，提升总体竞争力，实现当地经济社会和谐可持续发展。2013 年 12 月 16 日，长沙经开区弼时产业园在汨罗市弼时镇大里塘工业区正式揭牌成立。产业园将享受长沙经开区的品牌和相关政策，重点发展长沙经开区的配套产业及其他符合汨罗资源开发利用的产业，全力打造一个特别注重生态环保、具有鲜明特色的生态产业园。

为积极落实国家关于环境保护、节能减排的相关政策，改善汨罗产业园的投资环境，汨罗产业园管委会委托中机国际工程设计研究院有限责任公司先后编制了《湖南汨罗循环经济产业园•长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划（2014—2030）》、《湖南汨罗循环经济产业园·长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园一期用地控制性详细规划（2014-2030）》、《长沙经开区汨罗（弼时）产业园给水专项规划（2014-2030）》、《长沙经开区汨罗（弼时）产业园排水专项规划（2014-2030）》等一系列规划，为了节省城市地下空间、改变以往各种管线单位在管线规划建设过程中各自为政的零乱局面，长沙经开区汨罗产业园拟启动实施长沙经开区汨罗产业园地下综合管网建设工程。

汨罗市普乐投资开发有限公司拟投资60265.27万元建设长沙经开区汨罗产业园配水管网、雨水管网、污水管网、中水管网及电力、电信工程管网。建设范围为东至桃花路，西至白沙河，南至大里塘村良家组，服务面积约 19.17 km2。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，对该项目的建设应进行环境影响评价，受汨罗市普乐投资开发有限公司委托，安徽中环环境科学研究院有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。

2、建设项目的必要性

2.1汨罗产业园规划发展的需要
根据《湖南汨罗循环经济产业园•长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划（2014-2030）》，长沙经开区汨罗（弼时）产业园给水专项规划（2014-2030）》、《长沙经开区汨罗（弼时）产业园排水专项规划（2014-2030）》等一系列规划，根据规划至 2030年，园区城市人口规模 15 万人，城市建设用地规模 19 平方公里；近期实现规划区自来水普及率达到 95%以上，远期规划区自来水普及率达到 100%；污水和雨水管网覆盖率近期达到 80%以上，远期达到 90%以上；规划范围内污水收集率近期达到 90%以上，远期达到 95%以上。

汨罗产业园园区的快速发展，必然伴随着城市基础设施的建设，而城市给排水是城市基础设施的主要组成部分，必须跟上人口增长和经济发展的步伐。为了创造良好的投资环境，城市给排水不仅要满足现状给排水的需要，还应适度的超前发展，才能满足园区发展的需要。因此，本项目的建设是满足汨罗产业园规划发展的需要，项目的建设十分必要。

2.2土地集约化利用和工程管线集约化建设的需要

土地集约化利用是建设节约型社会的必然。汨罗产业园建筑物密度大、工程管线多，要在产业园有限的土地资源上有效利用地下空间，增加社会资源和经济效益；土地价格飞涨，要求工程管线集约化建设，尽可能少占用土地空间，或者在有限的地下空间内实现更多的功能：而土地价格的上涨，为工程管线集约化建设提供了财力保障。

2.3完善汨罗产业园园区市政给排水管网设施，改善园区生产、生活环境的需要

本项目从现有市政给排水管网不完善的前提出发，针对汨罗产业园发展现状和趋势，及时提出给排水水管网的建设，是对现有市政给排水管网的延伸，对完善园区市政给排水管网设施具有重要意义。同时，项目建设也极大地改善了园区的生产、生活环境。

2.4响应国家飞地经济发展政策的需要

长沙经济技术开发区为国家级经济技术开发区，园区经济和产业的发展已经成为长沙乃至湖南工业发展的重要增长极和核心驱动力。为响应国家飞地经济发展政策，长沙经开区破除地区壁垒，建设汨罗飞地产业园，重点发展长沙经开区的配套产业及其他符合汨罗资源开发利用的产业，全力打造一个特别注重生态环保、具有鲜明特色的生态产业园。飞地经济，即长沙经开区汨罗产业园的发展，离不开园区基础设施的建设与完善，因此本项目的建设是更好地创建汨罗飞地产业园，响应国家飞地经济发展政策的迫切要求。

3、编制依据

1．《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订） 2015年01月01日施行
2．《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日
3．《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日
4．《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日
5．《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月修正
6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日施行
7．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2005年4月
8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日
9．《中华人民共和国节约能源法》，2008.8.25

10.《中华人民共和国安全生产法》，2002年11月1日
11.《中华人民共和国可再生能源法》，2006.1.1

12.《中华人民共和国循环经济促进法》2008年8月29日
13．《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月18日施行
14．《建设项目环境保护分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015年6月1日实施）
15．《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日）
16．《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本》（工产业[2010]第122号）
17．《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环境保护总局环发[2006]28号)，2006.02.14

18．《湖南省环境保护暂行条例》(2002.3.29修正)

19．《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）
20.《汨罗市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

21.《汨罗市城市总体规划》（2001-2020 年）（2002.8）

22.《汨罗市弼时镇总体规划(2006-2020)》

23.《湖南汨罗循环经济产业园•长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划（2014—2030）》

24.《湖南汨罗循环经济产业园·长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园一期用地控制性详细规划（2014-2030）》

25.《长沙经开区汨罗（弼时）产业园给水专项规划（2014-2030）》

26.《长沙经开区汨罗（弼时）产业园排水专项规划（2014-2030）》

27.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）

28.《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

29.《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002

30.《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002

31.《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS138-2002

32.《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》CECS141-2002

33.《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》CECS142-2002

34.《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》CECS 143-2002

35．环境影响评价委托书；
36.建设单位提供的相关其他资料
4、工程基本情况：

项目建设内容包括长沙经开区汨罗产业园配水管网、雨水管网、污水管网、中水管网及电力、电信工程的敷设：

（1）配水管网建设主要工程量：配水管网总计 31137m。其中：DN200 管 6778m、DN250 管 1376m、DN315 管 10465m、DN400 管5574m、DN450 管 234m、DN500 管 2429m、DN560 管 616m、DN630管 1602m、DN710 管 1255m、DN900 管 107m、DN1000 管 701m。管材为钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管。

（2）雨水管网建设主要工程量：雨水管网总计 49556m。其中：DN600 管 2887m，管材为 HDPE 管；DN800 管 7571m、DN1000 管14950m、DN1200 管 9336m、DN1400 管 1668m、DN1500 管 2684m、DN1600 管 1397m、DN1800 管 1201m、DN2000 管 3896m、DN2200管 732m、DN2400 管 1196m，管材为钢筋混凝土管；B×H=4.0m×3.0m钢筋混凝土箱涵 2038m。

（3）污水管网建设主要工程量：污水管网总计 48440m。其中：DN400 管 35577.96m，DN500 管 6508.7m、DN600 管 1322.8m、管材为HDPE 双壁波纹管；DN800管4367.6m、DN1000管552.5m、DN1200管 110.5m，管材为钢带增强 HDPE 排水管。

（4）中水管网建设主要工程量：中水管网总计 32257.6m。其中：DN150 管 20607.3m，DN200 管 4097.5m、DN250 管 1453.2m、DN300管 1886.7m、DN350 管 95.8m、DN400 管 581.6m、DN500 管 210.5m、D630×9 中水排放管 3325m，管材为焊接钢管。

（5）电力、电信管网工程：通信管网工程长 48988m，管孔容量（孔数）12 孔，UPVCφ100*3.5 管敷设（七孔蜂窝管）长 146994m，φ110PVC 管 440982m；电力管道工程产 48988m，管孔容量（孔数）12 孔，φ167 电力电缆套管 587976m。电缆井 978 个。

（6）检查井 1428 个，其中：圆形砖砌污水检查井 885 个，圆形砖砌阀门井 37 个，圆形砖砌雨水检查井 506 个。

项目主要经济技术指标情况见表1-1。

表1-1      主要技术经济指标表
序号

指标名称

单位

数值

备注

一

配水管网

m

31137

1

DN200
m

6778

钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管

2

DN250

m

1376

3

DN315
m

10465

4

DN400
m

3574

5

DN450
m

234

6

DN500
m

2429

7

DN560
m

616

8

DN630
m

1602

9

DN710
m

1255

10

DN900
m

107

11

DN1000
m

701

二

雨水管网

m

49556

1

DN600
m

2887

HDPE 管

2

DN800
m

7571

钢筋混凝土管

3

DN1000
m

14950

4

DN1200
m

9336

5

DN1400
m

2304

6

DN1500
m

2048

7

DN1600
m

1397

8

DN1800
m

1201

9

DN2000
m

3896

10

DN2200
m

732

11

DN2400
m

1196

12

B*H=4.0m*3.0m
m

2038

钢筋混凝土箱涵

三

污水管网

m

48440

1

DN400
m

35577.9

HDPE 双壁波纹管

2

DN500
m

6508.7

3

DN600
m

1322.8

4

DN800
m

4367.6

钢带增强 HDPE 排水管

5

DN1000
m

552.5

6

DN1200
m

110.5

四

中水管网

m

32257.6

焊接钢管

1

DN150
m

20607.3

2

DN200
m

4097.5

3

DN250
m

1453.2

4

DN300
m

1886.7

5

DN350
m

95.8

6

DN400
m

581.6

7

DN500
m

210.5

8

D630*9
m

3325

五

电力、电信工程
m

48988
1
φ110PVC管

m

440982

9根

2

UPVCφ100*3.5 管敷设（七孔蜂窝管）
m

146994

3根

3

φ167 电力电缆套管

m

587976

12根

4

电缆井

个
978

六

检查井
个

1428

1

圆形砖砌污水检查井

个
885

2

圆形砖砌阀门井

个

37

3

圆形砖砌雨水检查井

个
506

七

建设工期

年

3
八

投资规模

万元

40602.95

5、建设内容

5.1给水工程：

在大里塘水库北侧与规划汉山路之间新建一座给水厂，远期设计规模 7.0×104m3/d，近期设计规模 3.5×104m3/d。给水厂近期从白鹤洞水库取水，大里塘水库作为水源调蓄水库；远期从汨罗江取水，汨罗江枯水期水量不足时利用大里塘水库调蓄容积补充缺水量。按照水资源的合理利用和管理相对集中的原则，给水厂主要承担产业园区的供水任务。处理后合格饮用水经给水厂送水泵房提升后，沿汉山路、弼时路、唐家桥路和白沙河路布置配水主干管，干管管径为 DN800~DN1000，沿坪上路、大里塘路、莲花路、青坳南路、丛木塘路、庙山路等布置配水干管，干管管径 DN200~DN700。

5.2排水工程：

1、排水体制：排水体制采用雨污分流制。

2、污水处理厂：位于白沙河路和丛木塘路交叉口西南侧，处理规模为 5.0 万吨/日，占地 12.5 公顷。近期规模为 1.8 万吨/日，规划占地 4.5 公顷。

根据规划区的地势特点，污水管网按照 3 个排水分区沿城市道路敷设，北部区收集的污水由 d500 干管污水管沿白沙河东侧防洪堤接入到镇北区白沙河路的污水主干管，最后送至污水处理厂处理。

5.3雨水工程

贯彻“高水高排、低水低排”的原则，充分利用现有撇洪渠、湖泊、水库、水面等，高水高排，低水低排，多点分散排放，所有雨水排入雨水管网，而后分散多点就近排入水体。
5.4中水工程

中水系统以污水厂尾水为中水水源。中水主要用于住宅及商业建筑厕所冲洗、汽车清洗、城市道路、绿化浇洒、景观环境补水及消防用水，水质需达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》、《城市污水再生利用-城市杂用水水质标准》要求。

本规划片区中水处理工程及管网系统规模按最高日1.9万m3/d进行设计。

中水系统管网的布置可根据城市开发进度，在新建、改建城市市政道路时一并建设。

（1）中水配水管线设置

从污水厂回用水泵房引出 DN500 的中水配水总管，分 A、B 两个区域供水，A 区为镇南区，主要沿白沙河路、莲花路、坪塘路敷设输水干管；B 区为镇北区，主要沿白沙河路敷设输水干管，再从输水干管上沿丛木路、明月路、庙山路等引出各配水次干管。

中水配水总管管径 DN500，全长 210.5m。

A 区配水主干管管径 DN350-DN200，全长约 3569m。

B 区配水主干管管径 DN400-DN200，全长约 3489m

（2）中水排放管线设计

从污水厂回用水泵房设置两根 D630×9 的中水排放管， 分别排入到栗山湖排洪渠的上游的两处排放口，作为栗山湖排洪渠河道类景观补水。中水排放管为压力流管道，分 A、B 两条管线，两条管线分期实施，近期工程实施 A 线，远期增加 B 线。
5.5电力工程

1、电力设施

规划110KV 变电站 1 座，主变容量 3X50MVA，规划控制用地面积 0.48ha。

2、电力管线

沙坪变—岳阳变 500KV 电力走廊（在建）；将沙坪变—汉昌变、沙坪变—文理变 220 千伏架空线改迁至白沙河路、唐家桥路西侧共杆架设；规划 110KV 变电站π接在袁家岭—安园—新市的线路上。500KV 单杆单回按 70M 控制，220KV 单杆双回按 35M 控制，110KV 单杆双回按 20M 控制。

10KV 沿道路东南侧埋地敷设，为提高供电可靠性，10KV主线采用单环网接线。

道路及广场照明：每条市政道路及广场，都必须设置专用照明，道路及广场照明的电源引自路灯专用变电所(10/0.4KV)。

5.6通信设施

规划区内所有通信管道均采用弱电共沟敷设，所有通信管道(包括电话、有线电视、宽带网、各企事业单位内部局域网等)均下地暗敷，所有主次干道均设置通信管道，沿道路西、北侧敷设。管孔数量按 30～50 年考虑，并能满足各类公用信息网和各类专用信息网的发展需要。
6、供排水量预测、中水水量计算

6.1用水量预测：
根据汨罗产业园总体规划，结合国家关于《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）确定的各项用水定额，对产业园的用水量进行预测。

（1）城市单位人口综合用水量指标法

根据《长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030），园区 2020 年（近期）末总人口 5.7×104人，2030 年末（远期）15.0×104人。根据上述人口基数预测用水量。

表1-2  城市单位人口综合用水量预测

项目

近期（2020 年）

远期（2030 年）

备注

人口（含流动人口）（万人）

5.70
15.00
最高日单位人口综合用水量（104m3/（万人•d））

0.35

0.3

最高日用水量（104m3/（d））

2.0

4.5

（2）城市单位建设用地综合用水量指标法

根据《长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030），汨罗产业园 2020 年（近期）建设用地为 7.00km2，2030 年（远期）建设用地为 16.38km2，根据园区近、远期建设用地规模分别预测用水量。

结合汨罗产业园实际情况，确定汨罗产业园规划区近期（2020 年）建设用地用水量指标为0.25×104m3/（km2•d），远期（2030 年）为 0.28×104m3/（km2•d）。

汨罗产业园近、远期用水量预测见表1-3。

表1-3  城市单位人口综合用水量预测

项目

近期（2020 年）

远期（2030 年）

备注

建设用地面积（km2）

7.17

16.38

单位建设用地最高用水量指标（104m3/（km2•d））

0.4

0.4

最高日用水量（104m3/（d））

2.8

6.55

（3）不同性质用地用水量指标法

根据《长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014-2030）和《城市给水工程规划规范》（GB50282-98），对不同用地性质作出表1-4和表1-5水量预测：

表1-4    2020 年用水量预测

序 号

用水单位

用地面积（km2）

用水定额（104m3/（km2•d））

最高日用水量（104m3/d）

1

居住用地

1.2804
0.5
0.6402
2

公共管理与公共服务设施用地

0.3539
-
-
3

行政办公用地

0.0364
0.5
0.0182
4

文化设施用地

0.1136

0.5

0.0568

5

教育科研用地

0.1362

0.5

0.0681

6

体育用地

0.0471

0.5

0.02355

7

医疗卫生用地

0.0206

0.8

0.01648

8

社会福利用地

0

0.8

0

9

商业服务业设施用地

0.4672

0.5

0.2336

10

工业用地

3.198

0.6

1.9188

11

物流仓储用地

0.1918

0.2

0.03836

12

道路与交通设施用地

0.8765

0.2

0.1753

13

公用设施用地

0.0926

0.25

0.02315

14

绿地与广场用地

0.8522

0.1

0.08522

合计

7.6665

3.29776

表1-5    2030 年用水量预测

序 号

用水单位

用地面积（km2）

用水定额（104m3/（km2•d））

最高日用水量（104m3/d）

1

居住用地

2.8666

0.5
1.4333

2

公共管理与公共服务设施用地

50.45

-
-
3

行政办公用地

0.0704

0.5
0.0352

4

文化设施用地

0.1336

0.5

0.0668

5

教育科研用地

0.2108

0.5

0.1054

6

体育用地

0.0471

0.5

0.02355

7

医疗卫生用地

0.0206

0.8

0.01648

8

社会福利用地

0.022

0.8

0.0176

9

商业服务业设施用地

1.2855

0.5

0.64275

10

工业用地

6.5466

0.6

3.92796

11

物流仓储用地

0.1918

0.2

0.03836

12

道路与交通设施用地

1.9054

0.2

0.38108

13

公用设施用地

0.24

0.25

0.0600

14

绿地与广场用地

2.7674

0.1

0.27674

合计

16.3078
7.02522

汨罗产业园区近期2020年供水量为3.50×104m3/d，远期2030年供水量为7.0×104m3/d。配水管网按照相应规模建设。

6.2、排水量预测
根据《室外排水设计规范》（ GB50014-2006，2014 年版），污水处理规模按照园区规划年的平均日污水量确定，其中平均日污水量=平均日用水量×污水排放系数×地下水入渗系数。

园区污水量采用三种方法进行计算，分别是城市单位人口综合用水量指标法、城市单位建设用地综合用水量指标法和不同性质用地用水量指标法。

（1）城市单位人口综合用水量指标法

根据《汨罗产业园区总体规划》（2014-2030）， 园区2020年（近期）末汨罗产业园区居民5.7×104人， 2030 年末（远期）15.0×104人。根据上述人口基数结合用水量预测结果，预测污水量。详见表1-6。

表1-6    污水量预测结果

项目

近期（2020 年）

远期（2030 年）

计算人口（ 含流动人口）（104人）

5.70
15.00

最高日镇区单位人口综合用水量（104m3/（104人•d））

0.35

0.30

日变化系数

1.30

1.30

平均日用水量（104m3/d）

1.53
3.46

污水排放系数

0.85

0.90

地下水入渗系数

1.10

1.10

污水收集率

0.90

0.95

污水量（平均日m3/d）

1.29

3.26

（2）城市单位建设用地综合用水量指标法

根据《汨罗产业园区总体规划》（ 2014-2030），汨罗产业园园区 2020 年末（近期）建设用地为 7.00km2，2030年末（远期））建设用地为 16.38km2，根据园区近远期建设用地规模分别预测污水量。根据上述基数结合用水量预测结果，预测污水量。详见表1-7。

表1-7    污水量预测结果

项目

近期（2020 年）

远期（2030 年）

镇区单位建设用地（km2）

7.00

16.38

镇区单位建设用地最高日用水量（104m3/（km2•d））

0.45

0.40

日变化系数

1.30

1.30

平均日用水量（104m3/d）

2.15

5.04

污水排放系数

0.85

0.90

地下水入渗系数

1.10

1.10

污水收集率

0.90

0.95

污水量（平均日m3/d）

2.04

4.74

（3）不同性质用地用水量指标法

根据《汨罗产业园区总体规划》（ 2014-2030）， 并参考《城市给水工程规划规范》（ GB50282-98）相应的用水量指标法进行污水量预测，污水排放系数近期取 0.85、远期取 0.90，地下水入渗系数取 1.10，污水收集率近期取 0.90、远期取 0.95，计算整个园区近远期平均日污水总量，详见表1-8、1-9。

表1-8  汨罗产业园区近期（ 2020 年） 污水量预测表

序 号

用水单位

最高日用水量标准(m3/ha·d)

面积（ha）

日变化系数

排污系数×地下水入渗率

平均日污水量(m3/ d)

1

居住用地

50

128.04

1.3

0.8415

4144.06

2

公共管理与公共服务设施用地

0

35.39

0.00

3

行政办公用地

50

3.64

117.81

4

文化设施用地

50

11.36

367.67

5

教育科研用地

50

13.62

440.82

6

体育用地

50

4.71

152.44

7

医疗卫生用地

80

2.06

106.68

8

社会福利用地

80

0

0.00

9

商业服务业设施用地

50

46.72

1512.11

10

工业用地

60

319.8

12420.54

11

物流仓储用地

20

19.18

248.31

12

道路与交通设施用地

20

87.65

1134.73

13

公用设施用地

25

9.26

/

/

0.00

14

绿地与广场用地

10

85.22

/

/

0.00

合计

20645.17

表1-9    汨罗产业园区近期（ 2030 年） 污水量预测表

序 号

用水单位

最高日用水量标准(m3/ha·d)

面积（ha）

日变化系数

排污系数×地下水入渗率

平均日污水量(m3/ d)

1

居住用地

50

286.66

1.3

0.9405

10369.37

2

公共管理与公共服务设施用地

0

50.45

0.00

3

行政办公用地

50

7.04

254.66

4

文化设施用地

50

13.36

483.27

5

教育科研用地

50

21.08

762.53

6

体育用地

50

4.71

170.38

7

医疗卫生用地

80

2.06

119.23

8

社会福利用地

80

2.2

127.33

9

商业服务业设施用地

50

128.55

4650.05

10

工业用地

60

654.66

28417.28

11

物流仓储用地

20

19.18

277.52

12

道路与交通设施用地

20

190.54

2756.97

13

公用设施用地

25

24

/

/

0.00

14

绿地与广场用地

10

276.74

/

/

0.00

合计

48388.58

6.3中水水量计算

（1）道路浇洒用水量

根据建设用地平衡表，本片区城市道路用地为190.54公顷，则道路浇洒用水量为：Q1＝0.38万m3/d；

（2）公共绿化浇洒用水量

根据建设用地平衡表，本片区公共绿地面积为 276.44 公顷，绿化用水量为：Q2＝0.28万m3/d

（3）景观用水水量

本项目区域内景观水体面积约为 15.0 公顷，考虑平均水深为2.0m。按水体每两个月的换一次水的频率计算，则景观用水水量为：Q3＝15.0×2/60=0.5万m3/d

（4）中水总用量

根据《室外给水设计规范》（ GB50013-2006），考虑 10%配水管网漏损水量及 10%的未预见水量。因此，本项目区域的中水总用水量为：Q总＝（Q1＋Q2＋Q3）×1.2＝（0.38＋0.28＋0.5）×1.2＝1.4 万m3/d

根据上述计算，本项目片区中水回用工程及管网系统规模按最高日1.4万 m3。

7、管线布置

7.1雨水管网系统的布置

1、镇南区（ A 区）雨水管网布置

干管 YAA 线：以影珠南路和大里塘路交叉口为起点，沿大里塘南路和弼时南路敷设至排洪渠，管径 d800~d1200。

干管 YAB 线：以弼时和塾塘路交叉口为起点，沿塾塘路、坪上路敷设至排洪渠，管径 d1500~d2400。

干管 YAC 线（排水箱涵）：以唐家桥南路的明渠为起点，将明渠改为箱涵，沿唐家桥南路、汉山路、陶家湾路敷设至排洪渠，箱涵断面尺寸为 4.0m×3.0m。

干管 YAE 线：以王家园路和唐家桥路交叉口为起点，沿王家园路和金山路敷设至排洪渠，管径 d1000~d2000。

干管 YAF 线：以三角塘路和弼时南路交叉口为起点，沿弼时南路、叶家路、坪上路、塾塘路敷设至唐家桥南路的排水箱涵进口，管径 d800~d2400。

2、镇北区（ B 区） 雨水管网布置

干管 YBA 线：以新农路和桃花北路交叉口为起点，沿桃花北路敷设至白沙河，管径 d600~d1200。

干管 YBB 线：以新农路和唐家桥北路交叉口为起点，沿新农路和白沙河路敷设至白沙河， 管径 d600~d1500。

干管 YBD 线：以新农路和桃花北路交叉口为起点，沿新农路、弼时北路、欧家路敷设至 排洪渠，管径 d600~d1600。

干管 YBE 线：以寺塘湾路和弼时北路交叉口为起点，沿弼时北路敷设至排洪渠，管径 d1000~d1200。

干管 YBF 线：以寺塘湾路和桃花路交叉口为起点，沿寺塘湾路和影珠路敷设至排洪渠，管径 d1000~d1200。

干管 YBG 线：以寺塘湾路和影珠路交叉口为起点，沿寺塘湾路敷设至白沙河，管径 d1000~d1800。

干管 YBH 线：以菖蒲路和弼时北路交叉口为起点，沿菖蒲路白沙河，管径 d600~d1600。

干管 YBJ 线：以弼时路和明月路交叉口为起点，沿明月路、白沙河路敷设至白沙河，管 径 d800~d2400。

干管 YBM 线：以青坳路和桃花路交叉口为起点，沿桃花路敷设至排洪渠，管径 d800~d1200。

干管 YBN 线：以寺塘湾路和影珠路交叉口为起点，沿影珠路敷设至排洪渠，管径 d1200-d1800。

干管 YBO 线：以青坳南路和桃花路交叉口为起点，沿桃花路和丛木塘东路敷设至排洪渠， 管径 d800~d1200。

干管 YBP 线：以丛木塘路和弼时路交叉口为起点，沿丛木塘路敷设至排洪渠，管径 d1000。

干管 YBQ 线：以许新路和桃花南路交叉口为起点，沿桃花路和青坳南路敷设至排洪渠， 管径 d800~d1200。

干管 YBR 线：以菖蒲路和弼时路交叉口为起点，沿弼时路敷设至排洪渠，管径 d1000~d1500。

3、北部区（ C 区） 雨水管网布置

干管 YCA 线：以外环路和中心路交叉口为起点，沿外环路和南园路敷设至排洪渠，管径 D800~D1500。

4、本项目确定汨罗产业园雨水系统 d600 及其以下的管道，采用 HDPE 管， d600 以上的管道，采用承插钢筋混凝土管或钢筋混凝土箱涵。

5、雨水系统附属构筑物

①雨水检查井

检查井位置，设在管道交汇处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管段上每隔一定的距离处；检查井在直线段上的最大间距根据具体情况确定，且不大于表1-10中所列最大间距。检查井采用国家建筑标准设计的雨水检查井，详见国标 06MS201。 覆土深度≤6m 的检查井采用砖砌检查井，但设在河道边或地下水位高处的检查井采用混 凝土检查井；覆土深度＞6m 的检查井采用混凝土检查井。在车道或停车位等有较高承载要求 的路面或部位采用重型防盗铸铁型井盖，其他部位采用轻型防盗铸铁井盖。

本项目共设置雨水检查井 506 个。

表1-10  检查井最大间距

管径（ mm）
雨水（合流）管道最大间距（m）
200~400
50
500~700
70
800~1000
90
1100~1500
120

1600~2400
120

②雨水出水口

汨罗产业园共需设置雨水出水口 56 余处。雨水管渠出水口可以采用非淹没式，其底标高 最好在最高水位以上，一般在常水位以上，以免水体倒灌。当出水口标高比水体水面高出太多时，应考虑设置单级或多级跌水。雨水出水口一般采用一字式或八字式出水口。

③雨水管道工程量汇总

表 1-11  检查井最大间距

序号

管径（mm）
单位

数量

备注

一
镇南区排水分区
m
27414

1

DN800
m
2259

钢筋混凝土管
2

DN1000
m
7857

3

DN1200
m
5649

4

DN1400
m
857

5

DN1500

m
1842

6

DN1600
m
543

7

DN1800
m
813

8

DN2000
m
3628

9

DN2200
m
732

10

DN2400
m
1196

11

4.0m×3.0m 排水箱涵 m
m
2038

钢筋混凝土箱涵

二

镇北区排水分区
m
18925

1

DN600
m
2628

HDPE 管

2

DN800
m
4538

钢筋混凝土管

3

DN1000

m

5545

4

DN1200
m
3687

5

DN1400
m
811

6

DN1500
m
206

7

DN1600
m
854

8

DN1800
m
388

9

DN2000
m
268

三

北部区排水分区
m
3217

1

DN600
m
259

HDPE 管

2

DN800
m
774

钢筋混凝土管

3

DN1000
m
1548

4

DN1500
m

636

合计

m

49556

7.2污水管网系统的布置

根据规划区的地势特点，污水管网按照3个排水分区沿城市道路敷设， 北部区收集的污水由d500干管污水管沿白沙河东侧防洪堤接入到镇北区白沙河路的污水主干管，最后送至污水处理厂处理。

1、镇南区排水分区污水管网布置

服务面积约7.97km2， 规划沿叶家路、坪上路、栗山湖排洪渠南侧敷设污水主干管（管径DN400-DN800mm）， 规划沿桃花路、汉山路、新塘路、坪上路西侧、陶家湾路、唐家桥南路、汉山西路白沙河南路敷设污水干管（管径 DN400~DN600mm）， 污水干管接入栗山湖排洪渠污水主干管， 收集的的污水穿越栗山湖排洪渠后进入镇北区白沙河路污水主干管。 在坪山南路及叶家路以南预留污水管道，考虑该区域远景规划污水的接入。

2、镇北区排水分区污水管网布置

服务面积约10.95km2，规划沿桃花路、影珠路、高木-丛木路、苗山路、诗塘湾路、 青坳路北侧渠道、栗塘弯路等敷设污水干管（管径DN400~DN800mm），污水干管全部接入白沙河路布置污水主干管（管径DN400-DN1000mm）， 最后进入白沙河路与栗山湖排洪渠交汇处的的污水总管（管径 DN1200mm）。

3、北部区排水分区污水管网布置

服务面积约0.25 km2， 规划沿外环路、南园路布置污水主干管WC，其余规划路上布置支 管，并将其全部接入到污水主干管WC中，北部区污水主干管收集的污水沿107国道接入到 镇南区污水主干管WB上。

4、污水管道材质

（1）采用开挖施工的重力流管道：管径小于等于600mm的管道选用 HDPE 双壁波纹排水管。

（2）考虑到大管径埋深大，需承受较大外压，故管径大于 600mm的管道选用钢带增强。

5、附属构筑物

①污水检查井

检查井设在管道交汇处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管段上每隔一定的距 离处；检查井在直线段上的最大间距根据具体情况确定，且不大于表 1-10中所列最大间距。

②管道连接

HDPE 双壁波纹管连接采用承插橡胶圈密封方式；钢带增强 HDPE 排水管采用承插式 电熔连接；钢筋砼管顶管采用钢承口式，橡胶圈接口。

污水支管与干管或总管之间在检查井内的连接，采用水面或管顶平接，管道转弯和 交接处，其水流转角不小于90°。

③管道埋深控制

根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质，同时考虑城市其余市政管线（如 给水管、雨水管、燃气管、电力电信管等）的设置，综合考虑确定污水管道标高。规划控制 污水管道最小覆土深度不宜小于 0.70 m。

6、污水管网工程量汇总

表 1-12  污水管网工程量汇总

序号

管径（mm）
单位

数量

备注

一
镇南区排水分区
m
25755.3

1

DN400
m
19557.5

HDPE 双壁波纹排水管

2

DN500
m
3211.8

3

DN600
m
411.9

4

DN800
m
2574.1

钢带增强 HDPE 排水管

二

镇北区排水分区
m
19307.1

1

DN400
m
13615.6

HDPE 双壁波纹排水管
2

DN500
m
2324.1

3

DN600
m

910.9

4

DN800
m
1793.5

钢带增强 HDPE 排水管

5

DN1000
m
552.5

6

DN1200
m
110.5

三

北部区排水分区
m
3377.6

1

DN400
m
2404.8

HDPE 双壁波纹排水管
2

DN500
m
972.8

合计

m

48440

7.3中水管网系统的布置

（1）中水配水管线设置

从污水厂回用水泵房引出 DN500 的中水配水总管， 分A、 B两个区域供水， A区为镇南 区，主要沿白沙河路、莲花路、坪塘路敷设输水干管； B区为镇北区，主要沿白沙河路敷设输 水干管，再从输水干管上沿丛木路、明月路、庙山路等引出各配水次干管。 中水配水总管管径 DN500，全长 210.5m。 A区配水主干管管径DN350-DN200 ，全长约3569m 。B区配水主干管管径DN400-DN200，全长约 3489m。

（2）中水排放管线设计

从污水厂回用水泵房设置两根 D630×9 的中水排放管， 分别排入到栗山湖排洪渠的上游的两处排放口，作为栗山湖排洪渠河道类景观补水。中水排放管为压力流管道， 分 A、 B 两条管线，两条管线分期实施，近期工程实施 A 线，远期增加 B 线。

（3）中水管线工程量汇总

表 1-13  中水管线工程量汇总

序号

管径（mm）
单位

数量

备注

一
镇南区排水分区
m
18077.9

1

DN150
m
10520.8

焊接钢管
2

DN200
m
3215.1

3

DN300
m
921.2

4

DN350

m

95.8

5

D630×9m
m
3325

二

镇北区排水分区
m
14179.7

1

DN150
m

10086.5

焊接钢管

2

DN200
m
882.4

3

DN250
m
1453.2

4

DN300
m

965.5

5

DN400
m
581.6

6

DN500
m
210.5

合计

m

32257.6

7.4电力、电信管网系统的布置

1、排管的铺设

对沟槽底进行整平，放出沟槽中心线，按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为 C15，采用商品混凝土，厚度 10cm。浇筑时严格按要求振捣，直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护，确保混凝土的强度。沟槽底板应 3‰朝检查井方向放坡，以便电缆排管的排水。并根据排管宽度，按间距 1.5 米在排管两侧预留∮12 L=800mm 的钢筋预埋件，用于加固排管防止混凝土包封时排管上浮。

在混凝土底板上铺设电缆排管，先将电缆排管 MPP 管用专业焊接机将排管焊接到设计尺寸用配套电缆管卡按技术要求组合排列整齐，然后支模板利用浇注底板混凝土时预留的钢筋埋件加固排管，敷设接地扁钢后进行浇注混凝土包封。

[image: image1]①通信排管铺设

[image: image2.png]A ST

4 110PVCE

PLOHERIRE
w2

AKERCISHE LIS

e
iz
AEETLAEE




②电缆排管铺设

2、主要工程量

表 1-14  工程量汇总

序号

项目名称
单位

数量

一
通信管道工程

m
48998
1

沟槽挖方

m3
49977.96

2

土方外运

m3
19476.705

3

夯填原土

m3
20824.15

4

φ110PVC 管
m

440982

5

UPVCφ100*3.5 管敷设（七孔蜂窝管）
m
146994

6

φ10 钢筋网架（每隔 2 米 1 个）
个

24499

7

水泥砼 C15 满包

m3
21559.12

二

电力管道工程

48998

1

沟槽挖方

m3
156793.6

2

土方外运

m3
156793.6
3

素土夯实

m3
5144.79

4

回填砂夯实

m3
50712.93

5

φ167 电力电缆套管
m
587976

6

水泥砼 C15 满包
m3
70557.12

三

电缆井
个

978

8、能源消耗情况

项目在施工阶段主要的能源消耗情况见下表：

表1-15    施工阶段主要的能源消耗表
序号

项目

单位

数量

1

水

m3
16348.87

2

电

万Kwh

219.7

3

柴油

t

261



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

汨罗产业园基础设施现状

1、供水现状

弼时镇水资源主要有尖塘水库和大里塘水库。大里塘水库库容虽有 260万m3，但需由引水干渠供水。现状汨罗产业园区给水厂取水均以尖塘水库为水源，尖塘水库水质好，水量充足，达到具居民饮用水水源标准，自来水厂现状日供水能力为 1000 吨，尚不能满足日益增长的用水需求。

2、排水现状

弼时镇区现有部分排水管道，排水属雨污合流制，无专门的污水处理设施。

弼时镇污水处理厂位于规划区西南向外围、大松桥路南端，但还未建设，正在作建设前期准备工作，其设计污水处理能力为 1 万吨/日。

3、电力设施现状

区内电力由铜弼 10KV 专线供应，沙坪—昆山 500KV 电力线和沙汉、沙文 220KV 电力线经过本区。

3.5 基础设施存在的问题

1、存在的问题

（1）自来水厂现状日供水能力为 1000m3/d，不能满足日益增长的用水需求。

（2）产业园区居民生活用水未经处理排放，污染严重；

（3）产业园区引进企业正在不断增加，配套污水管网亟需建设；

2、处理措施

（1）新建自来水厂，完善配套管网，保证安全饮水。

（2）建设配套排水管网，实施雨污分流。

（3）工业污水内部治理与城市污水集中处理相结合。工业污水处理必须先作预处理达到排放标准后，方可排入城市污水管道系统，进入污水处理厂集中处理。

（4）合理利用资源，实施中水回用，建设配套管网。

（5）完善电力、电信等基础设施建设。




二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京铁路汨罗站，即将竣工的武广铁路也将在此设立站点，地理位置优越。
本项目拟建于湖南省汨罗市弼时镇，弼时镇位于岳阳市、汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，G107纵穿镇区南北。镇区距长沙市35km，距汨罗市35km，距岳阳70km，距京珠高广福入口4km，开慧入口13km，距武广客运专线汨罗站18km，距星沙开发区30km。交通方便，四通八达，属于省会长沙经济半小时辐射圈范畴，交通十分便利。具体位置见附图1。
2、地形地貌、地质特征

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。
区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。
3、气象气候
汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：
 年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。
 年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。
 风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。
 风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。
 年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。
4、水文地质

汨罗境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9km。流域面积在6.5km2以上的河流44条，其中100km2以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水：洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿m3，可利用的达28.43亿 m3。地下水储量24.21亿 m3，其中可开采量2.36亿 m3。与拟建项目相关的河流为汨罗江和汨罗江右支罗江。
汨罗江因主河道汨水与支流罗江相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。
本项目区域主要地表水为白沙河，白沙河位于弼时镇的西边，绕镇而过，水系属湘江流域，南出长沙捞刀河，境内所属支流遍布各村，因此地表水源水量丰富；其水域功能为渔业用水。
5、土壤
全市土壤分别为第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质而形成。以红、黄壤为主，质量较好。
6、生态环境

①植被与生物多样性
按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。
汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。
项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。
②陆生动物
汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。
据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

弼时镇位于汨罗市东南部，紧靠长沙星沙开发区，辖18个村，1个居委会，人口3.058万人，总面积64平方公里。现辖汉山、大里塘、莲花、大陆、弼时、农科、上任、桃花、东影、共荣、福寿山、毛家坊、大田、坪塘、毛塘、大松桥、唐家桥、尖塘18个村。
   （1）交通区位
 弼时镇位于岳阳市、汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，107国道纵穿镇区南北。镇区距长沙市35公里，距汨罗市35公里，距岳阳70公里，距京珠高广福入口4公里，开慧入口13公里，距正在修建的武广客运专线汨罗站18公里，距星沙开发区30公里。交通方便，四通八达，属于省会长沙经济半小时辐射圈范畴。
   （2）人文旅游
   弼时镇是开国元勋任弼时同志的故乡。任弼时纪念馆位于镇区中心，是全国重点文物保护单位和国家4A级旅游景区。占地120亩，共分为纪念、展览、休闲、办公四个区，年接待中外游客50万人次。江泽民总书记亲笔题写馆名，胡锦涛总书记等国家领导人多次前来瞻仰，定为全国爱国主义教育基地。弼时己成为我镇投资经商、兴办企业的金字招牌，成为继长株潭经济圈的新一轮经济首选之地。
   （3）城镇基础设施    

2013年，根据规划镇区基础设施投入将超过2亿元，新建五大市场（农贸市场、旅游产品市场、美食休闲娱乐市场、建材市场、工业品服装市场，其中农贸市场已基本完成建设，部分店铺已投入商业运营）、综合文化站、老年活动中心、便民服务中心，便民服务中心已完成招投标程序，即将动工建设，商业主干道金山路已完成80%的路基建设，老街穿衣戴帽工程正在有序进行，门面古典装修已经完成，还将全面进行硬化亮化美化，全部工程都将在2年内完成。
    （4）镇区经济
     近年，弼时镇抢抓机遇，以项目为龙头，以产业为依托，加快经济发展。国家红色旅游开发、武广高速铁路客运专线等重点工程建设为该镇的快速发展提供了千载难逢的机遇。镇内现有骨干企业16家，个体工商户560个，以麻石加工、棉织品加工、休闲娱乐、旅游服务、建筑和家俱为主导的二、三产业发展较快。2012年完成工农业总产值20亿元，比08年增长143%；实现财政总收入2100万元，比08年增长560%，居民储蓄2.5亿元，比08年增长50%，农民人均纯收入过万元，比08年增长150%，各项指标保持全市先进行列。近年来通过积极申报向上争取了投资2100万元的红色旅游配套工程项目，总投资91.5万元的国家土地整理项目，投资400多万元的农村能源建设项目、卫生五改（国债）项目、投资500万元的农业综合开发项目，投资1200万元的乡村通村公路建设项目、资800万元的重点镇建设项目。这些重点项目建设都成为了带动全镇经济快速发展的龙头。武广客运专线碎石基地建设、棉织厂技改工程、弼时工业园建设、红色旅游配套商业服务体系建设等成为全镇经济快速发展的重要依托。境内麻石资源丰富，轻工、棉纺、皮革、建筑等传统产业快速发展。
   （5）投资环境
   社会治安环境良好。弼时镇历来是文化区，人民群众科技意识强，市场意识强，法制观念强，民风淳朴，镇党委、政府真抓实管，公安、政法部门敢抓敢管，全镇人民齐抓共管，形成了群防群治的治安网络。招商引资政策优惠。开发区内按规划正在建设弼时工业园和商贸文化中心。其中弼时工业园己储备土地1500亩，正在火热招商中。镇党委、政府充分依托优势条件，坚持优化环境活资，优惠政策引资，制定了《关于招商引资若干优惠政策的决定》，从用水、用地、用电、用工、税收等方面都给予了投资优惠，成立了大办工业、招商引资、向上争取项目工作办公室。凡重大招商项目确定一名党政负责干部全程参与，确保项目有人管，有人抓，有人扶，确保每一位投资商在弼时镇安心、舒心、放心。
本项目位于湖南省汨罗市弼时镇。据调查，本项目评价区域内目前未发现重要文物、古迹。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：三级评价项目。若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本评价引用了汨罗市环境监测站于2014年8月14~16日对《长沙经济技术开发区汨罗产业园建设指挥部长沙经济技术开发区汨罗产业园安置区建设项目》进行的环境空气质量现状监测，该监测点在管线铺设范围内。
监测布点：G1：长沙经济技术开发区汨罗产业园安置区建设项目上风向；
G2：长沙经济技术开发区汨罗产业园安置区建设项目地；
G3：长沙经济技术开发区汨罗产业园安置区建设项目下风向；
（2）监测因子：SO2、NO2、PM10
（3）监测结果统计与评价见表3-1。
表3-1：监测结果（单位：mg/m3）
监测时间
监测点位
监测因子
监测范围
平均值
标准值
超标率
超标倍数
是否达标
2014年8月14日-16日
G1

SO2
0.013-0.020

0.013

0.15

0

0

达标
NO2
0.015-0.021

0.018

0.08

0

0

达标
PM10
0.083-0.090

0.086

0.15

0

0

达标
G2

SO2
0.014-0.21

0.018

0.15

0

0

达标
NO2
0.014-0.023

0.019

0.08

0

0

达标
PM10
0.091-0.098

0.094

0.15

0

0

达标
G3

SO2
0.15-0.023

0.020

0.15

0

0

达标
NO2
0.016-0.023

0.019

0.08

0

0

达标
PM10
0.0087-0.104

0.100

0.15

0

0

达标
监测结果表明：项目拟建地：SO2、NO2、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

为了解本项目所在地的地表水环境质量现状，本评价引用《长沙经济技术开发区汨罗产业园建设指挥部长沙经济技术开发区汨罗产业园安置区建设项目》委托汨罗市环境监测站于2014年8月14日-16日对弼时镇污水处理厂上下游进行了监测。
（1） 监测点位：W1：弼时镇污水处理厂排污口入白沙河上游500m；
                W2：弼时镇污水处理厂排污口入白沙河下游500mm；
W3：弼时镇污水处理厂排污口入白沙河下游2000m；
（2） 监测因子：pH、CODCr、BOD5、DO、SS、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群。
（3）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。
表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外
断面
监测因子
范围值
平均值
超标率
最大超
标倍数
Ⅲ类标准值
W 1

pH

7.19-7.52

/

0

0

6~9

COD

15.8-16.8

16.4

0

0

≤20

BOD5
2.68-2.75

2.72

0

0

≤4

DO

7.39-7.51

7.45

0

0

≥4

SS

13-23

18.67

0

0

-

NH3-N

0.469-0.514

0.46

0

0

≤1

TP

0.09-0.108

0.10

0

0

≤0.2

粪大肠菌群
5400-9200

7933.33

0

0

≤10000

石油类
0.02ND

0.02ND

0

0

≤0.05

W 2
pH

7.36-7.69

/

0

0

6~9

COD

17.3-17.8

17.53

0

0

≤20

BOD5
2.74-2.79

2.77

0

0

≤4

DO

7.24-7.36

7.31

0

0

≥4

SS

24-35

30

0

0

-

NH3-N

0.788-0.877

0.83

0

0

≤1

TP

0.1-0.116

0.11

0

0

≤0.2

粪大肠菌群
5400-9200

7933.33

0

0

≤10000

石油类
0.02ND

0.02ND

0

0

≤0.05

W 3

pH

7.28-7.59

/

0

0

6~9

COD

17.3-18.56

17.85

0

0

≤20

BOD5
2.77-2.83

2.8

0

0

≤4

DO

7.14-7.34

7.23

0

0

≥4

SS

17-26

21.33

0

0

-

NH3-N

1.4-1.56

1.48

100

0.48

≤1

TP

0.108-0.128

0.12

0

0

≤0.2

粪大肠菌群
9200

9200

0

0

≤10000

石油类
0.02ND

0.02ND

0

0

≤0.05

由表3-2可以看出，W1和W2各监测因子均能满足（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准要求，W3除氨氮超标外，其他监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，其超标原因为附近居民生活污水排入所致。
3、声环境质量现状

（1）监测点布设

为了解建设项目所在区域的声环境状况，于2015年10月25日对长沙经开区汨罗产业园地下综合管网建设工程沿线的大陆村、影珠山村、胡家洞、大里塘村的声环境现状监测，具体见表3-3。

（2）监测项目及监测方法

监测项目：LAeq。

监测方法：参照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）监测。

（3）评价方法和评价标准

评价方法：监测结果与评价标准对比的方法。

评价标准：执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。

（4）监测结果：声环境现状调查结果见下表。

表3-3   声环境监测结果

编号

监测点位名称

昼间

标准值

夜间

标准值

是否达标

1＃

大陆村
49.5dB(A)

60 dB(A)

47.6dB(A)

50dB(A)

是

2＃

影珠山村
51.2dB(A)

44.9dB(A)

是

3＃

胡家洞
50.3dB(A)

46.1dB(A)

是

4＃

大里塘村
52.0dB(A)

45.8dB(A)

是

现状监测结果表明，各监测点的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境

项目所在地主要为平地，无国家重点保护动植物种类，无自然保护区和文物古迹等生态环境敏感点。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)

环境保护目标为管线施工时沿线将受到施工影响的敏感点。
本次环评调查了项目沿线主要环境保护目标，包括学校、医院等，详见下表。
表3-4   项目沿线主要环境保护目标表
序号

目标名称

功能、性质、规模

位置

环境保护目标

1

弼时镇政府

机关

老G107东面

大气环境《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准
2

任弼时故里

景点

老G107西面
3

弼时财政所

机关

老G107东面
4

弼时医院

医院

老G107东面
5

居民区

居民区

沿线居民

6

白沙河

西面
区域西面

《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅲ类标准




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、大气环境： 

     执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

  表4-1 环境空气质量标准    单位：mg/m3
空气质量标准

污染物名称

取值时间

浓度限值

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准

SO2
年平均

0.06

日平均

0.15

1小时平均

0.50

NO2
年平均

0.04

日平均

0.08

1小时平均

0.20

PM10

年平均

0.07

日平均

0.15

2、水环境

执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅲ类标准；

表4-2   地表水环境质量标准    单位：  mg/l(pH除外)

序号

项  目

III类

1

pH

6～9

2

总磷

≤0.2

3

溶解氧

≥5

4

高锰酸盐指数

≤6

5

BOD5
≤4

6

氨氮

≤1.0

7

挥发酚

≤0.005

8

CODcr

≤20

9

石油类

≤0.05

10

SS

≤30

11

粪大肠菌群

≤10000

3、声环境： 

环境噪声评价道路沿线区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，其余各区域执行2类标准；其标准限值可见表4-3。

            表4-3  声环境质量标准限值        单位：dB（A）

类别
标准
昼间
夜间

备注

交通噪声

4a

70

55

道路沿线

环境噪声
2类
60

50

其他区域



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

施工期产生的扬尘等大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放标准,详见表4-4。

表4－4  大气污染物综合排放标准（GB16297－1996）

污

染

物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放浓度（kg/h）

无组织排放监控浓度

排气筒

高度（m）

二级

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

120（其他）

15

3.5

周界外浓度最高点

1.0

20

5.9

30

2.3

2、废水

项目排入污水管网的水质执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准详见表4-5。

表4-5  《污水综合排放标准》3级标准（mg/L，除pH外）

序号

污染物

浓度

1

pH

6～9

2

化学需氧量CODCr(mg/L)

500

3

五日生化需氧量BOD5(mg/L)

300

4

悬浮物（SS）(mg/L)

400

5

氨氮(NH3-N)(mg/L)

-

3、噪声

    建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值，详见表4-6。

表4-6  《建筑施工场界环境噪声排放标准》

噪声限值dB（A）

昼间

夜间

70

55

4、固体废物

一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》； 

	总量控制指标
	拟建项目为非生产性建设项目，工程营运期间不产生废气和废水污染物，无总量控制指标。


五、建设项目工程分析

	道路管线施工程序及产污环节图（图示）：

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图5-1   道路管线施工程序及产污环节图


25

		300



0.15


1.00

		1.829


	粒径（um）
	450

	550

	650

	750

	850

	950

	1050


	沉降速度（m/s）
	2.211

	2.614

	3.016

	3.418

	3.820

	4.222

	4.624




0

	287


	10（km/hr）
	0.102

	0.171

	0.232

	0.289

	0.341

	0.574


	15（km/hr）
	0.153

	0.257

	0.349

	0.433

	0.512

	0.861


	20（km/hr）
	0.255

	0.429

	0.582

	0.722

	0.853

	1.435



	1.2、燃油废气

项目在施工过程中部分施工机械在工作过程中需要燃烧柴油，柴油用量约为261t，根据类比分析及计算得知SO2的产生量为1.044t，NOx的产生量是0.435t，燃油废气为无组织排放。

2、废水

工程施工中产生的废水主要有两类，一是为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水，一般水量较小，没有排水途径，基本就地消耗；另一类是现场施工人员排放的少量生活污水，项目施工人员约为100人，工程施工时，施工区劳动力的食宿会安排在工作区域内，生活废水主要为食堂废水，生活污水主要污染物是CODcr、BOD5、氨氮，预计每天产生污水约2.88t，CODcr排放量约0.864kg。

3、噪声

本项目施工期噪声类型主要是地面工程施工机械运行时产生的设备噪声与场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声。污水管网的建设工程地点比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在80～120dB(A)之间。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表5-5 所示，主要建筑机械施工噪声源强见表5-6。

表 5-5   建设期主要噪声源

建设阶段

噪声源

路面开挖、回填

挖掘机、铲土机、卡车、压路机
建筑施工

搅拌机、振捣机
表5-6   建筑施工机械噪声声级dB(A)

名称

距离声源10m
距离声源30m
噪声声级范围
平均噪声级
噪声声级范围
平均噪声级
推土机
76～88
81
67～79
72
挖掘机

80～96
84
71～87
75
装载机

68～74
71
59～65
62
振捣机

75～88
81
66～97
72
压路机

76～84
78
67～75
69
4、固体废弃物

施工期的固体废弃物主要为弃土、废弃的碎砖、石块、生活垃圾以及各类建材的包装箱、袋等。根据工程量计算，本项目的挖方量为59226m3，回填量为53008m3，则本项目的弃土量为6218m3；施工期施工建筑垃圾约为70t；项目施工人员约为100人，工程施工时，施工区劳动力的食宿会安排在工作区域内，生活垃圾产生量为50kg/d，施工期为36个月，生活垃圾产生量约为49.5t。
二、营运期主要污染工序

1）大气污染物
营运期无废气产生。

2）废水

营运期无废水产生。

3）噪声

营运期无噪声产生。

4）固废

营运期无固废产生。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度及产生量（单位）

	大

气

污

染

物
	工地施工
	扬尘
	据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1米处扬尘浓度可达到3mg/m3以上，25米处为1.5mg/m3，下风向60米内TSP超标。

	
	挖掘机械、运输车辆产生的尾气以及其他施工机械燃料废气
	SO2、

CO、

NO2
	挖掘机械、汽车产生的尾气和柴油燃烧废气属于无组织排放

	水

污

染

物
	工地施工及工人生活
	COD
	废水产生量：2.88t/d

COD浓度：300mg/L；

COD产生量：0.864kg/d

	固

体

废

物
	工地施工
	弃土
	6218m3

	噪

声
	施工期噪声主要来自施工机械，主要包括：挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机及运输车辆，其噪声值在80～120dB(A)之间。

	其

他
	

	主要生态影响（不够时可附另页）

1、施工期

该项目是在弼时产业园规划范围内进行施工，因此对于生态环境的影响主要是施工期间对道路及街道两侧绿化带的暂时性破坏和短时的水土流失。

施工后期将按照城市规划和绿化规划，对道路两侧进行合理和系统的绿化、硬化，提高绿地指标，使道路整齐划一，有利于改善城市生态环境。

2、使用期

项目建成后弼时产业园排水实现了雨污分流，污水将通过管道输送至污水处理厂，实现污水的集中处理，减少废水的直接排放量，改善了现有排污河流的水质，有利于其自然生态环境的改善。


七、环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析：

拟建项目属新建项目，环境影响主要在施工期间，具体包括工地废水、施工噪声、固废和扬尘，以及对植被的破坏。

1、废气污染防治措施及大气环境影响分析

项目由于需要进行基础开挖、土地平整，导致土石方移动，土壤的裸露、渣土运输、厂区材料运输等均会导致附近地面扬尘剧增，对周围大气环境构成一定影响。为减少扬尘对工程所在地环境空气的影响，本项目应采取下列扬尘污染防治措施：

（1）开挖、钻孔和拆迁过程中，洒水使作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（2）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

（3）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。

（4）运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

（5）对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（6）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

（7）拆迁施工现场围档必须齐全。

（8）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

（9）尽量选用清洁能源，并做好维护工作，应尽量使用性能优良的施工车辆和机械，不使用超期服役的车辆、机械，使各类施工机械、车辆排放尾气应符合相关环保要求。

通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生，施工扬尘对周围环境影响较小。施工期的空气污染是短时的，待施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。

2、废水防治措施及水环境影响分析
工程施工中产生的废水主要有两类，一类是现场施工人员排放的少量生活污水，要求施工单位在城区内施工时尽量利用临近单位的卫生间，食堂污水应采取隔油沉淀等预处理措施，经处理后废水排入城市下水道，严禁直接排入地表水体；一另是为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水。由于本项目涉及范围较广，相对而言各工作面废水产生量较小，没有排水途径，且以自然蒸发和渗漏为主。如遇下雨及地下涌水等特殊情况，导致施工区域内废水增加，则废水需要通过沉淀后抽排至污水管网。为减轻施工废水对地表水的影响，主要采取以下防治措施：

（1）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。

（2）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。

（3）基础开挖时产生的地下涌水，应沉淀后外排至雨水管网。

本项目建设场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。上述污染防治措施可避免污染物的无序排放，使项目施工产生的污染物均得到合理处置，最大限度减小污染物排放对外环境的影响，对水环境影响较小。采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。

3、噪声污染防治措施及声环境影响分析

施工期噪声包括挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机和压路机机械施工噪声和运输车辆噪声，施工场地各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），在不采取任何降噪措施的前提下，经预测计算得出，施工机械噪声对不同距离的影响，见下表。

表7-1   施工机械噪声在不同距离处的声级    dB(A)

声源
10m
50m 
100m
120 m

150m
施工机械
85.0
71.0
65.0
63.4

61.5
由此可知，施工期的施工机械噪声对周边声环境影响较大，为减少施工噪声对周边居民生活的影响，施工期应采取如下防治措施：

（1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

（2）禁止使用冲击式打桩机，采用液压式打桩机来代替冲击式打桩机。

（3）对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。合理选择施工方法，避免连续施工。合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部，尽量远离敏感目标。

（4）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，在夜间22：00至次日清晨6：00和午休时间停止高噪声设备的施工作业，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。

（5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感保护目标较近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。

（6）加强与周围群众沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。

综上分析，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约3－5dB。机械噪声在空旷地带的传播距离较远，而截流工程和管网改造延街路建设，部分地段距居民区较近10－100m 不等，在施工作业中噪声将对附近居民的造成影响。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通。
4、固废污染物防治措施及环境影响分析

施工期的固体废弃物主要为弃土、废弃的碎砖、石块、生活垃圾以及各类建材的包装箱、袋等。根据工程量计算，本项目的挖方量为59226m3，回填量为53008m3，则本项目的弃土量为6218m3。项目产生的弃土可以用于当地区低洼处填平，具体去向由建设单位与需要土的单位共同制定，建设单位不得随意堆弃开挖出来的弃土；包装箱、包装袋等回收利用或销售给废品收购站；生活垃圾收集后及时清运至生活垃圾填埋场填埋。采取上述措施后，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，对环境影响较小。

5、施工期对生态环境的影响及防治措施

本项目拟建地在长沙经开区汨罗产业园，工程建设过程中，从水土保持角度考虑，工程开挖、回填以及淤泥清理、运输应尽量避免在雨季进行，在施工过程中要严格遵守“先拦后弃”的原则。工程已对施工道路路面进行硬化，在施工区四周设置排水沟，基本满足水土保持要求。工程需进行淤泥清理，清理的淤泥应及时运到指定地点集中堆置，并设置拦挡设施。

工程设置的料场应分级开采，开采前剥离表层土集中堆置；料场底部设临时拦挡设施防止开采过程中的土石滚落，并在顶部设截水沟，旁边设排水沟。开采完成后，平台边缘设挡土墙，平台坡脚设排水沟并与外围的排水沟相接，平台覆表土并进行绿化。表土堆存场须设置临时拦挡及临时覆盖。

根据绿化设计，本项目建成后，裸露地表种植草皮并设置绿化隔离带，对于水土保持有促进作用，无不良影响。

6、交通影响分析
一是工程建设时，道路处于封闭或半封闭状态，埋管经过的道路有些被横穿，有些沿路开挖，使车辆被阻，同时，由于堆土、建筑材料的占地，道路变的狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变的拥挤和混乱。同时，由于车辆运输等原因，会使交通变得拥挤和频繁，较易造成交通问题。工程建设将不可避免地影响该地区的交通。项目单位在制订实施方案时应充分考虑到这个因素，对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间(如采用夜间运输，以保证白天畅通)。这种影响将随着工程的结束而消失。此外，对于交通繁忙的道路设计临时便道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，并尽可能在短的时间内完成开挖、铺管、回填工作，确保行车和行人的交通安全。材料运输应避免交通高峰，减轻城区车流压力。

二是本项目弃土外运输对的大气环境和声环境的影响，渣土车在运输弃土时应该加盖篷布，同时尽可能使土块有一定的湿度，同时夜间在居民区运输时尽量避免不必要的鸣笛等，通过上述措施保障弃土在运输时对环境的影响减至最少。

7、保护目标污染防治措施

本评价建议管线施工在环境敏感点附近（学校、医院、政府机关等）时，应选择在休息日、假期或白天中午车流量少的时候进行，必须设置围挡，有必要时可建立临时声障；在商业、居住区附近管线施工作业时，应选择在白天工作日进行，施工作业尽量避免夜间施工，即使在夜间施工，也必须向当地区环保局提出申请，在夜间施工中不得使用高噪声设备作业。

8、防渗措施和防水体渗入措施

本项目需做好管网的防渗漏措施，还要做好管网的防水体渗入的措施，避免外水体进入管网和管网中污水的渗漏的问题。总之，项目管网的密闭性是保障污水不外渗的重要手段，项目通过加强施工期施工质量管理和管材选取等手段，污水管网可以达到较好的密闭性，在管网正式运行期间应该对整个管网的密闭性进行测试，确保管网能够有较好的密闭性之后才正式运营，同时项目在正式运营期间应加强运营管理，定期检修污水管网，及时维修污水管网。

综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。

二、营运期环境影响分析

该项目营运期环境影响主要表现在对地下水环境、地表水环境等的影响。

1、地下水环境影响分析

本项目建成后对地下水环境的影响主要表现在两个方面：一方面由于污水通过管道收集，消除了污水通过地面下渗污染地下水的途径。目前状态下城区部分污水未经处理直接排入河流，污水通过下渗对地下水将造成一定的污染。管网运行后，城市污水集中汇入污水处理厂，将大大减少污水对地下水的渗漏补给量，基本上可以避免原来的污水下渗，地下水环境将得到逐步的改善。
另一方面，管网埋于地下，污水在管道输送过程中，若管道连接处防渗措施不当可能会有污水渗漏，对地下水存在着一定的污染几率。但通过严格要求施工质量，加强管网维护、检修。这种影响可以避免和减轻。

总体分析，该工程建成后将有利于消除地下水的污染，保护地下水环境。

2、生态环境影响分析

城市管网工程即是城市公用设施，又是环境保护设施，本项目实施后，将避免城市污水直接排入河道。污水通过污水管网进入污水厂，处理后达标排放，大大减少了排入河流的污染物，有利于改善地表水环境，进而改善地表水及其附近的生态环境。

3、地表水环境影响分析
长沙经开区汨罗产业园地下综合管网的建设和运行对环境保护和国民经济提升贡献巨大，具有显著的社会效益。

三、环境管理及监理

1、环境管理要求

（1）以城市总体规划为基础，综合各种条件来组织交通，根据项目实施计划，合理安排各路段的交通，协调好交通和管网施工建设的关系，错开高峰时间。

（2） 采用施工快捷、方便、施工期占用道路少的施工方法和结构形式，以减少施工期对交通的影响。

（3）做好施工前的准备工作，同时建设必要的施工便道和交通疏散便道，保证施工期。

（4）合理安排施工工序和时间，在上下班高峰期适当控制和减少施工强度，以减少对道路的压力。

（5）管线铺设完毕应及时恢复路面和开放交通，力争完成一段，开放一段，使项目尽早产生效益，缩短对交通的影响。

（6）加强施工单位与公安交警部门的配合，增强警力和临时设施，及时组织和疏导车流和人流；同时作好施工安全监管工作，确保施工期间交通的畅通和安全。并应提前利用广播、电视、报刊出安民告示。

（7）在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间，敬请公众谅解由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。

（8）开挖的管道沟上方要有施工照明灯，悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。

2、施工环境管理措施及监理内容

（1）施工现场进行围护，采用彩钢板进行封闭施工。

（2）在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，应对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。

（3）弃土在装运过程中对汽车采取帆布覆盖车厢。

（4）避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。

（5）车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。

（6）施工机动车运输指定线路和时段，避开敏感区和交通高峰期。

（7）挖掘的土方堆放在道路一侧，及时回填，及时恢复路面的软硬覆盖，不能及时回填的土方，要严格管理，不能随意堆放，作成边坡比为1:1.5 的土方，并且拍实，遇大风天气要加覆盖。

（8）雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，汛期及暴雨天要停止施工；生活污水禁止随意外排。

（9）合理安排施工计划和作业面积，靠近医院、居民区等敏感区应尽量避免夜间施工。

（10）施工噪声较大的机械应尽量在白天施工，禁止夜晚施工。

（11）在商业区将选择夜间施工，但必须向汨罗市环保局提出申请，在夜间施工中不得使用高噪声设备作业。

（12）生活垃圾定点清倒，由环卫部门收集后送到垃圾场处理。

（13）建筑垃圾、挖掘弃土应及时清理，严禁随意丢弃、堆放，运至区域内的低洼处，用于凹面填平。

（14）载重汽车在市内行驶，车速不得高于35km/h，进出施工现场车速不得高于10km/h。

（15）料场位置选择避免在居民区、交通繁忙区、学校、机关、医院等地附近及上风向200m 内。料场要进行围护，采用彩钢板进行封闭，并且施工材料要严格管理，采用帆布密闭覆盖。

（16）因道路施工造成机动车改线运行，造成部分街道车流量增加，在没有施工的道路，设置慢行标志或单行标志，进行有效的交通疏导。

四、产业政策符合性、总体规划的符合性分析

1、产业政策符合性分析

该项目属于城市基础设施改造项目，符合《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》(国家发展改革委令2013年第21号)(2013年5月1日起施行)中，鼓励类第二十二项“城市基础设施”中，第8条“城镇地下管道共同沟建设”。

项目属于国家产业政策的鼓励类，本项目的建设将会有利于推动城市基础设施的建设与完善，进一步增强城市服务功能，社会效益、环境效益显著。项目的建设符合国家产业政策。
2、管线布置合理性分析
本项目位于长沙经开区汨罗产业园，项目地下综合管网布设考虑了人口分布，管网覆盖率，旧管网对接等因素，管线走向既要考虑各污染源能够就近便捷的接入，又能够施工方便，且建成后便于维护管理。管道走向应线路短捷，减少管道迂回往返，降低工程造价。管线的布设是综合考虑的各方面的因素，最终确定下来的。项目污水管线的布置合理。

五、社会环境效益

汨罗产业园区地下综合管网项目是汨罗城镇建设的重要基础产业之一。本工程建成后将对社会产生如下影响：

1、给水管网建成后将大幅度地提高汨罗产业园区的用水质量和用水安全，满足因园区发展而日益提高的用水量要求，加快园区的发展。

2、污水管网建成后，污水管每年可以收集大量的污水输送至污水处理厂，对改善区域水环境质量具有积极的作用，同时对降低区内企业的污染处理成本，提高生产效率，提高区域人民的生活质量，改善生活环境有明显的作用。同时，对改善下游河流以及城区内的水环境质量也有十分积极的作用，带来的环境效益十分明显。

3、城市架空管线进入综合管网，这不仅减少了架空管线与绿化的矛盾，而且使工业园区更加整齐和美观。

4、本项目建设的同时，可以带动建材等行业的发展，从而拉到当地经济，扩大内需。
六、环保投资
本项目总投资为60265.27万元，从项目性质来看，属市政环保设施建设项目，但是，为消除和减缓项目建设可能产生的负面环境影响，需投入一定的资金用于项目施工期扬尘、噪声等污染防治措施的实施，预计其费用总和为113万元，占项目总投资的0.2%，环保投资详见下表：

表7-2 项目环保投资一览表

序号

项目

金额

1

路面洒水降尘

10

2

道路彩钢板围护

25

3

弃土运输

10

4

绿化

56

5

环境监理

12

总计

113




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	空

气

污

染

物
	施工场地
	扬尘
	每天洒水4－5 次；避免在大风天气进行土地开挖和回填作业；进入施工区的车辆必须实施限速行驶。
	可有效地控制施工扬尘，可将TSP 污染距离缩小到50m 范围

	
	挖掘机械及运输车辆产生的尾气
	SO2、CO、NO2
	及时对车辆进行维护
	减轻影响

	水

污

染

物
	生活废水
	CODCr
BOD

NH3-N
	施工单位在城区内施工时尽量利用临近单位的卫生设施；

食堂污水设隔油沉淀池等设施。
	减轻影响

	固体废物


	工地施工
	弃土、生活垃圾和建筑垃圾
	弃土全部外卖用于新建企业场地平整或垫路；生活垃圾定点存放，集中收集清运处置；建筑垃圾经收集后可作为回填土方
	无害化

	噪

声
	施工期：选用低噪声施工机械，按照环保部门的要求，分时段施工，避开周围环境对噪声敏感的时间，在工地周围设立临时声障；噪声大的施工应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间等措施，通过采取以上措施后，噪声对周围环境影响较小。

	其他
	无

	主要生态影响：

1、施工期

该项目是在弼时产业园规划范围内进行施工，因此对于生态环境的影响主要是施工期间对道路及街道两侧绿化带的暂时性破坏和短时的水土流失。

施工后期将按照城市规划和绿化规划，对道路两侧进行合理和系统的绿化、硬化，提高绿地指标，使道路整齐划一，有利于改善城市生态环境。

2、使用期

项目建成后弼时产业园排水实现了雨污分流，污水将通过管道输送至污水处理厂，实现污水的集中处理，减少废水的直接排放量，改善了现有排污河流的水质，有利于其自然生态环境的改善。



九、结论与建议

	1、结论

（1）项目概况

汨罗市普乐投资开发有限公司投资60265.27万元建设长沙经开区汨罗产业园地下综合管网建设工程。项目建设内容包括长沙经开区汨罗产业园配水管网、雨水管网、污水管网、中水管网及电力、电信工程的敷设：

①配水管网建设主要工程量：配水管网总计 31137m。其中：DN200 管 6778m、DN250 管 1376m、DN315 管 10465m、DN400 管5574m、DN450 管 234m、DN500 管 2429m、DN560 管 616m、DN630管 1602m、DN710 管 1255m、DN900 管 107m、DN1000 管 701m。管材为钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管。

②雨水管网建设主要工程量：雨水管网总计 49556m。其中：DN600 管 2887m，管材为 HDPE 管；DN800 管 7571m、DN1000 管14950m、DN1200 管 9336m、DN1400 管 1668m、DN1500 管 2684m、DN1600 管 1397m、DN1800 管 1201m、DN2000 管 3896m、DN2200管 732m、DN2400 管 1196m，管材为钢筋混凝土管；B×H=4.0m×3.0m钢筋混凝土箱涵 2038m。

③污水管网建设主要工程量：污水管网总计 48440m。其中：DN400 管 35577.96m，DN500 管 6508.7m、DN600 管 1322.8m、管材为HDPE 双壁波纹管；DN800管4367.6m、DN1000管552.5m、DN1200管 110.5m，管材为钢带增强 HDPE 排水管。

④中水管网建设主要工程量：中水管网总计 32257.6m。其中：DN150 管 20607.3m，DN200 管 4097.5m、DN250 管 1453.2m、DN300管 1886.7m、DN350 管 95.8m、DN400 管 581.6m、DN500 管 210.5m、D630×9 中水排放管 3325m，管材为焊接钢管。

⑤电力、电信管网工程：通信管网工程长 48988m，管孔容量（孔数）12 孔，UPVCφ100*3.5 管敷设（七孔蜂窝管）长 146994m，φ110PVC 管 440982m；电力管道工程产 48988m，管孔容量（孔数）12 孔，φ167 电力电缆套管 587976m。电缆井 978 个。

⑥检查井 1428 个，其中：圆形砖砌污水检查井 885 个，圆形砖砌阀门井 37 个，圆形砖砌雨水检查井 506 个。

（2）环境质量现状评价结论

环境空气质量现状：监测结果表明，区域环境空气中SO2 、PM10和NO2监测因子的均达标，评价区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

水环境质量现状：由表3-2可以看出，W1和W2各监测因子均能满足（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准要求，W3除氨氮超标外，其他监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，其超标原因为附近居民生活污水排入所致。
声环境质量现状：监测资料表明，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。

（3）施工期环境影响分析结论

大气环境影响分析结论：在整个施工期，产生扬尘的作业有土地开挖、管网铺设、回填、道路铺设、运输、残土露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工现场扬尘将较为严重。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m 以内。实施每天洒水 4－5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP 污染距离缩小到50m 范围，由于施工期较短，因此，施工期产生的扬尘对周围环境影响不大。

废水环境影响分析结论：项目施工过程中产生的废水主要是施工过程产生的泥浆水、车辆冲洗废水和现场施工人员生活污水。生活污水要求施工单位在城区内施工时尽量利用临近单位的卫生间，食堂污水应采取隔油沉淀等预处理措施，经处理后废水排入城市下水道，严禁直接排入地表水体；施工过程中会产生的泥浆水和冲洗废水，因本项目涉及范围较广，相对而言各工作面废水产生量较小，没有排水途径，且以自然蒸发和渗漏为主。如遇下雨及地下涌水等特殊情况，导致施工区域内废水增加，则废水需要通过沉淀后抽排至污水管网，并且加强施工期的环境管理，因施工期废水产生量较少，经过初步处理后排放，对所在区域水环境影响较小。

噪声环境影响分析结论：施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约3－5dB。机械噪声在空旷地带的传播距离较远，而截流工程和管网改造延街路建设，部分地段距居民区较近10－100m 不等，在施工作业中噪声将对施工场地附近的居民、学校造成一定的影响。

固废环境影响分析结论：施工期的固体废弃物主要为弃土、废弃的碎砖、石块、生活垃圾以及各类建材的包装箱、袋等。根据工程量计算，本项目的挖方量为59226m3，回填量为53008m3，则本项目的弃土量为6218m3。项目产生的弃土可以用于当地低洼处填平；包装箱、包装袋等回收利用或销售给废品收购站；生活垃圾收集后及时清运至生活垃圾填埋场填埋。采取上述措施后，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，对环境影响较小。
（4）营运期环境影响分析结论

地下水环境影响分析结论：本项目建成后对地下水环境的影响主要表现在两个方面：一方面由于污水通过管道收集，消除了污水通过地面下渗污染地下水的途径。目前状态下城区部分污水未经处理直接排入河流，污水通过下渗对地下水将造成一定的污染。管网运行后，城市污水集中汇入污水处理厂，将大大减少污水对地下水的渗漏补给量，基本上可以避免原来的污水下渗，地下水环境将得到逐步的改善。另一方面，管网埋于地下，污水在管道输送过程中，若管道连接处防渗措施不当可能会有污水渗漏，对地下水存在着一定的污染几率。但通过严格要求施工质量，加强管网维护、检修。这种影响可以避免和减轻。总体分析，该工程建成后将有利于消除地下水的污染，保护地下水环境。
地表水环境影响分析结论：长沙经开区汨罗产业园地下综合管网的建设和运行对环境保护和国民经济提升贡献巨大，具有显著的社会效益。

（5）产业政策符合性结论：该项目属于城市基础设施改造项目，符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类项目中的第十九条“城市基础设施及房地产”中的第8条“城镇供排水管网工程”，项目的建设符合国家产业政策。

（6）管线布置合理性结论：本项目位于长沙经开区汨罗产业园，项目地下综合管网布设考虑了人口分布，管网覆盖率，旧管网对接等因素，管线走向既要考虑各污染源能够就近便捷的接入，又能够施工方便，且建成后便于维护管理。管道走向应线路短捷，减少管道迂回往返，降低工程造价。管线的布设是综合考虑的各方面的因素，最终确定下来的。项目污水管线的布置合理。

综上所述，本项目的环境不利影响主要在施工期，管线铺设应尽量缩短施工时间，加强施工期环境管理，落实本报告的污染防治措施，其废气、废水、噪声、固废能得到有效控制，对周围环境影响较小，该项目建设从环保角度考虑是可行的。

2、建议

（1）项目施工要加强管理，减少水土流失、施工噪声和扬尘对周围环境的影响，并及时清理施工场地道路，保证场地周围的道路畅通，并得到周围群众的谅解与支持。

（2）加强运营期管网维护、定期对管网检修。

（3）加强施工期间的施工质量要求，确保污水管网能达到防渗、防漏、防入渗的要求。


	预审意见：

                                         公    章

经办人：                                 年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                           公    章

经办人：                                 年   月   日



	审批意见：

                                          公    章

经办人：                                 年   月   日


路面开挖








制作垫层








下管及胶圈连接





打压测试








槽沟回填








路面回填








夯实硬化








弃土、扬尘、噪声、废气








弃土回用








粗砂








混合砂








噪声








扬尘、噪声








扬尘、噪声








扬尘、噪声








扬尘、噪声








地面清理





扬尘、噪声、弃渣











2
- 21 -

