             

负责验收环保行政主管部门意见：          汨环验〔2016〕12号 


湖南德赛厨房设备有限公司年产10000套厨房设备建设项目建于汨罗市弼时镇大里塘工业小区内，总投资800万元，占地面积10000㎡。该项目以不锈钢管、钢板为主要原料，按设计图纸制成各种规格的炉具调理台、节能环保灶。建设内容包括车间3000㎡，综合办公楼600㎡，原料、成品仓库500㎡，员工宿舍食堂600㎡及其它保障用房300㎡，以及配套的水、电、路、绿化等辅助设施。生产工艺：下料――切割――焊接――打磨抛丸――折弯――整平――检测――附件装配――包装入库。


本项目属于新建项目办理环保审批手续，汨罗市环境保护局于2013年2月28日对该项目环评文件进行了批复。


根据企业申请，2016年8月2日汨罗市环境保护局组织有关人员对项目进行验收。汨罗市环境监测站验收监测报告显示：1、废水：无生产性废水；生活废水经化粪池、隔油池、一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入当地排污管网。2、废气：无组织排放废气场界监控点粉尘浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；油烟符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的限值要求。3、噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。4、固废：一般固废回收利用，危险废物（废机油）交有资质单位处置，生活垃圾交乡镇环卫部门处理。 


 湖南德赛厨房设备有限公司年产10000套厨房设备建设项目环 





保手续齐全，各项环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物达到国家排放标准，符合建设项目竣工验收条件，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司监测报告（永蓝环竣监字〔2016〕第202号）、汨罗市环境监察大队监察意见及验收组意见，同意项目通过竣工环境保护验收。


湖南德赛厨房设备有限公司应加强污染防治设施维护，保持设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；进一步强化内部管理制度，明确保洁人员，实行全天候保洁。


证明文件提供者对其合法性、真实性负责。如提供虚假环境监测报告及其他证明材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由提供者承担。





                                 汨罗市环境保护局                        


                                  2016年8月9日                                      


                              











