一、建设项目基本情况

	项目名称
	汨罗市川山石桥加油站建设项目

	建设单位
	汨罗市川山石桥加油站

	法人代表
	黄韡
	联系人
	梁俊

	通讯地址
	汨罗市归义镇汨新社区

	联系电话
	13970406416
	传真
	——
	邮政编码
	414400

	建设地点
	汨罗市川山坪镇石桥村S201线上

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	F5264机动车燃料零售

	占地面积

(平方米)
	2400
	绿化面积

（平方米）
	720

	总投资

（万元）
	5107
	其中：环保投资（万元）
	30
	环保投资占总投资
	6%

	评价经费

（万元）
	--
	预计生产日期
	2017年1月

	工程内容及规模：

一、项目由来
近年来，随着汨罗市经济的快速发展、交通基础设施不断改善以及人民生活水平的不断提高，机动车辆快速增加，高速公路连接线建设完成，群众对成品油的需求迅速增长，加油站已成为群众生产和生活中不可缺少的一部分。

依据汨罗市“十二五”调查测算，随着汨罗市经济的快速发展，人民生活水平的不断提高以及经济与人员交往的日趋频繁，“十二五”期间至2020年，汨罗市客货运车辆，单位、个人车辆和各类建筑工程、农用机械的年增长将在8%以上。机械车辆的快速增长，必然推动成品油供应市场需求的快速增长。因此，不断完善成品油供应体制，加快成品油供应服务网络建设迫在眉睫，汨罗市川山石桥加油站的建设是汨罗市经济快速发展的需要，是完善城市规划、政府和市场服务功能的需要，也是满足人民群众方便快捷、安全用油的需要，对促进和保证汨罗市经济的快速发展，以人为本，满足人民群众需求意愿有着十分积极的作用，是十分必要的。

综上所述，汨罗市川山石桥加油站的建设，不仅有坚实的市场需求基础，以及有良好的投资环境，而且项目的建设对满足群众生产生活需求，促进汨罗市经济的发展，对适应汨罗市城市建设新规划的要求，该项目的建设必将创造较好的经济效益及社会效益。

根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，为保证建设项目与环境保护协调发展，汨罗市川山石桥加油站委托我公司（安徽中环环境科学研究院有限公司）对本项目进行环境影响评价，我公司立即进行现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。
二、编制依据

2.1法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》2003年9月1日起施行；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起施行；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日起施行；

(5)《中华人民共和国固体废物污染防治法》2015年4月24日修订；

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日起施行；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法(2012 修订)》2012年7月1日起施行；

(8)《中华人民共和国水法》2002年10月1日起施行；

(9)《中华人民共和国节约能源法》（修订），2008年4月1日起施行；

(10)《建设项目环境保护管理条例》国务院第 253 号令，1998年11月29日起施行；

(11)《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21 号，2013年5月1日起施行；

(12)《建设项目环境保护分类管理名录》（2015年6月1日施行）；

(13)《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013 年5月27日实施。

2.2导则和技术规范

(1)《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

(3)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

(4)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

(5)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。

2.3项目资料

(1)项目委托书；

(2)建设单位提供的其他资料；
三、项目概况

项目名称：汨罗市川山石桥加油站建设项目
建设性质：新建

建设单位：汨罗市川山石桥加油站
建设地点：汨罗市川山坪镇石桥村S201线上
建设规模：年销量成品油3000吨，其中：柴油（0#）1000吨；汽油（93#、97#）2000吨。
占地面积：项目总占地面积2400m2。

投资规模：工程总投资为5107万元，资金由企业自筹解决。

劳动定员：该项目劳动定员为5人

工作制度：实行三班制（每班8小时）。年工作日为360天
四、工程建设内容
本工程建设内容包括新建加油罩棚、加油岛、储罐区、办公楼、供配电系统等。主要由工艺装置区、加油区、加气区、辅助生产区及各类设备基础等组成。本项目汽、柴油储罐总容积折算后为90m3，属于二级站。
主要技术指标表见表1-1。

表1-1     主要技术经济指标表

序号

名称

单位

数量

1

站区占地面积

m2
2400
2

总建筑面积

m2
1008

2.1

站房

m2
400

2.2

加油棚

m2
608

3

绿化率

%

30

4

绿化面积

m2
720

5

总投资

万元

517

五、建设项目组成

本建设项目组成见表1-2。

表1-2      建设项目组成一览表
项目名称

建设规模

主体工程

1

柴油储罐、汽油储罐
柴油30m3储罐2座、汽油30m3储罐2座，用于存储汽油、柴油；
2

加油岛及罩棚（柴油、汽油）
加油岛罩棚为钢网架结构。占地面积608 m2
辅助工程

3
消防设施

为站内工艺装置区，加气区及加油区，站房等处都配置一定数量的推车式和手提式灭火器。

4
变配电间

低压配电间内设一台XL-21型动力配电箱为整个站内用电设施供电，柜内设置计量装置及浪涌保护器等。
公用工程

5
    给排水工程

生活用水水源由站区自备井供给。

站内排水为雨污分流。污水采用合流制排放，经室外排水管网流经隔油池、化粪池处理后用于周边农田、林地浇灌。

6
供电工程

电源从市供电局所属6kV公网线路“T”接入，电缆埋地敷设至站内新设200KVA杆上变压器，经变压器变压为0.38/0.22kV后，由变压器低压侧引出电缆埋地敷设至站房配电间内。自控仪表及火灾报警系统采用UPS（不间断电源）供电，并自备有30KW柴油发电机一台，设置在辅助用房的专门设备用房内。

7
通讯工程

本项目设行政通讯系统一套，设市网直通电话2部，安装在办公室。
辅助工程
8
办公楼

建筑面积400m2，二层建筑，砖混结构。建筑耐火等级为二级。
储运工程

9
站区场地道路

本项目修建站区场地道路300m，站内道路及回车场均采用混凝土路面。
环保工程

10
隔油池、化粪池

站内员工产生的生活污水、设备清洗及地面冲洗水经隔油池处理后，用于周边农田、林地浇灌。
11
减振降噪设施

噪声源机座安装减振垫
12
放散装置

站内设置放空系统，可保障压力超限时不危害设施安全，天然气的安全放散采用集中高排放点进行放散

13
站区防渗

储罐区污水池地面采用HDPE防渗膜防渗处理。
14
站区绿化

厂区绿化面积720m2
六、项目主要构（建）筑物、工艺设备设施

项目主要构（建）筑物见表1-3。

表1-3     主要构（建）筑物一览表
序号

建、构筑物名称

层数

占地面积（m2）

结构型式

耐火等级

1

道路及回车场占地面积（局部硬化）
--
672
砼水泥路面

非燃烧体

2

站区实体围墙

--
129m

非粘土空心砖

非燃烧体

3

辅助用房
二层

400
砖混结构

二级

4

储罐区

--

120
地下砼结构
二级

5

压缩机房
--

50
整体设备

二级

6

化粪池

--

25

地下砼结构

二级

7

加油罩棚

608
钢构网架

--

本项目主要生产设备见表1-4。

表1-4       项目主要生产设备表

序号

名    称

规 格 型 号

单位

数量

1

柴油储罐

钢制，V=30m3
台

2
2

汽油储罐

钢制，V=30m3
台

2
3

汽油双枪加油机（93#—97#）

Q=50L/min

台

2

4

柴油双枪加油机（0#）

Q=50L/min

台

2
5

潜油泵

Q=240L/min    H=15m

台

5

6

管束拖车

V=4500N m3
台

2

7

压缩机

VW-28/1.5-5

台

1

8

柴油发电机

30kw

台
1

七、项目主要原料来源质

项目主要原辅材料及用量见表1-5。

表1-5         主要原辅材料表

序号

名称

用量

规格

来源

1

汽油

2000t/a

93#、97#

中石油岳阳分公司
2

柴油

1000t/a

0#

2、原料来源及组成

1）成品油来源

本项目成品油来源于中石油岳阳分公司，日供应成品油8.2吨。油品由油槽车经公路运送至站内。
八、辅助工程、公用工程等配套工程
1、给、排水

项目运营期无生产用水，生活用水水源由站区自备井供给，属于间断用水。根据湖南省用水定额标准，住厂的用水量按150L/人·d计，本项目劳动定员为5人，均在厂区食宿，生活用水量为270t/a。浇洒道路和绿化用水量约为1035.9m3/a（平均每次用水20～30L/次·m2（本项目取30 L/次·m2），每周1次，绿化面积720m2。

项目实行雨污分流。雨水经站区雨水管网收集后进入南面的农灌渠。生活污水产生量216t/a，经站内隔油池、化粪池处理后，用于周边农田、林地浇灌。设备及地面冲洗水经隔油池处理后，用于周边农田、林地浇灌。
2、供电与通讯

项目电源由国家电网供电，并自备有30KW柴油发电机一台，设置在辅助用房的专门设备用房内。电源从市供电局所属6kV公网线路“T”接入，电缆埋地敷设至站内新设200KVA杆上变压器，经变压器变压为0.38/0.22kV后，由变压器低压侧引出电缆埋地敷设至站房配电间内。自控仪表及火灾报警系统采用UPS（不间断电源）供电。室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深-1.0m；室内电缆采用电缆沟敷设，电缆沟部分穿钢管敷设至设备防爆接线盒。

项目通讯系统并入网通通讯系统。本项目设行政通讯系统一套，设市网直通电话2部，安装在办公室。

3、消防、接地
项目站区内消防设施均采用干粉灭火器，灭火器布设见表1-6。
表1-6   灭火器配置一览表
序号

建筑物名称

建筑（占地面积）

m2
灭火器

类型

数量

1
站房

400
4kg手提式ABC干粉

4
2

储罐区

120
35kg推车式ABC干粉

1

8kg手提式ABC干粉

2

灭火毯

5

灭火沙

2
消防铁铲

4

3

加油岛及罩棚

608（投影）

4kg手提式ABC干粉

12

站内电气工作接地、保护接地、防雷防静电接地、仪表、火灾报警、电信系统接地共用接地装置，接地电阻不大于1Ω。低压配电系统接地型式采用TN-S接地方式。站内储罐为钢制储罐，壁厚大于4mm，可不设避雷针，但进行防雷接地，整个罐区做环形防雷接地网，油罐的放空管装有阻火器，每个地下油罐至少有两处与防雷接地网可靠连接。

4、交通

项目站址位于汨罗市川山坪镇石桥村S201线上。本项目区域城市道路交通网四通八达，区域城市道路交通十分便利。
九、主要环境影响识别

本项目可能产生的环境影响识别见表1-7。

表1-7   项目环境影响因素识别表

时段

工程内容

主要环境影响因素识别

施工期

土建工程

项目土建工程施工活动产生施工噪声、二次扬尘、施工废水，对区域声环境、大气环境、地表水环境产生不良影响。

设备安装

电缆敷设挖方， 破坏地表土壤结构，增加水土流失量，遇大风天气产生二次扬尘，对区域大气环境构成影响。设备安装产生施工噪声，对区域声环境产生不利影响。

运营期

油罐储运、加油

油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境。存在油品泄漏导致火灾、爆炸环境风险事件的可能性。

生活及办公设施

办公及生活设施将产生生活污水、生活垃圾。

十、厂区周围环境关系及厂区平面布置

1、厂区周围环境关系  

根据实地踏查，本项目评价范围内无需要重点保护的文物古迹、医院、学校等特殊敏感目标。拟选厂址位于汨罗市川山坪镇石桥村S201线上。
2、厂区平面布置

总平面布置按功能区分，站内共分为3个区域进行布置，即生产区、加油区和生产辅助区。

①生产区位于站区西侧，由北向南布汽油储罐2个（30m3）、柴油储罐2个（30m3）。②加油区位于站区东部，设有加油岛及罩棚。③生产辅助区主要是办公室、超市、宿舍等，设置在站区的中部，与生产区保持分离布置。具体布置见附图2（厂区平面布置图）。

十一、劳动定额
本项目劳动定员为5人（均在厂区食宿），年工作360天。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目建设场地位于汨罗市川山坪镇石桥村S201线上，项目用地性质为商业服务业用地B41（加油加气站用地）；项目为新建项目，本身无原有污染及环境问题。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

 1、地理位置

汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。
本项目建设地址位于汨罗市川山坪镇石桥村S201线上，交通便利，地理位置优越，具体位置见附图1。

2、地形地貌

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古冷家溪、中生界白垩纪和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色沙砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质黏土。
汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃、土层深厚的江湖平原。本项目位于汨罗市白水镇高冲村田家组。根据地貌形态、成因类型和岩土特性等条件，所在地属于丘陵地貌。
项目拟建地区域地形属于丘陵岗埠地带，是由网纹状粉质粘土、黄色质粘土堆积而成的丘岗。场地已基本平整，建设地土体单一，工程地质条件较好，无不良地质构造，场地类别为I类建筑场地，地基承载力标准值估算在200kpa以上。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

3、气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：
年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。
年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。
风向，全年盛行风向为北风，其中以西北风为最多，占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。
风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。
年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。
4、水文

汨罗市区域内主要地表水为汨罗江，汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。本项目纳污水体为南面农灌渠。
5、植被和生物
汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。
汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、水生植被等9种类型。本工程区周围植被主要为草丛荒地和马尾松、杉木、湿地松、杂草及灌木等树种；动物主要为老鼠、麻雀和虫类等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

汨罗市是岳阳市代管县级市。汨罗全市总面积1670平方公里，占岳阳市面积的10.4%，人口72万。汨罗市建城区面积16平方公里。
社会经济：国民经济保持较快发展，经济总量越上新台阶。2012年，汨罗市实现地区生产总值203.2亿元，比上年增长15.1%，其中：第一产业实现增加值26.7亿元，增长3.5%；第二产业实现增加值122.2亿元，增长17.9%；第三产业实现增加值54.3亿元，增长15.8%。三次产业结构比例由上年的15.5：57.3：27.2调整为13.2：60.1：26.7，按常住人口计算，人均生产总值达到32779元，增长22.8%。
农业：农业经济平稳发展。2012年，全市实现农林牧渔业总产值43.9亿元，增长3.9%，其中农业产值20.0亿元，增长5.3%；林业产值0.9亿元，增长7.5%；牧业产值18.2亿元，增长2.4%；渔业产值4.1亿元，增长1.1%；农林牧渔服务业产值0.6亿元，增长17.5%。粮食生产形势稳定。2012年，全市农作物播种面积为87.2千公顷，增长2.0%。其中：粮食作物种植64.1千公顷，增长2.0%；全年粮食总产量38.4万吨，增长3.7%，其中稻谷产量34.3万吨，增长3.8%，蔬菜26.5万吨，增长2.6%，肉类产量8.4万吨，减少2.6%，水产品产量3.0万吨，增长0.7%。
工业和建筑业：工业主导作用继续增强。2012年，工业总产值 478.1 亿元，增长42.2%，其中：规模以上工业总产值437.9 亿元，增长44.3 %；工业增加值127.2亿元，增长25.6 %，其中：产值过亿元企业发展到130家，规模工业增加值118亿元，增长26.9%。规模工业企业229家，规模工业全部资产利税率35.83 %，万元规模工业增加值能耗降低12.59 %，高新技术产品增加值占工业增加值比重20.58 %，工业固定资产投资总额 95.7亿元，增长29.2 %，工业技术改造投资增长60.15 %。我市成为中国社科院“城市矿产”循环经济调研基地，工业园跻身全国六家标准化试点行列，中日第六次节能环保论坛再次推介汨罗模式。工业园完成工业总产值156.5亿元，增长43.1%。建筑业不断发展。全市实现建筑业总产值13.9亿元，增长 59.8 %。
交通和通讯：交通运输稳步增长。客运公司现有汽车辆数 136辆，客运量351万人次，增长1.2%，客运周转量 25459万人次，与去年持平。铁路旅客发运量59.0万人,货运发送量39.6万吨。邮电通信稳步发展。全年共完成邮电业务总量 8034万元，增长9.1%，其中：邮政业务总量 2699万元，增长 19.4 %，电信业务总量5335 万元，增长4.6 %，本地电话用户5.7万户，下降16.2 %，移动业务收入 1.8亿元，增长28.6 %，移动电话用户26.0万户，增长8.3 %，GSM900兆基站数 236个，增加30个；联通业务收入 4500万元，增长28.6 %，联通用户8.0万户，与去年持平。
旅游和城市建设：旅游事业发展迅速。全年共接待国内外游客168万人次，实现旅游总收入3.4亿元。我市三星级宾馆发展到3家，其他宾馆、招待所发展到100多家，旅行社及营业部发展到8家，三星级乡村旅游区点发展到11家。10月底,举办首届旅游商品博览会,来自全国各地近200家参展商集中展示展销特色商品，每天都有近万人次参观选购。城市建设进一步发展。市政重大项目建设顺利推进，完成了屈原南北路提质改造工程，劳动北路改造工程以及新桥垃圾场二期建设工程。全年路灯建设投入近100万元,维修、更换路灯部件1500盏次，共抢修线路100多处，近5000米，维护更换控制箱40个，保持了路灯设施完好率达到95%以上，主要道路亮灯率达到98%以上。
人口、人民生活和社会保障：人口增长继续得到控制。年末全市总人口67.0万人，比上年增加4652人，增长0.7%。全年出生人口7934人，人口出生率11.9‰。全年死亡人口4026人，死亡率6.0‰。自然增长率为4.0‰。
城乡居民收入稳定增长。2012年，全社会从业人员平均工资为28001元。城镇居民人均可支配收入21335元，增长14.9%，农民人均收入 8377元，增长22.0 %。
社会保障水平不断加强。全市社会保险综合参保单位1740个，参保人数24.9万人，全年新增参保人数10003人，实现城镇新增就业人数4702人，援助下岗失业人员再就业3308人，援助就业困难对象再就业1153人，零就业家庭动态就业援助率达100%，全年新增农村劳动力转移就业10072人。全年共开展职业培训7690人，组织农民工和农村劳动预备制培训3466人，开展企业职工培训3089人，开展失业职工培训1920人，开展创业培训197人。
项目周边环境概况

汨罗市川山石桥加油站拟投资5107万元在汨罗市川山坪镇石桥村S201线上建设汨罗市川山石桥加油站建设项目。项目用地形状成矩形，东面为S201，南面、北面均为山地，西面为你好食品厂。（详见附图3及图3-1）。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

为了解本项目所在区域环境空气质量现状，特委托湖南精科检测有限公司于2016年5月3-4日对本项目做了现状监测。

监测点位：G1：项目所在地上风向150m；

          G2：项目所在地；

G3：项目所在地下风向150m；
监测项目：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。
监测及评价结果：见表3-1。
表3-1   评价区环境空气质量现状监测评价结果表  单位：mg/m3
监测
点位
监测
因子
监测范围
平均值
标准值
超标
率
超标倍数
是否达标
G1

SO2
0.008-0.014
0.011
0.15
0

0

达标
NO2
0.023-0.027
0.025
0.08
0

0

达标
PM10
0.060-0.064
0.062
0.15
0

0

达标
非甲烷总烃

＜0.04
＜0.04
2.0

0

0

达标
G2

SO2
0.013-0.017
0.015
0.15

0

0

达标
NO2
0.026-0.03
0.029
0.08

0

0

达标
PM10
0.066-0.068

0.067

0.15

0

0

达标
非甲烷总烃

＜0.04
＜0.04

2.0

0

0

达标
G3

SO2
0.016-0.02
0.018
0.15

0

0

达标
NO2
0.027-0.038
0.034
0.08

0

0

达标
PM10
0.069-0.072

0.071

0.15

0

0

达标
非甲烷总烃

＜0.04
＜0.04

2.0

0

0

达标
监测结果可知，项目拟建地SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，项目所在区域环境空气质量较好。
二、地表水环境
本项目周边水体为南面的农灌渠，为了解本项目所在区域水环境质量现状，特委托湖南精科检测有限公司于2016年5月3-4日对本项目区域水环境质量做了现状监测。

（1）监测断面：W1：项目所在地水渠上游500m；
           W2：项目所在地水渠下游500m；
W3：项目所在地水渠下游800m；
（2）监测因子：pH、CODcr、CODmn、BOD5、DO、粪大肠菌群、总氮、NH3-N、SS、总磷、石油类。
具体监测结果如下表3-2：
表3-2 水质监测结果 （单位：mg/L）
采样点
监测项目
计量单位
监测值
标准值
超标率
超标倍数
是否达标
W1
pH

无量纲
7.05-7.15
6-9

0

0

达标
CODCr
mg/L

30.4-32.4
≤20

0

0

达标
高锰酸盐指数
mg/L

5.0-5.6
≤6.0

0

0

达标
BOD5
mg/L

2.5-2.8
≤4.0

0

0

达标
DO

mg/L

6.3-6.7
≥5.0

0

0

达标
粪大肠菌群
个/L

3500-5400
≤10000

0

0

达标
TN

mg/L

1.25-1.35
≤1.0

0

0

达标
NH-3N

mg/L

0.249-0.276
≤1.0

0

0

达标
TP

mg/L

0.05-0.08
≤0.2

0

0

达标
SS

mg/L

30-38
/

0

0

达标
石油类
mg/L

＜0.01
≤0.05

0

0

达标
W2
pH

无量纲
7.12-7.18
6-9

0

0

达标
CODCr
mg/L

35.6-39.1
≤20

0

0

达标
高锰酸盐指数
mg/L

5.8-6.4
≤6.0

0

0

达标
BOD5
mg/L

3.0-3.5
≤4.0

0

0

达标
DO

mg/L

6.2-6.6
≥5.0

0

0

达标
粪大肠菌群
个/L

5400-9200
≤10000

0

0

达标
TN

mg/L

1.38-1.63
≤1.0

0

0

达标
NH-3N

mg/L

0.285-0.305
≤1.0

0

0

达标
TP

mg/L
0.10-0.14
≤0.2

0

0

达标
SS

mg/L

35-42
/

0

0

达标
石油类
mg/L

＜0.01
≤0.05

0

0

达标
W3

pH

无量纲
6.90-7.02
6-9

0

0

达标
CODCr
mg/L

32.1-33.7
≤20

0

0

达标
高锰酸盐指数
mg/L

4.5-4.8
≤6.0

0

0

达标
BOD5
mg/L

2.0-2.5
≤4.0

0

0

达标
DO

mg/L

6.7-6.8
≥5.0

0

0

达标
粪大肠菌群
个/L

2400-5400
≤10000

0

0

达标
TN

mg/L

1.08-1.11
≤1.0

0

0

达标
NH-3N

mg/L

0.212-0.236
≤1.0

0

0

达标
TP

mg/L

0.02-0.04
≤0.2

0

0

达标
SS

mg/L

22-28
/

0

0

达标
石油类
mg/L

＜0.01
≤0.05

0

0

达标
由表3-2可知，除化学需氧量、氨氮超标外，其他各项监测因子值均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准，其中化学需氧量、氨氮超标原因为周边农田使用农肥所致。
三、地下水环境

本项目所在地的地下水环境质量现状，本评价委托了湖南精科检测有限公司于2016年5月3-5日对本项项目区水井进行了监测。
监测因子：PH、溶解性固体、硫酸盐、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、挥发酚、总大肠菌群。具体监测结果如下表3-3：
表3-3 项目地下水环境监测结果统计表
采样时间
监测项目
计量单位
监测范围
平均值
标准值
超标率
超标倍数
是否达标
项目所在地水井
pH

无量纲
7.12-7.20
/

6.5-8.5

0

0

是
溶解性固体
mg/L

61-75

68

1000

0

0

是

硫酸盐
mg/L

14-25

19.7

250
0

0

是

CODmn

mg/L

＜0.5

＜0.5
3.0

0

0

是

氨氮
mg/L

0.027-0.035

0.03

≤0.2

0

0

是
硝酸盐
mg/L

0.05-0.10

0.08

≤20

0

0

是
亚硝酸盐
mg/L

＜0.003
＜0.003
≤0.02

0

0

是
挥发酚

mg/L

＜0.0003

＜0.0003

≤0.002

0

0

是

氯化物
mg/L
＜10
＜10
≤250

0

0

是
总大肠菌群

个/L

＜3
＜3
≤3.0

0

0

是
由上监测结果可以看出，各监测因子均能满足(GB/T14848-1993)《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准要求。
四、环境噪声

湖南精科检测有限公司于2016年5月3-4日对项目所在区域进行了现场监测，监测结果如下:

表3-4  场界声环境质量监测结果表    单位：dB(A)
序号
监 测 点 位
Leq（dB）
标准值
是否达标
昼间
夜间
1

场界东面
2016.5.3

52.6

44.3
60

达标
2016.5.4

51.5

43.6

50

达标
2

场界南面
2016.5.3

47.9

41.4

60

达标
2016.5.4

48.3

42.5

50

达标
3

场界西面
2016.5.3

68.0

46.6

70

达标
2016.5.4

64.7

47.1

55

达标
4

场界北面
2016.5.3

55.4

44.9

60

达标
2016.5.4

53.6

45.2

50

达标
监测结果统计显示，评价区域的各监测点噪声昼、夜间的噪声监测值均符合《声环境质量标准》的2、4a类标准。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

经过对拟建项目的实地踏勘，本报告确定以评价范围内的主要居民点为大气环境和声环境保护目标，区域地表水为水环境保护目标，本项目主要环境保护目标及保护级别详见表3-4。

表3-4  主要环境保护目标表

环境
要素
保护目标
名称
方位
距离
（m）
性质
规模
保护级别
大气环境
居民
E

120
1户
GB3095-2012，二级
你好食品厂

W

80

厂

声环境
居民
E

120
1户
GB3096-2008，2类
水环境
农灌渠
S
500
灌溉用水
GB3838-2002，Ⅲ类
生态环境
区域植被
S、N

山体
禁止侵占
主要环境保护目标图：


[image: image1.emf]项目所在地

你好

食品

厂

80m

N

山体

S2

01

山体

山体

山

体

山体

山体

山体

山

体

S201

山

体

山体

山体

山体

山

体

山体

居

民

1

户

120m


图3-1  项目环境保护目标示意图



四、评价适用标准
	环境质量标准
	一、大气环境质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃质量标准执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准2.0mg/m3。详见表4-1；

4-1 环境空气质量标准   单位：μg/m3

序号

污染物名称

浓度限值（ug/m3）

1小时平均

日平均

年平均

1

SO2
500

150

60

2

NO2
200

80

40

3

PM10
—

150

70

二、地表水环境质量标准

根据汨罗市地表水环境功能区划，项目区域农灌渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，具体标准值见表4-2。

         表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）

项目

类别

pH

CODcr

BOD5
氨氮

石油类

DO

标准值

Ⅲ
6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

≥5

三、声环境质量标准

评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准。

表4-3      声环境评价标准值   单位：Leq（dB）

项目

昼  间

夜  间

GB3096-2008中2类标准限值
60
50
GB3096-2008中4a类标准限值
70

55

    

	污染物排放标准
总量控制指标

	一、大气污染物排放标准

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准及无组织排放监控浓度限值。

表4-4  大气污染物综合排放标准    
污染

因子

排气筒高度

最高浓度限值（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

标准来源

颗粒物
15m

120

3.5
1.0

GB16297-1996中二级标准
NOx

240

--

0.12

SO2
550

--

0.4

非甲烷总烃

120

10
4.0

食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
表4-5饮食业油烟排放标准

规 模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度(mg/Nm3)

2.0

净化设施最低去除效率(%)

60

75

85

二、水污染物排放标准

本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田、林地浇灌。

三、噪声标准

运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，交通干线一侧执行4类。
表4-6     标准限值      单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2类

60
50
4类

70

55

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表4-7   建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：Leq（dB）

昼间

夜间

70

55

四、固体废物排放标准

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）；

危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及2013年修改单中要求；

五、其他
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m³，排放口距地平面高度应不低于4m；
《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）；
《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008）；

《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）。



	
	污染物总量控制是我国现阶段改善环境质量的行之有效的管理制度，根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》，总量控制指标包括COD、NH3-N、SO2、以及氮氧化物。本项目废气主要污染物中无SO2、氮氧化物，生活污水经化粪池、隔油池处理后用于周边农田、林地浇灌。




五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

一、施工期工艺流程及产污位置

[image: image2.jpg]R, EE.

RE EE. BE ER.

wE ok R OB BR B, EK WE,EE %R e
wanw | mean | o | w6 o weze o anen su





图5-1     施工期工艺流程及产污节点图

二、运营期生产工艺流程及产污节点图

加油（汽油、柴油）工艺流程及产污节点

[image: image3.png]RF FTRER FRREL  RF. ETREE %F

e ST

g e e e BB e ATEE e B a AE
i





图5-2   加油工艺流程和产污节点图

三、运营期生产工艺流程简述

项目不涉及汽车清洗、维修等服务。
（1）卸车过程：汽、柴油由槽车运至，通过屏蔽卸车泵，将槽车内油剂送入储罐。加油过程：启动设置在储罐区的变容泵，向加油机输送油品，油品在加油机内经计量后，通过加油枪对汽车进行加油。加油机内的气态油气经分离后回至储罐。设置在储罐区内的2台变容泵均具有同时向4台双枪加油机供油的能力。

（2）卸油油气回收系统：将原来油罐车卸油过程中储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

（3）加油油气回收管线：当加油油气回收系统启用时可将汽车油箱中的油气通过真空泵回收到埋地油罐内，基本杜绝了加油过程中的油气排放。
四、项目产排污节点及污染物分析

1、施工期

施工期间大气污染源主要为场地平整、基础开挖、桩基工程、建（构）筑物修建、管沟开挖、车辆行驶、材料装卸、堆码、沙石水泥拌和产生的扬尘和运输车辆、施工机械排放的尾气（烟尘）。施工期间大气污染主要是施工扬尘对环境空气的影响。

（1） 施工期废水

废水主要来自施工人员的生活污水。依据工程施工安排，预计施工人员每天最多约为10人，生活用水按80L/人·d，污水排放量按生活用水量的80%核算，废水排放量最大为0.72m3/d。主要污染 COD：（300mg/L），SS：（250mg/L）。污染物产生量为：COD：0.192kg/d；SS：0.16kg/d。建设单位和施工单位应将施工人员生活区集中在一起，应设置简易化粪池。
施工场区设置的冲洗点、清洗设备使用过程中将产生少量含石油类泥沙的废水；施工场地的平整、房屋地基的开挖和混凝土养护过程中将产生含SS施工废水；动力设备的维护与冲洗将产生少量含SS和石油类的废水。应采取相应的措施对施工废水进行处理，如设置临时沉淀池对施工废水进行沉淀处理回用于施工场地抑尘。
（2） 施工期废气

施工期的大气污染源主要为各类燃油动力机械在进行场地的挖填、清理平整、运输等施工活动时排放的含有CO和NOX的尾气。土石方开挖、出渣装卸、钻孔、建筑材料运输、零散水泥的使用等施工活动将产生二次扬尘。在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥、少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的周边区域产生较大的影响。施工期土石方运输车辆的尾气排放，会对沿途植被有一定程度的影响。施工人员生活所用燃料为液化气或天然气，生活燃料燃烧过程中也会产生少量的废气。施工场区禁止燃用原煤或现场焚烧垃圾。

（3） 施工期固体废物

施工中的固体废物主要为弃土石、建筑垃圾、废弃物料（如废焊条、防腐材料、包装物等）和施工人员的生活垃圾。由于本项目所在地地势较高，预计本项目施工期挖土方总量约500m3，回填量约为100 m3，400 m3弃土由汨罗市渣土部门调配；施工人员产生的生活垃圾约为300kg，送往附近的垃圾处理场处理。

（4） 施工期噪声

施工期噪声主要是施工机械（挖掘机、推土机、搅拌机、振动棒等）运行、运输车辆行驶、材料堆码、设备安装等产生的，其声压级65～110 dB（A）。

（5） 施工期对生态环境的影响

施工期的生态影响包括对土壤结构的影响、对附近植被的影响。

2、运营期
（1）运营期废水

本项目不设汽车冲洗，产生的废水主要为生活污水和站内设备及地面冲洗污水。
①职工产生生活污水，职工定员5人（均在站区食宿），根据《湖南省用水定额》，住厂的用水量按150L/人·d计，则本项目用水量约为270t/a；产污系数按0.8计算，污水产生量约为216t/a。
项目生活污水全部排放进入隔油池、化粪池进行处理，预测生活污水COD浓度为300mg/L、NH3-N浓度为30mg/L、BOD5浓度为200mg/L、SS浓度为200mg/L；产生COD量为0.06t/a、产生NH3-N量为0.01t/a、产生BOD5量为0.04t/a，产生SS量为0.04t/a。
②浇洒道路和绿化用水量约为1035.9m3/a（平均每次用水20～30L/次·m2（本项目取30 L/次·m2），每周1次，绿化面积720m2。
③根据企业提供的资料，站内设备及地面定期进行冲洗，冲洗次数约为1次/月，冲洗污水排水量约为12m3/月，年排放量为144 m3/a，设备、地面冲洗废水主要为水污染物浓度为COD200mg/L，BOD550mg/L，SS400mg/L、石油类30 mg/L，则污染物产生量为COD：0.0288t/a，BOD5：0.0072t/a，SS：0.0576t/a、石油类：0.00432t/a。
④本项目还会产生一部分油罐清洗废水，油罐清洗周期为三至五年，废水量约为 1 吨，由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业，抽掉的罐内废水采用回收桶集中收集，交有资质单位进行专业处理。

（2）运营期废气

①成品油的运输、储存、加油过程主要有卸油灌注（大呼吸），储油损失（小呼吸）将有一定量的烃类物质以气态形式逸出，主要污染物为非甲烷总烃。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。
汽油相对密度（水=1）0.7-0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87-0.9，本项目取0.9，项目营运后油品年通过量或转过量=（2000÷0.75）＋（1000÷0.9）=3778m³/a，综合以上三方面加油站的油耗损失，根据经验数据测算，非甲烷总烃废气无组织排放量见下表5-1。
表5-1      项目有组织废气产生源强

污染源名称

排放系数

年通过量或转移量（m³/a）

非甲烷总烃产生量（kg/a）

卸油灌注损失

0.12kg/m³通过量

3778

453.36

加油作业损失

0.11kg/m³通过量

3778

191.23

储油损失

0.084kg/m³通过量

3778

317.34

合计

--

--

961.93

②本项目运营期员工就餐人数5人，按人均每天食用动植物油量30g、动植物油挥发量为3%计算，产生饮食业油烟量约为1.62kg/a，选用食堂油烟净化器对食堂油烟进行处理，其处理效率按60%计。则排放食堂油烟为0.65kg/a。
③柴油发电机运行时会产生SO2、CO、NOx、PM10等污染物，年运行时间约60小时，根据发电机功率，可知年发电量为1800度，每度电消耗柴油198g，年柴油消耗量约：356.4kg。参照《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社，2007年8月版）有关燃料的污染物排放因子，计算得到备用发电机废气排放源强见表5-2。

表5-2  备用发电机废气污染物源强表

燃气

类别

年用量（kg/a）
污染产生情况

污染物
排污系数（kg/t油）

产生量（kg/a）
轻质

柴油

356.4

SO2
2.24

0.8

CO

0.78

0.3

NOX
2.92

1.04

PM10
0.31

0.1

因为本项目使用的是轻质柴油属于清洁能源，所以污染物可以达标排放。

（3）营运期噪声

本项目噪声主要来源于项目区内来往的机动车产生的噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声。根据类比分析，声源强度在60-80分贝之间。

汽车噪声：进出加油站的汽车产生的噪声是短暂的，声级在60dB（A）以下。采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油加气时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

加油泵等设备噪声：声压级为60～80dB（A）。通过选用低噪声设备，并设置减振垫，距离衰减及围墙的阻隔等措施，厂界噪声可以达标。
备用发电机噪声：声压级为90～100B dB（A）。通过设置减振垫，放在专门的用房内隔声以及经过厂区的距离衰减等措施降低其影响。

本项目设备噪声产生、治理及排放情况见表5-3。
表5-3   运行期设备噪声排放

噪声类型

产生位置

声源值

（dB（A）

治理措施

治理效果距离声源1米处噪声

设备噪声

站区

60～80

减振、距离衰减

60

汽车运行噪声
厂区内
60

减速、禁止鸣笛、加强管理
50

备用发电机

专用设备用房内

90～100

减振、隔声以及距离衰减

70

（4）营运期固体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、含油抹布、废油。

生活垃圾：职工定员5人，按每人每日产生1.0kg计，职工产生生活垃圾5.0 kg/d，产生生活垃圾1.5t/a。
含油抹布、废油等产生量约10 kg/d（3.6t/a）。




六、项目主要污染物及预计排放情况

	[image: image6.png]EREBE 10

izhe

FEEFALIR M5
G




内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度

及排放量

	大气污染物
	加气系统
	甲烷
	少量
	少量

	
	加油系统
	非甲烷总烃
	产生量：0.962t/a
	排放量：0.962t/a

	
	食堂
	餐饮油烟
	产生量：1.62kg/a
	排放量：0.65kg/a

	
	  柴油发电机
	SO2

NOX

PM10
	      0.8kg/a

      1.04kg/a

      0.1kg/a
	0.8kg/a

       1.04kg/a

 0.1kg/a

	水污染物
	生活污水216t/a
	COD
	300mg/L；0.06t/a
	农田、林地浇灌

	
	
	NH3-N
	30mg/L；0.01t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L；0.04t/a
	

	
	
	BOD5
	200mg/L；0.04t/a
	

	
	地面拖洗废水（144t/a）
	COD
	200mg/L，0.0288t/a
	

	
	
	SS
	400mg/L，0.072t/a
	

	
	
	石油类
	30mg/L，0.00432t/a
	

	固体废物
	办公楼
	生活垃圾
	1.5t/a
	0 t/a

	
	含油抹布、废油
	3.6t/a
	3.6t/a

	噪声
	加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵等设备噪声，声源强度65-75dB(A)；柴油发电机声源强度约100dB(A)

	主要生态影响：

项目施工过程中会产生水土流失，但施工期短，项目建成后将种植绿化草坪，绿化率为30%，对周围的生态环境有较好的恢复作用。



七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目为新建项目，施工期将因建筑材料、生产设备的运输产生沿途扬尘及交通噪声污染；工程现场施工将产生施工废渣及生活垃圾，对施工区域环境产生影响；施工机械产生的噪声对周边环境将产生一定的影响。

一、施工期废水环境影响分析

废水主要由职工生活污水和生产废水构成。其中职工生活污水修建简易化粪池处理后进入市政污水管网；生产废水包括基坑排水、备料生产废水、施工机械冲洗废水，其污染物主要是SS，建议施工方在作业场设置临时沉淀池，待澄清后用于洒水防尘。对地表水环境无影响。

二、施工期废气环境影响分析

场地平整、基础开挖、桩基工程、建（构）筑物修建、管沟开挖、车辆行驶、材料装卸、堆码、沙石水泥搅拌会产生扬尘。
运送施工材料、设施的车辆，挖掘机等施工机械的运行时排放出的污染物为烟尘，其排放量较小且分散，并具有流动性，对环境空气影响较小。

为降低扬尘产生，保护环境空气，本项目必须采取如下措施防尘： 

1、项目施工区设置硬质施工围墙，围墙高度不低于2.5m，将施工区与非施工区隔离。减少施工扬尘及施工噪声对周围环境的不利影响。

2、应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；对运输车辆实行覆盖苫布密封运输，对进出施工区域道路硬化，对进出车辆实行人工清理及工地出口设置洗车台，道路设置1名保洁员，洒水保洁、清扫路面，防止扬尘，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。

3、建材堆放点要相对集中，料场覆盖苫布，抑制扬尘量。施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

4、施工场地、施工道路、砂石料堆场的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。施工工地内及工地出口至市政道路间的车行道路，应保持清洁，可采取铺设钢板、铺设混凝土路面等方式，辅以洒水、喷洒抑尘剂。

5、对松散的场地及时夯实，临时性用地使用完毕后应尽早将裸露土地进行绿化和迹地恢复，避免起尘。

6、使用商品混凝土、散装水泥，避免现场搅拌、袋装水泥拆袋产生的扬尘，并沿加油站场界四周设防尘围墙。

其次施工、运输车辆产生的烟尘对附近居民有一定的影响。施工人员要做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。

通过以上抑（烟）尘措施，对环境空气影响较小，可以做到达标排放。

三、施工期固体废物环境影响分析

本项目弃土由汨罗市渣土部门调配；项目土建施工时产生的建筑垃圾运往所属区域指定的建筑垃圾处理场处理；废弃物料能回收利用的回收利用，不能回收利用的，所属区域指定的建筑垃圾处理场处理；施工人员产生的生活垃圾送往附近的垃圾处理场处理。严禁私自对垃圾进行焚烧。通过以上措施处理固体废弃物，对环境无影响。

四、施工期噪声环境影响分析

站场建设中场地平整、基础开挖、桩基工程等阶段工程机械作业、运输车辆往来以及设备安装等将产生强度达65～110 dB（A）噪声，会对作业人员身心健康和周围环境产生一定程度影响；管道敷设施工时产生的噪声对周围居民将产生一定影响。但白天不会对环境造成明显影响，夜间不施工，因此，不会造成噪声扰民。

为减少施工期噪声对声环境影响，本项目采取了如下噪声控制措施：

1、施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，并压缩工区汽车数量与行车密度，严禁汽车鸣笛。

2、从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，使其处于良好的工作状态，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

3、采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在100m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。

项目施工期采取的噪声控制措施，可以将施工噪声影响降低到最小，做到不扰民。

五、施工期生态影响分析
为减少水土流失，在施工结束后，临时占地都要进行清理整治，打扫地面，冲洗公路，及时回迁施工时迁走的植被，及时进行损伤道路的修补，把水土流失造成的影响降低至最低水平。
营运期环境影响分析：

一、大气环境影响分析

（1）本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。
汽油相对密度（水=1）0.7-0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87-0.9，本项目取0.9，项目营运后油品年通过量或转过量=（2000÷0.75）＋（1000÷0.9）=3778m³/a，综合以上三方面加油站的油耗损失，根据经验数据测算，非甲烷总烃废气无组织排放量见下表7-1。
表7-1      项目有组织废气产生源强

污染源名称

排放系数

年通过量或转移量（m³/a）

非甲烷总烃产生量（kg/a）

卸油灌注损失

0.12kg/m³通过量

3778
453.36
加油作业损失

0.11kg/m³通过量

3778
191.23
储油损失

0.084kg/m³通过量

3778
317.34
合计

--

--

961.93
为了减少加油站大气污染物对周围环境的影响，项目必须配置加油站油气回收系统，达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）对卸油油气、储油油气和加油油气采取排放控制措施标准。

①卸油油气控制措施包括：采用浸没式卸油方式，卸油管出口距离罐底应小于200mm，卸油和油气回收接口安装DN100mm截流阀，连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残存残油。连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。

②储油油气控制措施包括：所有影响油气密闭性的部件，包括油气管线和法兰、阀门、快接头以及其它部件都应保证小于750pa时不漏气。埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，并采取有关的溢流控制措施。
③加油油气控制措施包括：配置加油油气回收系统，采用真空辅助方式密闭收集，油气管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，加油软管配备拉断截止阀 ，加油防止溢油


	22
	22
	22
	22

		城市道
	快速路、主干道

	10

	8
	8
	6

			次干路、支路

	8
	6
	6
	5


	由该项目总平面布置及站址周边环境概况可知，本项目汽、柴油储罐总容积折算后为90m3，属于二级站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，罐、加油机和通气管管口与民用建筑物三类保护物、城市道路主干路路边的最小距离应分别为12m、10m、8m；该加气站建设符合城市规划、环境保护和防火安全的要求，选址区域交通便利，据此分析，本项目选址合理可行。

十、环境风险评价

10.1、评价目的
加油站是易燃易爆场所，城市加油站存在潜在的汽油泄漏、超压，诱发火灾、爆炸事故的可能性，一旦发生概率不为零的风险事故，将产生危害国家财产和人民生命安全的不可接受后果，并伴生环境污染事故。因此，加强加油站安全运营管理，采取切实可行的环境风险防范措施，严格控制此类环境风险事故的发生，是本项目环境风险评价的目的。

10.2、评价重点

确定本项目环境风险评价的重点为：

①加油部分油品泄漏、泄漏油遇明火发生火灾、爆炸事故可能对周围环境产生的影响。
②原材料运输过程泄漏、火灾、爆炸事故可能产生的环境风险。

10.3、物质危险性与事故风险源识别

1、物质危险性识别

（1）汽油、柴油危险性识别

①汽油的化学特性

A．标识

中文名：汽油                英文名：Gasoline；Petrol    

成  份：C5～C12        危规号：31001           UN.No.：1203

B．理化特性

沸点：40～200℃              熔点：－60℃以下    

相对密度[水=1]：0.70~0.79      相对密度[空气=1]：3.5

外观性状：无色或淡黄色液体，具有挥发性和易燃性，有特殊气味。

毒性：有低毒，当空气中汽油蒸气浓度达到30~40mg/l时，人呼吸半小时后，即导致生命危险；

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳和醇，可混溶于脂肪。

稳定性：稳定。

主要用途：用作汽油机的燃料，用于橡胶、印刷、制鞋、颜料等行业，也可用作机械零件去污剂。
C．爆炸特性
闪点：-50～10℃            爆炸极限：1.3%~6.0%

自燃点：415~530℃         最大爆炸压力：0.813MPa
火灾危险类别：甲            接触限值：300mg/m³（前苏联）
爆炸危险组别/类别：T3/IIA

其蒸气与空气混合成为爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂时极易引起燃烧爆炸危险。

②柴油的化学特性

A． 标识
中文名：柴油             英文名：Diesel oil；Diesel fuel  

B．理化特性

相对密度（水＝1）：0.84～0.9 

外观与性状：稍有粘性的浅黄至棕色液体。

毒性：本品对皮肤粘膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。

稳定性：稳定。

主要用途：用作柴油机的燃料。
C．爆炸特性

闪点：≮65℃               自燃点：350～380℃
火灾危险类别：乙B或丙A

爆炸危险组别/类别：T3/IIA

遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
2、工艺风险识别

①设备火灾爆炸危险特性分析

油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。

装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。

②卸油、发油过程火灾爆炸危险特性分析

A.油罐漫溢。卸油时液位检测不及时易造成油罐漫溢。油罐漫溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。

B.油品滴漏。卸、发油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。
C.静电起火。由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。

D.操作过程遇明火。在非密闭卸油、发油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。
（3）其它火灾危险性分析

①电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。

②站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。
10.4、重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），规定汽油的临界量为200t、柴油的临界量为5000t；本项目站区汽油、柴油贮存区最大量可达120m3（约为87.6t）。

q汽油/Q汽油=87.6/200=0.438＜1

通过公式计算确定，本加油站储气设施不属于重大危险源。

10.5、评价等级及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）关于环境风险评价等级的判据，确定本项目环境风险评价等级为二级，评价范围为以该加油站储罐区为中心方圆3km范围内。具体判定依据见表7-5。

表7-5   评价工作等级（一、二级）

剧毒危险性物质

一般毒性危险物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感区

一

一

一

一

10.6、源项分析

1、火灾爆炸事故风险源强

汽油储罐在发生爆炸时，爆破能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后二者所消耗的能量只占总爆破能量的3%～15%，也就是说大部分能量是产生空气冲击波。
（1）爆炸的能量

A爆炸能量计算

项目储罐容积为120m3，假设汽油储罐内充满爆炸上限为6.0%的混合油气，则其中汽油含量120×6.0%=7.2m3（气态），按标准状态下1mol气体体积22.4升计算。

汽油的燃烧热为Hc=4985.08kJ/mol（汽油的平均分子量取114g/mol）；

爆炸能量释放Q=7.2×4985.08/（22.4×10-3）=4.006×105kJ；

爆炸冲击波的能量占爆炸时介质释放能量的85%，则：

冲击波的能量Eg=4.006×105×85%=3.406×105kJ。

B将爆破能量Eg换算成TNT当量q

因为1kgTNT爆炸所放出的爆破能量为4230-4836 kJ/kg，一般取平均爆破能量为4500 kJ/kg，故其关系为：

q（汽）=Eg/QTNT=Eg/4500=3.406×105/4500=75.67kg

C求出爆炸的模拟比a

a（汽）=(q/q0)1/3=（75.67/1000）1/3=0.554

	D求出在1000kgTNT爆炸中的相当距离R0
R0（汽）=R/a=R/0.554

表7-6   1000kgTNT爆炸时的冲击波超压表

距离R0/m

5

6

7

8

9

10

12

14

ΔP0/MPa

2.94

2.06

1.67

1.27

0.95

0.76

0.50

0.33

距离R0/m

16

18

20

25

30

35

40

45

ΔP0/MPa

0.235

0.17

0.126

0.079

0.057

0.043

0.033

0.027

距离R0/m

50

55

60

65

70

75

ΔP0/MPa

0.0235

0.0205

0.018

0.016

0.0143

0.013

表7-7   冲击波的超压对人体的伤害作用表

ΔP/MPa

伤害作用

ΔP/MPa

伤害作用

0.02～0.03

轻微损伤

0.05～0.10

内脏严重损伤或死亡

0.03～0.05

听觉器官损伤或骨折

>0.10

大部分死亡

表7-8  冲击波的超压对建筑物的破坏作用表

ΔP/MPa

伤害作用

ΔP/MPa

伤害作用

0.005～0.006

门、窗玻璃部分破碎

0.06～0.07

内脏严重损伤或死亡

0.03～0.05

受压面的门窗玻璃大部分破碎

0.07～0.10

砖墙倒塌

0.015～0.02

窗框损坏

0.10～0.20

防震钢筋混凝土破坏

小房屋倒塌

0.02～0.03

墙裂缝

0.04～0.05

墙大裂缝，屋瓦掉下

0.20～0.30

大型钢架结构破坏

2）爆炸冲击波超压可能的伤害范围

①1000kg的标准炸药，距离爆炸中心R0=42.5m范围内可致人重伤，最小冲击波超压ΔP0=0.03Mpa，则：油储罐爆炸致人重伤的实际距离R=aR0=0.554×42.5=23.5m。

油储罐爆炸致人重伤的区域圆面积S=πR2=1734m2。

②1000kg的标准炸药致人死亡的最小冲击波超压ΔP0=0.05Mpa，距离爆炸中心的标准距离R0=32.5m，则：油储罐爆炸致人死亡的实际距离R=aR0=0.554×32.5=18.0m。

油储罐爆炸致人死亡的区域圆面积S=πR2=1017.4m2。

（2）计算结果

如果90m3的油储罐爆炸，以油储罐为中心，在半径R=23.5m，面积1734m2区域内的人员，均可能因油罐爆炸的冲击波超压而致重伤；在半径R=18.0m，面积1017.4m2区域内的人员，均可能因汽油罐爆炸的冲击波超压而致死亡。

根据现场勘查，可知项目周围25m半径范围内无居民住户，本项目对周围的居住环境不构成爆炸危害。
2、加油部分源项的分析

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

（1）最大可信事故的概率分析

对于本项目的最大可信事故的概率分析拟采用事故树法进行预测。

油罐溢出、泄漏的发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道和油罐都按照有关规范进行了设计和施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，发生这类事故的几很小。类比分析，油库管道、输送等的小型泄漏事故发生概较高为0.1次/年，管线、阀门、储罐等严重泄漏事故概不大于10-3次/年。

近年来国内外采用高科技自动控制系统措施以来，事故风险的发生概明显下降，风险率有大幅降低的趋势。

[image: image7.png]



图7-4   事故树分析图
（2）油罐溢出源项分析

储油罐可能发生溢出的原因有：

①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；

②在卸油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；

③在卸油过程中，由于接口不同，接不严密，致使油类溢出；

④油罐泄漏源项分析

（3）可能发生油罐泄漏的原因有：

①输油管道腐蚀，致使油类泄漏；

②由于施工而破坏输油管道；

③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；

④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。
10.7、事故影响分析

（1）对地表水环境的影响

泄漏或溢出的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的影观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

本加油站规模小，油罐一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将被在油罐区控制，不会溢出油罐区外，也不会进入地表水体。

（2）对地下水环境的影响

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

本项目储油罐采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、围堰堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。

（3）对大气环境的影响

对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品的挥发速度因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度等。

本项目采用地埋式储油罐工艺，采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，可及时发现，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。
（4）原料运输过程环境风险防范措施 

①合理规划运输路线及运输时间。本项目运输路线华鲇路段人口密度大的特殊路段应设置标志桩（牌），在这些路段行驶的驾驶员应提高警惕，缓慢行驶，尽量减少事故发生的可能。
    ②运输装运应做到定车、定人。定车应是要把装运石油、天然气的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装石油、天然气的容器，包括汽车槽（槽）车不得用来盛装其他物品，运输前需对槽车可能出现泄漏的地方进行检查。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，并对人员进行安全教育，应急演练等 ，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。
     ③被装运的石油必须设置明显标志。
④担负长途运输爆炸物品的车辆，途中不得停车住宿，如果运输途中因气候恶劣、运输工具严重故障等原因不能按《爆炸物品运输证》准许时间内到达目的地时，必须在准运时间内向途中所在地县（市、区）公安机关报告，由公安机关指定临时停靠点或暂存库，并凭《爆炸物品运输证》到当地公安机关签注延期证明。
    ⑤在石油运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。 

10.8、事故防范措施

1、总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；
2、所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；

3、站区内重点消防区域安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；

4、在可能发生天然气泄漏或积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》(SH3063-94)的要求设置可燃气体报警装置；

5、在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置；

6、油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

7、设有安全放散系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空；

8、加强设计单位相互间的配合，做好衔接、交叉部分的协调，减少设计误操作，使总体设计质量为优。

9、所有风险敏感目标的加气站设计均须符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求。

10、制定事故应急预案，配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。
11、项目对埋地油罐渗漏实行液位仪检测和人工测量，罐体下方设水泥防渗池，保证罐体泄漏后有效控制汽油对土壤造成污染。
10.9、环境风险应急预案

本项目需要制定可操作性环境风险应急预案，环境风险应急预案具体要求见下表。

表7-9    突发环境风险事故应急预案

序号

项    目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

十一、环境保护投资及“三同时”验收
本项目环境保护设施建设投资情况见表7-10。

表7-10    环保投资及“三同时”一览表

序号

类别

项目

投资额（万元）

备注

1

废水

处理

化粪池

0.5
处理效果达到(GB8978-1996)表4中三级标准
隔油沉淀池

0.5

2

废气处理
储罐区、各污水池地面防渗处理及储油罐围堰
2

处理效果达到GB16297-96无组织标准和达到GB20952-2007标准

油气回收系统
3

发散装置

3

食堂油烟净化器

1.0

达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
3

噪声处理
减振垫、设引导标志
1.0

厂界排放达（GB12348-2008）2、4类标准
4

固废处理
生活垃圾环卫部门

危废暂存场所

1.0

《危险废物贮存污染控制标准》要求
5

绿化

28

绿化率达30%

合计

30

本项目环境保护设施投资，从技术、经济角度分析来看是可行的，也是非常必要的。



九、建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	加油系统
	非甲烷烃
	油气回收系统
	处理率达90%

	
	食堂
	餐饮油烟
	油烟净化系统
	处理率约为60%

	水污染物
	生活污水
	COD、 NH3-N、SS、BOD5
	隔油池、化粪池
	农田、林地浇灌

	
	站内设备及地面冲洗废水
	COD、SS、石油类
	隔油沉淀处理
	

	固体废物
	生活设施
	生活垃圾
	送垃圾处理场
	卫生填埋

	
	废含油抹布
	交有资质单位处理
	合理处置

	噪

声
	厂界昼间：60B（A）；夜间：50B（A）。

	其

他
	

	生态保护措施及预期效果

厂区进行种花、种草，厂界周边植树绿化、美化，改善项目建设区域生态环境，提高生物净化环境的作用。




十、结论与建议

	评价结论
1、项目概况：

项目名称：汨罗市川山石桥加油站建设项目

建设性质：新建

建设单位：汨罗市川山石桥加油站

建设地点：汨罗市川山坪镇石桥村S201线上

建设规模：年销量成品油3000吨，其中：柴油（0#）1000吨；汽油（93#、97#）2000吨。
占地面积：项目总占地面积2400m2。

投资规模：工程总投资为5107万元，资金由企业自筹解决。

劳动定员：该项目劳动定员为5人

工作制度：实行三班制（每班8小时）。年工作日为360天

2、环境质量现状评价结论

环境空气质量现状：
监测结果可知，项目拟建地SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，项目所在区域环境空气质量较好。
地表水环境质量现状：由表3-2可知，除化学需氧量、氨氮超标外，其他各项监测因子值均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准，其中化学需氧量、氨氮超标原因为周边农田使用农肥所致。
地下水环境质量现状：由上监测结果可以看出，各监测因子均能满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准要求。
声环境质量：监测结果统计显示，评价区域的各监测点噪声昼、夜间的噪声监测值均符合《声环境质量标准》的2、4a类标准。
3、环境影响评价结论

通过对项目组成、总图布置及工程分析，得出本建设项目环境影响评价结论如下：

1、大气环境影响评价结论

本项目运营期产生的大气污染物主要为非甲烷烃、食堂油烟。在采取本报告表的环保措施后，对区域大气环境敏感保护目标不会构成显著性不良影响。

2、水环境影响评价结论

项目职工生活污水排放量约为216m3/a，主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS等。项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，用于周边农田、林地浇灌；站区站每月对设备及地面清洗一次，产生含油废水约12m3/月，主要污染物为COD、SS和石油类等，经隔油池、化粪池处理后用于周边农田、林地浇灌。
3、声环境影响评价结论

本项目噪声在采取噪声源设备机座减振降噪、厂房隔声措施后，对厂界噪声贡献值不大，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准要求，因此，项目运营噪声对厂界声环境不会构成显著性不良影响。
4、固体废物环境影响评价结论

本项目固体废物包括生活垃圾、含油抹布。职工定员5人，按每人每日产生1.0kg计，职工产生生活垃圾5.0 kg/d，产生生活垃圾1.5t/a。定期运送至城镇生活垃圾处理场进行卫生填埋处置，对评价区域环境不会构成不良影响。含油抹布、废油量约 10 kg/d。属危险固废，应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求贮存和收集，送有危险废物处置资质的单位集中处理。

5、环境风险评价

通过对项目物质风险性识别、事故类型及原因分析、火灾爆炸性事故、泄漏事故分析，要求建设单位落实本评价中提出的各项措施，认真做好风险防范措施及应急预案，有效控制火灾、爆炸事故的发生，对储油罐采取阻隔防爆材料，按规范要求合理配备灭火器、灭火毯、消防砂等消防器材和消防雨衣、雨鞋、防护用具。采取以上措施后，本环评认为环境风险可接受。

6、产业政策
该项目属于国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类第七条3 款“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，属于鼓励类项目，符合国家有关法律、法规和政策的规定。
本项目属于社会事业与服务业基础设施，项目选址符合汨罗市土地利用规划要求，选址合理可行。
评价结论
综上所述，汨罗市川山石桥加油站拟投资5107万元在汨罗市川山坪镇石桥村S201线上建设汨罗市川山石桥加油站建设项目，符合国家的产业政策，项目选址符合汨罗市土地利用规划要求。建设单位在建设和营运过程中严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》和《加油站作业安全规范》等标准设计、施工、操作，切实落实本评价提出的预防措施情况下，工程对环境的影响可减小到最低程度，从环境保护角度分析是可行的。

要求及建议：

（一）本加油站仅为各种机动车辆提供加油服务，不得提供车辆冲洗和维修的服务，且站内相关设施建设在棚内或室内，避免露天建设。

（二）为进一步减少挥发性有机物的排放量，建议该项目在选择设备和进行操作时注意以下几点：

1、正确执行储罐操作规程，尽可能使油罐装满到允许的程度，尽量减少倒罐次数。

2、对阻火器、液封油、机械呼吸阀瓣、消防泡沫玻璃室、量油孔，每年应彻底检查两次，应做到气密性符合要求。

3、改进操作管理油罐的操作，在条件允许的情况下，油罐应尽量在降温时收油，收油时，要适度加大泵的流量使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗。

（三）为将发生火灾爆炸的概率降至极小，建议该项目采取如下措施：

1、严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离，严格遵照国家标准进行设计。

2、要加强监测，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理。

3、要准备足够的消防灭火器材，如干粉灭火器、灭火毯、消防砂等。

4、在周围要坚决杜绝明火，特别要注意防止电器电火花引起火灾及爆炸。

5、设置防静电接地装置，防雷接地装置，选择防爆电气设备。

6、清洗油罐，油车和维修阀门，必须遵守安全操作规程。油罐废水严禁就地外排。作业前要进行通风，入罐作业人员必须穿戴防毒衣具，防止含油废气污染事故发生。

（四）建议项目编制安全评价报告，并通过相关单位验收及做到本环评提出的环保措施后方可进行生产经营。

（五）由于油品泄漏对地下水和纳污水体的水质影响较大，特别是埋地储罐泄漏不容易发现，建议项目应加强风险防范，采取地面硬化，罐区防渗防漏等措施，这些措施必须与工程建设同步进行。

（六）加强与周围住户居民沟通，向广大公众公布运营过程中可能产生的环境影响及拟采取的措施，回答解决环境影响及减缓措施方案。
（七）废油渣和废油抹布均属于危险固废，应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求贮存和收集，要求单独贮存，并有显著标识。收集的废油渣和废抹布要求送有危险废物处置资质的回收公司进行再次回收利用。
（八）严格执行环境保护“三同时”制度，含油废水设施应交有设计资质的专业设计单位进行设计。工程完工后，必须经环境保护管理部门验收合格后方可正式投入使用。



	预审意见：

                                               公  章

经办人：                                

                                             年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                               公章

经办人：

                                            年   月   日

	审批意见：

                                                公章

经办人：

                                            年   月   日


	注   释
附件:

附件1委托书

附件2国土局文件知书
附件3汨罗市规划局文件
附件4质量保证单
附图:

附图一   项目地理位置图

附图二   项目总平面布置图

附图三   周围环境现状图

附表：

附表1建设项目审批登记表













               第1页
第51页

_1524546570.vsd
项目所在地


山体


山体


山体


你好食品厂


山体


S201


山体


山体


山体


山体


80m


山体


山体


N


S201


山体


山体


山体


山体


居民1户


120m



