
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	新市古镇滨江仿古街建设项目

	建设单位
	汨罗市文化旅游产业建设投资有限公司

	法人代表
	仇正勇
	联系人
	谭浒

	通讯地址
	汨罗市文化旅游产业建设投资有限公司

	联系电话
	13575049998
	传  真
	——
	邮政编码
	414200

	建设地点
	汨罗市新市古镇

	立项审批

部  门
	——
	批准文号
	——

	建 设

性 质
	新建
	行业类别

及 代 码
	房地产开发与经营业K7210

	占地面积

(平方米)
	8249
	建筑面积

(平方米)
	7417

	总投资

(万元)
	6000
	其中：环保

投资(万元)
	70
	环保投资占总投资比例
	1.17

	评价经费
(万元)
	
	投产日期
	2019年3月


1400

		外购

	
		环保砖

	45万块

	外购

	
		模板

	5.5万m2
	外购

	
	装修工程

	油漆

	40t

	外购

	
		室外门窗

	1556m2
	外购

	
		瓷片

	7781m2
	外购

	


	1
	生活用水

	50L/（人·d）

	1000（近期）
	50
	18250
	14600

				2000（中期）
	100
	36500
	29200


				3000（远期）
	150
	54750
	43800

	2

	未预见水量

	为总水量的10%

	近期
	5
	1825
	1460

				中期

	10
	3650
	2920

				远期

	15
	5475
	4380

	3

	总计

	近期
	55
	20075
	16060

			中期

	110
	40150
	32120

			远期

	165
	60225
	48180


	②排水系统

项目区内排水采用雨、污分流制，雨水经市政雨水管网汇入汨罗江，生活污水经预处理后进入城市污水处理厂处理。本项目近期总用水量为55m3/d（20075t/a），其中外排水按用水量的80%计，约为16060t/a。

本项目污水经项目区内化粪池、隔油池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准排入汨罗江。（区域管网虽已铺设但未与接通污水处理厂接通运行，本环评要求在管网未投入运行后之前，项目不得投入运行）。
5、消防系统
消防给水与市政给水共用同一供水系统，并以自然水体作为备用水源。为保障消防供水，给水管道最小管径不应小于100mm，给水管网应尽量连成环状。

新建道路室外消火栓设置间距不宜大于120m，消火栓保护半径不超过150m，并与给水管道同步建设。现有街道达不到设置标准的应补建。在街道狭窄、且无市政消火栓的建筑密集区应修建消防蓄水池。

本项目不新增消防队，由市消防队负责本项目的消防。

6、节水节能措施

1、施工过程中采用高效节水型工艺技术、设备材料；

2、供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗，提高水资源利用率；

3、选用节水型、质量可靠的卫生洁具及配水件；

4、做好水的循环利用工作。

7、项目施工进度

本项目施工期预计为20个月，施工时间为2017年5月至2019年3月。

8、总投资及资金来源
本项目总投资6000万元，资金来源由公司自筹及项目扶助资金。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目位于汨罗市新市古镇，本项目为新建项目，无原有环境问题。



二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、 地理位置与交通

汨罗市地处湘北南部，靠洞庭湖东南岸，南接长沙、望城，西边湘阴、沅江，北抵岳阳，东邻平江。地理坐标为东经112°51′～113°27′、北纬28°28′～29°27′。东西长62.5km，南北宽66.75km。总面积1562km2。汨罗市辖17个镇（城关、汨罗、新市、古培、白水、川山坪、高家坊、弼时、李家段、黄柏、沙溪、长乐、大荆、三江、桃林寺、屈子祠、范家园)、12乡（城郊、红花、黄市、玉池、天井、智峰、八景、古仑、新塘、白塘、火天、磊石)，7个农林茶场。共有377个村，6032个村民小组。汨罗市交通发达，全市实现了村村通公路，境内省道S107、S308、S201、京珠高速、京广线、武广客运专线等交通动脉将全境织成了一个交通网络，交通十分便利。

汨罗市新市古镇位于长沙与岳阳的中点，汨罗市东侧，是汨罗市城区发展“东靠北上”的战略要地，是汨罗市经济发展和改革开放的窗口。东与平江县隔湄江河相望，西靠汨罗城区，北倚汨罗江，南与神鼎山镇接壤。镇区内道路纵横交错，有一条环镇公路，两条黄金水道，107国道纵贯南北，S308线与京珠连接线相接，横穿东西，贯穿全镇的武广高速铁路全长9.5公里，并在新市古镇设立客运站一个，使新市古镇成为了交通枢纽地。

本项目位于汨罗市新市古镇。详见（项目地理位置图 附图1）。
2、气象条件

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。

1）气温：年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃；

2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右；

5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1345.4mm。
3、地形、地貌

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

4、水文地质状况

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深6.2-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

本项目污水经隔油池、化粪池后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以后排入市政污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂，经污水处理场处理达标后外排至汨罗江。

5、生态环境
①植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。

项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

②陆生动物

汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

③水生生物

汩罗江汩罗段，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

项目周边情况：
本项目位于汨罗市新市古镇，目前项目地块部分已平整。场地主要用地类型有荒地、灌木丛草，地块内植被覆盖率较高，以灌木丛草为主。项目所在地东面为乡镇道路，南面为当地居民，西面为X047，北面为汨罗江。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

汨罗市新市古镇位于长沙与岳阳的中点，汨罗市东侧，是汨罗市城区发展“东靠北上”的战略要地，是汨罗市经济发展和改革开放的窗口。东与平江县隔湄江河相望，西靠汨罗城区，北倚汨罗江，南与神鼎山镇接壤。镇区内道路纵横交错，有一条环镇公路，两条黄金水道，107国道纵贯南北，S308线与京珠连接线相接，横穿东西，贯穿全镇的武广高速铁路全长9.5公里，并在新市古镇设立客运站一个，使新市古镇成为了交通枢纽地。

2015年全镇实现国内生产总值52.2亿元，其中农业总产值1.5亿元，工业总产值43.8亿元，第三产业总产值6.9亿元；实现税收收入6.5亿元；镇本级财政收入3500万元；镇区居民人均收入1.58亿元；农民纯收入10891元。

新市镇新市街因其历史悠久，经济活跃、市场繁荣，素有“小南京”之称。近几年来，新市镇政府狠抓大办工业、招商引资、向上争项目，以旅游旺镇、特色兴镇、环境立镇、安全稳镇为指导思想，逐步形成了以再生资源收购加工、造纸家俱生产、五金交电、电线电缆、鞋楦鞋模、建筑业和农副产品加工七大支柱产业，大大的推进了新市古镇新型工业化进程，成为全国循环经济试点单位所在地、第二轮省级重点镇建设示范乡镇、长株潭“两型社会”湖滨示范乡镇、湖南省新农村建设示范镇，同时，被评为岳阳市特色明星镇、汨罗市域经济发展及工业园建设主战场。

新市镇旅游资源丰富。1、新市镇是千年古镇：自北宋元丰年间，设新市坊以来，至今已有近千年人类定居的历史。若从唐朝贞观年间，建观音古寺记起，则新市镇已有近1400年历史，适应水运商贸而生的“三街九巷十码头”的街巷古镇格局目前仍保存完好。2、名胜古迹颇多：1）卧龙岗。卧龙岗位于新市镇东北角，座落于湄江与汨水交汇处，面积近200亩。千百年来，它历尽沧桑，留下了很多动人的故事和民间传说，同时也是新市镇历史要素分布最为集中的地区，它集聚了观音古寺、洗马塘、罗汉松、接龙桥等众多历史遗迹以及与之相关的历史传说。2）南郊。位于新市镇南郊，主要历史古迹有赵公桥、车斗桥、川门楼等。3、景观要素分布：1）新市八景。新市八景是新市历史上形成的八个著名景点，主要包括鹅江夜月、古寺晚钟、石印江心、车斗宾南、中洲渔火、枫岭樵歌、塔影横江以及石鼓仙踪。2）生态环境资源。新市镇生态环境优越，景观要素多样，主要生态资源包括江、湖、农田、密林等，形成了“一半田园一半城”的生态格局。4、非物质文化遗产丰富，人文资源远流长：新市镇历史悠久，文化遗产丰富，在长期发展过程中形成的传说典故、民间技艺以及文化节庆等非物质文化遗产构成了新市镇历史文化资源的重要部分。

区域环境功能

本项目所在地环境功能属性见表2-1
表2-1    项目拟选址环境功能属性

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

汨罗江

渔业用水

Ⅲ类

2

环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的二级标准

3

声环境功能区

2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

4

是否基本农田保护区

否

5

是否森林公园

否

6

是否生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位

否

10

是否三河、三湖、两控区

是两控区

11

是否水库库区

是

12

是否污水处理厂集水范围

是

13

是否属于生态敏感与脆弱区

否

汨罗市城市污水处理厂：

汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设。市政污水管网已在本项目铺设了排水管道（管网虽已铺设但未与接通污水处理厂接通运行，本环评要求在管网未投入运行后之前，项目不得投入运行）。




三、环境质量状况

7

	35

	7.15

	7.15

	7.4

	7.44

	7.87

	7.46

	7.41

	7.43

	
	DO

	7.36

	8.06

	9.79

	7.3

	7.7

	9.0

	7.48

	7.98

	7.48


	高锰酸盐指数

	2.7

	3.09

	2.88

	2.9

	2.7

	2.2

	2.38

	3.17
	3.05


	COD

	13.7

	15.8

	13.6

	12

	14

	14

	18.6

	19.2

	16.0


	BOD5
	2.57

	2.70

	2.06

	2.4

	2.1

	2.9

	2.48

	2.79

	2.15



NH3

0

	339

	0.863

	0.588

	0.412

	0.906

	0.613


	TP

	0.081

	0.127

	0.095

	0.15

	0.2

	0.13

	0.052

	0.084

	0.146


	石油类

	0.02ND

	0.02ND

	0.02ND

	0.02ND

	0.02ND

	0.02ND

	0.02ND

	0.02ND

	0.02ND


	粪大肠菌群

	3500

	3500

	5400

	3458

	12132

	1933

	5400

	3500

	3500




		0

	0

	

2.4

		2.47

	2.47

	≤4


		超标倍数

	0

	0

	0

	
		超标率

	0

	0

	0

	
	NH3-N

	监测平均值

	0.55

	0.60

	0.64

	≤1.0


		超标倍数

	0

	0

	0

	
		超标率

	0

	0

	0

	
	TP

	监测平均值

	0.101

	0.16

	0.094

	≤0.2


		超标倍数

	0

	0

	0

	
		超标率

	0

	0

	0

	
	石油类

	监测平均值

	0.02 ND

	0.02ND

	0.02ND

	≤0.05


		超标倍数

	0

	0

	0

	
		超标率

	0

	0

	0

	

4133

	3

	≤10000（个/L）


		超标倍数

	0

	0

	0

	
		超标率

	0

	0

	0

	

	结果表明，监测期间各监测断面各项监测因子值均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准，说明地表水环境质量较好。

三、环境噪声

为了解本项目所在区域的声环境质量现状，湖南精科检测有限公司在项目沿线设置四个噪声监测点，监测时间为2017年3月9日。

表3-4   环境噪声质量现状表      单位：dB(A)

编号

昼间

夜间

标准

评价结果

N1

54.8

48.6

60（昼）,50（夜）

达标

N2

50.5

49.2

达标

N3

52.5

47.1

达标

N4

51.9

48.8

达标

结果表明项目所在地昼间噪声值为50.5~54.8dB(A)，夜间噪声值为47.1~49.2dB(A)，项目拟建地声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量较好。

四、生态环境质量现状与评价

根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目空气环境和声环境保护目标是项目周边居民住宅，水环境保护目标是汨罗江，具体详见表3-5。
表3-5  主要环境保护目标

环境要素

保护目标

环境功能及保护级别

方位

距离

地表水

汨罗江
渔业用水

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

N
50m

大气

环境

居民（40户140人）
《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准

S
紧邻-500m

居民（10户35人）

SE
紧邻-500m

居民（20户70人）
SW
紧邻-500m

声环境

居民（22户77人）

《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类区标准

S

紧邻-200m

居民（8户28人）

SE

紧邻-200m

居民（10户35人）

SW

紧邻-200m


[image: image1.emf]汨罗江

汨罗江

X

0

4

7

X

0

4

7

项

目

所

在地

N

居民 （

40

户 ）

紧邻

-500m

居民 （

20

户 ）

紧邻

-500m

居

民

（

1

0

户

）

紧

邻

-

5

0

0

m

50m


图3-1  环境保护目标示意图



四、评价适用标准

	环境质量标准
	（1） 环境空气：

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表4-1 环境空气质量标准

序号

污染物名称

浓度限值（ug/m3）

1小时平均

日平均

年平均

1

SO2
500

150

60

2

NO2
200

80

40

3

PM10
—

150

70
（2）地表水环境：

项目附近地表水体汨罗江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，具体标准值见表4-2。

       表4-2  地表水环境质量标准     单位：mg/L（pH无量纲）

项  目

III类

项  目

III类

pH

6～9

挥发酚

≤0.005

总磷

≤0.05

CODcr

≤20

溶解氧

≥5

石油类

≤0.05

高锰酸盐指数

≤6

SS

≤30

BOD5
≤4

粪大肠菌群

≤10000

氨氮

≤1.0

（3）声环境：

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表4-3   声环境质量标准  等效声级Leq：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60

50



	污染物排放标准
	1、 大气污染物：

废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织标准。

表4-4     大气污染物综合排放标准

序号

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
1

二氧化硫

周界外浓度最高点

0.40

2

氮氧化物

0.12

3

颗粒物

1.0

2、 水污染物

本项目废水经项目区化粪池、隔油池处理后，排入汨罗市城市污水处理厂。本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的三级标准；

表4-5   水污染物排放标准值（mg/L，pH值无量纲）

污染因子

单位

排放限值

pH

--

6～9

COD

mg/L

500

BOD5
mg/L

300

氨氮

mg/L

——

动植物油

mg/L

100

总磷

mg/L

0.5

SS

mg/L

400

3、噪声

营运期场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表4-6 社会生活环境噪声排放标准限值   等效声级：dB(A) 

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

2

60

50

表4-7  建筑施工场界环境噪声排放标准限值   等效声级：dB(A)

昼间

夜间

70

55

4、固体废物：

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总量控制指标
	根据国家“十二五”总量控制要求及工程分析，本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理，该项目总量控制指标已纳入汨罗市城市污水处理厂内。


五、建设项目工程分析


0.08186


0.

	70715

	0.287108


	10(km/hr)

	0.102112

	0.171731

	0.232764

	0.288815

	0.341431

	0.574216


	15(km/hr)

	0.153167

	0.257596

	0.349146

	0.433223

	0.512146

	0.861323


	25(km/ hr)

	0.255279

	0.429326

	0.58191

	0.722038

	0.853577

	1.435539



	由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。

项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。

项目装修阶段装修材料挥发出的少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等有机废气，造成室内环境污染，无组织排放可能造成局部浓度过高，对人体健康产生一定影响。类比一般商住楼项目装修情况，每平方建筑面积使用涂料油漆等装修材料的量约为0.3kg，则项目（7417m2）涂料油漆等装修材料用量约2.23t。目前室内装修涂料主要使用水性环保涂料，其他非水性涂料使用量以40%计。非水性涂料的有机溶剂含量以40％计，则约有0.89t的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要分散在装修阶段3个月以内，为间歇无组织排放。

（2）水环境污染

生活污水：施工期生活污水包括施工人员的冲洗水、食堂用水和厕所冲刷水，根据本项目建设规模，在建设期间施工人员最多时约有20人，建设期为20个月，生活用水量以0.15m3/（人·d）计，排水量一般按用水量的80%计算，平均每人产生0.12m3/d，项目施工期共产生施工生活废水为平均2.4m3/d（1200t/a）。其中各种污染指标浓度见表5-3。

表5-3 各种污染指标浓度

污染指标

pH值

悬浮物

CODCr
BOD5
氨氮

浓度

6~9

200mg/L

350mg/L

200mg/L

35 mg/L

产生量(t/a)

6~9

0.24

0.42

0.24

0.042

施工场地废水：主要为混凝土养护废水、施工机械及出入场地运输车辆的冲洗废水，预计废水产生量分别约为100m3/d、30m3/d。混凝土养护废水污染物以SS为主，浓度约为600mg/l，产生量约为60kg/d；施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/l、20mg/l，产生量分别约为18kg/d、0.6kg/d。

施工期间在场地低洼区设置简易沉淀池，施工期间产生的混凝土浇洗废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。在施工场地内设置固定的设备检修场地和车辆冲洗固定场地（一般位于工地出入口处），场地附近设置隔油沉淀池，产生的清洗废水集中收集后经隔油、沉淀处理，处理后的废水循环利用或用于施工区抑尘洒水，不外排。

（3）噪声污染

噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源强在87～101dB(A)之间。本工程主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。

表 5-4  建设期主要噪声源

建设阶段

噪声源

场平

挖掘机、铲土机、卡车

建筑施工

搅拌机、振捣机、起重机、电锯

路面施工

压路机

表5-5   建筑施工机械噪声声级dB(A)

名称

距离声源10m

距离声源30m

噪声声级范围

平均噪声级

噪声声级范围

平均噪声级

推土机

76～88

81

67～79

72

挖掘机

80～96

84

71～87

75

装载机

68～74

71

59～65

62

振捣机

75～88

81

66～97

72

吊车

76～84

78

67～75

69

施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10m处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523－2011（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）控制施工时段及建筑噪声。
（4）固体废物

根据工程可行性研究报告，为了保护珍贵的表土资源，在项目开工前需要对项目区草地的表土进行剥离。本工程共开挖土石方0.88万m3，回填0.58万m3，本项目弃方由汨罗市渣土部门调配。土石方平衡调配见表5-6。
表5-6  土石方平衡汇总表  单位：万m3
开挖
回填
弃方
0.88

0.58

0.3

施工期的固体废弃物主要为建筑固废、弃土及生活垃圾，建筑固废主要为混凝土块、废包装、建筑边角料等。建筑固废主要为混凝土块、碎砖、废包装、建筑边角料等，施工建筑垃圾按每平方米0.05吨（项目总建筑面积7417平方米），每吨按0.25立方米计，则施工建筑垃圾量约为1854立方米；施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.6kg 计，施工人员20人，施工期为20个月，则共产生生活垃圾6.0t，生活垃圾由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。
（5）征地拆迁

本项目征地面积为8249m2。本项目在实施之前，需对地块上原有建筑进行拆除，拆除方式采用人工拆除和机械拆除。该片区涉及拆迁房屋20 户，居民点多以1~6层砖木结构和框架结构房屋为主，拆迁旧房建筑面积约10000m2。征地拆迁工作由汨罗市文化旅游产业建设投资有限公司负责。对拆迁区内居民住宅主要采用安置房产权交换方式、货币补偿方式以及两者结合的方式补偿，农用地征用采用货币补偿方式，拆迁区内被拆迁工业企业采用货币补偿的方式。住宅房屋的被征收人选择产权调换方式的，按照 “地段就近、面积就近、套型就少”的原则在改造区内等套调换集中安置。在本项目启动前，征地手续已办理完成。
2、营运期主要污染源分析：

1、废水

根据项目可行性严禁报告，本项目运营后近期按1000人/天（2017-2021年），中期按2000人/天（2012-2026年），远期按3000人/天（2027-2031年），不可预见用水量及管网损失水量按总水量的10%计。则本项目近期总用水量为55m3/d（20075t/a），其中外排水按用水量的80%计，约为16060t/a；中期总用水量为110m3/d（40150t/a），其中外排水按用水量的80%计，约为32120t/a；远期总用水量为165m3/d（60225t/a），其中外排水按用水量的80%计，约为48180t/a。经类比同类型项目可知，本项目各种污染指标浓度见表5-7。

表5-7    各种污染指标浓度

污染指标

pH值

悬浮物

CODCr
BOD5
氨氮

动植物油

浓度

6~9

300mg/L

400mg/L

200mg/L

30 mg/L

40 mg/L

近期产生量(t/a)

6~9

4.818

6.424

3.212

0.482

0.642

中期产生量(t/a)

6~9

9.636

12.848

6.424

0.964

1.285

远期产生量(t/a)

6~9

14.454

19.272

9.636

1.445

1.927

2、废气

主要为来往机动车辆产生的尾气以及垃圾收集点恶臭。

①停车场废气

汽车进出停车场时，在怠速及慢速状态下会产生汽车尾气，包括排气管尾气、曲轴箱及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，其主要污染物为 CO、THC、NOx、SO2等。地面生态停车场设置在绿化前空地，地面生态停车场的停车位较少，且空间相对比较开阔，汽车尾气在开阔的环境下得以迅速稀释扩散，SO2的日均浓度小于 0.05mg/m3、NOx 的日均浓度小于0.06 mg/m3、TSP 的日均浓度小于 0.185mg/m3，达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值。

②垃圾收集点恶臭

整个项目设置多个垃圾临时收集点，用于收集街区的废弃物、生活垃圾等的临时收集。在垃圾的收集过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。项目垃圾收集点收集的主要为游客的一些日常生活的果皮纸屑，因此该项目垃圾收集点对其环境的影响较小。

3、噪声

项目营运期主要环境噪声污染源为社会生活噪声、水泵等设备噪声及来往机动车辆产生的交通噪声等，其噪声的声压级范围从65～95dB（A）不等。据类比调查，各类声源的源强情况详见表5-8。

表5-8   项目主要噪声源声级值

序号

噪声源

声压级（dB（A））

放置位置

1

水泵

88

设备房内

3

交通车噪声

70～95

停车场

4

社会生活

65～70

旅游区

4、固废

本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾。本项目近期按1000人/天，中期按2000人/天，远期按3000人/天。根据我国生活垃圾排放系数，生活垃圾按 1.0 kg/d·人计，由以上系数估算本项目营运期垃圾近期产生量为365t/a；中期730t/a，远期1095t/a。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	    内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大气

污染物
	进出汽车
	汽车尾气
	无组织排放，难以确定
	无组织排放，难以确定

	
	垃圾收集点恶臭
	硫化氢

氨等
	少量
	少量

	水

污

染

物
	生活污水（近期）
	污水量
	16060m3/a
	16060m3/a

	
	
	CODcr
	400mg/L，6.424t/a
	300 mg/L，4.818t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，3.212t/a
	150 mg/L，2.409t/a

	
	
	SS
	300mg/L，4.818t/a
	150 mg/L，2.409t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.482t/a
	25 mg/L，0.402t/a

	
	
	动植物油
	40 mg/L，0.642t/a
	20 mg/L，0.321t/a

	
	生活污水（中期）
	污水量
	32120 m3/a
	40150 m3/a

	
	
	CODcr
	400mg/L，12.848t/a
	300 mg/L，9.636t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，6.424t/a
	150 mg/L，4.818t/a

	
	
	SS
	300mg/L，9.636t/a
	150 mg/L，4.818t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.964t/a
	25 mg/L，0.803t/a

	
	
	动植物油
	40 mg/L，1.285t/a
	20 mg/L，0.642t/a

	
	生活污水（远期）
	污水量
	48180 m3/a
	60225 m3/a

	
	
	CODcr
	400mg/L，19.272t/a
	300 mg/L，14.454t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，9.636t/a
	150 mg/L，7.227t/a

	
	
	SS
	300mg/L，14.545t/a
	150 mg/L，7.227t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L，1.445t/a
	25 mg/L，1.205t/a

	
	
	动植物油
	40 mg/L，1.927t/a
	20 mg/L，0.964t/a

	固体废物
	游客、商铺(近期)
	生活垃圾
	365t/a
	送城市垃圾填埋场处置

	
	游客、商铺(中期)
	生活垃圾
	730 t/a
	送城市垃圾填埋场处置

	
	游客、商铺(远期)
	生活垃圾
	1095 t/a
	送城市垃圾填埋场处置

	噪声
	主要来源于风机、水泵等设备噪声，噪声值约65～95dB（A），其它为车辆噪声，噪声值约小于65dB（A）

	其他
	

	主要生态影响：

本项目为仿古街建设项目，绿地以草坪、广场铺地、花卉为主，点缀少量灌木和乔木，不仅为住户营造了一个良好的生活环境，也为住户提供了饭后散步、日常休闲的好去处。




七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析：

本项目为新市古镇滨江仿古街建设项目，施工期的主要污染因素有施工扬尘，施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。

1、施工期水污染防治措施及环境影响分析

废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水的排放量约2.4m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/l、20mg/l，产生量分别约为18kg/d、0.6kg/d。

本项目建设期间，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。

为减小施工废水及水土流失对区域地表水环境的影响，采取如下防治措施：

（1）施工场地设有化粪池施工人员生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，用于周边山体、农田浇灌。

（2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水四处流动。

（3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。

（4）施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后再外排。

（5）项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排。

（6）基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。

（7）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。

2、施工期环境大气污染防治措施及影响分析

本项目施工期扬尘主要来源于土建挖方、房屋建设、建材运输等过程，由于植被破坏、土壤裸露及基建材料的运输将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。本工程建设已经接近完工，场地颗粒状物料堆放较少，施工车辆较少，因而扬尘产生量不大，影响较小。

为减少施工扬尘对工程所在地空气环境的影响，根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告(岳政告〔2015〕5号)，采取以下扬尘污染防治措施：

（1）施工工地周围按要求设置2.5m高的围墙，围墙底端设置防溢座。

（2）建筑物四周1.5m外全部设置防尘布，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。

（3）在施工期间，当空气污染指数为80～100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温、干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。洒水量应以保持施工场地含水率为14～18%为宜。

（4）超过2天以上的渣土堆、裸地使用防尘布覆盖等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。

（5）在项目施工期进出口大门内侧设置洗车平台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点配置清洗机和2名清洗员（一边一人），洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度应大于5m，连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于60m。

（6）在项目出口围墙内侧设置1个沉淀池，沉淀池容积不小于30m3，污水沉淀时间应大于2h。在施工围档内四周应设置排水沟。

（7）装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

（8）采用商品混凝土，若进行水泥现场搅拌，须采用封闭式搅拌，并配备布袋除尘装置，并定期进行洒水；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。 

（9）工程项目竣工后30日内，要平整施工工地，并清除积土、堆物。

（10）在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。

（11）建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。

经以上措施处理后，本项目施工期所产生的废气能够得到有效控制，对周围的大气环境影响较小。

3、施工期噪声污染防治措施及环境影响分析

噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间。本项目施工已接近完工，无挖掘机、铲土机等大型作业机械作业，但仍需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。

        表7-1   施工机械噪声在不同距离处的声级    dB(A)

声源

10m

50m 

80m

100m

120 m

150m

施工机械

85.0

71.0

68.0

65.0

63.4

61.5

本项目距离最近居民项目地约10m，根据上表可知，施工机械噪声在10m处的声级为85.0 dB(A)，因此项目施工期间噪声对周边居民有一定的影响，因此，为减少施工噪声对周边居民的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染：

（1）在施工场地临敏感目标一侧设密闭实体围挡，围挡高不少于2.5米，减少推土机、空压机等设备噪声对周围环境的影响。

（2）合理安排施工时间，中午12时至14时以及晚上22时至第二天6时应禁止施工，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求。

（3）对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。合理选择施工方法，避免连续施工。合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部，尽量远离敏感目标。

（4）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。

（5）合理安排打桩施工时间，避开居民休息时段，夜间禁止打桩。

（6）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感目标较近的地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。

综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

4、施工期固体废物污染防治措施及影响分析

施工期的固体废弃物主要为建筑固废、弃土及生活垃圾，建筑固废主要为混凝土块、废包装、建筑边角料等，建筑固废主要为混凝土块、碎砖、废包装、建筑边角料等。其中混凝土块、碎砖均交由渣土办处理，不得随意堆弃；废包装、建筑边角料等收集后回用或外卖给废品站；施工人员产生的生活垃圾由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。

采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响较小。
5、施工期生态环境影响分析

施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施：

A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。

B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地。

C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并失量。

D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。

E、制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。

工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。

同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。

综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 

二、营运期污染防治措施及环境影响分析：

1、水污染防治措施及环境影响分析

根据工程分析可知，本项目竣工后，近期将产生废水16060t/a，中期将产生废水32120t/a，远期将产生废水48180t/a，项目废水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准排入污水管网，污水纳入汨罗市城市污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排入汨罗江。
污水的主要污染物为COD、BOD5 、SS、氨氮、动植物油等污染物，根据类比调查，本项目污水污染物的浓度值为：CODcr400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：30mg/L、动植物油：40mg/L。

项目混合污水外排情况见表7-2。

表7-2   拟建项目水污染物排放情况表

废水性质

NH3-N

动植物油

SS

CODCr

BOD5

处理前

浓度（mg/L）

30

40

300

400

200

近期产生量（t/a）

0.482
0.642
4.818
6.424
3.212
中期产生量（t/a）

0.964
1.285
9.636
12.848
6.424
远期产生量（t/a）

1.445
1.927
14.545
19.272
9.636
处理后

浓度（mg/L）

25

20

150

300

150

近期排放量（t/a）

0.402
0.321
2.409
4.818
2.406
中期排放量（t/a）

0.803
0.642
4.818
9.636
4.818
远期排放量（t/a）

1.205
0.964
7.227
14.454
7.227
污水经隔油池、化粪池处理后，排入污水管网，达到汨罗市城市污水处理厂进水水质要求：即满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后经市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂，处理达标后外排至汨罗江。
本项目废水处理工艺流程如图7-1所示：


[image: image3.emf]污水 隔油池 、 化粪池 市政污水管网

汨罗市城市污水

处理厂

汨罗江


图7-1   项目废水处理流程

汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗市工业园。市政污水管网已在本项目铺设了排水管道。

本项目近期污水排放量为55t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.22%，且本项目排放废水经过隔油池、化粪池处理后其废水水质为COD：300 mg/L、NH3-N：25 mg/L、SS：180mg/L，能够满足汨罗市城市污水污水处理厂对接纳水质要求(COD≤300mg/l，NH3-N≤50mg/l，SS≤150mg/l)。同时项目拟建区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。（区域管网虽已铺设但未与接通污水处理厂接通运行，本环评要求在管网未投入运行后之前，项目不得投入运行）。
经上述措施处理后，本项目产生的废水对区域水环境影响不大。

2、环境空气影响分析

（1）汽车尾气

本项目地面停车场汽车尾气在开阔的环境下得以迅速稀释扩散，同时合理调度停车场车辆的停放，减少汽车发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，使用无铅汽油，安装汽车尾气净化装置，采取以上确保尾气达标排放等措施后，SO2的日均浓度小于 0.05mg/m3、NOx的日均浓度小于0.06mg/m3、TSP的日均浓度小于0.185mg/m3，达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限制，地面停车场汽车尾气对周边环境空气的影响很小。物业管理部门应加强车辆进出管理，减轻交通拥挤，设置明显限速禁鸣标志，保持区块内交通秩序和畅通。项目在地面停车位附近应多种草植树进行绿化，设置相应的绿化隔离带，可有效减小汽车尾气对周围环境的影响。

（2）垃圾收集点恶臭

本项目设多处垃圾临时收集点，用于市场内各类垃圾的集中收集，垃圾收集站恶臭属无组织排放，恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物。恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析。

在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。

生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测本项目使用期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫

醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：

氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为 0.028 mg/m3；

硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为 0.0076 mg/m3；

三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为 0.0026 mg/m3；

甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为 0.00021mg/m3。

为避免垃圾临时堆存点散发出恶臭影响周围环境，项目垃圾临时收集点的建设应符合《城市环境卫生设施设置标准》（CJJ27-89）的有关要求：“生活垃圾收集点的服务半径一般不应超过70m。”“转运站用地面积不小于100m2，与周围建筑物的间距不小于 5m；具有良好的封闭性，室内设计要合理，使臭气、排水等问题在设计中得到很好解决，确保建设成无臭垃圾站。”因此，为了避免垃圾收集点散发出的恶臭对附近敏感点的影响，垃圾临时收集点必须建成封闭式，采用密闭容器储存垃圾并且每日及时清运，周边种植各种绿色植物，减少恶臭气体的排放量，以减小垃圾恶臭影响周边环境空气的清新。根据同类项目的类比调查可知，对于全封闭式的垃圾房，在离开垃圾房 8m 距离以外，臭气一般难以察觉。拟建项目规划中设置的垃圾收集点与建筑物的最近距离为 8m，并设计建成封闭式、采用密闭容器收集垃圾，因此在及时清运的情况下垃圾恶臭对周围环境敏感点影响较小。为进一步防止垃圾收集点散发恶臭污染物，项目物业应派专人负责保持垃圾收集点清洁，防止蚊蝇滋生，实现垃圾袋装化，严禁垃圾随地堆砌，注意保持站内清洁卫生，必要时喷洒除臭剂和消毒剂。

3、声环境影响分析

（1）设备噪声

营运期主要环境噪声污染源为社会生活噪声、水泵等设备噪声及来往机动车辆产生的交通噪声等。项目的设备噪声在65~95 dB(A)之间。

根据设计资料可知，本项目在设计阶段已考虑了各项噪声的预防措施，如采购低噪声设备、将动力设备布置在专用设备房内，根据本项目的各噪声源噪声级强度，同时对采取同类型噪声防治措施的实际效果进行了类比调查，估算本项目预先采取了一定的隔声降噪措施后的噪声辐射强度，具体见表7-3。

本项目设备在设计时同步考虑做减震降噪措施，如泵组采用隔振基础；水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪音及振动传递；水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪音和防止水锤；动力设备底部布置砼基础，基础质量应选设备质量的3～5倍以上，设备和砼基础之间安装减震器，机房内部做吸隔声处理，涉及到水的进出口处须用软连接；机房换气风机必须安装消声器。设备房墙体本身是个很好的隔声体，再采取上述措施后，这些设备运行时对外界的贡献噪声不会对周围声环境产生不良影响能符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

表7-3采取噪声防治措施后项目的噪声辐射强度  单位：dB
序号

噪声源

噪声级

防治措施

降噪量

处理后辐射声级

1

水泵

88

减振器、隔声门窗、楼板、墙体。

50

38（地面）

2

游客  

70~90

——

10

45～50（地面）

3

汽车尾气

65～70

加强绿化

50

40（地面）

（2）社会噪声

旅游区各种社会活动、居民使用的机动车进出所带来的社会噪声。正常情况下，游客生活所产生的社会噪声值为60dB（A）左右。

为了旅游区活动产生的噪声对周边居民日常生活的这种不利影响，可采用以下措施进行防治：

①项目投入运营后应加强物业管理，限制使用高音喇叭招揽生意，把此类噪声影响降到最低程度。

②各种设备采用柔性连接，安装橡胶隔振垫，尽量减少振动。

随着该项目的投入运营，进出该地的人员及车辆迅速增加，为防止发生噪声扰民，建设单位应加强对进出车辆的管理，有效降低噪声，减小对旅游区的影响。项目游客能够严于自律、讲文明，物业管理部门亦能严加管理，评价区域的环境噪声是可以达到GB22337-2008）《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。

4、固体废物影响分析

本项目固体废物主要为生活垃圾。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，该项目的任何单位和个人应当遵守城市人民政府环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点倾倒、堆放城市生活垃圾，不得随意扔撒或者堆放。贮存、运输、处置城市生活垃圾，应当遵守国家有关环境保护和城市环境卫生的规定，防止污染环境。

本项目生活垃圾产生量近期约为365t/a；中期730t/a，远期1095t/a。集中收集后委托当地环卫部门进行处理；

项目规划设置多处垃圾收集桶。垃圾收集桶的设计可满足生活垃圾处置要求，生活垃圾最终由环卫部门统一收集处理。规划设计时，各功能区设置固定垃圾收集箱。生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，及时清运。

项目固体废物经分类妥善收集处理后，采取综合利用措施可为企业带来一定的经济益，同时可有效的避免对周边环境造成二次污染影响。

5、项目与汨罗江国家湿地公园的影响分析

汨罗江国家湿地公园,是洞庭湖重要的生态屏障， 是集湿地保护保育与修复、湿地功能和湿地文化展示、湿地休闲、湿地科研、监测和宣传教育于一体的国家湿地公园。公园位于湖南省东北部幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，包括汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域，长约43.6公里，宽0.1～1.5公里，规划总面积2945.7公顷，建设总投资6473.24万元，分为湿地生态保护保育、恢复重建、科普宣传和文化展示带、休闲旅游和综合管理服务等五个功能区。

本项目位于汨罗市新市古镇，根据《国家级湿地公园管理办法》（林湿发【2010】1号）、《国家湿地公园总体规划导则》（林湿综字[2010]7号）、《湖南汨罗江国家湿地公园总体规划》（2009-2015），本项目建设用地位于科普宣传和文化展示带。

根据功能不同，湿地公园可分为保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区等。A、保育区可供开展保护、监测等必需的保护管理活动，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。B、恢复重建区可供开展退化湿地的恢复重建和培育活动。C、宣教展示区可供开展湿地服务功能展示、宣传教育活动。D、合理利用区可供开展生态旅游、生态养殖，以及其他不损害湿地生态系统的利用活动。E、管理服务区可供湿地公园管理者开展管理和服务活动。

湿地公园保护措施：工程设计应充分考虑到工程施工运行对水生生物、水环境及其生态环境的影响，需制定工程施工管理规程和配套规章制度。建设施工单位应高度重视生态环境保护的重要性，应采取优化施工工艺、合理安排施工时间、划定合理的施工范围、避免生活污水和生产废水对水环境的污染，施工废水不得排入湿地公园、做好水土保持工作，尽量减少工程建设对周边植被的破坏，减少机械噪声、震动及人为因素对鱼类的惊扰，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育，合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工等措施，同时项目建设禁止填江。


[image: image4.emf]项目所在地


6、交通环境影响分析

新市滨江古镇建设项目建成营运后，将吸引大量的人流、车流。因此，项目在运营期间，应合理安排物料的运输时间，游客的旅游时间，避开交通高峰期，同时，积极与交通管理部门相互配合，根据区域道路的交通流量状况灵活调整车辆的运输途径，以减小物流运输对区域沿线道路的交通负荷。

此外，交通运输对环境的污染突出表现在大气污染和噪声污染两个方面。

（1）大气污染

运输过程中大气污染物主要为汽车行驶过程中道路的扬尘以及汽车等运输工具排放的尾气。

汽车行驶过程中道路的扬尘会导致道路两侧区域环境空气中的 TSP 浓度增高，污染周围的环境空气，给沿线周围的居民生活造成一定的影响。由于运输道路均为硬化路面，产生的扬尘量较少，对周边环境影响不大，在干燥时段采取经常性洒水措施降尘，可以更好的降低运输扬尘给环境造成的影响。

交通运输工具对大气的污染主要来源于汽车等运输工具排放的尾气，其中含有许多有害成分，如一氧化碳（CO）、未完全燃烧的碳氢化合物（HC）、氮氢化合物（NOX）、铅氧化和浮游性尘埃等，它们是大汽污染的主要来源。物流运输车辆尾气在地面直接扩散外排，排放方式属面源无组织排放。有关部门曾对机构车保有量有大气污染物浓度变化进行了相关性统计，结果表明，城区大气中氮氧化合物浓度与机动车保有量呈明显的正相关系数（该系数为 0.973）。汽车尾气在开阔的环境下得以迅速稀释扩散，不会造成周边环境局部的污染现象，但机动车的尾气排放会直接导致城市中大气污染物浓度的增加，因此，必须采取一定的防治措施，将污染降至最低。

（2）噪声污染

项目投入运行后，由于车流量的增加，项目所在区域环境噪声有所增加，类比有关同类性质项目的调查和分析，本项目建成后，周边主要运输道路的高峰小时交通量将增加约60辆/h，将导致各道路交通噪声值有所增加，对各道路两侧居民造成一定的影响，因此，通过应加强交通运输管理；在环境敏感点附近严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声；保持车况完好，降低车速等降噪措施，减少交通运输对周边环境的影响。

7、环境风险

7.1风险因素识别
    本项目在建筑设计过程中，充分注意使材料、材质及设备的选择达到国家规定的防火要求。同时要切实加强对住户的安全教育和培训，一旦发生火灾，应当迅速判断火情大小及早报警、早灭火。
7.2社会风险分析
7.2.1火灾的风险分析
    火灾是建筑最大的安全隐患。本项目在建筑设计过程中，充分注意使材料、材质及设备的选择达到国家规定的防火要求。同时要切实加强对住户的安全教育和培训，一旦发生火灾，应当迅速判断火情大小及早报警、早灭火。
7.2.2其他风险防范措施
    （1）火患往往起于细微之处，要格外注意用火、用电、用气的安全。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。
    （2）经常检查连接管道和灶具的橡皮软管，可以用肥皂水刷一刷连接处，看有无气泡冒出，如果有裂缝、接头脱落等现象，应当立即更换。外出的时候，应当拧紧管道上的总阀门，把厨房对外的窗户打开，对内的门关闭。
7.3社会风险评价结论
    根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），建设项目社会稳定环境风险评估是环境影响评价的重要组成部分，是防范环境风险的一项重要措施，是对建设项目在规划、开发期间及开发后可能发生危害社会稳定的环境因子进行分析确认，评估发生危害社会稳定的概率和程度，对不同的地理区域的环境风险进行管理，确认适合的开发策略，做好危害预防及计划准备工作，采取切实可行措施防范、降低、消除危害社会稳定的环境风险。结合本项目社会风险分析，该项目社会风险评价符合国家及地方相关要求，具体如下：
    （1）本项目符合环境保护相关法律法规。建设项目未涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域的。
    （2）符合国家产业政策和清洁生产标准或者要求。
    （3）建设项目选址、选线、布局符合区域、流域规划和城市总体规划。
    （4）项目所在区域环境质量满足相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求。
    （5）拟采取的污染防治措施能够确保污染物排放达到国家和地方规定的排放标准，满足污染物总量控制要求；未涉及可能产生电磁辐射、放射性污染。
    （6）拟采取的生态保护措施能够有效预防和控制生态破坏。
    （7）符合国家环境保护总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）对区域或规划环评的要求和项目风险评价的相关要求。
    （8）符合原国家环境保护总局《环境影响评价公众参与暂行办法》相关要求。
8对商业门面注入行业的要求

根据项目功能特征，商铺主要是作为仿古街的配套服务设施，开发功能定位主要为饰品、食品商铺等，禁止入驻KTV等娱乐业以及含有喷涂等含苯废气产生工艺的修车洗车等行业，项目入驻餐饮业应根据其规模大小单独另行环评或登记。由于项目商业门面具有一定的不确定性，本评价提出以下要求：
（1）拟建项目的商业门面禁止入驻娱乐业以及修车洗车等行业。
（2）物业公司应加大对商业经营场所商业经营项目的监管力度，严格控制营业时间，禁止高声喧哗，减少对项目内用户的影响。
（3）考虑到拟建项目商业用房有入驻餐饮业的可能，因此，建筑设计时应预留餐饮油烟排放的专用烟道，将餐饮油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。餐饮含油废水应配置隔油设备，含油废水经预处理后再排入污水收集管网。另外，按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中对饮食单位产生的固废控制的相关要求商业门面餐饮项目产生的食用油脂、餐厨垃圾应妥善处置，应采取防臭、防流失、防渗漏等措施，与其他生活垃圾分类并实现单独收集、密闭储存，不得排入雨水管道、污水管道，可由具有资质从事餐厨垃圾收运、处理的企业回收利用；固体废物临时存放场地面积不宜小于1.0m2，短边长度不宜小于0.6m；以减轻对外环境的影响。
（4）根据《关于加强饮食娱乐服务业环境管理的通知》、《娱乐场所管理条例》、规定中的要求，拟建项目商业门面入驻项目必须遵循以下要求：
①饮食服务企业的选址，必须符合当地城市规划和环境功能要求，配置防治污染的设施，保护周围生活环境。上述企业的建设和经营，必须遵守国家环境保护法律、法规、规章和标准，防止环境污染，若入驻餐饮业应根据其规模大小单独另行环评或登记。
②饮食企业必须设置油烟净化装置，并通过专门的烟囱排放，禁止利用居民楼内烟道排放。专用烟囱排放高度和位置，应不影响周围的居民生活环境。
③商业等经营场所安装的空调器产生的噪声和热污染，经营单位应采取措施进行防治。对离居民点较近的空调装置，应采取降噪、隔声措施，达到当地环境噪声标准。不得在商业区步行街和主要街道旁直接朝向人行便道或在居民窗户附近设置空调散热装置。
④禁止任何单位和个人在城市区域噪声敏感建筑物集中区域内使用高音喇叭；禁止在商业经营活动中使用高音喇叭或其他发出高噪声的方法招揽顾客；禁止在城市市区街道、广场等公共场所组织的娱乐、集会等活动中，使用音量过大、严重干扰周围生活环境的音响器材。
9总量控制、清洁生产与循环经济

9.1总量控制

根据工程分析，营运期项目实行污水与雨水分流，雨水经沉淀后排入雨水管网进入市政雨水管网；项目废水经隔油池、化粪池处理后由区内污水管到排入污水管道，最终汇入至汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。本项目指标从汨罗市城市污水处理厂总量控制指标中分配。

9.2清洁生产与循环经济分析

我国于 2003年1月1号正式实施《中华人民共和国清洁生产促进法》，以法律的形式将清洁生产列入我国工业企业必须实施的内容，清洁生产就是将综合预防的环境战略持续的应用到生产过程、产品和服务中，以期减少对人类和环境的风险。对生产过程而言，清洁生产就是节省原材料和能源，消除有毒原材料，并在生产过程中减少废物的排放数量和毒性；对产品而言，清洁生产战略强调从产品的原材料到最终处置的整个生命周期对环境的影响；对产品服务而言，清洁生产就是将预防性的环境战略纳入服务设计和提供的服务活动中。

本项目建设与一般的工业企业有着一定的差别，但是清洁生产的“节能、降耗、削污、增效”和环境友好等理念、思路对本项目也同样具有指导性意义，可通过将清洁生产、环境保护的概念引入到本项目的设计、施工和建成后的日常生活中去，尽量减少对环境的不良影响，达到与环境的和谐统一。

根据清洁生产的概念及其含义的界定，结合本项目的具体特点，作以下清洁生产分析。

9.2.1 清洁生产的指导思想

实施清洁生产的根本目的是通过对生产全过程控制以实现节能、降耗，减污增效。本项目在总体规划中，把环境保护、清洁生产的环境概念引入到设计理念中，强调人与自然的和谐统一。通过采取一系列的节能措施，减少了能源的消耗，降低了污染物的产生和排放量，从而更好的保护了环境。

9.2.2施工过程清洁生产与循环经济分析

项目建设过程中，建设单位拟采用以下措施：

（1） 施工过程中优先采用环保型设备。选用低噪声的施工设备，从根本上降低源强（不同型号挖土机、搅拌机噪声声级可相差 5dB(A)）；加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，从根本上减少运行振动噪声。

（2） 本项目在土建工程中，采用环保型建材，如非粘土砌块等代替实心粘土砌块，以减少对土地资源的破坏。在装修工作中，采用环保型装饰材料，如环保型建筑涂料，减少有害气体物质的扩散，外墙避免大面积的镜面玻璃的应用，以防止城市及交通环境中光的污染。

（3） 本工程建设将建筑节能作为重要原则，广泛采用节能器具，设计中充分利用自然采光、通风等技术手段。

（4） 本工程交通工具采用超低排放车辆。

（5） 加强施工的组织和管理，提高建筑施工管理水平，减少因施工质量原因返工而使建筑材料浪费及垃圾大量产生，从源头上减少建筑垃圾的产生。

（6） 建筑施工过程中产生的各种建筑垃圾，分类收集，并充分对其回收利用，实现建筑垃圾资源化，在减少垃圾堆放的同时，做到节约资源、保护生态。

9.2.3建筑整体设计过程体现清洁生产与循环经济分析

在总体规划设计中，应把环境保护、清洁生产的环境概念引入到设计理念中，通过采取一系列的节能措施，减少了能源的消耗，降低了污染物的产生和排放量，从而更好的保护了环境。

（1）卫生间内的洁具采用节水型配件。对经常操作使用的 DN15 水龙头或阀门使用陶瓷芯产品，节水节能。

（2）坐式大便器冲洗水箱选用容积不大于 6L 的节水型冲洗水箱。公共卫生间大便器配脚踏式自闭冲洗阀，小便器采用延时自闭式冲洗阀冲洗，节约用水。

（3）本工程市政给水接入管上设置管道倒流防止装置，防止本项目给水环管的水倒流污染市政给水管网；

（4）排水管采用 PVC-U 排水管，采用雨污分流排水体制，对厂区污水处理起到分流节能的作用；

（5）选用防止污水渗漏及粪便发酵后水停留时间长、清挖周期长等优点的三级钢筋混凝土化粪池。

（6）化粪池进出口采用 FRP/PVC 玻璃钢复合水封管件，确保安装、使用质量，防止大量发酵臭气窜入室内，阻止蛆虫爬入管道，避免漂浮气体固体两相污物堵塞化粪池出口管段。

（7）灯具采用节能环保型：采用高照度环保型的灯具，荧光灯的电子镇流器的高次谐波所造成的电磁干预均在国家规定的范围之内。

9.2.4清洁生产管理

（1）物业管理部门应定期举行有关环境保护的宣传活动。

（2）实施完善的垃圾分类系统，对可回收的垃圾再生利用，对有害废物妥善处置。

（3）按照国家有关环境质量体现认证的规定，向国家论证认可监督管理部门授权机构提出申请，进行环境管理体系认证，以提高清洁生产及管理水平。

9.2.5进一步提高清洁生产与循环经济建议

（1）通过实行以预防为主的措施和全过程控制的环境管理，最大限度地减少生产经营过程中的各种废弃物。

（2）生产部门采用尽量简化的以及由可降解材料制成的包装，商品流通部门采用尽量可重复使用单元式包装，实现包装的减量化。

（3）推广清洁生产技术，更新、改进和完善设备，对提高经营管理效率，降低成本，提高产品质量，减少污染物排放，是十分有益的。

（4）使用“绿色”运输工具，采用小型货车等低排放运输工具，保证运输车辆尾气排放量达到标准。

（5）减轻交通拥挤、降低环境污染，减少高污染的运输车辆使用，提倡使用清洁干净的燃料和绿色交通运输工具。

（6）采用绿色包装，使用可降解的包装材料，设计简易包装，减少一次性包装，提高包装废弃物的回收再生利用率。

9.3 小结

本项目在总体规划设计中，通过合理采用环保型、节能型建筑，并采取一系列的节能降耗措施，能有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；

通过采取有效的环保措施，降低污染物的产生和排放，更好的保护了环境。综上所述，本项目该项目的建设符合清洁生产原则的要求。

10环境管理与监测计划

4.1环境管理：环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是：

   （1）贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。

（2）建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握企业污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。

   （3）建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。

   （4）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。

   （5）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。

本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。

4.2环境监测

1）监测机构和监测仪器设备可委托有资质单位对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由建设方负责。

2）监测计划。

施工期：

大气：

（1）监控点：下风向设置一个点。

（2）监控项目：TSP。

（3）监测频率：每半年一次，每次监测 3 天，每天监测 12 小时。

噪声：

（1）监测点：施工场界外。

（2）监控项目：连续等效 A 声级。

（3）监测频率：基础施工阶段、主体工程建设期、装修期各二天，每天昼、夜

各监测一次，每个监测点监测 10 分钟。

营运期：

废水：

污水总出口出口应规范位置，设立标志利于定点监测。

（1）监测点位：总排放口。

（2）监测频率：每半年至少一次。

（3）监测项目：CODcr 、BOD5、NH3-N。

大气

（1）监控点：对本项目场界大气环境进行监测。

（2）监控项目：TSP、SO2、NO2、CO、恶臭。

（3）监测频率：每年一次。

噪声

（1）监控点：场界噪声，布点在项目场界外 1m 处。

（2）监控项目：连续等效 A 声级。

（3）监测频率：建议每季一次，每次监测二天，每天昼、夜各监测一次，每个监测点监测 10 分钟。

11.环保投资与“三同时”一览表

本项目建设共投资6000万元，其中环保投资为70万元，环保投资占总投资额的1.17%。项目环保投资估算及“三同时”竣工验收，见下表。

表7-4 项目环保投资估算及“三同时”验收一览表

内容

类型
排放源

监测因子

治理措施
达到效果

环保投资万元

废水

生活污水

CODcr、NH3-N、BOD、SS
化粪池、隔油池

达（GB8978-1996）三级标准

50
雨水

/

雨污分流+雨水管网

雨污分流

固废

游客

生活垃圾

垃圾收集箱

达到环保要求

10

噪声

施工噪声

Leq

挡板、围墙

（GB12523-2011）
10

进出车辆

Leq

减速慢行、禁鸣喇叭

达（GB12348-2008）中2类标准
外环境交通汽车

Leq

优化布局，临路两侧住宅楼安装双层中空玻璃

合计

70
12.经济社会环境效益分析

11.1项目完成时预期成果

通过本项目的建设，利于新市古镇旅游的打造、生态环境利用、古镇风貌整治、社会生活延续、历史文化挖掘、商业空间复兴六大发展策略的实施；利于构建绿色低碳社区、商贸文化旅游社区和宜居社区。

12.2项目经济效益

①对新市镇旅游业发展的促进作用

项目建设对于丰富当地旅游资源，提高当地旅游承载力、服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，对新市镇的旅游事业发展有着积极而长远的意义。

②充分利用丰富的旅游资源、开发系列旅游产品

本项目的建设对项目区域内的旅游经济发展有重要作用，为该地区未来旅游业更好的发展创造了基本条件。项目建成可带动当地旅游发展，还可充分利用汨罗市优越的自然环境、丰富的人文、自然旅游资源开发古镇系列旅游产品，满足不同游客的个性化需求。

本项目建成后，将有助于城镇功能合理布局，促进城镇经济健康发展。

12.3项目社会效益

新市镇中所保存的丰富的文物古迹、古建、寺观、古老民居等，可以作为爱国主义教育、科学研究、弘扬民族文化、增强民族凝聚力等的实物教材和例证。还可以使当地居民认识到古建筑、传统街区的历史文化价值所在，所以在开发古镇旅游的同时尽量的维护古镇原有的特色，使建筑遗产完整的保护下来。

本项目的建设能够改善和提高新市镇居民的居住条件和服务设施水平，利于人民群众的安居乐业，利于推动社会主义新农村建设，利于社会主义和谐社会的构建。

12.4生态环境效益

本项目处于青山绿水之间，污染较少，高楼和工厂不多，不仅生态环境佳，而且人文环境也好。古镇旅游的独特性在于古镇的生物多样性和山水田园风光的优美性，突出了以生态环境保护和水环境治理为重点，充分考虑水环境容量和资源承载力，促进资源合理开发和有效利用，生态环境效益显著。




八、项目合理性分析

	1、 项目建设与产业政策的相符性分析

本项目定位为新市滨江仿古街建设项目。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号文《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》，本项目不属于限制类和淘汰类，属允许类建设项目，符合国家产业政策要求。
2、选址的合理性分析
2.1与汨罗市“十三五”期间，全市经济社会发展的任务的相符性

①坚持绿色发展，转变发展方式；

②坚持创新发展，增强内生动力；

③坚持协调发展，加速结构调整；

既全力推进经济增长，又密切回应群众最关心、最迫切需要解决的问题，不断提高公共服务水平，增进人民福祉；既充分发挥固定资产投资的拉动作用，又全力促进第三产业增长；既聚力城区发展，提升城市建设品质，又推进城乡一体化，实现城乡统筹.

④坚持共享发展，促进共同幸福

⑤坚持开放发展，优化要素配置

同时根据《汨罗市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020）年发展定位：全球华人端午文化旅游胜地。依托我市“名江、名人、古祠、佳节”等历史文化资源优势，以端午龙舟文化为源头，以屈子文化园及汨罗江为核心载体，结合周边其他旅游文化资源，积极开展一系列文化体验、休闲度假、田园观光等旅游活动，着力实施“文化强旅、旅游兴文”战略，以文化推动旅游发展，以旅游促进文化繁荣。“十三五”时期，把我市打造成为全球华人端午文化旅游胜地。

2.2项目位于湖南省汨罗市新市镇，目前项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，项目的建设与周边用地不冲突。项目所在地为没有占用农田和耕地，同时项目已取得了汨罗市规划局的文件，项目加强了厂区绿化在一定程度上补充了项目的植被，对周边生态环境影响较小。

2.3从污染影响方面分析

项目营运后，主要大气污染物为恶臭及停车场汽车尾气等，垃圾临时收集点设成封闭式，并及时清运；污水处理站采取加盖、加强日常管理和绿化的措施减少恶臭气体对周边大气环境的影响。项目一般性生活污水经项目区化粪池、隔油池预处理，达到GB8978-1996 《污水综合排放标准》表4三级标准的要求后，排入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江。生产噪声对环境有一定的影响，但通过采取措施后噪声影响可降至标准限值内，对其正常生产生活不会造成明显的影响，在可接受范围内。

综上，通过采取相应的环保措施后，项目的生产不会造成区域环境质量的明显下降。因此，在此建设新市古镇并将仿古街建设项目对环境的影响不大。

2.4从环境容量方面分析

环境现状监测结果表明，评价区域环镜空气质量达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准的要求，区域环境噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准的要求，这充分说明了项目建设所在地环境质量现状良好，有一定的环境容量。

因此，从环境容量的角度分析，项目的选址是可行的。

综上所述，本项目选址基本合理。




九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	空气污染物
	施工扬尘
	粉尘
	加强施工管理、区域洒水降尘,物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣
	对运输沿线及周边不产生明显影响

	
	水污染物
	冲洗废水
	SS、石油类
	隔油沉淀处理后回用
	资源化回用，不外排

	
	
	基坑排水
	SS
	三级沉淀处理
	

	
	
	生活废水
	CODcr、SS

BOD5
	化粪池
	浇灌

	
	固体废物
	施工固废
	建筑垃圾
	部分作基地填料，多余外运
	垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生

	
	
	生活垃圾
	果皮、纸屑等
	环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场
	

	
	噪声
	落实严禁打桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中标准限值。

	营运期
	空气污染物
	汽车
	汽车尾气
	加强通风
	达到环保要求

	
	水污染物
	生活污水、商铺
	CODcr、

氨氮、SS
	化粪池、隔油池
	达到（GB8978-1996）中的三级标准

	
	固体废物
	居民生活
	生活垃圾
	清运至城市垃圾卫生填埋场处置
	达到环保要求

	
	
	商铺
	商业垃圾
	收集外卖处理
	达到环保要求

	
	噪声
	主要为车辆进出项目区产生的交通噪声，由于车流量小，经科学管理车辆出入后预计项目区噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

	其他
	无

	主要生态影响：

该区域将形成新的城市生态系统。中心绿地以草坪、广场铺地、花卉为主，点缀少量灌木和乔木，不仅为住户营造了一个良好的生活环境，也为住户提供了饭后散步、日常休闲的好去处。




十、结论与建议

	1、结论

（1）项目概况

汨罗市文化旅游产业建设投资有限公司拟投资6000万元，建设新市古镇滨江仿古街建设项目。项目建设内容主要为：①建设全长540米滨江仿古街；②改造占地面积1745平方米文史馆；③滨江仿古街景观及灯光建设等。项目建设期为2017年4月—2019年3月。
（2）环境质量现状评价结论

环境空气质量现状：监测数据表明，区域PM10、SO2、NO2日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域环境空气质量良好。

水环境质量现状：结果表明，监测期间各监测断面各项监测因子值均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准，说明地表水环境质量较好。

声环境质量现状：结果表明项目所在地昼间噪声值为50.5~54.8dB(A)，夜间噪声值为47.1~49.2dB(A)，项目拟建地声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量较好。

（3）施工期环境影响结论

项目施工期对环境的影响主要有水土流失、施工扬尘、废水、建筑垃圾和施工人员生活垃圾和污水。采取工程和生物措施确保边坡稳固、尽快绿化和硬化地表、减少建材露天堆放等措施可减轻水土流失；采取洒水抑尘、合理装载和堆放建材，保持出工地车辆清洁等措施可控制扬尘量；施工废水经沉淀后回用或排放，生活污水经临时化粪池处理后用于周边山体、农田浇灌；应在施工阶段尽可能的采取有效的减噪措施，建议建设单位在部分施工现场设置一些临时的屏障设施，阻挡噪声的传播；同时，避免在在夜间进行高噪声施工，尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响；建筑垃圾尽量回用或综合利用，剩余部分运至指定地点堆放。在采取有效的环保措施后，施工期对环境的影响不大。

（4）营运期环境影响结论

A大气环境影响

①汽车尾气

项目地面生态停车位设置于建筑物前的空地处，车辆启动时间较短，废气产生量小，且露天空旷条件易于废气的扩散，对环境影响较小。

②恶臭

垃圾点恶臭，为了避免垃圾收集点散发出的恶臭对附近敏感点的影响，垃圾临时收集点必须建成封闭式，采用密闭容器储存垃圾并且每日及时清运，周边种植各种绿色植物，减少恶臭气体的排放量，以减小垃圾恶臭影响周边环境空气的清新。

B水环境影响

本项目废水经隔油池、化粪池预处理后其排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，排入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。

C声环境影响

项目将高噪声源置于专门的设备房内，经计算并叠加，预测厂界噪声均能达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2 类标准。因此，项目运营过程中对周围敏感点的影响不大。

D固体废物影响

本项目生活垃圾实行分类收集、袋装化，并设有垃圾收集点，每日由市政环卫部门统一清运，对环境影响不大。

E交通环境影响结论

本项目为新市古镇镇滨江仿古街建设项目，物流交通对环境的影响主要表现为大气和噪声污染。通过合理安排物料的运输时间和路线，采取经常性洒水措施降尘，加强交通运输管理等有效防治措施，可有效降低物流交通对环境的影响程度。

(5) 总量控制、清洁生产评价结论

根据工程分析，营运期项目实行污水与雨水分流，雨水经沉淀后排入雨水管网；本项目废水经隔油池、化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江，故本项目废水总量控制指标在污水处理厂指标之内，无需另行申请。

本项目在总体规划设计中，通过合理采用环保型、节能型建筑，并采取一系列的节能降耗措施，能有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低污染物的产生和排放，更好的保护了环境。综上所述，本项目该项目的建设符合清洁生产原则的要求。

(6)项目选址合理性分析结论

本项目位于湖南省汨罗市新市古镇，交通运输便利且与汨罗市“十二五”期间，全市经济社会发展的任务相符，根据环境质量现状监测，表明区域内环境容量足够，本项目选址合理。

总结论：

综上所述，新市古镇滨江仿古街建设项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，该项目的实施是可行的。

2、建议

（1）加强区域物业管理，杜绝一切不符合旅游规划的行业进入。

（2）建议进行相应的环保宣传教育工作，公司的管理应从销售阶段起就实现前期介入。

（3）应设置环境管理机构，实施环境管理和监测计划，监督项目在施工期和营运期的环境保护工作，保护区域环境。

（3）当前，国家大力提倡建设节约型社会，项目建设过程应注重各项环保、节水、节能措施的引入。

（4）该项目建议增大绿化面积，并可进行立体绿化，做到春有花、夏有荫、冬有绿、秋有果，种植藤木如紫藤、常春藤、爬墙虎和常青润叶等观赏性高的植物，在绿化和美化环境的同时可以降低污染物和噪声的影响。

（5）环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。

（6）加强宣传教育，增加全体摊主及顾客的环保意识。
（7）项目不得单独设置排污口。


	审批意见：

                                           公    章

经办人：                                 年   月   日




1

_1554802484.vsd
污水


隔油池、化粪池


市政污水管网


汨罗市城市污水处理厂


汨罗江



_1556459987.vsd

_1555828677.vsd

_1554798313.vsd
噪声、扬尘、建筑垃圾


生活污水


规划设计


新市滨江仿古街项目运营


基础设施设施竣工


建筑施工


场地平整


噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水


汽车尾气
垃圾收集站异味


生活垃圾


生活噪声
设备噪声
进出车辆噪声


垃圾收集点


汨罗市城市污水处理厂


汨罗江


当地环卫部门统一收集处理



