汨环验〔2017〕 号

关于湖南华农饲料有限公司年产8000吨预混合饲料、24000吨浓缩饲料建设项目竣工环境保护验收的意见

根据湖南华农饲料有限公司申请，2017年6月8日汨罗市环境保护局组织有关人员对该单位年产8000吨预混合饲料、24000吨浓缩饲料建设项目进行环境保护验收。通过现场实地勘察、审阅核实环评审批文件、验收监测报告等有关资料，经研究，形成如下验收意见：

一、湖南华农饲料有限公司年产8000吨预混合饲料、24000吨浓缩饲料建设项目位于湖南同力循环产业园13栋02号，总投资200万元，占地面积2731m2。本项目仅进行饲料的粉碎、配料混合加工，不得进行发酵加工。

本项目属于新建项目办理环评审批手续，汨罗市环境保护局于2016年12月12日对项目环评文件进行了批复（汨环评批〔2016〕143号）。

二、湖南永蓝检测技术股份有限公司验收监测报告显示：1.废水：生活污水经化粪池处理后，与成品检验工序产生的化验废水经中和沉淀处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入园区污水管网。2.废气：粉尘经脉冲袋式除尘器处理后通过2.5m高的5个粉尘排放口在车间内无组织排放，再通过车间厂房换气窗口排放到外环境，粉尘浓度符合《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）要求。3.噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。4.固废：包装袋材料等一般工业固体废物收集后外售，除尘灰渣回用于生产，生活垃圾交环卫部门处理，无危险废物产生。

三、湖南华农饲料有限公司年产8000吨预混合饲料、24000吨浓缩饲料建设项目环评审批手续完备，环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物达到国家标准，符合建设项目竣工验收条件，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司验收监测报告（永蓝环竣监字〔2017〕 号）、汨罗市环境监察大队监察意见及验收组意见，同意项目通过竣工环境保护验收。

四、湖南华农饲料有限公司应加强污染防治设施维护，保持设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；严格控制高噪声设备作业时间，防止噪声扰民；加强防火措施，防范火灾事故发生；进一步强化内部管理制度，明确保洁人员，实行全天候保洁。

五、证明文件提供者对其合法性、真实性负责。如提供虚假环境监测报告及其他证明材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由提供者承担。

汨罗市环境保护局

2017年6月12日

经办人：

主管领导：

注：此意见为拟验收意见稿，公示期满后无如特殊情况将出具正式验收意见，盖章后生效。本拟验收意见如略有修改，不再另行公示说明，以正式验收意见稿为准。