汨罗市佳卓包装有限公司年产2400吨塑料编织袋建设项目位于汨罗市归义镇上马村，项目占地面积为2600m2，总投资500万元，其中环保投资13.4万元。主要工艺为混料、融化、挤膜、冷却、剖条、拉丝、收卷、圆织、裁切、缝底、检验、成品。

本项目属于新建项目办理环评审批手续，汨罗市环境保护局于2016年12月15日对项目环评文件进行了批复。

根据企业申请，2017年9月2日汨罗市环境保护局组织有关人员对该项目进行验收。汨罗市环境监测站验收监测报告显示：

1.废水：厂区内采用雨污分流,雨水经过雨水管网流入北面的农灌渠；生产冷却水循环使用,不外排；生活污水经厂区化粪池处理后回用于周边农田、菜地施肥，不外排。

2.废气：有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（120mg/m3）；无组织废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3.噪声：选用先进的低噪声生产设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。

4.固废：不合格产品、边角料、一般性废包装材料等均属于一般工业固体废物，建设单位须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，并及时按环评要求进行处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。废液压油、印刷工序产生的废油墨桶属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》要求建设暂存场所，建立台账，并定期交有资质单位处置。

汨罗市佳卓包装有限公司年产2400吨塑料编织袋建设项目环保手续齐全，各项环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物达到国家标准，符合建设项目竣工验收条件，根据汨罗市环境监测站验收监测报告汨环监验字[2017]017号、汨罗市环境监察大队监察意见及验收组意见，同意项目通过竣工环境保护验收。

汨罗市佳卓包装有限公司年产2400吨塑料编织袋建设项目应加强污染防治设施维护，保持设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；注意防范火灾，杜绝安全事故；进一步强化内部管理制度，明确保洁人员，实行全天候保洁。

证明文件提供者对其合法性、真实性负责。如提供虚假环境监测报告及其他证明材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由提供者承担。

汨罗市环境保护局