汨环评批〔2017〕037号

关于汨罗市盛安能源化工有限公司年混装销售2000吨

醇基燃料油建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市盛安能源化工有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市盛安能源化工有限公司年混装销售2000吨醇基燃料油建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资200万元（其中环保投资14.1万元）,在我市桃林寺镇三新村建设年混装销售2000吨醇基燃料油建设项目。该项目主要是外购高纯度甲醇，将其和水按10:2的比例调配勾兑成醇基燃料油后外售，总占地面积约1700平方米，建筑面积152平方米，主要建设内容包括地埋式甲醇罐区（64m3储罐4个）、辅助用房等，甲醇最大储存量196吨。根据你公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市盛安能源化工有限公司年混装销售2000吨醇基燃料油建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合产业政策和当地规划，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。
二、该项目在设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期的环境管理和生态保护。合理安排作业时间，在施工工地设置硬质围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆、高噪设备加装减振基座和消声隔音装置等防尘降噪措施，确保周边住户的正常生产生活不会受到该项目建筑施工噪声和扬尘的影响；车辆冲洗废水、石料冲洗废水、砼浇筑废水经隔油池、沉淀池处理后作为场地抑尘洒水回用，不外排；施工期生活污水经化粪池、隔油池处理后作为周边林地、农田浇灌用水回用，不外排；施工完成后及时跟进绿化工作，防止水土流失；施工过程中产生的工程渣土、建筑垃圾应按《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求尽量综合利用，实在无法资源化利用的须按市容环境卫生主管部门要求及时清运处置；建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立一般固废暂存间，不得随处堆放；建材包装箱、袋等可回收废物综合利用，生活垃圾交当地环境卫生管理部门收集处置。

2、认真做好水污染防治工作。该项目不洗罐，地埋式储罐无需降温用水，无生产废水产生，但须完善“雨污分流”管网和厂区初期雨水收集处理设施，初期雨水沉淀处理后用于厂区绿化带浇灌；该项目须采取最严格的储罐防腐、防渗、防泄漏等措施，规范运输装卸、调配勾兑等各阶段作业流程，防止出现跑、冒、滴、漏现象；生活污水经化粪池处理后用于周边林地或厂区绿化带浇灌，不外排。

3、切实做好大气污染防治工作。地埋式储罐和物料输送设备必须选用密封性良好的阀门、泵、法兰和垫片，制定泄漏检测与修复计划并严格执行，做到定期检测、及时修复，防止泄露和能够避免的挥发；尽量保持罐体温度稳定，尽可能减少储罐呼吸产生的污染，通过封闭调配勾兑设备、及时清理地面积尘等措施，确保无组织排放废气中的甲醇、颗粒物等污染物的满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值的要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；严格控制厂区生产时间和物料运输装卸时间，加强厂区和周边的绿化，确保产生的噪声不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

5、加强环境风险防范和应急处置。设立内部环保机构，明确专人负责，制定安全生产和环境保护相关制度并严格执行，切实加强内部环境管理；牢固树立“预防为主”指导思想，提高风险防范意识，扎实做好防火、防雷、防泄露、防漏电、防静电等工作，防范因管理不到位可能导致的泄漏、火灾、爆炸等各类安生生产事故和突发环境事件；甲醇汽车运输须委托具备危险化学品运营资质的运输企业承担，运输过程中必须严格按照《化学危险品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定(2005年)》和《汽车危险货物运输规则》执行，防止运输过程中危险化学品泄露对当地环境安全造成危害；规范建设甲醇储存设施，储罐地埋池地面、壁面进行防渗处理，防止渗漏的甲醇污染土壤和地下水；储罐必须由具备危险化学品容器制造资质的单位制造和安装，储罐地埋池和储罐的材料与厚度、设计与施工以及防渗防漏、防雷防电、自动控制等必须符合相关规定要求，禁止露天存放或存放周期过长，禁止堆叠放置或滚动碰撞；厂区内设置明显的警示标志，严禁吸烟和动用明火，发卸料区禁止使用移动通讯设备，防止铁件撞击及静电火花，电气装置须符合防火防爆要求；罐区地面进行防渗处理且建设不低于1米的防火堤，厂区内设消防沙池和消防水池，规范建设事故收集池、导流沟、排水管道和截止阀等及时收集泄漏甲醇和消防废水的应急设施，防止消防废水和泄漏化学品对周边环境造成污染；编制突发环境事件应急预案，认真做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、按相关规定对该项目组织开展安全评价，在确定的安全防护距离内禁止建设医院、学校等公共设施和居住区、公园等人员密集场所，该项目涉及安监、国土、林业、水务等其他部门行政许可事项的，须依法取得相关行政许可后方可开工建设。

四、项目竣工后须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关规定办理环境保护设施竣工验收手续，经验收合格后，方可投入正式生产。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局　　

2017年9月18日　　
　　

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市桃林寺镇环境保护站、常德市双赢环境咨询服务有限公司
5

