

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

 中润恒信环监（验）字【2017】第17100060号

项目名称：          汨罗市宏丽装饰材料厂       

     年产1500吨PVC装饰板材项目   
委托单位：         汨罗市宏丽装饰材料厂        
湖南中润恒信环保有限公司

2017年 12月

承担单位：湖南中润恒信环保有限公司

项目负责人：伍艺
报告编写人：高超
审      核：周孝云
审      定：陈瑶
现场监测负责人：豆君立
监测及分析参与人员：

	姓名
	职称
	职责
	签名

	张丹
	技术员
	技术员
	张丹

	蔡慧敏
	技术员
	技术员
	蔡慧敏

	张意
	技术员
	技术员
	张意

	侯锋
	技术员
	技术员
	侯锋

	朱锦程
	技术员
	技术员
	朱锦程

	唐春芬
	技术员
	技术员
	唐春芬


声明:

1、 本报告无检测单位检测专用章和骑缝章无效。

2、 本报告无审核、批准签字无效。

3、 本报告涂改无效。

4、 本报告复印件未加盖检测单位检测专用章和骑缝章无效。

5、 本报告不得用于各类广告宣传。

公司通讯信息：

湖南中润恒信环保有限公司

地    址：湖南省长沙市高新开发区桐梓坡西路348号

邮    编：410000

电    话：0731-88339499

传    真：0731-88339466

电子邮箱：367129711@qq.com
                               计量认证证书

[image: image1.png]B2 W B
BRIAEIES

B M RMEETMRARAR

shk: Kb B EARFEATEI048 S —12/410215

¥, FAUHSLEARAXEE, FIERAT R
Al ATHE, TAGRLEARFEAR MG
Bt R, AAOLE, FRRE Bist Bl EAE,

RN RBRE FARER ML,

BRI SRS L5 405 A B 156 B
[ YSZEiN

VFIT R b

HEBHARNEATEA TN S ARG, (EEARI BT,






目录
4

前  言

5

一、建设项目名称及验收标准

7

二、建设项目工程及规模

7

2.1主要工程内容及规模

8

2.2工程主要原辅材料消耗及成份分析

8

2.3项目主要设备

9

2.4给、排水

9

2.5劳动定员及班制

10

三、主要污染源及其处理措施

10

3.1营运期工艺流程简述以及污染源

12

3.2废气排放及其处理措施

12

3.3废水排放及其处理措施

12

3.4噪声排放及其处理措施

13

3.5固体废弃物排放及其处理措施

14

四、验收监测内容、监测分析方法及质量控制和保证

14

4.1 验收监测内容

14

4.2监测分析方法及监测仪器一览表

15

4.3 质量控制和质量保证

16

4.4实验室标样及平行样分析结果及评价

17

五、监测工况、环境条件及监测结果

17

5.1验收监测工况

17

5.2验收期间气象条件

17

5.3验收监测结果

17

5.3.1 无组织废气监测结果

19

5.3.2 水和废水监测结果

20

5.3.3 噪声监测结果

20

5.4总量控制

21

5.5现场监测点位示意图

22

六、环保检查

22

6.1环保审批手续及“三同时”执行情况

22

6.2建设项目环境管理制度执行情况

22

6.3绿化建设

226.4排污口规范化检查


26

七、公众意见

28

八、验收监测结论及建议

28

8.1项目基本情况

28

8.2验收监测期间工况

28

8.3废气监测结论

28

8.4废水监测结论

28

8.5噪声监测结论

28

8.6固体废弃物污染控制结论

29

8.7污染物总量控制情况

29

8.8环境管理及环保检查结论

29

8.9结论

30

8.10建议

31

附件

附件一  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
27
附件二  项目环评批复
28
附件三  公众参与调查
28
附件四  项目污水接纳处理协议
 
附件五  项目监测报告
 
45

附图

49

现场照片



前  言
随着社会不断的发展，人们对新型环保建材的要求越来越高，资源节约型和环境友好型社会成为我国经济和社会发展的一项长远战略方针，成为可持续发展的重要内容。

PVC木塑材料已成为天然木材，有色金属的理想代用品，在发达国家已成为具有技术含量高，商业竞争力强的支柱产业，在国民经济中占有重要位置，另一方面，他也是一种节能环保材料，开发该产品符合国家环保政策，当今世界木材日益短缺的警钟越敲越响，对深林资源的需求与保护生态环境的矛盾日益尖锐，因此，世界各国竞争开发以塑代木的新材料。

汨罗市宏丽装饰材料厂（以下简称“建设单位”）为了应对消费者对于PVC装饰板材的需求，同时增加社会经济效益，积极采用先进技术及先进设备发展高性能、高水平的产品以适应市场需求。随着市场上对装饰材料需求量增加，汨罗市宏丽装饰材料厂拟投资200万元， 租赁湖南联达丰荣铜铝业有限公司的标准厂房， 建设年产1500吨PVC装饰板材项目。
汨罗市宏丽装饰材料厂委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制了《汨罗市宏丽装饰材料厂年产1500吨PVC装饰板材项目环境影响报告表》。并于2017年8月23日以汨环评批 [2017]028号通过汨罗市环境保护局审批。

根据国家法律法规及湖南省有关环境保护法规和文件的规定，受汨罗市宏丽装饰材料厂委托，湖南中润恒信环保有限公司组织技术人员于 2017年10月25日对汨罗市宏丽装饰材料厂年产1500吨PVC装饰板材项目进行了现场踏勘，并对照汨罗市环境保护局环评审批意见和要求进行了现场检查，在此基础上编制了验收监测方案，于2017年10月27日-28日进行了现场采样。并收集了相关资料，编制了本项目验收监测报告。

一、建设项目名称及验收标准

	建设项目名称
	汨罗市宏丽装饰材料厂年产1500吨PVC装饰板材项目

	建设单位
	汨罗市宏丽装饰材料厂

	法人代表
	徐水清
	联系人
	徐水清

	通信地址
	汨罗市工业园龙舟南路湖南联达丰荣铜铝业有限公司内

	联系电话
	13574050345
	邮编
	410600

	建设地点
	汨罗市工业园龙舟南路湖南联达丰荣铜铝业有限公司内

	项目性质
	新建
	行业类别及代码
	C2922 塑料板、管、型材制造

	投入试运行时间
	2017年9月
	现场监测时间
	2017年10月27日~10月28日

	环评报告表

审批部门
	汨罗市环保局
	环评报告表

编制单位
	湖南宏晟环保技术研究院有限公司

	环境保护设施监测单位
	湖南中润恒信环保有限公司

	投资总概算（万元）
	200
	环保总投资概算（万元）
	29
	比例
	14.5%

	实际总投资（万元）
	200
	实际环保总投资概算（万元）
	28
	比例
	14 %

	劳动定员（人）
	15
	生产时间（d）
	每天16小时，年运行300天

	验收监测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》全国人民代表大会常务委员会，2014年4月修订，2015年1月1日起实施；

2、《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日起施行；

3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布，2017年12月1日起施行；

4、《环境监测管理办法》国家环保总局第39号，2007年7月25日发布，2007年9月1日起施行；

5、《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号，2007年6月29日通过，2007年10月1日起施行；

6、《汨罗市宏丽装饰材料厂年产1500吨PVC装饰板材项目环境影响报告表》湖南宏晟环保技术研究院有限公司，2017年8月；

7、《汨罗市环境保护局关于” 汨罗市宏丽装饰材料厂年产1500吨PVC装饰板材项目”的审批意见》汨环评批 [2017]028号，2017年8月23日。

	验收监测标准
	本次验收监测标准按照汨罗市环境保护局关于” 汨罗市宏丽装饰材料厂年产1500吨PVC装饰板材项目环境影响报告表”的批复中确定的执行标准。

1、 大气污染物
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
2、 废水：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中一级标准
3、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4、 固体废物
生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。



二、建设项目工程及规模

2.1主要工程内容及规模
（1）项目主要工程内容

表2-1 项目主要工程内容一览
	工程类别
	工程名称
	环评工程内容
	落实情况
	备注

	主体工程
	磨粉区
	建筑面积100m2
	新建
	租赁闲置厂房1栋，安装生产线

	
	搅拌区
	建筑面积400m2
	新建
	

	
	挤出成型区
	建筑面积600m2
	新建
	

	
	UV固化区
	建筑面积400m2
	新建
	

	仓储工程
	原料堆放区
	建筑面积400m2
	新建
	

	
	产品堆放区
	建筑面积300m2
	新建
	

	
	产品展示区
	建筑面积100m2
	新建
	

	辅助工程
	综合办公楼
	建筑面积120m2
	依托
	

	
	宿舍
	建筑面积115m2
	依托
	项目宿舍均在厂区外

	
	食堂
	建筑面积80m2
	依托
	

	公用工程
	供电
	工业园电网供给
	依托
	

	
	排水
	园区污水管网
	依托
	

	
	给水
	自来水管供给
	依托
	

	
	供热制冷
	空调
	依托
	


环

工

	
	废气治理设施
	有机废气
	集气罩+UV光解净化器处理+15m排气筒
	新建
	

	
	
	磨粉粉尘
	布袋除尘器+15m 排气筒排放
	新建
	

	
	
	混料粉尘
	
	
	

	
	噪声治理设施
	设备减震、隔声、绿化
	新建
	

	
	废水治理设施
	隔油池、化粪池
	依托
	

	
	
	四级循环冷却水池1个（6m*4m*6m*，4个）
	依托
	

	
	固废治理设施
	垃圾池
	依托
	

	
	
	固废暂存间
	新建
	

	
	
	危废暂存间
	新建
	


（2） 环保投资
本项目实际环保投资为28万元，占总投资的14%
表2-2  环保投资一览
	序号
	类别
	治理措施
	投资（万元）
	实际投资

	1
	废气
	VOCs、HCL
	集气罩+UV光解净化器处理+15m排气筒
	15
	15

	2
	
	磨粉粉尘
	布袋除尘器+15m排气筒
	5
	5

	3
	
	混料粉尘
	布袋除尘器+15m排气筒
	5
	5

	4
	废水
	生活废水
	隔油池+化粪池
	--
	--

	
	
	工业废水
	循环沉淀冷却池（6m*4m*6m）
	--
	--

	5
	噪声
	基础减震、隔声罩等降噪等措施
	1
	1

	6
	固废
	危险废物
	危险废物暂存间
	2
	1

	
	
	一般废物
	垃圾桶、固废暂存间
	1
	1

	合计
	29
	28


2.2原辅材料消耗
表2-3  项目原辅材料消耗表
	序号
	名称
	年耗量（t）
	规格状态
	来源
	储存位置

	1
	主料
	PVC树脂粉
	300
	粉末，50kg/袋
	外购
	原料堆放区

	
	
	碳酸钙粉
	1050
	粉末，50kg/袋
	
	

	
	
	PVC破碎废料
	150
	颗粒、小块状50kg/袋
	
	

	2
	辅料
	稳定剂
	10
	袋装，50kg/袋
	
	

	
	
	UV光固化涂料
	5
	桶装，20kg/桶
	湖南邦弗特
	

	
	
	PVC膜
	2
	捆装
	外购
	

	3
	能源
	水
	1587
	/
	自来水管供给
	/

	4
	
	电
	10000度/a
	/
	工业园电网供给
	/


2.3项目产品方案
产

	名称
	规格
	产量

	PVC装饰板材
	1.2*2.4m
	1500t/a


备注：本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变。

2.4项目主要设备

表2-4   项目主要设备


规

	
	单位
	数量

	1
	PVC 板材料挤出机
	XK-160
	台
	5

	2
	上料机
	SY-4r 720
	台
	3（2用1备）

	3
	磨粉机
	SWP-400
	台
	2

	4
	搅拌机
	SHJ-95
	台
	2

	5
	UV固化机
	/
	台
	1

	6
	行车
	/
	台
	2


2.5给、排水

1）给水

本项目供水由自来水管网供给。
2）排水

项目采用雨污分流、清污分流。生产废水主要为冷却水，依托厂区东侧循环冷却池，冷却水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经依托租赁厂房已建化粪池预处理后进入城镇污水管网。
2.6劳动定员及班制

本项目职工总人数15人，其中住宿人员10人，每班8小时工作制，每天2班，年工作300d。
三、主要污染源及其处理措施

3.1营运期工艺流程简述以及污染源

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


生产工艺流程说明：

（1）磨粉：将PVC破碎废料用磨粉机磨成一定的粒径。
（2）混合搅拌：将 PVC 磨粉料、PVC树脂粉、碳酸钙粉、稳定剂等原材料按一定比例用高速搅拌机混合搅拌。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，搅拌时间约 20 分钟。

（3）挤出成型：经混合搅拌后的物料通过输送机自动输送至挤出机投料口内。物料在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，同时在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。机头模具内部布有盘管，冷却水循环流动使模具温度降低，以利于板材成型与模具及时分离。挤出工段加热采用电加热，加热温度 120℃左右。因注塑时难免有受热不均匀使塑胶粒子挥发因素，注塑时产生少量VOCs，根据 PVC 理化性质，HCl少量释放出来，但本项目添加稳定剂，可以中和和吸收 PVC 热分解时释放出的氯化氢，从而大大抑制 PVC 热降解反应。因此本工序会产生少量的VOCs和 HCL，不合格品作为废塑料外售，生产过程中产生的粉尘经收集后由布袋除尘器回收利用。
（4）冷却：冷却的作用是使板材尺寸定型。本项目冷却采用循环隔套冷却，即在模具内设置冷却水隔套，冷却水在隔套内，不与产品接触，经循环水池冷却后可循环使用，不外排。

（5）覆膜：覆膜用于板材的外包装。覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经覆过的PVC包装膜进行烤灼，温度约80℃，时间约2s。

（6）切割：覆膜后的PVC板材，切割成1.2m*2.4m规格的PVC板材。

（7）紫外线固化：紫外线光(UV)固化是利用光引发的感光性、在紫外线光照射下光引发形成激发生态分子，将产品进行表面固化。产品经过挤出工序后，根据产品需求不同，一部分需要进行紫外线固化处理。在UV固化机内，利用UV紫外光的中、短波（300-800纳米）在UV辐射下，液态UV光固化涂料中的光引发剂受刺激变为自由基或阳离子，从而引发含活性官能团的高分子材料（树脂）聚合成不溶不熔的固体涂膜，从而形成产品表面不同的花纹，然后用薄膜黏附产品表面，起到保护作用。
本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒等工序。




3.2废气排放及其处理措施
废气：项目挤出成型工序会产生极少量废气（VOCs、 氯化氢）；紫外线UV固化工序会产生一定的废气（VOCs）；投料、搅拌、磨粉工序产生的粉尘。
（1）项目挤出成型工序会产生废气（VOCs、 氯化氢）
本项目采用机械通风等措施，因废气量极少，对周围环境基本无影响。
（2）紫外线UV固化工序会产生一定的废气（VOCs）
本项目将UV固化工序放置单独的封闭车间内，固化工序上方设置一台集气罩，风机风量为5000m3/h；同时在5条挤出成型生产线分别设置集气罩，风机风量为1000m3/h，挤出成型及UV固化工序废气经集气罩收集后一并通过UV光解净化器处理
（3）投料、搅拌、磨粉工序产生的粉尘
经集气罩收集后+布袋除尘器处理后，经1根15m高空排放。
3.3废水排放及其处理措施

本项目区域排水实行雨污分流，营运期污水主要为生产废水、生活污水。
（1）生活污水

项目食堂宿舍依托厂区外工业园公共食堂及宿舍，本项目劳动定员为15人，其中10人在厂区食宿，全年生产300天。用水主要为洗手、冲厕及食堂用水，不在厂住宿人员生活用水平均按80L/人·天计（带食堂），在厂区食宿人员生活用水平均按145L/人·天计，排水系数按0.8计，则生活污水产生量为1.48m3/d，即444m3/a。生活污水经工业园化粪池预处理处理后进入城镇污水管网，进入汨罗市生活污水处理厂。
（2） 循环冷却水

本项目冷却水经四级沉淀池循环使用。本项目水冷方式为间接夹套冷却，不直接与物料接触，因此冷却后的水依然为清洁水，冷却池每天增加新鲜水水量2 m3来维持循环使用，不外排。

3.4噪声排放及其处理措施

本项目的噪声主要来源于本项目建成后噪声主要来源于碎料等生产工序产生的噪声。
项目运行采取的主要隔音降噪措施有：
（1）声源降噪：产噪设备进行减振处理，从声源处避免噪声和振动的远距离传播；
（2）合理布局，不将高噪声设备安装于靠近厂界地带，尽量选用低噪声设备，所有高噪声设备均安装在室内，并进行有效的吸声、隔声处理；
（3）在厂界周界墙内种植常绿防护树木，减小厂内噪声对周围声环境的影响。
3.5固体废弃物排放及其处理措施
本项目固废有废边角料及残次产品、废包装材料、废涂料桶、除尘器收集的粉尘等一般固废。生活垃圾以及废矿物油、等危险废物。

（1）废边角料级残次品、布袋除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产，不外排。一般性废包装材料，集中收集后出售给废旧物资回收公司，不外排；废涂料桶：紫外线固化使用完UV光固化涂料后，剩余一定量的涂料废桶。本项目所使用树脂涂料为水性涂料，不属于危险废物，暂存后由厂家回收，不排放；

（2）危险废物：项目设备均为新设备，近几年暂不会产生废矿物油等危废
（3）生活垃圾

生活垃圾分类收集，统一交由当地环卫部门处理。

四、验收监测内容、监测分析方法及质量控制和保证

4.1 验收监测内容

表4-1 验收监测内容

	类别
	监测点位
	来源
	监测内容
	监测频次
	备注

	有组织废气
	有组织废气排放口
	生产车间
	颗粒物、HCl、VOCs
	3次/天，连续采样2天
	

	无组织废气
	场界上风向G1#,下风向G2#、G3#、G4#
	生产车间
	颗粒物、HCl、VOCs
	3次/天，连续采样2天
	/

	废水
	生活污水总排放口W1#
	生产车间
	pH、COD、BOD5、氨氮、动植物油、SS、石油类
	3次/天，连续采样2天
	

	噪声
	项目厂界外东、南、西、北四侧1米处分别布设N1#~N4#共4个监测点
	生产车间
	等效连续A声级
	昼夜各1次，连续监测2天
	


4.2监测分析方法及监测仪器一览表
表4-2  空气和废气监测分析方法
	检测项目
	检测标准方法
	仪器型号及编号
	检出限(mg/m3)
	备注

	有组织废气
	氯化氢
	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2009
	离子色谱仪CIC-260
仪器编号ZRYS-C-009
	0.5
	

	
	挥发性有机物（VOCs）
	《合成革与人造革工业污染物排放标准》
 GB 21902-2008附录C监测方法
	气相色谱仪 

GC-2014C

仪器编号ZRYS-C-026
	—
	

	
	颗粒物
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996
	分析天平AUW220D

仪器编号ZRYS-C-006、电热鼓风干燥箱DHG-9140A

仪器编号ZRYS-C-005
	—
	

	无组织废气
	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T15432-1995
	分析天平AUW220D

仪器编号ZRYS-C-006
	0.001
	

	
	非甲烷总烃）
	《固定污染源 非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ/T38-1999
	气相色谱仪GC9790Ⅱ仪器编号ZRYS-C-034
	0.04
	


表4-3 废水监测分析方法

	检测项目
	检测标准方法
	仪器型号及编号
	检出限(mg/L)

	pH值(无量纲)
	《水质 pH值的测定玻璃电极法》GB/T6920-1986
	实验室pH值计PHS-3C

仪器编号ZRYS-C-021
	—

	化学需氧量
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）快速密闭催化消解法
	数控多功能消解仪DJS-25

仪器编号ZRYS-C-017
	2

	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ505-2009
	生化培养箱 SPX-250B仪器编号ZRYS-C-018
	0.5

	悬浮物
	《水质悬浮物的测定重量法》GB/T11901-1989
	分析天平AUW220D

仪器编号ZRYS-C-006、电热鼓风干燥箱DHG-9140A

仪器编号ZRYS-C-005
	4

	氨氮
	《水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009
	紫外/可见分光光度计UV-5500PC

仪器编号ZRYS-C-023
	0.025


表4-4  噪声监测分析方法

	检测项目
	检测标准方法
	仪器型号及编号
	检出限

dB(A)

	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
	声级计AWA6228

仪器编号ZRYS-A-040声校准器AWA6221A
	—


4.3 质量控制和质量保证

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

1、严格按照验收方案展开监测工作。

2、合理布设监测点，保证监测点位的科学性和代表性。

3、采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

4、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内。

5、样品测定过程中进行平行、加标样和质控样测定；噪声监测前后，对噪声统计分析仪进行声级校准，结果见表4-5。

表4-5  噪声测量前、后仪器校准结果
	测量日期
	校准声级（dB）A
	备 注

	
	测量前
	测量后
	差值
	

	2017-10-27昼夜
	94.0
	94.0
	0.0
	测量前、后校准声级差值小于0.5 dB（A），测量数据有效。

	2017-10-28昼夜
	94.0
	94.0
	0.0
	


6、监测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。
7、监测数据严格实行三级审核制。

4.4实验室标样及平行样分析结果及评价

质控标样分析结果见4-6，质控平行样分析结果见4-7。

表4-6  标准样品分析考核结果

	项目
	控制方法
	标样分析结果
	标准值
	单位
	评价

	pH
	自控
	7.29
	7.35±0.08
	无量纲
	合格

	CODcr
	自控
	160
	160±0.09
	mg/L
	合格

	BOD5
	自控
	79.1
	78.9±6.8
	mg/L
	合格

	氨氮
	自控
	34.5
	35.2±1.6
	mg/L
	合格


表4-7  实验室质控平行样分析结果

	项目
	控制方法
	分析结果
	单位
	相对偏差
	评价值
	评价

	CODcr
	平行样
	48.8、49.0
	mg/L
	0.1
	<±5%
	合格

	氨氮
	平行样
	0.873、0.876
	mg/L
	0.0015
	<±5%
	合格


五、监测工况、环境条件及监测结果
5.1验收监测工况

2017年10月27日至2017年10月28日验收监测期间该公司年实际员工为6人，日运营时间为8小时，经现场调查，环保设施运行正常，项目实际在生产能力超过了设计生产能力的75%，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，验收期间工况满足建设项目竣工环境保护验收监测的要求。

表5-1  验收监测工况表

	监测日期
	设计生产能力（t/d）
	实际生产能力（t/d）
	生产负荷

	10月27日
	PVC装饰板材
	5
	3.75
	75%

	10月28日
	PVC装饰板材
	5
	3.8
	76%


5.2验收期间气象条件
表5-2  验收监测环境条件

	时间
	天气
	气温
	气压（kpa）
	风向
	风速（m/s）

	2017-10-27
	阴
	24.1
	99.9
	东北
	1.2

	2017-10-28
	阴
	24.5
	100.2
	东北
	1.4


5.3验收监测结果

5.3.1 有组织废气监测结果
表5-1有组织废气监测结果
单位：排放浓度：mg/m3；排放速率kg/h
	点位名称
	监测日期（频次）
	监测项目
	监测结果
	标准限值

	
	
	
	排放浓度
	排放速率
	排放浓度
	排放速率

	有组织废气排放口
	2017-10-27
	第1次
	颗粒物
	5.56
	8.8×10-3
	120
	3.5

	
	
	第2次
	
	6.42
	1.0×10-2
	120
	3.5

	
	
	第3次
	
	5.97
	8.7×10-3
	120
	3.5

	
	2017-10-28
	第1次
	
	4.34
	6.5×10-3
	120
	3.5

	
	
	第2次
	
	5.01
	7.2×10-3
	120
	3.5

	
	
	第3次
	
	4.26
	6.3×10-3
	120
	3.5

	
	2017-10-27
	第1次
	HCl
	0.763
	1.1×10-3
	100
	0.26

	
	
	第2次
	
	0.897
	1.4×10-3
	100
	0.26

	
	
	第3次
	
	0.845
	1.3×10-3
	100
	0.26

	
	2017-10-28
	第1次
	
	0.823
	1.2×10-3
	100
	0.26

	
	
	第2次
	
	0.912
	1.5×10-3
	100
	0.26

	
	
	第3次
	
	0.886
	1.4×10-3
	100
	0.26

	
	2017-10-27
	第1次
	VOCs
	2.58
	3.8×10-3
	50
	1.5

	
	
	第2次
	
	2.66
	4.3×10-3
	50
	1.5

	
	
	第3次
	
	2.62
	4.0×10-3
	50
	1.5

	
	2017-10-28
	第1次
	
	2.53
	3.8×10-3
	50
	1.5

	
	
	第2次
	
	2.71
	4.5×10-3
	50
	1.5

	
	
	第3次
	
	2.65
	4.2×10-3
	50
	1.5

	备注：1、有组织废气排气筒高度为15m；
2、有组织废气排放口2017-10-27HCl、VOCs标干废气流量分别为1472m3/h、1608 m3/h、1548 m3/h，颗粒物标干废气流量分别为1580 m3/h、1647 m3/h、1463 m3/h；2017-10-28HCl、VOCs标干废气流量分别为1511m3/h、1668 m3/h、1571m3/h，颗粒物标干废气流量分别为1506 m3/h、1434 m3/h、1483 m3/h。


验收监测期间，有组织排气口颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中污染源有组织排放浓度限值。VOCs浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中最高允许排放浓度限值
5.3.2 无组织废气监测结果

	点位名称
	监测日期（频次）
	监测结果（mg/m3）

	
	
	颗粒物
	HCl
	VOCs

	G1厂界外上风向10m处
	2017-10-27
	第1次
	0.289
	0.054
	0.0075

	
	
	第2次
	0.316
	0.078
	0.0096

	
	
	第3次
	0.309
	0.043
	0.0087

	
	2017-10-28
	第1次
	0.293
	0.052
	0.0082

	
	
	第2次
	0.324
	0.063
	0.0102

	
	
	第3次
	0.313
	0.028
	0.0089

	G2厂界外下风向10m处
	2017-10-27
	第1次
	0.494
	0.177
	0.0123

	
	
	第2次
	0.513
	0.106
	0.0206

	
	
	第3次
	0.504
	0.189
	0.0189

	
	2017-10-28
	第1次
	0.469
	0.163
	0.0153

	
	
	第2次
	0.501
	0.121
	0.0267

	
	
	第3次
	0.483
	0.192
	0.0224

	G3厂界外下风向10m处
	2017-10-27
	第1次
	0.548
	0.126
	0.0213

	
	
	第2次
	0.602
	0.193
	0.0356

	
	
	第3次
	0.556
	0.178
	0.0318

	
	2017-10-28
	第1次
	0.521
	0.197
	0.0228

	
	
	第2次
	0.497
	0.162
	0.0297

	
	
	第3次
	0.545
	0.128
	0.0305

	G4厂界外下风向10m处
	2017-10-27
	第1次
	0.465
	0.197
	0.0117

	
	
	第2次
	0.413
	0.126
	0.0267

	
	
	第3次
	0.506
	0.111
	0.0234

	
	2017-10-28
	第1次
	0.473
	0.165
	0.0159

	
	
	第2次
	0.524
	0.143
	0.0305

	
	
	第3次
	0.416
	0.182
	0.0245

	标准限值
	1.0
	0.2
	2.0


由上表可知，验收监测期间上风向参照点1#，下风向监测点2#、3#、4#颗粒物浓度、HCl浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源无组织排放浓度限值。上风向参照点1#，下风向监测点2#、3#、4# VOCs浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中无组织排放浓度限值
5.3.3 水和废水监测结果
表5-5：废水监测结果
	点位
名称
	监测项目
	监测结果
	标准限值
	单位

	
	
	2017-10-27
	2017-10-28
	
	

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	生活废水排口
	pH值
	7.72
	7.58
	7.64
	7.75
	7.66
	7.59
	6~9
	无量纲

	
	CODcr
	66.8
	68.5
	67.6
	65.3
	66.3
	67.9
	500
	mg/L

	
	BOD5
	18.6
	19.3
	19.8
	20.1
	19.6
	18.9
	300
	mg/L

	
	SS
	7
	8
	8
	7
	8
	7
	400
	mg/L

	
	氨氮
	0.442
	0.261
	0.383
	0.357
	0.348
	0.302
	/
	mg/L

	备注：“L”表示低于该方法检出限。


由上表可知，验收监测期间，生活污水总排口各污染物悬浮物、化学需氧量：、五日生化需氧量、氨氮、pH值均符合执行《污水综合排放标准》(GB5084-2005)表 1中三级标准

5.3.4 噪声监测结果
表5-5 噪声监测结果单位dB(A)

	测点编号
	测点位置
	监测时间
	噪声测量结果Leq（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类类
	达标

情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	N1#
	厂界东外1m处
	10-27
	57.4
	46.4
	65
	55
	达标

	
	
	10-28
	57.7
	46.6
	
	
	达标

	N2#
	厂界南外1m处
	10-27
	56.9
	45.8
	
	
	达标

	
	
	10-28
	57.2
	46.1
	
	
	达标

	N3#
	厂界西外1m处
	10-27
	54.4
	43.5
	
	
	达标

	
	
	10-28
	54.2
	43.7
	
	
	达标

	N4#
	厂界北外1m处
	10-27
	58.1
	44.7
	
	
	达标

	
	
	10-28
	58.8
	44.2
	
	
	达标

	备注
	1、检测前后，声级计均用声级计校准器进行了校核，示值误差小于0.5dB。

2、监测点为厂界外1.0m，高于厂界1.2m处。


    综上所述，项目厂界东西南北测点N1#~N4#昼间最大噪声值为57.7dB（A），夜间最大噪声值为46.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。
5.4总量控制  
表5-6  本项目废水污染物排放总量表
	监测项目
	废水排放量(t/a)
	污染物排放浓度(mg/L)
	项目产生总量(t/a)
	环评建议排放总量(t/a)

	CODcr
	444
	68.5
	0.03
	0.2

	氨氮
	
	0.442
	0.0002
	0.1


项目生活污水排放量不稳定，排放总量参照环评水量生活污水产生量为444t/a。项目CODcr、氨氮排放总量均符合环评建议排放总量。
表5-7  本项目大气污染物排放总量表
	污染物
	项目排放速率（kg/h）
	本项目排放量（t/a）
	环评建议总量控制指标（t/a）

	VOCs
	0.0044
	0.02
	0.45


   项目VOCs平均排放速率为4.44×10-3kg/h,项目年运行300天，每天16h，共计4800h，则项目排放总量为0.02t/a，符合环评建议总量控制指标
5.5现场监测点位示意图                                                        











图例：  
                           “○”为无组织废气监测点位
                           “◎”为有组织废气监测点位
                     “▲”为噪声监测点位
                     “★”为废水监测点位
六、环保检查

6.1环保审批手续及环保制度执行情况

本项目工程立项、环评手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。

6.2建设项目环境管理制度执行情况

公司清洁安排1人专门进行管理，环保设施运行过程中由厂家定期检查、负责设备正常运转，检查、操作及管理。
6.3绿化建设

项目道路已做硬化、四周有成片绿地，并种植有绿化树木。

6.4环保设施及措施落实情况
表6-1  环保设施及措施落实情况

	序号
	环评批复中要求的环保设施及措施
	落实情况

	1
	
汨罗市宏丽装饰材料厂拟投资200万元（其中环保投资29万元），在汨罗市工业园龙舟南路东侧租赁湖南联达丰荣铜铝业有限公司闲置厂房，建设年产1500吨PVC装饰板材项目。该项目以废PVC破碎料、PVC树脂粉、碳酸钙粉、稳定剂、UV光固化涂料、PVC膜等为主要原辅材料，通过磨粉、搅拌混料、挤出成型、间接冷却、覆膜、切割、UV固化、打包入库等工序生产PVC装饰板材，占地面积2615平方米，建筑面积2615平方米。
	项目已200万元（其中环保投资29万元），在汨罗市工业园龙舟南路东侧租赁湖南联达丰荣铜铝业有限公司闲置厂房，建设年产1500吨PVC装饰板材项目。该项目以废PVC破碎料、PVC树脂粉、碳酸钙粉、稳定剂、UV光固化涂料、PVC膜等为主要原辅材料，通过磨粉、搅拌混料、挤出成型、间接冷却、覆膜、切割、UV固化、打包入库等工序生产PVC装饰板材，占地面积2615平方米，建筑面积2615平方米。目前项目已经投入试运行。

	2
	认真做好水污染防治工作。完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施；间接冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。
	项目已落实完善 “雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施；间接冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

	3
	切实加强大气污染防治工作。挤出成型、UV固化等工序产生的含有VOCs、HCL等污染物的废气使用集气罩负压收集，经UV光解净化器处理后通过不低于15米的排气筒外排，VOCs执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中排放浓度限值，HCL等污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；磨粉和搅拌工序产生的含尘废气分别使用集气罩负压收集，经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准后，通过不低于15米的排气筒外排；
严格控制挤出成型工序的作业温度，尽可能减少VOCs、HCL等污染物的产生量，通过加强集气效果、及时清扫积尘、加强车间通风等措施，确保无组织排放废气中的颗粒物、HCL等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求，VOCs等污染物达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中厂界监控点浓度限值要求。
	项目已落实大气污染防治工作。挤出成型、UV固化等工序产生的含有VOCs、HCL等污染物的废气使用集气罩负压收集，经UV光解净化器处理后通过不低于15米的排气筒外排，VOCs符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中排放浓度限值，HCL等污染物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；磨粉和搅拌工序产生的含尘废气分别使用集气罩负压收集，经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准后，通过不低于15米的排气筒外排
无组织排放废气中的颗粒物、HCL等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求，VOCs等污染物达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中厂界监控点浓度限值要求。。

	4
	采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；合理安排作业时间，加强厂区和周边的绿化，确保不会对周边住户的正常生产生活造成影响。
	项目已落实措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；合理安排作业时间，加强厂区和周边的绿化，不会对周边住户的正常生产生活造成影响

	5
	规范固体废物的暂存处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立一般工业固体废物暂存场所，不得随处堆放；废包装材料、边角料、不合格产品等可回收废物外售综合利用；布袋除尘器收集的粉尘可作为原材料回用于生产；废涂料桶由生产厂家回收处理；废矿物油等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求收集暂存，累积到一定数量后交资质单位安全处置；生活垃圾交由园区环境卫生管理部门定期清运处置。
	项目已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立一般工业固体废物暂存场所，不得随处堆放；废包装材料、边角料、不合格产品等可回收废物外售综合利用；布袋除尘器收集的粉尘可作为原材料回用于生产；废涂料桶由生产厂家回收处理；项目设备均为新设备，近几年内暂不会产生废矿物油等危废；生活垃圾交由园区环境卫生管理部门定期清运处置。

	6
	加强环境应急管理和总量控制。设立内部环保机构，明确专人负责，制定相关环保制度并严格执行；原材料中的废PVC破碎料全部外购，该项目不得从事废旧塑料的破碎、清洗、造粒等再生加工；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的环境突发事件，编制环境突发事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：COD 0.2t/a、NH3-N 0.1t/a、VOCs 0.45t/a，排污权可通过交易方式获得。。
	项目已经落实环境管理和应急工作，设立内部环保机构，明确专人负责，原材料中的废PVC破碎料全部外购，该项目不得从事废旧塑料的破碎、清洗、造粒等再生加工；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的环境突发事件，编制环境突发事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量排放符合环评批复总量控制指标为：COD 0.2t/a、NH3-N 0.1t/a、VOCs 0.45t/a。

	7
	项目竣工后须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关规定办理环境保护设施竣工验收手续，经验收合格方可投入正式生产。
	项目竣工后已按照《建设项目环境保护管理条例》等相关规定办理环境保护设施竣工验收手续。


七、公众意见

按照环境影响评价公众参与暂行方法（环发（2006）28号文）规定，由建设单位发放公众参与调查表格，走访企业所在地附近企业、事业单位以及项目周边的村民，收集公众参与发表的信息，有调查对象根据自身的感受独立回答调查表中的问题，调查表格详见附件。调查表共发放10份，回收10份，回收率100%。其中调查区域为周边居民共7份，周边公司员工共3份，调查统计结果见表8-1，详细样表内容见附件。

表7-1  公众意见调查统计情况表

	调查内容
	观点
	人数（个）
	比率（%）

	建设项目项目建设是否有利本地区的经济发展
	有利
	10
	100

	
	不利
	0
	0

	
	不知道
	0
	0

	项目运营对您生活和工作是否有影响
	无影响
	10
	100

	
	轻微影响
	0
	0

	
	严重影响
	0
	0

	废气对您的影响程度
	无影响
	10
	100

	
	轻微影响
	0
	0

	
	严重影响
	0
	0

	废水对您的影响程度
	无影响
	10
	100

	
	轻微影响
	0
	0

	
	严重影响
	0
	0

	噪声对您的影响程度
	无影响
	10
	100

	
	轻微影响
	0
	0

	
	严重影响
	0
	0

	固废储运及处理对您的影响程度
	无影响
	10
	100

	
	轻微影响
	0
	0

	
	严重影响
	0
	0

	是否发生过环境污染事故
	有
	0
	0

	
	没有
	10
	100

	您对该项目的环境保护工作满意程度
	满意
	10
	100

	
	较满意
	0
	0

	
	不满意
	0
	0

	您对项目有何意见及建议
	/


综上所述，项目所在地区周边居民对该建设工程总体上是赞同的；项目对周边环境及居民基本未造成影响，对该项目环境保护工作的满意度为100%
八、验收监测结论及建议

8.1项目基本情况
汨罗市宏丽装饰材料厂为了应对消费者对于PVC装饰板材的需求，同时增加社会经济效益，积极采用先进技术及先进设备发展高性能、高水平的产品以适应市场需求。随着市场上对装饰材料需求量增加，汨罗市宏丽装饰材料厂拟投资200万元， 租赁湖南联达丰荣铜铝业有限公司的标准厂房， 建设年产1500吨PVC装饰板材项目。
汨罗市宏丽装饰材料厂委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制了《汨罗市宏丽装饰材料厂年产1500吨PVC装饰板材项目环境影响报告表》。并于2017年8月23日以汨环评批 [2017]028号通过汨罗市环境保护局审批。

8.2验收监测期间工况

 2017年10月27日-28日验收监测期间，该公司年实际员工为15人，日运营时间为16小时，经现场调查，环保设施运行正常，项目实际生产能力超过了设计生产能力的75%。符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，验收期间工况满足建设项目竣工环境保护验收监测的要求。

8.3废气监测结论

验收监测期间，有组织排气口颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中污染源最高允许排放浓度限值。VOCs浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中最高允许排放浓度限值
上风向参照点1#，下风向监测点2#、3#、4#颗粒物浓度、HCl浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源无组织排放浓度限值。上风向参照点1#，下风向监测点2#、3#、4# VOCs浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中无组织排放浓度限值
8.4废水监测结论

验收监测期间，生活污水总排口各污染物悬浮物、化学需氧量：、五日生化需氧量、氨氮、pH值均符合执行《污水综合排放标准》(GB5084-2005)表 1中三级标准

8.5噪声监测结论

验收监测期间，项目厂界东西南北测点N1#~N4#昼间最大噪声值为57.7dB（A），夜间最大噪声值为46.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

8.6固体废弃物污染控制结论

本项目固废有废边角料及残次产品、废包装材料、废涂料桶、除尘器收集的粉尘等一般固废。生活垃圾以及废矿物油等危险废物。
（1）废边角料级残次品、布袋除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产，不外排。一般性废包装材料，集中收集后出售给废旧物资回收公司，不外排；废涂料桶：紫外线固化使用完UV光固化涂料后，剩余一定量的涂料废桶。本项目所使用树脂涂料为水性涂料，不属于危险废物，暂存后由厂家回收，不排放；
（2）危险废物：项目设备均为新设备，三年内暂不会产生废矿物油等危废
（3）生活垃圾
生活垃圾分类收集，统一交由当地环卫部门处理。
8.7污染物总量控制情况

本项目废水污染物排放总量表
	监测项目
	废水排放量(t/a)
	污染物排放浓度(mg/L)
	项目产生总量(t/a)
	环评建议排放总量(t/a)

	CODcr
	444
	68.5
	0.03
	0.2

	氨氮
	
	0.442
	0.0002
	0.1


  项目生活污水排放量不稳定，排放总量参照环评水量生活污水产生量为444t/a项目CODcr、氨氮排放总量均符合环评建议排放总量。
本项目大气污染物排放总量表
	污染物
	项目排放速率（kg/h）
	本项目排放量（t/a）
	环评建议总量控制指标（t/a）

	VOCs
	0.0044
	0.02
	0.45


   项目VOCs平均排放速率为4.44×10-3kg/h,项目年运行300天，每天16h，共计4800h，则项目排放总量为0.02t/a，符合环评建议总量控制指标
8.8环境管理及环保检查结论

    该项目环保审批手续齐全，工程按照环保竣工验收的要求进行，目前各项环保设施落实到位，基本符合环评批复要求。

8.9结论

项目基本执行了国家环境管理制度，并按环保“三同时”制度要求进行建设;项目正常营运期间废气、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可做到达标排放，对周围环境影响较小，废水、固体废弃物能够合理处置。基本落实了环评和环评审批中的要求。
8.10建议

1、加强生产环境管理及环保设施的维修、保养。

2、建立完善的环保管理规章制度和档案管理制度。

3、项目应切实落实安全和环境风险防范措施，尽可能避免发生环境风险事故。
4、排污口应做警示标识。

附件

附件一  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

	建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

	填表单位（盖章）：
	汨罗市宏丽装饰材料厂
	填表人（签字）：
	
	项目经办人（签字):
	

	建 设 项 目
	项目名称
	汨罗市宏丽装饰材料厂年产1500吨PVC装饰板材项目
	建设地点
	汨罗市

	
	行业类别
	
	建设性质
	新建

	
	设计生产能力
	
	建设项目开工日期
	
	实际生产能力
	
	投入试运行日期
	2017年09月

	
	投资总概算（万元）
	
	环保投资总概算
（万元）
	
	所占比例（%）
	

	
	环评审批部门
	汨罗市环境保护局
	批准文号
	
	批准时间
	2017-08-23

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保验收审批部门
	汨罗市环境保护局
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	湖南中润恒信环保有限公司
	环保设施施工单位
	
	环保设施监测单位
	湖南中润恒信环保有限公司

	
	实际总投资（万元）
	200
	实际环保投资（万元）
	29
	所占比例（%）
	14

	
	废水治理

（万元）
	/
	废气治理
（万元）
	25
	噪声治理

（万元）
	1
	固废治理
（万元）
	2
	绿化及生态

（万元）
	/
	其它

（万元）
	、

	
	新增废水处理设施能力（t/d）
	
	新增废气处理设施能力（Nm³/h）
	
	年平均工作时（h/a）
	

	建设单位
	
	邮政编码
	
	联系电话
	
	环评单位
	湖南宏晟环保技术研究院有限公司

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量
（1）
	本期工程实际排放浓度
（2）
	本期工程允许排放浓度
（3）
	本期工程产生量
（4）
	本期工程

自身削减量
（5）
	本期工程

实际排放量
（6）
	本期工程核定排放总量
（7）
	本期工程“以新带老”削减量
（8）
	全厂实际

排放总量
（9）
	全厂核定排放总量
（10）
	区域平衡替代削减量
（11）
	排放增
减量
（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	
	
	

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	0.2
	/
	/
	
	
	

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0002
	/
	0.0002
	0.1
	/
	/
	
	
	

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	
	
	

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	
	
	

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	
	
	

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	
	
	

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	
	
	

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	
	
	

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	VOCs
	/
	/
	/
	0.02
	
	0.02
	0.45
	/
	
	
	
	

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	
	/
	/
	
	/
	
	
	/
	/
	
	
	
	

	注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

	

	

	


附件二  项目环评批复
[image: image3.jpg]HIRIEHE (2017 028 &

% FHE HEME
7= 1500 I PVC S4HHRH TR B FMBRANIR S KA E

BEWRWREAR

R CRTFHEWE QGBS TREWMERMFAE) F7° 1500 4
PVC 34 AU BUE SRR s =) RE) RAARERE,
2R, EWT:

RS 200 AT (EESFREE 9 AT . EH
5ﬁlﬂﬁﬁ%@%%%ﬁﬁ%%ﬁﬂ$%%%ﬂﬁ@&ﬂm
EF%,E&ﬁ?ﬂﬂmmPW%%ﬁﬁﬁaoﬁﬁﬁuﬁwc
;%@ﬂ\WOW%%~%&%%\%Em\w%Ew%ﬂ\WC
&%%i%ﬁ%ﬂﬁwﬁﬁ%%xﬁ#ﬁﬂ\%ﬁ&@mmﬁé
ﬁ\%&)ﬂﬁmUV@%\ﬂ@AE%IEéFPmﬁwﬁﬁ,

rﬁﬁﬁﬁ2ﬂ5¥ﬁ*,Eﬁﬁ32ﬂ5¥f%oﬁﬁ%7§%ﬁ

ﬁ?&%ﬁ&ﬂiﬁ%%ﬁm/&ﬂ %%‘Jﬁ@«?ﬁ?ﬁi%ﬁﬁ%/ﬁﬁﬂr
ﬁ%mﬁ%%(ﬁ%%)»m

B
@Flwwmwcﬁﬁﬁﬁﬁ ‘
2 %ﬁﬁ%%ﬁ%%%,&ﬁﬁﬁé?ﬂ&%ﬁ%%%m,

1

_/_//’/’—’_"/—'—_




[image: image4.jpg]BRI AR 09 A0, A% B AR T AT ﬁ&m
IR SR I R B ML, L%
75 RORCI AL A AR Y A AT L?
‘Jmm%+MIWEﬁﬁﬁ¢%ﬁF%r’,
FLRE™ SRR, A 5% 5292 I B BRI ) 4 2% R
1 v--fm."&\f%a*ﬁ‘\wﬂ%fﬁéﬁﬂhl‘&%m%ﬁﬁ,iﬁﬁ
RIS R T, “W75
LB E SRS T lﬂ%ﬁ’é*ﬁﬂtflﬁ%ﬁ/ﬁ,
bk i%ﬁ*%%é&%ﬂ@xﬁﬂ €75 2
(GB8978-1996 ) SRR M X 95
ﬁ‘i#&'ﬂ‘?ﬁmﬁtﬁf‘ﬁ——ﬁ?ﬁ:@ﬁo
2, W%i}ngikﬁﬁﬁé%iélﬁf
Fé%@ﬁVWSWI%%%%%*
UV A ok B8 AL 38 5 3 3 - i
KT AFA T b sl
(DB12/524-2014 ) %




[image: image5.jpg]; FERANTAE, BABEARE. KK ERL.
?iﬁﬁﬂ%%%,%%iﬁ%ﬁﬁ&ﬁ*%%ﬁ%ﬁmﬁ%
4’2}55@] CRATTLM %A HARAEY (CB16297-1996) % 2

G2 AN A BRI R E R, VOCs 295 by ik ) 7 i M
B0YE (T A 4% % 0 A4 4 H B A (DB12/524-2014)
B 5 T R RORE REE K.

L 3 RBEENLRFERRR. REBAGRE AR
ErmERR, BEFRELPLRRREEMHFERELE, |
X EAERFNRERIFHTLEAR, T RREERT (T ks |
| )T RIRIER A HEAURRE) (GB12348-2008) HHy 3 RAME; €
38 9z HEfE L B A, R R AR b AL, ARASAAREF
By IE A A EERE .

4. M EREYNEERE. EE (RILEREAE
. KB R ED (GB18599-2001) KA K F M X
ok — T ERENEFI TR AR, KRN
B AR F A BT E YR AN E F A RRE
%%%%*ﬁiﬂf’ﬁ%ﬁﬁﬂ@)ﬂ%éﬁ; AR AT KE
WA, BT S R (o e B 0 R 7 A AT D
(GB18597-2001) wRERENERRETFR ERE—EHE
B R KR A E e R ES d B R X PR T A EH TR

MEELE.



[image: image6.jpg]5\mﬁﬁﬁﬁé%ﬁ%g%ﬁ%O&iW%%%mm,m
%%Aﬁﬁ,%iﬁ%%%%&%ﬂ%&ﬁ;ﬁﬁﬂ¢%&wc
;w@ﬂé%%%,&%a%%&%%mﬁﬂ%wm\%%\ﬁﬁ
%%éml;$@Wi“ﬁ%%i”%%%m,%%@%@$ﬂ
/&ﬂ%%ﬁ%%%%ﬁ$#»%%%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁéﬁ%,ﬁﬂ
AR RBA . AR AR T, #4175 % 318 5
BREAXMZBLE; PERATITRIHAE BB, 25
HEEER IR Y: CODO.2t/a. NH;-N 0. 1t/a. VOCs 0.45t/a,
HITRTRIRFF ARAE.

= BHERLEFHLE (ERTERFERPEELG) L4
AREHBAERP AR TR FL, BRREHEFT TR -
IERX .

/. dm R B A FEAZOR B SRR T St AR A R
PR F AT K CPEARIMETRE TR EAHA
S WAE, BRARBHARE, bR —31 5 R g fRAF
A,

T e e e e
Wik AEWHEMEAN. WEHBEXREF - LERETER
R4, W BIREAF KA RAH





附件三  项目监测报告

[image: image7.png]151812050121

Mk

%5 : BG-17100060

FIERAL: _ HPAUEARREEAMAR
eI R PR K W
w®EBHH: 2017 4E 11 A 03 H

4l j&i@_ W 1% M

O 1. BT N ) NI

7 ﬁiﬁ%iﬁﬂﬁ%{ﬂ;/\'j

‘/;]




 [image: image8.png]i

Ao

o AR BRAE M B A OE L dERG . REERIBLTE, 6k A K

3 7 BT, IF 2R T A BT B A AR A A R B OR

VORI HRRETR T BRI 7 2 b R R AR R AE . B

A HH 3 A B B K 56 A0 0 f ML E 2 AT, AR R
B BV G5 e A R Y R B A A A A O TR A

oA M AR 0 A ) 2 B T R B IR A R R

LT H OREST IO AR R R ERRI, OO AR
HEFE i 1 G I H A B 5T .

USRS B R AL, BUREG SREA N A RNL A

BRI SE R T

CRGAA R TWRE, RS ZH MRS AR TS

4 R AR 0 3R 3 4 R R

75 X WA A SR, W TR AR 2 R 15 B A

AR

fib e R K VD T T XN R T4 B 348 5

M 4w i : 410215
A E: 0731-88339499

f%&

F: 0731-88339466



 [image: image9.png]R4 5 BG-17100060

o fE 1T, 8 W
— BRMESRIE
R IA A FR TH T % W 2 L
A AENIHHKIE
ZIHE T EISMAR e, RAF T 2017 4 11 H 03 H5Em Tl
W oW RE | BT E AR RS 1500 HTE PVC 254 A4 150 H 1 s AT 55 2
WIS 4 B AR MR R R

= BRNEER

Pl R wwmT | "o | ReeEm | awem | LR
G1 ) JH4k LR p
10m #t
CR TEALBE A 2017-10-27 | 2017-10-27 /
10m 1t B M| s 5 -
G3 ] Ft9b FIRFA VOCs. HCI 2017-10-28 | 2017-10-29 /
10m b
G4 | FANFRA] /
10m 4k
BHAPES: 2017-10-27 | 2017-10-27
HHAESHRIT | VOCs. HCLL puzsd ~ ~ /
SR 2017-10-28 | 2017-10-29
JE?J(:
pH . &7 2017-10-27 | 2017-10-27 | K. &
IR S HED M TR | BER ~ ~ U "
BOAEATR 2017-10-28 | 2017-11-02 R
B, &R
N1 F R4 1m 4b /
N2 J FAEgAk 1m 4b 2017-10-27 /
s kg / ~ A 37 i
N3 J”F P4 1m b 2017-10-28 !
N4 | HAL4k 1m 4 /

RFE R B BEAERE
AR RWER. BEESE. skt BN AR

[ it http://www.zrtest.cn

St 3 T T X AR R T B 348 5
S T 4 730410215 It R 115 :0731-88339499 £ $£:0731-88339466



 [image: image10.png]55 405+ BG-17100060

b e fE 20, F8H
=, BRHERER
1. RS
% 3-1-1: EHBURK WML R
WEIZE S (mg/m®)
s Tk W # O AT e
WURLY) HCl VOCs
1 0.289 0.054 0.0075
2017-10-27 2K 0.316 0.078 0.0096
Gl J"5t5% 3K 0.309 0.043 0.0087
R 10m
4 1R 0.293 0.052 0.0082
2017-10-28 #2W 0.324 0.063 0.0102
3R 0.313 0.028 0.0089
E RN 0.494 0.177 0.0123
2017-10-27 FH2IK 0.513 0.106 0.0206
< Eich H3W 0.504 0.189 0.0189
TR A 10m
i 1 0.469 0.163 0.0153
2017-10-28 2 0.501 0.121 0.0267
RN 0.483 0.192 0.0224
1R 0.548 0.126 0.0213
2017-10-27 2l 0.602 0.193 0.0356
G3 ] F4t IR 0.556 0.178 0.0318
T XUE 10m
4k 1K 0.521 0.197 0.0228
2017-10-28 52K 0.497 0.162 0.0297
F3IW 0.545 0.128 0.0305
H1IR 0.465 0.197 0.0117
2017-10-27 2R 0.413 0.126 0.0267
G4 F5h 53K 0.506 0.111 0.0234
AR 10m
ik F1IK 0.473 0.165 0.0159
2017-10-28 2R 0.524 0.143 0.0305
53K 0.416 0.182 0.0245

i 7 , A | 1 i )
¥ 0w e el T £ IX Hil k£ TE #4348 [ il http://www.zrtest.cn




[image: image11.png]R 405 : BG-17100060

oo fE S 4T 8T
2. K
% 3-2-1: KRS R
HARIERES
sk | EimiH 2017-10-27 2017-10-28 HLpT

LUK 20 | 3| LIK | 2R B3

pH {i 7.72 7.58 7.64 745 7.66 7.59 | R

CODcr 66.8 68.5 67.6 65.3 66.3 67.9 mg/L

ﬁt’iﬁf{ = BODs 186 | 19.3 198 | 20.1 19.6 | 189 | mgL
L SS 0/ 8 8 7 8 7 mg/L
A 0.442 | 0.261 | 0.383 | 0.357 | 0348 | 0.302 | mg/L
3. s
% 3-3-1: MRS HTIIATR
MBS S
AR st H 2017-10-27 2017-10-28 By
[ &) R[] A4 1]
NI J StZR40 1m &b 574 46.4 57.7 | 46.6 | dB(A)
N2 ) FEESh Im 4k o 56.9 45.8 57.2 46.1 | dB(A)
N3 ) JHFE4 1m Ak [ 54.4 435 54.2 437 | dB(A)
N4 7 FAb4h 1m 4k 58.1 44.7 58.8 44.2 dB(A)

[ 41k :http://www.zrtest.cn

Hi Bt 0 R K b T X AR R TG B 348 5
WL 4 B 410215 B & L iE:0731-88339499 £ £{:0731-88339466



 [image: image12.png]55455 : BG-17100060
il fE {E FH5U, 8
M9, W AREEGER
F4-1: BHBESKHRESECHE
MALAARR | NI WA B BN

WG| R | SR | AR
(mv/s) | (C) | (kPa) | J%(%)

08:07~09:07 | Pk 1.4 17.6 | 102.0 56

2017-
07 | 1207-13:07 | Widk | 12| 205 | 1014 | 48
GlJ “ytst | BRI 15:37-16:37 | 84t | 1.5 | 224 | 1005 | 51
R HCL. -
10m 4k - 08:02~09:02 | P84t | 1.3 | 17.1 | 1018 | 55
2017-
loog | 12:06=13:06 | idk | 11200 | 1012 | 47
15:23~16:23 | 64k | 1.4 | 219 | 1003 | 50
08:09~09:09 | Pt | 1.4 | 17.6 | 102.0 | 56
?8]277 12:10~13:10 | 84k | 12 | 205 | 1014 48
G2 4k | M. 15:42~16:42 | 7696 | 1.5 | 224 | 1005 | 51
T AE HCI. —
- s 08:03~09:03 | 74t | 1.3 | 17.1 ] 1018 | 55

2017- .
-10~13: f 2
10-28 12:10~13:10 | Pk 1.1 20.0 | 101.2 47

15:28~16:28 | 4L 1.4 21.9 | 100.3 50

09:12~10:12 | P4k 1.4 18.2 | 101.8 56

2017- i
10227 13:13~14:13 | Phdt 1.2 20.4 | 101.5 48

G3 "4t | MUY, 16:42-17:42 | Pk | 1.5 | 228 | 1006 | 51
N AU HCI.
09:07~10:07 | 74t | 1.3 | 17.1] 101.8 | 55

lOnML VOCs

16:28~17:28 | Pk 1.4 21.9 | 100.3 50

09:14~10:14 | 7t | 1.4 | 182 | 101.8 | 56

?81277- 13:16=14:16 | 76t | 12 | 204 | 1015 | 48

G4 [ Fah | B 16:47~17:47 | 764k | 1.5 | 2281006 | 51

A HCI.

{0 4 — 09:08~10:08 | 7k | 1.3 | 18.0 | 101.6 | 55
2017- -

Tope | 13I5141S | TE| 11| 202 | 1013 | 47

16:33~17:33 | #Edb | 14 | 22.6 | 1004 | 50

[ 41t :http://www.zrtest.cn

Hhk S A A v T B OXHR R TG B 348 5
W L 4 % 2410215 Bk & L 1E:0731-88339499 { $0:0731-88339466



 [image: image13.png]ST

BG-17100060

o E fF 6T, I8
F SR GHT R A
5-1: RAELRSM M5 AR
1175 bR T i B RS RS | IR R | B
(FER BERERY| .
g N ) ST K AUW220D
FIEREY) HIISE ERVE) GBIT |, sasm 0.001 mg/m’
15432-1995 X844 5 ZRYS-C-006
(HERES NiEE TS I 4 A
RV | AR gzﬁgﬁ‘x B .
(VOCs) GB 219022008 {7 C I | 1 o u-ZRY;:C ié gl
W7 S -
(RS MESR JHA g
. B BT C2C-260
HCI fodlsE B EaE) HI, o 0.003 mg/ny’
549.2000 {X %405 ZRY S-C-009
7 5-2: AEBR SIS OT IR AR
R i H R b Iy v S IS B JiFA IR | A
(R SAES BE]
qirs | mremm | BTERKCIC00 | o
£49:2000 {345 ZRYS-C-009
(B R 5 N Tk e gAY
WRMENY | RO TeRh B .
(VOCs) | GB 219022008 % C Ui | o oo /o 00 mgfee
W7k L SR
4347 KF AUW220D
] 72 5 S A b L (V& R
LIvoRY) Wl E SRS YMIRAE ZRY S-C-006 AT — mg/m’
J7:) GB/T16157-1996 | 1548 DHG-9140A
X 345 ZRYS-C-005

M k5

) T E T
W T 2 TG 0410215 Kk & HiE:0731-88339499

b T O XA R 348

¥l

& 1:0731-88339466

5 [ 41k chttp://www.zrtest.cn




 [image: image14.png]RS

BG-17100060

ofE E E IO, 8T
530 RIS BT 7 i AN
e i H Foi it Ty i A RS dns | IR | s
G pH {E 0052 B8 | 9545 % pH 1 PHS-3C P
pHH BAEHE) GB 6920.1986 |WAS ZRYS-C.021| |
SR AUW220D
S ————— 1 20 5
sy (ss) | VKB BIEMOOMERR Y Lo o6, | 4 mg/L
%) GB 11901-1989 o
1“4 DHG-9140A
1 88%% 5 ZRYS-C-005
(T CRRPEK NI W i) | Hds 2 Thisk il i
(CODer) CHE DU R MR ) PR 5 4] DJS-25 2 mg/L
LT X 2845 ZRYS-C-017
S A A {K I jiEfz{t%ﬁ% i
? i) HJ505—2009 s
R EARIME IS | EAAT W5 et it
AR WA LR LD UV-5500PC 0.025 mg/L
HI535-2009 (XS 45 ZRYS-C-023
T 5-4: W WA T OT IR AR
o H R IR 1 B i S M e Rgis | FERER A
|t HERCRAED IO e dB(A)
Pl —— FACHESE AWA6221A
i (UGS ZRYS-A-023

W B 4 TG 0410215 B &R HLiE:0731-88339499

¥ 31k chttp://www.zrtest.cn

ft $1:0731-88339466




 [image: image15.png]RG9S BG-17100060

oo H E F8IL, M8

75 BB s AR A
(3 \un‘nl

OG1 AN4
©

N3A AIH A B AT H A7) B ANI

AN2 <
0G2 0G3 0G4

& Tkl fr s

P45l

“O” NTALPR M A
“O” AL MM A
AT MR A

“e PR I AL

****j;*ﬁ%%m****

1

i hk 0 S AR K VD T R X AR R UG B 348 5 [®d 41k :http://www.zrtest.cn

WIS I 4 T 410215 FX & H115:0731-88339499 £ ¥1:0731-88339466




附件四  项目危废处理协议

[image: image16.jpg]S EETAEA R

7. HE W EWEmM R
Bi%: 13762743003

BEA: §EE

477 A EERMERI AR A F
Hi%: 18688741083
BRREN: kg

KT
(D) ZHA—FEENEVEMLEAT, B&RARREYLE
MEMREASER.

(2) WHFEEP BB LB, 4R (A RO E E
RIS RINEGIIGTE) K 150140002 B XME, BRSBTS
KA. |

BB RS R T30, A £ A

— RS WA R B

I HTFP=E SR B 0T, T4 2,75 % fa e B 47 b
ARLE. |

2« BTN SR R Y R B NI 2 7 I T i T a



[image: image17.jpg]FIRE 5 N TAEE BRI, UMEZ TR HE s 4. s,
T RLA 2T R TR I, 7,05 AT B R s i
508 X S B E R 3T |

3. ARAEXHELI V€A | Bz 200950 A 2081k, Za
SE R, TR 15 KAy BEAE/EHLE.

= EARES NS

1o F R B AR 2E A P AR o A O B TR0 AT 2 2 W 425
EHETFZHNTHEEARN, RS, MEIaRET, TR,
20 AR HERBEBEDIOAIR IR A Ak
WRALER. BWEERER. GREMEES), FMEAS,
RBEHER. B2 BB K.

3. HEFFEF B, REMHRR AR, SN
B R SRR R B, 5 B RIER 2,77,
GUHTHE, TETHTER . EFHRRNENLT, SEELXE
WIROYEER B A TE . S T S R e P A R LM SR A S,
B AURIBARR AT M SEZ TR B B RN, 2R B
T4 H 36 Ak 2% A B B R |
4, SRR EDER LN LSBT 7 FE, SRENTA
TR e h = AT AN,

5. BAREEANZTIEBERA, WEZ 7SRk iy,
SRS, L. BB L YA R A E R L 2
REHSEE. FHELTNRE T AR BN IR,



[image: image18.jpg]. ZHMRES NS

1. ZH AR ERE R AT B BRI AT 2 AL B,
I 1 E R A AR 4 A B BRI AT |
2. BHHZFAK, ZHRERYEFTHHRENE, LER. 4

EUBRERERARMENGT, H—RAR. HANmZTRE,
3. ZHAEEA RGN F 7B KR SF 7 07 S0
4 ZHREFANRTREDES. LB, B8, HEwh. Hays
i By,

T R 5 B v

1. RBHRAIANRT: EHHTTE.

2. FAIHR: BUTHIK.

3. GRETEFEANTIEENEHLR, BrRBAE RN
B#, SEPXM—K, BRCHDERLT 6HZH 544,

4 WE: FGEE, WFLEFHEI BRESW, W ER.

. HA |

1, AEFREMS, THREHETRAEER, T RS
BT, BLR KIS R SRR AN faim s
R, MASBEETHENES.

2. FEREVHEFEERER.

3. AEFEW (TUERNELRERWAEE) W, 5A4FA

7 F L. |
4 RREE, SWTHERR, IS A SRS S



[image: image19.jpg]Gie
5. FAF—REG, FZI7BIAFEEITSRG, §XT s AL
3 S A

s ’ﬁz—:i&m*

a2

&g

RN D 5 &

BRHIE: (3742743793 BRI ) 9 98 7¢ 0%





附图
现场照片
 [image: image20.png]


    [image: image21.png]



        雨污分流                                  集气罩
[image: image22.png]


    [image: image23.png]



         布袋除尘                          UV光解设备
[image: image24.png]


   [image: image25.png]



                          无组织废气监测 
[image: image26.png]S

——




   [image: image27.png]



                             噪声监测
验收专家签到表
[image: image28.png]MIRERBA TR [ SF 15w prc ot ot TR,
RITAHRPFRUCE FERIR
SWHE: 2018 /01/30

HE | s TR | RE LS

k: k23
b e |Eng ool |
3 nng .

oy
i st ot S P
T | Zreni] vl Fup

2

3

4 ,)

s || v B S
6

7

8

9




















工业园食堂





         











           厂房





○G2





○G3





○G4





▲N2





  





N3▲





▲N1





切割





间接冷却





挤出成型





稳定剂





搅拌混料





磨粉





PVC树脂粉、碳酸钙粉





不合格





合格





边角料





○G1





◎


            


本项目生产厂房                    本项目生产厂房


                                                 ★





▲N4





覆膜





UV固化





产品





粉尘、噪声





粉尘、噪声





VOCs、HCL、噪声





冷却水





粉尘、噪声





VOCs、噪声





外售





PVC破碎废料





外售








