岳阳市生态环境局汨罗分局
	


汨环评批〔2019〕050号

关于中海油湖南销售有限公司汨罗市海城加油站工程
项目环境影响报告表的批复

中海油湖南销售有限公司汨罗市海城加油站：

你单位《关于申请批复<中海油湖南销售有限公司汨罗市海城加油站工程项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你单位投资1200万元（其中环保投资54.1万元）,在汨罗市归义镇罗城路南侧建设海城加油站工程项目。该项目属三级加油站，主要建设内容包括罩棚、站房、油罐区、辅助用房（包括食堂、宿舍、公共卫生间）等，占地面积1261平方米，绿化面积199.84平方米，设30m3储油罐4个（其中92#汽油罐1个、97#汽油罐1个、0#柴油罐2个），安装加油机4台（其中双枪2台、四枪2台），另配套供配电、给排水、油气回收、采暖通风、消防安全等设施，年供应成品油1000吨（其中0＃柴油37吨、92#汽油720吨、95#汽油243吨）。根据你单位委托江苏润环环境科技有限公司编制的《中海油湖南销售有限公司汨罗市海城加油站工程项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策和当地规划，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你单位在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2014）等相关规定要求设计建设，采用卧式地埋双层钢制油罐和双层埋地加油管道，渗漏检测采用在线监测系统，并按要求设置地下水监测井，防止污染地下水和土壤；每两年委托专业机构使用有机溶剂对油罐进行一次清洗，清洗过程中无废水产生；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，地面清洁采用人工拖洗方式，初期雨水、拖洗废水妥善收集后进入隔油沉淀池预处理，生活污水进入隔油沉淀池、化粪池预处理，预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后通过市政污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。
2、切实做好大气污染防治工作。配套安装由卸油油气回收系统、汽油密闭储存和加油油气回收系统组成的油气回收系统对卸油、储油和加油时排放的油气进行回收,汽油油气排放限值、控制技术要求和检测方法执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）；应急备用电源使用柴油发电机，发电机废气经自带烟气净化器处理达标后引至楼顶排放；通过加强加油区域通风、提高油气回收效率、及时清理地面积尘、加强站区及周边绿化等措施，确保无组织排放废气中非甲烷总烃、颗粒物等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声和防爆型的先进设备并加强保养，发电机等高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，临交通干线的北侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类区排放限值，其余场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区排放限值。

4、规范固体废物的暂存处置。清洗油罐产生的废油和油渣、隔油沉淀池收集的油泥、加油机过滤器滤渣和更换的废弃滤芯等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交城区环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强内部环境管理，明确专人负责，制定安全生产和环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a，总量指标可通过初始分配或者排污权交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，提高风险防范意识，扎实做好防火、防雷、防漏、防电等工作，防范因管理不到位可能导致的泄漏、火灾、爆炸等各类安全生产事故和突发环境事件；强化储油罐和管道的防渗防腐处理，规范建设围堰、防火堤、消防沙池和事故应急池等环境应急设施，编制突发环境事件应急预案，认真做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你单位须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你单位在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年12月12日　　

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市归义镇环境保护站、江苏润环环境科技有限公司
1

