岳汨环评〔2021〕003号
关于湖南赛一食品有限公司年加工1200吨调味面制品
改扩建建设项目环境影响报告表的批复

湖南赛一食品有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南赛一食品有限公司年加工1200吨调味面制品改扩建建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资260万元（其中环保投资24万元），对位于汨罗市弼时镇李家塅村X024县道南侧的年加工500吨湘式挤压糕点建设项目进行改扩建。项目主要以面粉、盐、食用油、调料等为原辅材料，通过调粉配料、膨化、泡制拌料、检验、灭菌、包装等工序，生产调味面制品。本次改扩建不新增用地，增加部分生产设备及环保设施，达到年加工1200吨调味面制品的生产规模。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南赛一食品有限公司年加工1200吨调味面制品改扩建建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。
二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流，污污分流”原则设计建设项目雨、污水收集管网。生产废水、食堂废水分别经隔油沉淀预处理，生活污水经化粪池预处理后，一并进入项目自建污水处理站处理。污水处理站采用格栅+气浮+A/O+MBR+消毒处理工艺，处理规模为20立方米/日，尾水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后，经厂区东侧水渠排入湄江。废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。
2、切实做好大气污染防治工作。1#、2#生产车间泡制、拌料废气须全面收集，分别经光氧化、活性炭吸附处理后，通过不低于15米高的排气筒（1#、2#）排放，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放标准。污水处理站所有恶臭产生单元须加盖密闭运行。厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过排气筒（3#）高空排放。
3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废UV灯管属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定并落实环境保护、风险防范及应急处置措施。加强设备设施保养维护和管理操作人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格执行污染物排放总量控制制度，项目总量控制指标为：COD≤0.4t/a，NH3-N≤0.1t/a。
三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2021年8月18日
   

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市弼时镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司
3

